## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2020
Load Growth (cumul.) | 100%
FL Growth (cumul.) | 100%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 9 | 5
4 | 13 | 0
5 | 26 | 0
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 40.31%
4 | 6.365%
25 | 1.108%
26 | 1.108%
28 | 1.108%
17 | 37.77%
19 | 2.039%
20 | 2.039%
21 | 2.039%
22 | 2.039%
23 | 2.039%
24 | 2.039%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 4.8106 | 4.6359 | 4.0988 | 3.7692 | 3.6333 | 3.5365 | 3.609 | 0.73969 | 0.71369 | 0.96007 | 0.80254 | 0.72155 | 0.81606 | 0.94913 | 0.95584 | 0.95286 | 1.0895 | 1.0269 | 0.91244 | 1.1114 | 1.15 | 1.103 | 4.5688 | 4.8237
Minimum EV Load, [MW] | -9.8771 | -10.9341 | -12.1293 | -13.3364 | -14.4748 | -15.1218 | -14.7435 | -16.7869 | -15.0382 | -23.3061 | -22.8073 | -21.9737 | -20.1651 | -19.1264 | -18.3178 | -17.2531 | -16.5563 | -15.7839 | -9.4157 | -9.6664 | -10.203 | -10.9282 | -8.2657 | -9.1768
Maximum EV Load, [MW] | 9.4982 | 10.5029 | 11.6216 | 12.7568 | 13.8422 | 14.454 | 14.0839 | 16.141 | 14.4884 | 17.3248 | 17.244 | 16.8546 | 15.6269 | 15.0369 | 14.5163 | 13.7879 | 13.3735 | 12.9024 | 9.2987 | 9.5667 | 10.1336 | 10.8833 | 7.9599 | 8.8379

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.1812 | 15.6771 | 15.284 | 15.2855 | 15.7037 | 17.6089 | 21.9794 | 25.0063 | 27.6779 | 28.8202 | 28.7093 | 29.3542 | 29.7835 | 29.605 | 29.7043 | 29.8278 | 29.0576 | 29.6385 | 28.5424 | 28.3262 | 26.937 | 24.734 | 22.795 | 21.7504
4 | 2.799 | 2.5273 | 2.4921 | 2.4926 | 2.5596 | 2.8644 | 3.6905 | 4.2182 | 4.6365 | 4.9482 | 4.9668 | 4.9601 | 4.8347 | 4.7057 | 4.6338 | 4.6454 | 4.431 | 4.4829 | 4.1118 | 4.1202 | 3.7146 | 3.641 | 3.3586 | 3.0147
25 | 0.50087 | 0.52256 | 0.50822 | 0.52626 | 0.54562 | 0.5491 | 0.59727 | 0.76513 | 0.85481 | 0.88149 | 0.85751 | 0.8243 | 0.80322 | 0.84746 | 0.77682 | 0.74729 | 0.69979 | 0.70154 | 0.69372 | 0.69263 | 0.6334 | 0.5549 | 0.54011 | 0.54017
26 | 0.50087 | 0.52256 | 0.50822 | 0.52626 | 0.54562 | 0.5491 | 0.59727 | 0.76513 | 0.85481 | 0.88149 | 0.85751 | 0.8243 | 0.80322 | 0.84746 | 0.77682 | 0.74729 | 0.69979 | 0.70154 | 0.69372 | 0.69263 | 0.6334 | 0.5549 | 0.54011 | 0.54017
28 | 0.50087 | 0.52256 | 0.50822 | 0.52626 | 0.54562 | 0.5491 | 0.59727 | 0.76513 | 0.85481 | 0.88149 | 0.85751 | 0.8243 | 0.80322 | 0.84746 | 0.77682 | 0.74729 | 0.69979 | 0.70154 | 0.69372 | 0.69263 | 0.6334 | 0.5549 | 0.54011 | 0.54017
17 | 17.447 | 16.6409 | 16.2813 | 16.1835 | 16.5795 | 18 | 20.7131 | 23.7459 | 25.9198 | 27.0408 | 27.1599 | 26.8558 | 27.1159 | 26.8375 | 26.3447 | 26.3103 | 25.9706 | 26.4532 | 25.8891 | 25.2801 | 23.9769 | 23.2338 | 21.5151 | 19.4949
19 | 0.92212 | 0.91933 | 0.86898 | 0.85022 | 0.88998 | 0.98598 | 1.1229 | 1.2461 | 1.3892 | 1.5007 | 1.5433 | 1.5084 | 1.5384 | 1.524 | 1.5043 | 1.5345 | 1.4584 | 1.3938 | 1.3163 | 1.25 | 1.1852 | 1.1788 | 1.1177 | 1.0036
20 | 0.92212 | 0.91933 | 0.86898 | 0.85022 | 0.88998 | 0.98598 | 1.1229 | 1.2461 | 1.3892 | 1.5007 | 1.5433 | 1.5084 | 1.5384 | 1.524 | 1.5043 | 1.5345 | 1.4584 | 1.3938 | 1.3163 | 1.25 | 1.1852 | 1.1788 | 1.1177 | 1.0036
21 | 0.92212 | 0.91933 | 0.86898 | 0.85022 | 0.88998 | 0.98598 | 1.1229 | 1.2461 | 1.3892 | 1.5007 | 1.5433 | 1.5084 | 1.5384 | 1.524 | 1.5043 | 1.5345 | 1.4584 | 1.3938 | 1.3163 | 1.25 | 1.1852 | 1.1788 | 1.1177 | 1.0036
22 | 0.92212 | 0.91933 | 0.86898 | 0.85022 | 0.88998 | 0.98598 | 1.1229 | 1.2461 | 1.3892 | 1.5007 | 1.5433 | 1.5084 | 1.5384 | 1.524 | 1.5043 | 1.5345 | 1.4584 | 1.3938 | 1.3163 | 1.25 | 1.1852 | 1.1788 | 1.1177 | 1.0036
23 | 0.92212 | 0.91933 | 0.86898 | 0.85022 | 0.88998 | 0.98598 | 1.1229 | 1.2461 | 1.3892 | 1.5007 | 1.5433 | 1.5084 | 1.5384 | 1.524 | 1.5043 | 1.5345 | 1.4584 | 1.3938 | 1.3163 | 1.25 | 1.1852 | 1.1788 | 1.1177 | 1.0036
24 | 0.92212 | 0.91933 | 0.86898 | 0.85022 | 0.88998 | 0.98598 | 1.1229 | 1.2461 | 1.3892 | 1.5007 | 1.5433 | 1.5084 | 1.5384 | 1.524 | 1.5043 | 1.5345 | 1.4584 | 1.3938 | 1.3163 | 1.25 | 1.1852 | 1.1788 | 1.1177 | 1.0036

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.49 | 17.7724 | 17.3178 | 16.9493 | 16.9994 | 17.1853 | 18.3555 | 19.5466 | 21.2948 | 22.5143 | 22.921 | 23.2199 | 23.2476 | 23.0363 | 22.1079 | 21.3871 | 21.3246 | 22.6647 | 23.3141 | 23.1229 | 22.5366 | 20.6777 | 19.2372 | 17.9602
4 | 2.9295 | 2.7348 | 2.6681 | 2.6469 | 2.6319 | 2.7273 | 2.796 | 2.8051 | 3.1553 | 3.2868 | 3.4546 | 3.4429 | 3.5157 | 3.5462 | 3.2902 | 3.2262 | 3.2342 | 3.4692 | 3.5836 | 3.5823 | 3.4393 | 3.4156 | 3.24 | 3.0434
25 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.50191 | 0.51793 | 0.52012 | 0.53999 | 0.59104 | 0.5869 | 0.61065 | 0.58589 | 0.5495 | 0.54261 | 0.53861 | 0.53827 | 0.55079 | 0.54054 | 0.54827 | 0.547 | 0.55628 | 0.5593
26 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.50191 | 0.51793 | 0.52012 | 0.53999 | 0.59104 | 0.5869 | 0.61065 | 0.58589 | 0.5495 | 0.54261 | 0.53861 | 0.53827 | 0.55079 | 0.54054 | 0.54827 | 0.547 | 0.55628 | 0.5593
28 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.50191 | 0.51793 | 0.52012 | 0.53999 | 0.59104 | 0.5869 | 0.61065 | 0.58589 | 0.5495 | 0.54261 | 0.53861 | 0.53827 | 0.55079 | 0.54054 | 0.54827 | 0.547 | 0.55628 | 0.5593
17 | 18.9143 | 18.0387 | 17.7347 | 16.9835 | 16.8646 | 17.6849 | 18.3842 | 18.7795 | 20.2167 | 21.4539 | 22.3265 | 22.0334 | 22.3269 | 21.977 | 20.9993 | 20.2814 | 20.0575 | 21.7263 | 22.5512 | 22.2135 | 21.8221 | 21.466 | 20.7783 | 19.4897
19 | 0.95405 | 0.90433 | 0.88726 | 0.87804 | 0.87844 | 0.96083 | 0.98011 | 0.96215 | 0.98431 | 1.0371 | 1.1017 | 1.0539 | 1.0673 | 1.07 | 1.0757 | 1.0709 | 1.0537 | 1.1353 | 1.1215 | 1.1535 | 1.1269 | 1.0939 | 1.099 | 1.0114
20 | 0.95405 | 0.90433 | 0.88726 | 0.87804 | 0.87844 | 0.96083 | 0.98011 | 0.96215 | 0.98431 | 1.0371 | 1.1017 | 1.0539 | 1.0673 | 1.07 | 1.0757 | 1.0709 | 1.0537 | 1.1353 | 1.1215 | 1.1535 | 1.1269 | 1.0939 | 1.099 | 1.0114
21 | 0.95405 | 0.90433 | 0.88726 | 0.87804 | 0.87844 | 0.96083 | 0.98011 | 0.96215 | 0.98431 | 1.0371 | 1.1017 | 1.0539 | 1.0673 | 1.07 | 1.0757 | 1.0709 | 1.0537 | 1.1353 | 1.1215 | 1.1535 | 1.1269 | 1.0939 | 1.099 | 1.0114
22 | 0.95405 | 0.90433 | 0.88726 | 0.87804 | 0.87844 | 0.96083 | 0.98011 | 0.96215 | 0.98431 | 1.0371 | 1.1017 | 1.0539 | 1.0673 | 1.07 | 1.0757 | 1.0709 | 1.0537 | 1.1353 | 1.1215 | 1.1535 | 1.1269 | 1.0939 | 1.099 | 1.0114
23 | 0.95405 | 0.90433 | 0.88726 | 0.87804 | 0.87844 | 0.96083 | 0.98011 | 0.96215 | 0.98431 | 1.0371 | 1.1017 | 1.0539 | 1.0673 | 1.07 | 1.0757 | 1.0709 | 1.0537 | 1.1353 | 1.1215 | 1.1535 | 1.1269 | 1.0939 | 1.099 | 1.0114
24 | 0.95405 | 0.90433 | 0.88726 | 0.87804 | 0.87844 | 0.96083 | 0.98011 | 0.96215 | 0.98431 | 1.0371 | 1.1017 | 1.0539 | 1.0673 | 1.07 | 1.0757 | 1.0709 | 1.0537 | 1.1353 | 1.1215 | 1.1535 | 1.1269 | 1.0939 | 1.099 | 1.0114

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.7509 | 15.7753 | 15.432 | 15.3725 | 15.3972 | 15.8672 | 16.6088 | 16.9538 | 18.4056 | 19.5186 | 19.9092 | 20.7157 | 20.9437 | 20.7851 | 20.3513 | 20.0916 | 20.2916 | 21.6112 | 22.1854 | 22.1793 | 21.9693 | 20.3922 | 18.8093 | 17.5149
4 | 2.8841 | 2.6469 | 2.5703 | 2.5438 | 2.5567 | 2.5771 | 2.7484 | 2.6627 | 2.7487 | 2.9942 | 3.1979 | 3.2783 | 3.2722 | 3.2545 | 3.2047 | 3.1059 | 3.0929 | 3.4161 | 3.497 | 3.5049 | 3.4702 | 3.4107 | 3.2564 | 2.9558
25 | 0.55335 | 0.56179 | 0.52603 | 0.49314 | 0.50268 | 0.5458 | 0.53847 | 0.52827 | 0.52724 | 0.52827 | 0.5821 | 0.5593 | 0.56168 | 0.56406 | 0.5493 | 0.52563 | 0.5044 | 0.56857 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56622
26 | 0.55335 | 0.56179 | 0.52603 | 0.49314 | 0.50268 | 0.5458 | 0.53847 | 0.52827 | 0.52724 | 0.52827 | 0.5821 | 0.5593 | 0.56168 | 0.56406 | 0.5493 | 0.52563 | 0.5044 | 0.56857 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56622
28 | 0.55335 | 0.56179 | 0.52603 | 0.49314 | 0.50268 | 0.5458 | 0.53847 | 0.52827 | 0.52724 | 0.52827 | 0.5821 | 0.5593 | 0.56168 | 0.56406 | 0.5493 | 0.52563 | 0.5044 | 0.56857 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56964 | 0.56622
17 | 18.311 | 17.191 | 16.7266 | 16.3827 | 16.4222 | 16.7795 | 16.9354 | 16.5581 | 17.6234 | 18.9351 | 19.9421 | 20.4541 | 20.7501 | 20.1898 | 19.3757 | 18.691 | 18.8082 | 20.6279 | 21.2554 | 21.463 | 21.3333 | 21.366 | 20.5731 | 18.7298
19 | 0.96877 | 0.9246 | 0.88516 | 0.88776 | 0.88058 | 0.89451 | 0.94402 | 0.91047 | 0.94079 | 0.97506 | 0.99609 | 1.0086 | 1.0172 | 1.0418 | 0.99995 | 1.0514 | 1.0569 | 1.0943 | 1.0925 | 1.0952 | 1.0958 | 1.0592 | 1.051 | 0.97843
20 | 0.96877 | 0.9246 | 0.88516 | 0.88776 | 0.88058 | 0.89451 | 0.94402 | 0.91047 | 0.94079 | 0.97506 | 0.99609 | 1.0086 | 1.0172 | 1.0418 | 0.99995 | 1.0514 | 1.0569 | 1.0943 | 1.0925 | 1.0952 | 1.0958 | 1.0592 | 1.051 | 0.97843
21 | 0.96877 | 0.9246 | 0.88516 | 0.88776 | 0.88058 | 0.89451 | 0.94402 | 0.91047 | 0.94079 | 0.97506 | 0.99609 | 1.0086 | 1.0172 | 1.0418 | 0.99995 | 1.0514 | 1.0569 | 1.0943 | 1.0925 | 1.0952 | 1.0958 | 1.0592 | 1.051 | 0.97843
22 | 0.96877 | 0.9246 | 0.88516 | 0.88776 | 0.88058 | 0.89451 | 0.94402 | 0.91047 | 0.94079 | 0.97506 | 0.99609 | 1.0086 | 1.0172 | 1.0418 | 0.99995 | 1.0514 | 1.0569 | 1.0943 | 1.0925 | 1.0952 | 1.0958 | 1.0592 | 1.051 | 0.97843
23 | 0.96877 | 0.9246 | 0.88516 | 0.88776 | 0.88058 | 0.89451 | 0.94402 | 0.91047 | 0.94079 | 0.97506 | 0.99609 | 1.0086 | 1.0172 | 1.0418 | 0.99995 | 1.0514 | 1.0569 | 1.0943 | 1.0925 | 1.0952 | 1.0958 | 1.0592 | 1.051 | 0.97843
24 | 0.96877 | 0.9246 | 0.88516 | 0.88776 | 0.88058 | 0.89451 | 0.94402 | 0.91047 | 0.94079 | 0.97506 | 0.99609 | 1.0086 | 1.0172 | 1.0418 | 0.99995 | 1.0514 | 1.0569 | 1.0943 | 1.0925 | 1.0952 | 1.0958 | 1.0592 | 1.051 | 0.97843

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.1023 | 3.9712 | 3.8691 | 3.8694 | 3.9782 | 4.4735 | 5.6099 | 6.3968 | 7.0915 | 7.3885 | 7.3596 | 7.5273 | 7.6389 | 7.5925 | 7.6183 | 7.6504 | 7.4502 | 7.6012 | 7.3162 | 7.26 | 6.8988 | 6.326 | 5.8219 | 5.5503
4 | 0.71118 | 0.64056 | 0.63139 | 0.63153 | 0.64895 | 0.72819 | 0.94297 | 1.0802 | 1.1889 | 1.27 | 1.2748 | 1.2731 | 1.2405 | 1.2069 | 1.1882 | 1.1912 | 1.1355 | 1.149 | 1.0525 | 1.0547 | 0.94925 | 0.93012 | 0.85669 | 0.76728
25 | 0.14694 | 0.15344 | 0.14914 | 0.15455 | 0.16036 | 0.16141 | 0.17586 | 0.22622 | 0.25312 | 0.26112 | 0.25393 | 0.24397 | 0.23764 | 0.25091 | 0.22972 | 0.22086 | 0.20661 | 0.20714 | 0.20479 | 0.20447 | 0.1867 | 0.16315 | 0.15871 | 0.15873
26 | 0.14694 | 0.15344 | 0.14914 | 0.15455 | 0.16036 | 0.16141 | 0.17586 | 0.22622 | 0.25312 | 0.26112 | 0.25393 | 0.24397 | 0.23764 | 0.25091 | 0.22972 | 0.22086 | 0.20661 | 0.20714 | 0.20479 | 0.20447 | 0.1867 | 0.16315 | 0.15871 | 0.15873
28 | 0.14694 | 0.15344 | 0.14914 | 0.15455 | 0.16036 | 0.16141 | 0.17586 | 0.22622 | 0.25312 | 0.26112 | 0.25393 | 0.24397 | 0.23764 | 0.25091 | 0.22972 | 0.22086 | 0.20661 | 0.20714 | 0.20479 | 0.20447 | 0.1867 | 0.16315 | 0.15871 | 0.15873
17 | 4.438 | 4.2284 | 4.1349 | 4.1095 | 4.2125 | 4.5818 | 5.2872 | 6.0757 | 6.6409 | 6.9324 | 6.9634 | 6.8843 | 6.9519 | 6.8795 | 6.7514 | 6.7425 | 6.6542 | 6.7796 | 6.633 | 6.4746 | 6.1358 | 5.9426 | 5.4957 | 4.9705
19 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
20 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
21 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
22 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
23 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
24 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.7026 | 4.516 | 4.3978 | 4.302 | 4.3151 | 4.3634 | 4.6676 | 4.9773 | 5.4318 | 5.7489 | 5.8547 | 5.9324 | 5.9396 | 5.8847 | 5.6432 | 5.4558 | 5.4396 | 5.788 | 5.9569 | 5.9072 | 5.7547 | 5.2714 | 4.8969 | 4.5649
4 | 0.74513 | 0.69451 | 0.67717 | 0.67165 | 0.66774 | 0.69256 | 0.7104 | 0.71278 | 0.80383 | 0.83801 | 0.88166 | 0.87861 | 0.89754 | 0.90546 | 0.8389 | 0.82227 | 0.82434 | 0.88544 | 0.9152 | 0.91486 | 0.87768 | 0.87151 | 0.82585 | 0.77475
25 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14725 | 0.15206 | 0.15271 | 0.15867 | 0.17399 | 0.17275 | 0.17987 | 0.17244 | 0.16153 | 0.15946 | 0.15826 | 0.15816 | 0.16191 | 0.15884 | 0.16116 | 0.16078 | 0.16356 | 0.16446
26 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14725 | 0.15206 | 0.15271 | 0.15867 | 0.17399 | 0.17275 | 0.17987 | 0.17244 | 0.16153 | 0.15946 | 0.15826 | 0.15816 | 0.16191 | 0.15884 | 0.16116 | 0.16078 | 0.16356 | 0.16446
28 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14725 | 0.15206 | 0.15271 | 0.15867 | 0.17399 | 0.17275 | 0.17987 | 0.17244 | 0.16153 | 0.15946 | 0.15826 | 0.15816 | 0.16191 | 0.15884 | 0.16116 | 0.16078 | 0.16356 | 0.16446
17 | 4.8195 | 4.5919 | 4.5128 | 4.3175 | 4.2866 | 4.4999 | 4.6817 | 4.7845 | 5.1581 | 5.4798 | 5.7067 | 5.6305 | 5.7068 | 5.6158 | 5.3616 | 5.175 | 5.1168 | 5.5506 | 5.7651 | 5.6773 | 5.5756 | 5.483 | 5.3042 | 4.9691
19 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
20 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
21 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
22 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
23 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
24 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.2504 | 3.9968 | 3.9075 | 3.8921 | 3.8985 | 4.0207 | 4.2135 | 4.3032 | 4.6807 | 4.97 | 5.0716 | 5.2813 | 5.3406 | 5.2993 | 5.1865 | 5.119 | 5.171 | 5.5141 | 5.6634 | 5.6618 | 5.6072 | 5.1972 | 4.7856 | 4.4491
4 | 0.73333 | 0.67164 | 0.65173 | 0.64484 | 0.64819 | 0.65349 | 0.69803 | 0.67576 | 0.69811 | 0.76194 | 0.81491 | 0.8358 | 0.83423 | 0.82961 | 0.81668 | 0.79099 | 0.78762 | 0.87163 | 0.89266 | 0.89472 | 0.88571 | 0.87024 | 0.8301 | 0.75196
25 | 0.16268 | 0.16521 | 0.15449 | 0.14462 | 0.14748 | 0.16041 | 0.15822 | 0.15516 | 0.15485 | 0.15516 | 0.17131 | 0.16446 | 0.16518 | 0.1659 | 0.16147 | 0.15437 | 0.148 | 0.16725 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16654
26 | 0.16268 | 0.16521 | 0.15449 | 0.14462 | 0.14748 | 0.16041 | 0.15822 | 0.15516 | 0.15485 | 0.15516 | 0.17131 | 0.16446 | 0.16518 | 0.1659 | 0.16147 | 0.15437 | 0.148 | 0.16725 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16654
28 | 0.16268 | 0.16521 | 0.15449 | 0.14462 | 0.14748 | 0.16041 | 0.15822 | 0.15516 | 0.15485 | 0.15516 | 0.17131 | 0.16446 | 0.16518 | 0.1659 | 0.16147 | 0.15437 | 0.148 | 0.16725 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16654
17 | 4.6627 | 4.3715 | 4.2507 | 4.1613 | 4.1716 | 4.2645 | 4.305 | 4.2069 | 4.4839 | 4.8249 | 5.0867 | 5.2199 | 5.2968 | 5.1511 | 4.9395 | 4.7615 | 4.7919 | 5.2651 | 5.4282 | 5.4822 | 5.4484 | 5.457 | 5.2508 | 4.7715
19 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
20 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
21 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
22 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
23 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
24 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.8893 | 2.3647 | 3.0321 | 3.6225 | 4.1147 | 4.4003 | 4.222 | 6.2076 | 5.552 | 6.5959 | 6.6268 | 6.5025 | 5.9696 | 5.6781 | 5.4656 | 5.1732 | 4.9511 | 4.7865 | 3.3801 | 3.408 | 3.6209 | 3.942 | 1.3668 | 1.6179
4 | 0.29835 | 0.37341 | 0.4788 | 0.57203 | 0.64976 | 0.69486 | 0.66669 | 0.98024 | 0.87671 | 1.0416 | 1.0464 | 1.0268 | 0.94266 | 0.89663 | 0.86307 | 0.8169 | 0.78183 | 0.75583 | 0.53375 | 0.53815 | 0.57177 | 0.62247 | 0.21583 | 0.25549
25 | 0.051939 | 0.065008 | 0.083355 | 0.099585 | 0.11312 | 0.12097 | 0.11606 | 0.17065 | 0.15263 | 0.18132 | 0.18218 | 0.17876 | 0.16411 | 0.1561 | 0.15025 | 0.14221 | 0.13611 | 0.13158 | 0.092921 | 0.093687 | 0.09954 | 0.10837 | 0.037574 | 0.044478
26 | 0.051939 | 0.065008 | 0.083355 | 0.099585 | 0.11312 | 0.12097 | 0.11606 | 0.17065 | 0.15263 | 0.18132 | 0.18218 | 0.17876 | 0.16411 | 0.1561 | 0.15025 | 0.14221 | 0.13611 | 0.13158 | 0.092921 | 0.093687 | 0.09954 | 0.10837 | 0.037574 | 0.044478
28 | 0.051939 | 0.065008 | 0.083355 | 0.099585 | 0.11312 | 0.12097 | 0.11606 | 0.17065 | 0.15263 | 0.18132 | 0.18218 | 0.17876 | 0.16411 | 0.1561 | 0.15025 | 0.14221 | 0.13611 | 0.13158 | 0.092921 | 0.093687 | 0.09954 | 0.10837 | 0.037574 | 0.044478
17 | 1.7705 | 2.2159 | 2.8413 | 3.3946 | 3.8558 | 4.1234 | 3.9563 | 5.8169 | 5.2026 | 6.1808 | 6.2098 | 6.0933 | 5.5939 | 5.3208 | 5.1217 | 4.8477 | 4.6396 | 4.4853 | 3.1674 | 3.1935 | 3.393 | 3.6939 | 1.2808 | 1.5161
19 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
20 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
21 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
22 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
23 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
24 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.9199 | 6.2755 | 6.5408 | 6.8945 | 7.2986 | 7.5203 | 7.3971 | 7.0642 | 6.3489 | 9.7806 | 9.516 | 9.1474 | 8.4565 | 8.0915 | 7.7683 | 7.338 | 7.1122 | 6.7756 | 4.1628 | 4.344 | 4.5759 | 4.8493 | 5.173 | 5.643
4 | 0.93482 | 0.99097 | 1.0329 | 1.0887 | 1.1525 | 1.1875 | 1.1681 | 1.1155 | 1.0025 | 1.5445 | 1.5027 | 1.4445 | 1.3354 | 1.2777 | 1.2267 | 1.1587 | 1.1231 | 1.0699 | 0.65735 | 0.68597 | 0.72258 | 0.76575 | 0.81687 | 0.89108
25 | 0.16274 | 0.17252 | 0.17981 | 0.18953 | 0.20064 | 0.20674 | 0.20335 | 0.1942 | 0.17453 | 0.26887 | 0.2616 | 0.25147 | 0.23248 | 0.22244 | 0.21356 | 0.20173 | 0.19552 | 0.18627 | 0.11444 | 0.11942 | 0.12579 | 0.13331 | 0.14221 | 0.15513
26 | 0.16274 | 0.17252 | 0.17981 | 0.18953 | 0.20064 | 0.20674 | 0.20335 | 0.1942 | 0.17453 | 0.26887 | 0.2616 | 0.25147 | 0.23248 | 0.22244 | 0.21356 | 0.20173 | 0.19552 | 0.18627 | 0.11444 | 0.11942 | 0.12579 | 0.13331 | 0.14221 | 0.15513
28 | 0.16274 | 0.17252 | 0.17981 | 0.18953 | 0.20064 | 0.20674 | 0.20335 | 0.1942 | 0.17453 | 0.26887 | 0.2616 | 0.25147 | 0.23248 | 0.22244 | 0.21356 | 0.20173 | 0.19552 | 0.18627 | 0.11444 | 0.11942 | 0.12579 | 0.13331 | 0.14221 | 0.15513
17 | 5.5474 | 5.8807 | 6.1292 | 6.4606 | 6.8393 | 7.0471 | 6.9316 | 6.6196 | 5.9493 | 9.1651 | 8.9172 | 8.5718 | 7.9244 | 7.5823 | 7.2795 | 6.8762 | 6.6647 | 6.3493 | 3.9009 | 4.0707 | 4.2879 | 4.5441 | 4.8475 | 5.2879
19 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
20 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
21 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
22 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
23 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
24 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 7.8404e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047676 | 0.94451 | 2.4645 | 3.0756 | 3.4161 | 3.4794 | 3.4155 | 2.9164 | 1.9272 | 0.47084 | 0.0036802 | 0.00031681 | 0.00024241 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.75187 | 1.7886 | 2.4069 | 2.952 | 3.5057 | 2.9256 | 2.1497 | 1.0312 | 0.21544 | 0.001377 | 0.00060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041303 | 0.90189 | 2.0998 | 3.0281 | 3.1172 | 2.9599 | 2.3174 | 1.7851 | 0.75745 | 0.13372 | 0.00021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 21.2031 | 20.3691 | 19.9553 | 20.0501 | 20.5467 | 20.0558 | 23.1167 | 27.5479 | 30.6096 | 32.0299 | 32.6391 | 33.1838 | 33.7427 | 33.4814 | 32.4972 | 30.8194 | 29.0562 | 28.429 | 26.8697 | 26.3333 | 25.9067 | 23.7035 | 20.4982 | 19.1822
4 | 3.6675 | 3.4657 | 3.3898 | 3.3868 | 3.6188 | 3.6227 | 4.3549 | 5.6508 | 5.8995 | 6.239 | 6.7172 | 6.9081 | 7.007 | 6.9342 | 6.8902 | 6.4681 | 5.8286 | 5.6044 | 4.9037 | 4.5679 | 4.4201 | 4.3609 | 4.4201 | 4.3609
25 | 0.59873 | 0.59032 | 0.58225 | 0.58026 | 0.71696 | 0.65785 | 0.69545 | 0.82985 | 0.91398 | 0.95695 | 1.0026 | 1.0201 | 1.0523 | 1.0044 | 0.98616 | 0.88063 | 0.80963 | 0.75709 | 0.69775 | 0.6658 | 0.65294 | 0.64148 | 0.65294 | 0.64148
26 | 0.59873 | 0.59032 | 0.58225 | 0.58026 | 0.71696 | 0.65785 | 0.69545 | 0.82985 | 0.91398 | 0.95695 | 1.0026 | 1.0201 | 1.0523 | 1.0044 | 0.98616 | 0.88063 | 0.80963 | 0.75709 | 0.69775 | 0.6658 | 0.65294 | 0.64148 | 0.65294 | 0.64148
28 | 0.59873 | 0.59032 | 0.58225 | 0.58026 | 0.71696 | 0.65785 | 0.69545 | 0.82985 | 0.91398 | 0.95695 | 1.0026 | 1.0201 | 1.0523 | 1.0044 | 0.98616 | 0.88063 | 0.80963 | 0.75709 | 0.69775 | 0.6658 | 0.65294 | 0.64148 | 0.65294 | 0.64148
17 | 15.721 | 15.1543 | 14.9217 | 14.6858 | 14.9205 | 15.7197 | 17.6163 | 20.1344 | 22.3878 | 23.4895 | 24.189 | 24.6477 | 25.2041 | 25.4201 | 24.8731 | 23.878 | 21.9324 | 20.7582 | 19.5674 | 18.9292 | 18.7965 | 18.0767 | 17.2692 | 16.147
19 | 0.90822 | 0.85019 | 0.83345 | 0.83255 | 0.85028 | 0.88524 | 1.0056 | 1.1817 | 1.3189 | 1.4296 | 1.4707 | 1.5387 | 1.5959 | 1.5927 | 1.502 | 1.3887 | 1.2725 | 1.1819 | 1.1097 | 1.096 | 1.0663 | 1.0749 | 0.99662 | 0.92024
20 | 0.90822 | 0.85019 | 0.83345 | 0.83255 | 0.85028 | 0.88524 | 1.0056 | 1.1817 | 1.3189 | 1.4296 | 1.4707 | 1.5387 | 1.5959 | 1.5927 | 1.502 | 1.3887 | 1.2725 | 1.1819 | 1.1097 | 1.096 | 1.0663 | 1.0749 | 0.99662 | 0.92024
21 | 0.90822 | 0.85019 | 0.83345 | 0.83255 | 0.85028 | 0.88524 | 1.0056 | 1.1817 | 1.3189 | 1.4296 | 1.4707 | 1.5387 | 1.5959 | 1.5927 | 1.502 | 1.3887 | 1.2725 | 1.1819 | 1.1097 | 1.096 | 1.0663 | 1.0749 | 0.99662 | 0.92024
22 | 0.90822 | 0.85019 | 0.83345 | 0.83255 | 0.85028 | 0.88524 | 1.0056 | 1.1817 | 1.3189 | 1.4296 | 1.4707 | 1.5387 | 1.5959 | 1.5927 | 1.502 | 1.3887 | 1.2725 | 1.1819 | 1.1097 | 1.096 | 1.0663 | 1.0749 | 0.99662 | 0.92024
23 | 0.90822 | 0.85019 | 0.83345 | 0.83255 | 0.85028 | 0.88524 | 1.0056 | 1.1817 | 1.3189 | 1.4296 | 1.4707 | 1.5387 | 1.5959 | 1.5927 | 1.502 | 1.3887 | 1.2725 | 1.1819 | 1.1097 | 1.096 | 1.0663 | 1.0749 | 0.99662 | 0.92024
24 | 0.90822 | 0.85019 | 0.83345 | 0.83255 | 0.85028 | 0.88524 | 1.0056 | 1.1817 | 1.3189 | 1.4296 | 1.4707 | 1.5387 | 1.5959 | 1.5927 | 1.502 | 1.3887 | 1.2725 | 1.1819 | 1.1097 | 1.096 | 1.0663 | 1.0749 | 0.99662 | 0.92024

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.0609 | 16.8992 | 16.4232 | 16.2878 | 16.2475 | 15.9882 | 16.6519 | 17.817 | 19.8349 | 20.646 | 21.2638 | 21.8187 | 22.2214 | 21.8641 | 21.4035 | 20.8677 | 20.8243 | 21.0256 | 20.6993 | 20.5054 | 20.4865 | 20.0148 | 18.5264 | 17.166
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 15.5575 | 15.1772 | 14.6496 | 14.496 | 14.3573 | 14.3112 | 14.5486 | 15.012 | 15.3308 | 16.1902 | 16.7806 | 17.0676 | 17.1637 | 16.5964 | 16.573 | 16.2699 | 16.1442 | 15.9257 | 15.8368 | 15.8126 | 16.2167 | 16.5248 | 16.7168 | 15.8685
19 | 0.87066 | 0.84431 | 0.81906 | 0.79313 | 0.81341 | 0.8074 | 0.79625 | 0.81505 | 0.86898 | 0.90756 | 0.95529 | 0.93434 | 1.0408 | 0.96812 | 0.9584 | 0.94529 | 0.96084 | 0.94973 | 0.91993 | 0.97931 | 1.0027 | 1.0378 | 1.022 | 0.94803
20 | 0.87066 | 0.84431 | 0.81906 | 0.79313 | 0.81341 | 0.8074 | 0.79625 | 0.81505 | 0.86898 | 0.90756 | 0.95529 | 0.93434 | 1.0408 | 0.96812 | 0.9584 | 0.94529 | 0.96084 | 0.94973 | 0.91993 | 0.97931 | 1.0027 | 1.0378 | 1.022 | 0.94803
21 | 0.87066 | 0.84431 | 0.81906 | 0.79313 | 0.81341 | 0.8074 | 0.79625 | 0.81505 | 0.86898 | 0.90756 | 0.95529 | 0.93434 | 1.0408 | 0.96812 | 0.9584 | 0.94529 | 0.96084 | 0.94973 | 0.91993 | 0.97931 | 1.0027 | 1.0378 | 1.022 | 0.94803
22 | 0.87066 | 0.84431 | 0.81906 | 0.79313 | 0.81341 | 0.8074 | 0.79625 | 0.81505 | 0.86898 | 0.90756 | 0.95529 | 0.93434 | 1.0408 | 0.96812 | 0.9584 | 0.94529 | 0.96084 | 0.94973 | 0.91993 | 0.97931 | 1.0027 | 1.0378 | 1.022 | 0.94803
23 | 0.87066 | 0.84431 | 0.81906 | 0.79313 | 0.81341 | 0.8074 | 0.79625 | 0.81505 | 0.86898 | 0.90756 | 0.95529 | 0.93434 | 1.0408 | 0.96812 | 0.9584 | 0.94529 | 0.96084 | 0.94973 | 0.91993 | 0.97931 | 1.0027 | 1.0378 | 1.022 | 0.94803
24 | 0.87066 | 0.84431 | 0.81906 | 0.79313 | 0.81341 | 0.8074 | 0.79625 | 0.81505 | 0.86898 | 0.90756 | 0.95529 | 0.93434 | 1.0408 | 0.96812 | 0.9584 | 0.94529 | 0.96084 | 0.94973 | 0.91993 | 0.97931 | 1.0027 | 1.0378 | 1.022 | 0.94803

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.0932 | 15.4008 | 15.0024 | 14.826 | 14.7061 | 14.3037 | 14.6735 | 15.7501 | 17.4763 | 18.9766 | 19.9233 | 20.8765 | 21.4065 | 21.5575 | 21.3868 | 21.008 | 21.0518 | 21.1483 | 21.2584 | 21.2786 | 20.6833 | 20.3775 | 19.1409 | 17.7454
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 14.8803 | 14.1865 | 13.7211 | 13.5293 | 13.0756 | 12.4996 | 12.4698 | 12.6641 | 13.379 | 14.2532 | 15.1664 | 15.7906 | 15.9799 | 16.0776 | 15.853 | 15.4386 | 15.4398 | 15.6447 | 15.396 | 15.2728 | 14.7586 | 15.391 | 14.7463 | 13.974
19 | 0.89996 | 0.87044 | 0.87525 | 0.8511 | 0.82302 | 0.79968 | 0.8075 | 0.82046 | 0.88123 | 0.91809 | 0.92807 | 0.9605 | 0.98389 | 0.99661 | 1.0242 | 1.0475 | 1.0474 | 1.062 | 1.0289 | 0.99745 | 0.93123 | 0.98081 | 0.91518 | 0.89507
20 | 0.89996 | 0.87044 | 0.87525 | 0.8511 | 0.82302 | 0.79968 | 0.8075 | 0.82046 | 0.88123 | 0.91809 | 0.92807 | 0.9605 | 0.98389 | 0.99661 | 1.0242 | 1.0475 | 1.0474 | 1.062 | 1.0289 | 0.99745 | 0.93123 | 0.98081 | 0.91518 | 0.89507
21 | 0.89996 | 0.87044 | 0.87525 | 0.8511 | 0.82302 | 0.79968 | 0.8075 | 0.82046 | 0.88123 | 0.91809 | 0.92807 | 0.9605 | 0.98389 | 0.99661 | 1.0242 | 1.0475 | 1.0474 | 1.062 | 1.0289 | 0.99745 | 0.93123 | 0.98081 | 0.91518 | 0.89507
22 | 0.89996 | 0.87044 | 0.87525 | 0.8511 | 0.82302 | 0.79968 | 0.8075 | 0.82046 | 0.88123 | 0.91809 | 0.92807 | 0.9605 | 0.98389 | 0.99661 | 1.0242 | 1.0475 | 1.0474 | 1.062 | 1.0289 | 0.99745 | 0.93123 | 0.98081 | 0.91518 | 0.89507
23 | 0.89996 | 0.87044 | 0.87525 | 0.8511 | 0.82302 | 0.79968 | 0.8075 | 0.82046 | 0.88123 | 0.91809 | 0.92807 | 0.9605 | 0.98389 | 0.99661 | 1.0242 | 1.0475 | 1.0474 | 1.062 | 1.0289 | 0.99745 | 0.93123 | 0.98081 | 0.91518 | 0.89507
24 | 0.89996 | 0.87044 | 0.87525 | 0.8511 | 0.82302 | 0.79968 | 0.8075 | 0.82046 | 0.88123 | 0.91809 | 0.92807 | 0.9605 | 0.98389 | 0.99661 | 1.0242 | 1.0475 | 1.0474 | 1.062 | 1.0289 | 0.99745 | 0.93123 | 0.98081 | 0.91518 | 0.89507

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.408 | 5.1912 | 5.0836 | 5.1082 | 5.2373 | 5.1097 | 5.9055 | 7.0577 | 7.8537 | 8.223 | 8.3814 | 8.523 | 8.6683 | 8.6004 | 8.3445 | 7.9083 | 7.4498 | 7.2867 | 6.8813 | 6.7419 | 6.6309 | 6.0581 | 5.2247 | 4.8826
4 | 0.937 | 0.88454 | 0.86479 | 0.86401 | 0.92433 | 0.92535 | 1.1157 | 1.4527 | 1.5173 | 1.6056 | 1.7299 | 1.7796 | 1.8053 | 1.7864 | 1.7749 | 1.6652 | 1.4989 | 1.4406 | 1.2584 | 1.1711 | 1.1327 | 1.1173 | 1.1327 | 1.1173
25 | 0.1763 | 0.17377 | 0.17135 | 0.17076 | 0.21176 | 0.19403 | 0.20531 | 0.24563 | 0.27087 | 0.28376 | 0.29746 | 0.30271 | 0.31237 | 0.298 | 0.29253 | 0.26087 | 0.23956 | 0.2238 | 0.206 | 0.19642 | 0.19256 | 0.18912 | 0.19256 | 0.18912
26 | 0.1763 | 0.17377 | 0.17135 | 0.17076 | 0.21176 | 0.19403 | 0.20531 | 0.24563 | 0.27087 | 0.28376 | 0.29746 | 0.30271 | 0.31237 | 0.298 | 0.29253 | 0.26087 | 0.23956 | 0.2238 | 0.206 | 0.19642 | 0.19256 | 0.18912 | 0.19256 | 0.18912
28 | 0.1763 | 0.17377 | 0.17135 | 0.17076 | 0.21176 | 0.19403 | 0.20531 | 0.24563 | 0.27087 | 0.28376 | 0.29746 | 0.30271 | 0.31237 | 0.298 | 0.29253 | 0.26087 | 0.23956 | 0.2238 | 0.206 | 0.19642 | 0.19256 | 0.18912 | 0.19256 | 0.18912
17 | 3.9893 | 3.8419 | 3.7814 | 3.7201 | 3.7811 | 3.9889 | 4.482 | 5.1368 | 5.7226 | 6.0091 | 6.191 | 6.3102 | 6.4549 | 6.511 | 6.3688 | 6.1101 | 5.6042 | 5.2989 | 4.9893 | 4.8234 | 4.7889 | 4.6017 | 4.3918 | 4.1
19 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
20 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
21 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
22 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
23 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
24 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.591 | 4.289 | 4.1652 | 4.13 | 4.1196 | 4.0522 | 4.2247 | 4.5276 | 5.0523 | 5.2632 | 5.4238 | 5.5681 | 5.6728 | 5.5799 | 5.4601 | 5.3208 | 5.3095 | 5.3619 | 5.277 | 5.2266 | 5.2217 | 5.0991 | 4.7121 | 4.3584
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3.9467 | 3.8479 | 3.7107 | 3.6708 | 3.6347 | 3.6227 | 3.6844 | 3.8049 | 3.8878 | 4.1113 | 4.2648 | 4.3394 | 4.3644 | 4.2169 | 4.2108 | 4.132 | 4.0993 | 4.0425 | 4.0194 | 4.0131 | 4.1181 | 4.1982 | 4.2482 | 4.0276
19 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
20 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
21 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
22 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
23 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
24 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.0794 | 3.8994 | 3.7958 | 3.75 | 3.7188 | 3.6142 | 3.7103 | 3.9902 | 4.439 | 4.8291 | 5.0753 | 5.3231 | 5.4609 | 5.5002 | 5.4558 | 5.3573 | 5.3687 | 5.3938 | 5.4224 | 5.4276 | 5.2729 | 5.1934 | 4.8718 | 4.509
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3.7707 | 3.5903 | 3.4693 | 3.4194 | 3.3014 | 3.1517 | 3.1439 | 3.1945 | 3.3804 | 3.6076 | 3.8451 | 4.0074 | 4.0566 | 4.082 | 4.0236 | 3.9158 | 3.9161 | 3.9694 | 3.9048 | 3.8727 | 3.739 | 3.9035 | 3.7358 | 3.535
19 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
20 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
21 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
22 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
23 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
24 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.8893 | 2.3647 | 3.0321 | 3.6225 | 4.1147 | 4.4003 | 4.222 | 6.2076 | 5.552 | 6.5959 | 6.6268 | 6.5025 | 5.9696 | 5.6781 | 5.4656 | 5.1732 | 4.9511 | 4.7865 | 3.3801 | 3.408 | 3.6209 | 3.942 | 1.3668 | 1.6179
4 | 0.29835 | 0.37341 | 0.4788 | 0.57203 | 0.64976 | 0.69486 | 0.66669 | 0.98024 | 0.87671 | 1.0416 | 1.0464 | 1.0268 | 0.94266 | 0.89663 | 0.86307 | 0.8169 | 0.78183 | 0.75583 | 0.53375 | 0.53815 | 0.57177 | 0.62247 | 0.21583 | 0.25549
25 | 0.051939 | 0.065008 | 0.083355 | 0.099585 | 0.11312 | 0.12097 | 0.11606 | 0.17065 | 0.15263 | 0.18132 | 0.18218 | 0.17876 | 0.16411 | 0.1561 | 0.15025 | 0.14221 | 0.13611 | 0.13158 | 0.092921 | 0.093687 | 0.09954 | 0.10837 | 0.037574 | 0.044478
26 | 0.051939 | 0.065008 | 0.083355 | 0.099585 | 0.11312 | 0.12097 | 0.11606 | 0.17065 | 0.15263 | 0.18132 | 0.18218 | 0.17876 | 0.16411 | 0.1561 | 0.15025 | 0.14221 | 0.13611 | 0.13158 | 0.092921 | 0.093687 | 0.09954 | 0.10837 | 0.037574 | 0.044478
28 | 0.051939 | 0.065008 | 0.083355 | 0.099585 | 0.11312 | 0.12097 | 0.11606 | 0.17065 | 0.15263 | 0.18132 | 0.18218 | 0.17876 | 0.16411 | 0.1561 | 0.15025 | 0.14221 | 0.13611 | 0.13158 | 0.092921 | 0.093687 | 0.09954 | 0.10837 | 0.037574 | 0.044478
17 | 1.7705 | 2.2159 | 2.8413 | 3.3946 | 3.8558 | 4.1234 | 3.9563 | 5.8169 | 5.2026 | 6.1808 | 6.2098 | 6.0933 | 5.5939 | 5.3208 | 5.1217 | 4.8477 | 4.6396 | 4.4853 | 3.1674 | 3.1935 | 3.393 | 3.6939 | 1.2808 | 1.5161
19 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
20 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
21 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
22 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
23 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868
24 | 0.095601 | 0.11966 | 0.15343 | 0.1833 | 0.20821 | 0.22266 | 0.21363 | 0.3141 | 0.28093 | 0.33375 | 0.33532 | 0.32903 | 0.30206 | 0.28731 | 0.27656 | 0.26177 | 0.25053 | 0.2422 | 0.17103 | 0.17244 | 0.18322 | 0.19946 | 0.06916 | 0.081868

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.9199 | 6.2755 | 6.5408 | 6.8945 | 7.2986 | 7.5203 | 7.3971 | 7.0642 | 6.3489 | 9.7806 | 9.516 | 9.1474 | 8.4565 | 8.0915 | 7.7683 | 7.338 | 7.1122 | 6.7756 | 4.1628 | 4.344 | 4.5759 | 4.8493 | 5.173 | 5.643
4 | 0.93482 | 0.99097 | 1.0329 | 1.0887 | 1.1525 | 1.1875 | 1.1681 | 1.1155 | 1.0025 | 1.5445 | 1.5027 | 1.4445 | 1.3354 | 1.2777 | 1.2267 | 1.1587 | 1.1231 | 1.0699 | 0.65735 | 0.68597 | 0.72258 | 0.76575 | 0.81687 | 0.89108
25 | 0.16274 | 0.17252 | 0.17981 | 0.18953 | 0.20064 | 0.20674 | 0.20335 | 0.1942 | 0.17453 | 0.26887 | 0.2616 | 0.25147 | 0.23248 | 0.22244 | 0.21356 | 0.20173 | 0.19552 | 0.18627 | 0.11444 | 0.11942 | 0.12579 | 0.13331 | 0.14221 | 0.15513
26 | 0.16274 | 0.17252 | 0.17981 | 0.18953 | 0.20064 | 0.20674 | 0.20335 | 0.1942 | 0.17453 | 0.26887 | 0.2616 | 0.25147 | 0.23248 | 0.22244 | 0.21356 | 0.20173 | 0.19552 | 0.18627 | 0.11444 | 0.11942 | 0.12579 | 0.13331 | 0.14221 | 0.15513
28 | 0.16274 | 0.17252 | 0.17981 | 0.18953 | 0.20064 | 0.20674 | 0.20335 | 0.1942 | 0.17453 | 0.26887 | 0.2616 | 0.25147 | 0.23248 | 0.22244 | 0.21356 | 0.20173 | 0.19552 | 0.18627 | 0.11444 | 0.11942 | 0.12579 | 0.13331 | 0.14221 | 0.15513
17 | 5.5474 | 5.8807 | 6.1292 | 6.4606 | 6.8393 | 7.0471 | 6.9316 | 6.6196 | 5.9493 | 9.1651 | 8.9172 | 8.5718 | 7.9244 | 7.5823 | 7.2795 | 6.8762 | 6.6647 | 6.3493 | 3.9009 | 4.0707 | 4.2879 | 4.5441 | 4.8475 | 5.2879
19 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
20 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
21 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
22 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
23 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554
24 | 0.29955 | 0.31754 | 0.33097 | 0.34886 | 0.36931 | 0.38053 | 0.37429 | 0.35745 | 0.32125 | 0.4949 | 0.48151 | 0.46286 | 0.4279 | 0.40943 | 0.39308 | 0.3713 | 0.35988 | 0.34285 | 0.21064 | 0.21981 | 0.23154 | 0.24537 | 0.26176 | 0.28554

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04966 | 0.96991 | 2.3073 | 3.0568 | 3.8376 | 4.5574 | 3.8033 | 2.6227 | 1.3097 | 0.27577 | 0.0016662 | 0.000735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051216 | 1.1093 | 2.6037 | 3.8457 | 4.0212 | 3.5518 | 2.8504 | 2.2849 | 0.97711 | 0.17251 | 0.00028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1