## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 9 | 5
4 | 13 | 5
5 | 26 | 0
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 40.31%
4 | 6.365%
25 | 1.108%
26 | 1.108%
28 | 1.108%
17 | 37.77%
19 | 2.039%
20 | 2.039%
21 | 2.039%
22 | 2.039%
23 | 2.039%
24 | 2.039%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 9.6212 | 9.2717 | 8.1975 | 7.5384 | 7.2666 | 7.073 | 7.218 | 1.4794 | 1.4274 | 1.9201 | 1.6051 | 1.4431 | 1.6321 | 1.8983 | 1.9117 | 1.9057 | 2.1791 | 2.0538 | 1.8249 | 2.2228 | 2.3 | 2.2061 | 9.1376 | 9.6475
Minimum EV Load, [MW] | -19.7541 | -21.8682 | -24.2586 | -26.6729 | -28.9496 | -30.2436 | -29.487 | -33.5738 | -30.0764 | -46.6123 | -45.6145 | -43.9473 | -40.3302 | -38.2527 | -36.6356 | -34.5063 | -33.1126 | -31.5677 | -18.8314 | -19.3328 | -20.406 | -21.8565 | -16.5315 | -18.3536
Maximum EV Load, [MW] | 18.9963 | 21.0058 | 23.2433 | 25.5137 | 27.6844 | 28.908 | 28.1679 | 32.282 | 28.9768 | 34.6496 | 34.4881 | 33.7092 | 31.2539 | 30.0738 | 29.0326 | 27.5758 | 26.7471 | 25.8047 | 18.5973 | 19.1334 | 20.2671 | 21.7665 | 15.9198 | 17.6759

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 17.832 | 17.2751 | 16.8409 | 16.8425 | 17.3044 | 19.409 | 24.2368 | 27.5803 | 30.5315 | 31.7932 | 31.6707 | 32.3831 | 32.8574 | 32.6602 | 32.7699 | 32.9063 | 32.0555 | 32.6972 | 31.4864 | 31.2476 | 29.7131 | 27.2795 | 25.1377 | 23.9838
4 | 3.0851 | 2.7851 | 2.7461 | 2.7467 | 2.8207 | 3.1574 | 4.0699 | 4.6528 | 5.1149 | 5.4592 | 5.4798 | 5.4724 | 5.3339 | 5.1913 | 5.1119 | 5.1247 | 4.8879 | 4.9452 | 4.5353 | 4.5446 | 4.0966 | 4.0153 | 3.7033 | 3.3235
25 | 0.55211 | 0.57607 | 0.56024 | 0.58016 | 0.60155 | 0.60539 | 0.6586 | 0.84402 | 0.94308 | 0.97256 | 0.94606 | 0.90938 | 0.8861 | 0.93496 | 0.85694 | 0.82432 | 0.77184 | 0.77377 | 0.76514 | 0.76394 | 0.69851 | 0.6118 | 0.59546 | 0.59552
26 | 0.55211 | 0.57607 | 0.56024 | 0.58016 | 0.60155 | 0.60539 | 0.6586 | 0.84402 | 0.94308 | 0.97256 | 0.94606 | 0.90938 | 0.8861 | 0.93496 | 0.85694 | 0.82432 | 0.77184 | 0.77377 | 0.76514 | 0.76394 | 0.69851 | 0.6118 | 0.59546 | 0.59552
28 | 0.55211 | 0.57607 | 0.56024 | 0.58016 | 0.60155 | 0.60539 | 0.6586 | 0.84402 | 0.94308 | 0.97256 | 0.94606 | 0.90938 | 0.8861 | 0.93496 | 0.85694 | 0.82432 | 0.77184 | 0.77377 | 0.76514 | 0.76394 | 0.69851 | 0.6118 | 0.59546 | 0.59552
17 | 19.2328 | 18.3424 | 17.9451 | 17.8372 | 18.2746 | 19.8436 | 22.8406 | 26.1907 | 28.5921 | 29.8304 | 29.9619 | 29.626 | 29.9133 | 29.6058 | 29.0614 | 29.0235 | 28.6482 | 29.1813 | 28.5582 | 27.8854 | 26.4459 | 25.625 | 23.7265 | 21.495
19 | 1.0165 | 1.0134 | 0.95776 | 0.93704 | 0.98096 | 1.087 | 1.2382 | 1.3743 | 1.5324 | 1.6556 | 1.7027 | 1.6641 | 1.6972 | 1.6813 | 1.6595 | 1.6929 | 1.6088 | 1.5375 | 1.4519 | 1.3786 | 1.3071 | 1.3 | 1.2325 | 1.1064
20 | 1.0165 | 1.0134 | 0.95776 | 0.93704 | 0.98096 | 1.087 | 1.2382 | 1.3743 | 1.5324 | 1.6556 | 1.7027 | 1.6641 | 1.6972 | 1.6813 | 1.6595 | 1.6929 | 1.6088 | 1.5375 | 1.4519 | 1.3786 | 1.3071 | 1.3 | 1.2325 | 1.1064
21 | 1.0165 | 1.0134 | 0.95776 | 0.93704 | 0.98096 | 1.087 | 1.2382 | 1.3743 | 1.5324 | 1.6556 | 1.7027 | 1.6641 | 1.6972 | 1.6813 | 1.6595 | 1.6929 | 1.6088 | 1.5375 | 1.4519 | 1.3786 | 1.3071 | 1.3 | 1.2325 | 1.1064
22 | 1.0165 | 1.0134 | 0.95776 | 0.93704 | 0.98096 | 1.087 | 1.2382 | 1.3743 | 1.5324 | 1.6556 | 1.7027 | 1.6641 | 1.6972 | 1.6813 | 1.6595 | 1.6929 | 1.6088 | 1.5375 | 1.4519 | 1.3786 | 1.3071 | 1.3 | 1.2325 | 1.1064
23 | 1.0165 | 1.0134 | 0.95776 | 0.93704 | 0.98096 | 1.087 | 1.2382 | 1.3743 | 1.5324 | 1.6556 | 1.7027 | 1.6641 | 1.6972 | 1.6813 | 1.6595 | 1.6929 | 1.6088 | 1.5375 | 1.4519 | 1.3786 | 1.3071 | 1.3 | 1.2325 | 1.1064
24 | 1.0165 | 1.0134 | 0.95776 | 0.93704 | 0.98096 | 1.087 | 1.2382 | 1.3743 | 1.5324 | 1.6556 | 1.7027 | 1.6641 | 1.6972 | 1.6813 | 1.6595 | 1.6929 | 1.6088 | 1.5375 | 1.4519 | 1.3786 | 1.3071 | 1.3 | 1.2325 | 1.1064

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 20.3823 | 19.5896 | 19.0874 | 18.6804 | 18.7358 | 18.9411 | 20.2337 | 21.5495 | 23.4805 | 24.8277 | 25.2768 | 25.607 | 25.6377 | 25.4043 | 24.3787 | 23.5825 | 23.5135 | 24.9938 | 25.7111 | 25.4999 | 24.8523 | 22.7989 | 21.2077 | 19.7971
4 | 3.2294 | 3.0143 | 2.9406 | 2.9172 | 2.9006 | 3.006 | 3.0818 | 3.0919 | 3.4788 | 3.624 | 3.8094 | 3.7965 | 3.8769 | 3.9105 | 3.6277 | 3.5571 | 3.5659 | 3.8255 | 3.9519 | 3.9505 | 3.7925 | 3.7663 | 3.5723 | 3.3552
25 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.55326 | 0.57096 | 0.57337 | 0.59533 | 0.65171 | 0.64714 | 0.67338 | 0.64603 | 0.60583 | 0.59822 | 0.59381 | 0.59343 | 0.60726 | 0.59593 | 0.60447 | 0.60307 | 0.61332 | 0.61665
26 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.55326 | 0.57096 | 0.57337 | 0.59533 | 0.65171 | 0.64714 | 0.67338 | 0.64603 | 0.60583 | 0.59822 | 0.59381 | 0.59343 | 0.60726 | 0.59593 | 0.60447 | 0.60307 | 0.61332 | 0.61665
28 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.55326 | 0.57096 | 0.57337 | 0.59533 | 0.65171 | 0.64714 | 0.67338 | 0.64603 | 0.60583 | 0.59822 | 0.59381 | 0.59343 | 0.60726 | 0.59593 | 0.60447 | 0.60307 | 0.61332 | 0.61665
17 | 20.8536 | 19.8864 | 19.5507 | 18.7209 | 18.5895 | 19.4956 | 20.2681 | 20.7047 | 22.2923 | 23.659 | 24.6229 | 24.299 | 24.6232 | 24.2367 | 23.1567 | 22.3638 | 22.1165 | 23.9598 | 24.871 | 24.498 | 24.0657 | 23.6723 | 22.9126 | 21.4892
19 | 1.0517 | 0.99681 | 0.97796 | 0.96776 | 0.96821 | 1.0592 | 1.0805 | 1.0607 | 1.0852 | 1.1435 | 1.2149 | 1.162 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1861 | 1.1808 | 1.1618 | 1.2519 | 1.2367 | 1.2721 | 1.2426 | 1.2062 | 1.2118 | 1.1151
20 | 1.0517 | 0.99681 | 0.97796 | 0.96776 | 0.96821 | 1.0592 | 1.0805 | 1.0607 | 1.0852 | 1.1435 | 1.2149 | 1.162 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1861 | 1.1808 | 1.1618 | 1.2519 | 1.2367 | 1.2721 | 1.2426 | 1.2062 | 1.2118 | 1.1151
21 | 1.0517 | 0.99681 | 0.97796 | 0.96776 | 0.96821 | 1.0592 | 1.0805 | 1.0607 | 1.0852 | 1.1435 | 1.2149 | 1.162 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1861 | 1.1808 | 1.1618 | 1.2519 | 1.2367 | 1.2721 | 1.2426 | 1.2062 | 1.2118 | 1.1151
22 | 1.0517 | 0.99681 | 0.97796 | 0.96776 | 0.96821 | 1.0592 | 1.0805 | 1.0607 | 1.0852 | 1.1435 | 1.2149 | 1.162 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1861 | 1.1808 | 1.1618 | 1.2519 | 1.2367 | 1.2721 | 1.2426 | 1.2062 | 1.2118 | 1.1151
23 | 1.0517 | 0.99681 | 0.97796 | 0.96776 | 0.96821 | 1.0592 | 1.0805 | 1.0607 | 1.0852 | 1.1435 | 1.2149 | 1.162 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1861 | 1.1808 | 1.1618 | 1.2519 | 1.2367 | 1.2721 | 1.2426 | 1.2062 | 1.2118 | 1.1151
24 | 1.0517 | 0.99681 | 0.97796 | 0.96776 | 0.96821 | 1.0592 | 1.0805 | 1.0607 | 1.0852 | 1.1435 | 1.2149 | 1.162 | 1.1768 | 1.1798 | 1.1861 | 1.1808 | 1.1618 | 1.2519 | 1.2367 | 1.2721 | 1.2426 | 1.2062 | 1.2118 | 1.1151

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.4613 | 17.3836 | 17.0043 | 16.9387 | 16.9659 | 17.4851 | 18.3043 | 18.6854 | 20.2891 | 21.5185 | 21.95 | 22.8409 | 23.0927 | 22.9175 | 22.4383 | 22.1515 | 22.3723 | 23.83 | 24.4643 | 24.4576 | 24.2256 | 22.4835 | 20.735 | 19.3052
4 | 3.1792 | 2.9171 | 2.8326 | 2.8033 | 2.8175 | 2.84 | 3.0293 | 2.9346 | 3.0296 | 3.3008 | 3.5258 | 3.6146 | 3.6079 | 3.5883 | 3.5334 | 3.4242 | 3.4099 | 3.7668 | 3.8562 | 3.8649 | 3.8266 | 3.7609 | 3.5904 | 3.2584
25 | 0.61008 | 0.61941 | 0.57991 | 0.54358 | 0.55411 | 0.60174 | 0.59365 | 0.58238 | 0.58124 | 0.58238 | 0.64184 | 0.61665 | 0.61928 | 0.62192 | 0.60561 | 0.57946 | 0.55602 | 0.6269 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.6243
26 | 0.61008 | 0.61941 | 0.57991 | 0.54358 | 0.55411 | 0.60174 | 0.59365 | 0.58238 | 0.58124 | 0.58238 | 0.64184 | 0.61665 | 0.61928 | 0.62192 | 0.60561 | 0.57946 | 0.55602 | 0.6269 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.6243
28 | 0.61008 | 0.61941 | 0.57991 | 0.54358 | 0.55411 | 0.60174 | 0.59365 | 0.58238 | 0.58124 | 0.58238 | 0.64184 | 0.61665 | 0.61928 | 0.62192 | 0.60561 | 0.57946 | 0.55602 | 0.6269 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.62807 | 0.6243
17 | 20.1872 | 18.95 | 18.437 | 18.0572 | 18.1008 | 18.4955 | 18.6678 | 18.251 | 19.4277 | 20.8766 | 21.989 | 22.5546 | 22.8815 | 22.2626 | 21.3633 | 20.607 | 20.7365 | 22.7466 | 23.4397 | 23.669 | 23.5257 | 23.5618 | 22.686 | 20.6498
19 | 1.068 | 1.0192 | 0.97563 | 0.9785 | 0.97057 | 0.98597 | 1.0406 | 1.0036 | 1.0371 | 1.0749 | 1.0982 | 1.112 | 1.1215 | 1.1486 | 1.1024 | 1.1593 | 1.1654 | 1.2067 | 1.2047 | 1.2077 | 1.2084 | 1.1679 | 1.1588 | 1.0787
20 | 1.068 | 1.0192 | 0.97563 | 0.9785 | 0.97057 | 0.98597 | 1.0406 | 1.0036 | 1.0371 | 1.0749 | 1.0982 | 1.112 | 1.1215 | 1.1486 | 1.1024 | 1.1593 | 1.1654 | 1.2067 | 1.2047 | 1.2077 | 1.2084 | 1.1679 | 1.1588 | 1.0787
21 | 1.068 | 1.0192 | 0.97563 | 0.9785 | 0.97057 | 0.98597 | 1.0406 | 1.0036 | 1.0371 | 1.0749 | 1.0982 | 1.112 | 1.1215 | 1.1486 | 1.1024 | 1.1593 | 1.1654 | 1.2067 | 1.2047 | 1.2077 | 1.2084 | 1.1679 | 1.1588 | 1.0787
22 | 1.068 | 1.0192 | 0.97563 | 0.9785 | 0.97057 | 0.98597 | 1.0406 | 1.0036 | 1.0371 | 1.0749 | 1.0982 | 1.112 | 1.1215 | 1.1486 | 1.1024 | 1.1593 | 1.1654 | 1.2067 | 1.2047 | 1.2077 | 1.2084 | 1.1679 | 1.1588 | 1.0787
23 | 1.068 | 1.0192 | 0.97563 | 0.9785 | 0.97057 | 0.98597 | 1.0406 | 1.0036 | 1.0371 | 1.0749 | 1.0982 | 1.112 | 1.1215 | 1.1486 | 1.1024 | 1.1593 | 1.1654 | 1.2067 | 1.2047 | 1.2077 | 1.2084 | 1.1679 | 1.1588 | 1.0787
24 | 1.068 | 1.0192 | 0.97563 | 0.9785 | 0.97057 | 0.98597 | 1.0406 | 1.0036 | 1.0371 | 1.0749 | 1.0982 | 1.112 | 1.1215 | 1.1486 | 1.1024 | 1.1593 | 1.1654 | 1.2067 | 1.2047 | 1.2077 | 1.2084 | 1.1679 | 1.1588 | 1.0787

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5315 | 4.3867 | 4.2738 | 4.2743 | 4.3944 | 4.9416 | 6.1968 | 7.0661 | 7.8334 | 8.1614 | 8.1296 | 8.3148 | 8.4381 | 8.3868 | 8.4154 | 8.4508 | 8.2296 | 8.3965 | 8.0817 | 8.0196 | 7.6206 | 6.9879 | 6.431 | 6.131
4 | 0.78559 | 0.70757 | 0.69744 | 0.6976 | 0.71684 | 0.80438 | 1.0416 | 1.1932 | 1.3133 | 1.4028 | 1.4082 | 1.4063 | 1.3703 | 1.3332 | 1.3126 | 1.3159 | 1.2543 | 1.2692 | 1.1626 | 1.165 | 1.0486 | 1.0274 | 0.94632 | 0.84755
25 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
26 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
28 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
17 | 4.9023 | 4.6708 | 4.5675 | 4.5395 | 4.6532 | 5.0611 | 5.8404 | 6.7114 | 7.3357 | 7.6577 | 7.6919 | 7.6045 | 7.6793 | 7.5993 | 7.4578 | 7.4479 | 7.3503 | 7.4889 | 7.3269 | 7.152 | 6.7777 | 6.5643 | 6.0707 | 5.4905
19 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
20 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
21 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
22 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
23 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
24 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1946 | 4.9885 | 4.8579 | 4.7521 | 4.7665 | 4.8199 | 5.156 | 5.4981 | 6.0001 | 6.3504 | 6.4672 | 6.553 | 6.561 | 6.5003 | 6.2337 | 6.0266 | 6.0087 | 6.3936 | 6.5801 | 6.5252 | 6.3568 | 5.8229 | 5.4092 | 5.0425
4 | 0.82309 | 0.76717 | 0.74802 | 0.74192 | 0.7376 | 0.76501 | 0.78472 | 0.78735 | 0.88793 | 0.92568 | 0.9739 | 0.97054 | 0.99144 | 1.0002 | 0.92667 | 0.9083 | 0.91058 | 0.97808 | 1.0109 | 1.0106 | 0.9695 | 0.96269 | 0.91226 | 0.8558
25 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
26 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
28 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
17 | 5.3237 | 5.0723 | 4.985 | 4.7692 | 4.7351 | 4.9706 | 5.1715 | 5.285 | 5.6978 | 6.0531 | 6.3038 | 6.2195 | 6.3038 | 6.2034 | 5.9226 | 5.7164 | 5.6521 | 6.1313 | 6.3683 | 6.2713 | 6.1589 | 6.0566 | 5.8591 | 5.489
19 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
20 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
21 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
22 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
23 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
24 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.6951 | 4.4149 | 4.3163 | 4.2993 | 4.3063 | 4.4413 | 4.6543 | 4.7534 | 5.1704 | 5.49 | 5.6022 | 5.8338 | 5.8993 | 5.8538 | 5.7292 | 5.6546 | 5.712 | 6.091 | 6.2559 | 6.2542 | 6.1939 | 5.7409 | 5.2863 | 4.9146
4 | 0.81005 | 0.7419 | 0.71992 | 0.7123 | 0.716 | 0.72186 | 0.77106 | 0.74646 | 0.77115 | 0.84166 | 0.90016 | 0.92325 | 0.9215 | 0.91641 | 0.90213 | 0.87374 | 0.87002 | 0.96282 | 0.98606 | 0.98833 | 0.97838 | 0.96129 | 0.91695 | 0.83063
25 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
26 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
28 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
17 | 5.1505 | 4.8288 | 4.6954 | 4.5967 | 4.608 | 4.7106 | 4.7554 | 4.6471 | 4.953 | 5.3297 | 5.6189 | 5.766 | 5.851 | 5.6901 | 5.4563 | 5.2596 | 5.2933 | 5.8159 | 5.9961 | 6.0558 | 6.0185 | 6.0279 | 5.8002 | 5.2708
19 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
20 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
21 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
22 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
23 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
24 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.7787 | 4.7295 | 6.0642 | 7.245 | 8.2295 | 8.8007 | 8.4439 | 12.4151 | 11.1039 | 13.1918 | 13.2536 | 13.005 | 11.9392 | 11.3563 | 10.9312 | 10.3464 | 9.9022 | 9.5729 | 6.7602 | 6.8159 | 7.2417 | 7.8839 | 2.7336 | 3.2359
4 | 0.59669 | 0.74683 | 0.95761 | 1.1441 | 1.2995 | 1.3897 | 1.3334 | 1.9605 | 1.7534 | 2.0831 | 2.0929 | 2.0536 | 1.8853 | 1.7933 | 1.7261 | 1.6338 | 1.5637 | 1.5117 | 1.0675 | 1.0763 | 1.1435 | 1.2449 | 0.43166 | 0.51098
25 | 0.10388 | 0.13002 | 0.16671 | 0.19917 | 0.22623 | 0.24194 | 0.23213 | 0.3413 | 0.30525 | 0.36265 | 0.36435 | 0.35752 | 0.32822 | 0.31219 | 0.30051 | 0.28443 | 0.27222 | 0.26317 | 0.18584 | 0.18737 | 0.19908 | 0.21673 | 0.075148 | 0.088956
26 | 0.10388 | 0.13002 | 0.16671 | 0.19917 | 0.22623 | 0.24194 | 0.23213 | 0.3413 | 0.30525 | 0.36265 | 0.36435 | 0.35752 | 0.32822 | 0.31219 | 0.30051 | 0.28443 | 0.27222 | 0.26317 | 0.18584 | 0.18737 | 0.19908 | 0.21673 | 0.075148 | 0.088956
28 | 0.10388 | 0.13002 | 0.16671 | 0.19917 | 0.22623 | 0.24194 | 0.23213 | 0.3413 | 0.30525 | 0.36265 | 0.36435 | 0.35752 | 0.32822 | 0.31219 | 0.30051 | 0.28443 | 0.27222 | 0.26317 | 0.18584 | 0.18737 | 0.19908 | 0.21673 | 0.075148 | 0.088956
17 | 3.5409 | 4.4318 | 5.6826 | 6.7891 | 7.7116 | 8.2469 | 7.9126 | 11.6339 | 10.4052 | 12.3616 | 12.4196 | 12.1866 | 11.1879 | 10.6417 | 10.2433 | 9.6954 | 9.2791 | 8.9705 | 6.3348 | 6.387 | 6.786 | 7.3878 | 2.5616 | 3.0323
19 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
20 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
21 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
22 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
23 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
24 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 11.8398 | 12.5511 | 13.0816 | 13.789 | 14.5971 | 15.0406 | 14.7941 | 14.1283 | 12.6977 | 19.5612 | 19.0321 | 18.2948 | 16.9131 | 16.183 | 15.5366 | 14.676 | 14.2245 | 13.5513 | 8.3256 | 8.688 | 9.1518 | 9.6985 | 10.346 | 11.286
4 | 1.8696 | 1.9819 | 2.0657 | 2.1774 | 2.305 | 2.3751 | 2.3361 | 2.231 | 2.0051 | 3.0889 | 3.0054 | 2.8889 | 2.6707 | 2.5555 | 2.4534 | 2.3175 | 2.2462 | 2.1399 | 1.3147 | 1.3719 | 1.4452 | 1.5315 | 1.6337 | 1.7822
25 | 0.32548 | 0.34504 | 0.35962 | 0.37907 | 0.40128 | 0.41348 | 0.4067 | 0.3884 | 0.34907 | 0.53775 | 0.5232 | 0.50294 | 0.46495 | 0.44488 | 0.42711 | 0.40345 | 0.39104 | 0.37253 | 0.22888 | 0.23884 | 0.25159 | 0.26662 | 0.28442 | 0.31026
26 | 0.32548 | 0.34504 | 0.35962 | 0.37907 | 0.40128 | 0.41348 | 0.4067 | 0.3884 | 0.34907 | 0.53775 | 0.5232 | 0.50294 | 0.46495 | 0.44488 | 0.42711 | 0.40345 | 0.39104 | 0.37253 | 0.22888 | 0.23884 | 0.25159 | 0.26662 | 0.28442 | 0.31026
28 | 0.32548 | 0.34504 | 0.35962 | 0.37907 | 0.40128 | 0.41348 | 0.4067 | 0.3884 | 0.34907 | 0.53775 | 0.5232 | 0.50294 | 0.46495 | 0.44488 | 0.42711 | 0.40345 | 0.39104 | 0.37253 | 0.22888 | 0.23884 | 0.25159 | 0.26662 | 0.28442 | 0.31026
17 | 11.0948 | 11.7613 | 12.2584 | 12.9213 | 13.6786 | 14.0942 | 13.8632 | 13.2393 | 11.8987 | 18.3303 | 17.8344 | 17.1436 | 15.8488 | 15.1647 | 14.559 | 13.7525 | 13.3294 | 12.6986 | 7.8017 | 8.1413 | 8.5759 | 9.0882 | 9.695 | 10.5758
19 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
20 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
21 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
22 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
23 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
24 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 7.8404e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047676 | 0.94451 | 2.4645 | 3.0756 | 3.4161 | 3.4794 | 3.4155 | 2.9164 | 1.9272 | 0.47084 | 0.0036802 | 0.00031681 | 0.00024241 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.8404e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047676 | 0.94451 | 2.4645 | 3.0756 | 3.4161 | 3.4794 | 3.4155 | 2.9164 | 1.9272 | 0.47084 | 0.0036802 | 0.00031681 | 0.00024241 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.75187 | 1.7886 | 2.4069 | 2.952 | 3.5057 | 2.9256 | 2.1497 | 1.0312 | 0.21544 | 0.001377 | 0.00060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.75187 | 1.7886 | 2.4069 | 2.952 | 3.5057 | 2.9256 | 2.1497 | 1.0312 | 0.21544 | 0.001377 | 0.00060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041303 | 0.90189 | 2.0998 | 3.0281 | 3.1172 | 2.9599 | 2.3174 | 1.7851 | 0.75745 | 0.13372 | 0.00021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041303 | 0.90189 | 2.0998 | 3.0281 | 3.1172 | 2.9599 | 2.3174 | 1.7851 | 0.75745 | 0.13372 | 0.00021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.3792 | 22.458 | 22.0009 | 22.1057 | 22.6542 | 22.1119 | 25.493 | 30.3879 | 33.7699 | 35.3388 | 36.0117 | 36.6134 | 37.2307 | 36.9421 | 35.8549 | 34.0017 | 32.054 | 31.3611 | 29.6387 | 29.0462 | 28.5749 | 26.1413 | 22.6006 | 21.1469
4 | 4.0445 | 3.8216 | 3.7378 | 3.7344 | 3.9907 | 3.995 | 4.8039 | 6.2354 | 6.5101 | 6.8851 | 7.4133 | 7.6242 | 7.7334 | 7.6531 | 7.6044 | 7.1381 | 6.4317 | 6.1841 | 5.4101 | 5.0391 | 4.8759 | 4.8105 | 4.8759 | 4.8105
25 | 0.66022 | 0.65092 | 0.642 | 0.63981 | 0.79081 | 0.72551 | 0.76705 | 0.91551 | 1.0084 | 1.0559 | 1.1064 | 1.1257 | 1.1613 | 1.1083 | 1.0882 | 0.97161 | 0.89317 | 0.83514 | 0.76959 | 0.7343 | 0.72009 | 0.70743 | 0.72009 | 0.70743
26 | 0.66022 | 0.65092 | 0.642 | 0.63981 | 0.79081 | 0.72551 | 0.76705 | 0.91551 | 1.0084 | 1.0559 | 1.1064 | 1.1257 | 1.1613 | 1.1083 | 1.0882 | 0.97161 | 0.89317 | 0.83514 | 0.76959 | 0.7343 | 0.72009 | 0.70743 | 0.72009 | 0.70743
28 | 0.66022 | 0.65092 | 0.642 | 0.63981 | 0.79081 | 0.72551 | 0.76705 | 0.91551 | 1.0084 | 1.0559 | 1.1064 | 1.1257 | 1.1613 | 1.1083 | 1.0882 | 0.97161 | 0.89317 | 0.83514 | 0.76959 | 0.7343 | 0.72009 | 0.70743 | 0.72009 | 0.70743
17 | 17.3263 | 16.7003 | 16.4433 | 16.1828 | 16.442 | 17.3248 | 19.4198 | 22.2014 | 24.6905 | 25.9075 | 26.6802 | 27.1869 | 27.8015 | 28.0401 | 27.4358 | 26.3367 | 24.1875 | 22.8904 | 21.5751 | 20.8701 | 20.7235 | 19.9284 | 19.0364 | 17.7968
19 | 1.0011 | 0.937 | 0.91851 | 0.91752 | 0.93711 | 0.97572 | 1.1086 | 1.3031 | 1.4548 | 1.577 | 1.6224 | 1.6975 | 1.7607 | 1.7572 | 1.657 | 1.5318 | 1.4035 | 1.3035 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1758 | 1.1852 | 1.0988 | 1.0144
20 | 1.0011 | 0.937 | 0.91851 | 0.91752 | 0.93711 | 0.97572 | 1.1086 | 1.3031 | 1.4548 | 1.577 | 1.6224 | 1.6975 | 1.7607 | 1.7572 | 1.657 | 1.5318 | 1.4035 | 1.3035 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1758 | 1.1852 | 1.0988 | 1.0144
21 | 1.0011 | 0.937 | 0.91851 | 0.91752 | 0.93711 | 0.97572 | 1.1086 | 1.3031 | 1.4548 | 1.577 | 1.6224 | 1.6975 | 1.7607 | 1.7572 | 1.657 | 1.5318 | 1.4035 | 1.3035 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1758 | 1.1852 | 1.0988 | 1.0144
22 | 1.0011 | 0.937 | 0.91851 | 0.91752 | 0.93711 | 0.97572 | 1.1086 | 1.3031 | 1.4548 | 1.577 | 1.6224 | 1.6975 | 1.7607 | 1.7572 | 1.657 | 1.5318 | 1.4035 | 1.3035 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1758 | 1.1852 | 1.0988 | 1.0144
23 | 1.0011 | 0.937 | 0.91851 | 0.91752 | 0.93711 | 0.97572 | 1.1086 | 1.3031 | 1.4548 | 1.577 | 1.6224 | 1.6975 | 1.7607 | 1.7572 | 1.657 | 1.5318 | 1.4035 | 1.3035 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1758 | 1.1852 | 1.0988 | 1.0144
24 | 1.0011 | 0.937 | 0.91851 | 0.91752 | 0.93711 | 0.97572 | 1.1086 | 1.3031 | 1.4548 | 1.577 | 1.6224 | 1.6975 | 1.7607 | 1.7572 | 1.657 | 1.5318 | 1.4035 | 1.3035 | 1.2236 | 1.2086 | 1.1758 | 1.1852 | 1.0988 | 1.0144

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 19.9083 | 18.625 | 18.0993 | 17.9497 | 17.9052 | 17.6188 | 18.3519 | 19.6388 | 21.8678 | 22.7639 | 23.4463 | 24.0592 | 24.504 | 24.1094 | 23.6007 | 23.0087 | 22.9608 | 23.1832 | 22.8228 | 22.6085 | 22.5877 | 22.0666 | 20.4225 | 18.9198
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 17.1456 | 16.7255 | 16.1427 | 15.9731 | 15.8199 | 15.769 | 16.0312 | 16.543 | 16.8952 | 17.8445 | 18.4967 | 18.8137 | 18.9199 | 18.2933 | 18.2674 | 17.9326 | 17.7937 | 17.5524 | 17.4542 | 17.4274 | 17.8738 | 18.2141 | 18.4262 | 17.4891
19 | 0.95962 | 0.93051 | 0.90262 | 0.87397 | 0.89638 | 0.88973 | 0.87742 | 0.89819 | 0.95776 | 1.0004 | 1.0531 | 1.03 | 1.1475 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0421 | 1.0592 | 1.047 | 1.014 | 1.0796 | 1.1055 | 1.1442 | 1.1268 | 1.0451
20 | 0.95962 | 0.93051 | 0.90262 | 0.87397 | 0.89638 | 0.88973 | 0.87742 | 0.89819 | 0.95776 | 1.0004 | 1.0531 | 1.03 | 1.1475 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0421 | 1.0592 | 1.047 | 1.014 | 1.0796 | 1.1055 | 1.1442 | 1.1268 | 1.0451
21 | 0.95962 | 0.93051 | 0.90262 | 0.87397 | 0.89638 | 0.88973 | 0.87742 | 0.89819 | 0.95776 | 1.0004 | 1.0531 | 1.03 | 1.1475 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0421 | 1.0592 | 1.047 | 1.014 | 1.0796 | 1.1055 | 1.1442 | 1.1268 | 1.0451
22 | 0.95962 | 0.93051 | 0.90262 | 0.87397 | 0.89638 | 0.88973 | 0.87742 | 0.89819 | 0.95776 | 1.0004 | 1.0531 | 1.03 | 1.1475 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0421 | 1.0592 | 1.047 | 1.014 | 1.0796 | 1.1055 | 1.1442 | 1.1268 | 1.0451
23 | 0.95962 | 0.93051 | 0.90262 | 0.87397 | 0.89638 | 0.88973 | 0.87742 | 0.89819 | 0.95776 | 1.0004 | 1.0531 | 1.03 | 1.1475 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0421 | 1.0592 | 1.047 | 1.014 | 1.0796 | 1.1055 | 1.1442 | 1.1268 | 1.0451
24 | 0.95962 | 0.93051 | 0.90262 | 0.87397 | 0.89638 | 0.88973 | 0.87742 | 0.89819 | 0.95776 | 1.0004 | 1.0531 | 1.03 | 1.1475 | 1.0673 | 1.0565 | 1.0421 | 1.0592 | 1.047 | 1.014 | 1.0796 | 1.1055 | 1.1442 | 1.1268 | 1.0451

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 17.7347 | 16.9699 | 16.5298 | 16.3349 | 16.2025 | 15.758 | 16.1665 | 17.3558 | 19.2625 | 20.9198 | 21.9656 | 23.0185 | 23.6039 | 23.7707 | 23.5821 | 23.1637 | 23.2121 | 23.3187 | 23.4403 | 23.4627 | 22.805 | 22.4673 | 21.1013 | 19.5598
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 16.3976 | 15.6312 | 15.1171 | 14.9053 | 14.404 | 13.7678 | 13.7349 | 13.9495 | 14.7393 | 15.7049 | 16.7136 | 17.4031 | 17.6122 | 17.7201 | 17.4721 | 17.0143 | 17.0156 | 17.242 | 16.9672 | 16.8312 | 16.2631 | 16.9617 | 16.2496 | 15.3965
19 | 0.99198 | 0.95937 | 0.96469 | 0.93801 | 0.90699 | 0.88121 | 0.88985 | 0.90416 | 0.9713 | 1.012 | 1.023 | 1.0589 | 1.0847 | 1.0987 | 1.1293 | 1.155 | 1.1549 | 1.171 | 1.1345 | 1.0997 | 1.0265 | 1.0813 | 1.0088 | 0.98658
20 | 0.99198 | 0.95937 | 0.96469 | 0.93801 | 0.90699 | 0.88121 | 0.88985 | 0.90416 | 0.9713 | 1.012 | 1.023 | 1.0589 | 1.0847 | 1.0987 | 1.1293 | 1.155 | 1.1549 | 1.171 | 1.1345 | 1.0997 | 1.0265 | 1.0813 | 1.0088 | 0.98658
21 | 0.99198 | 0.95937 | 0.96469 | 0.93801 | 0.90699 | 0.88121 | 0.88985 | 0.90416 | 0.9713 | 1.012 | 1.023 | 1.0589 | 1.0847 | 1.0987 | 1.1293 | 1.155 | 1.1549 | 1.171 | 1.1345 | 1.0997 | 1.0265 | 1.0813 | 1.0088 | 0.98658
22 | 0.99198 | 0.95937 | 0.96469 | 0.93801 | 0.90699 | 0.88121 | 0.88985 | 0.90416 | 0.9713 | 1.012 | 1.023 | 1.0589 | 1.0847 | 1.0987 | 1.1293 | 1.155 | 1.1549 | 1.171 | 1.1345 | 1.0997 | 1.0265 | 1.0813 | 1.0088 | 0.98658
23 | 0.99198 | 0.95937 | 0.96469 | 0.93801 | 0.90699 | 0.88121 | 0.88985 | 0.90416 | 0.9713 | 1.012 | 1.023 | 1.0589 | 1.0847 | 1.0987 | 1.1293 | 1.155 | 1.1549 | 1.171 | 1.1345 | 1.0997 | 1.0265 | 1.0813 | 1.0088 | 0.98658
24 | 0.99198 | 0.95937 | 0.96469 | 0.93801 | 0.90699 | 0.88121 | 0.88985 | 0.90416 | 0.9713 | 1.012 | 1.023 | 1.0589 | 1.0847 | 1.0987 | 1.1293 | 1.155 | 1.1549 | 1.171 | 1.1345 | 1.0997 | 1.0265 | 1.0813 | 1.0088 | 0.98658

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.9738 | 5.7343 | 5.6154 | 5.6427 | 5.7853 | 5.6443 | 6.5234 | 7.7961 | 8.6754 | 9.0833 | 9.2583 | 9.4147 | 9.5752 | 9.5001 | 9.2175 | 8.7356 | 8.2292 | 8.0491 | 7.6013 | 7.4472 | 7.3247 | 6.6919 | 5.7714 | 5.3934
4 | 1.035 | 0.97708 | 0.95527 | 0.9544 | 1.021 | 1.0222 | 1.2325 | 1.6047 | 1.6761 | 1.7736 | 1.9109 | 1.9658 | 1.9941 | 1.9732 | 1.9606 | 1.8394 | 1.6557 | 1.5913 | 1.3901 | 1.2936 | 1.2512 | 1.2342 | 1.2512 | 1.2342
25 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
26 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
28 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
17 | 4.4066 | 4.2439 | 4.1771 | 4.1093 | 4.1767 | 4.4062 | 4.9509 | 5.6742 | 6.3213 | 6.6377 | 6.8387 | 6.9704 | 7.1302 | 7.1922 | 7.0351 | 6.7493 | 6.1905 | 5.8533 | 5.5113 | 5.328 | 5.2899 | 5.0832 | 4.8513 | 4.529
19 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
20 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
21 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
22 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
23 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
24 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0714 | 4.7377 | 4.601 | 4.5621 | 4.5506 | 4.4761 | 4.6667 | 5.0013 | 5.5808 | 5.8138 | 5.9912 | 6.1506 | 6.2663 | 6.1637 | 6.0314 | 5.8775 | 5.865 | 5.9228 | 5.8291 | 5.7734 | 5.768 | 5.6325 | 5.2051 | 4.8143
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.3597 | 4.2504 | 4.0989 | 4.0548 | 4.015 | 4.0017 | 4.0699 | 4.203 | 4.2946 | 4.5414 | 4.7109 | 4.7934 | 4.821 | 4.658 | 4.6513 | 4.5643 | 4.5282 | 4.4654 | 4.4399 | 4.4329 | 4.549 | 4.6375 | 4.6926 | 4.449
19 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
20 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
21 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
22 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
23 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
24 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5062 | 4.3074 | 4.1929 | 4.1423 | 4.1079 | 3.9923 | 4.0985 | 4.4077 | 4.9035 | 5.3344 | 5.6063 | 5.88 | 6.0322 | 6.0756 | 6.0266 | 5.9178 | 5.9304 | 5.9581 | 5.9897 | 5.9955 | 5.8245 | 5.7367 | 5.3816 | 4.9807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.1652 | 3.9659 | 3.8323 | 3.7772 | 3.6468 | 3.4814 | 3.4729 | 3.5287 | 3.734 | 3.9851 | 4.2473 | 4.4266 | 4.481 | 4.509 | 4.4445 | 4.3255 | 4.3259 | 4.3847 | 4.3133 | 4.2779 | 4.1302 | 4.3119 | 4.1267 | 3.9049
19 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
20 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
21 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
22 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
23 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
24 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.7787 | 4.7295 | 6.0642 | 7.245 | 8.2295 | 8.8007 | 8.4439 | 12.4151 | 11.1039 | 13.1918 | 13.2536 | 13.005 | 11.9392 | 11.3563 | 10.9312 | 10.3464 | 9.9022 | 9.5729 | 6.7602 | 6.8159 | 7.2417 | 7.8839 | 2.7336 | 3.2359
4 | 0.59669 | 0.74683 | 0.95761 | 1.1441 | 1.2995 | 1.3897 | 1.3334 | 1.9605 | 1.7534 | 2.0831 | 2.0929 | 2.0536 | 1.8853 | 1.7933 | 1.7261 | 1.6338 | 1.5637 | 1.5117 | 1.0675 | 1.0763 | 1.1435 | 1.2449 | 0.43166 | 0.51098
25 | 0.10388 | 0.13002 | 0.16671 | 0.19917 | 0.22623 | 0.24194 | 0.23213 | 0.3413 | 0.30525 | 0.36265 | 0.36435 | 0.35752 | 0.32822 | 0.31219 | 0.30051 | 0.28443 | 0.27222 | 0.26317 | 0.18584 | 0.18737 | 0.19908 | 0.21673 | 0.075148 | 0.088956
26 | 0.10388 | 0.13002 | 0.16671 | 0.19917 | 0.22623 | 0.24194 | 0.23213 | 0.3413 | 0.30525 | 0.36265 | 0.36435 | 0.35752 | 0.32822 | 0.31219 | 0.30051 | 0.28443 | 0.27222 | 0.26317 | 0.18584 | 0.18737 | 0.19908 | 0.21673 | 0.075148 | 0.088956
28 | 0.10388 | 0.13002 | 0.16671 | 0.19917 | 0.22623 | 0.24194 | 0.23213 | 0.3413 | 0.30525 | 0.36265 | 0.36435 | 0.35752 | 0.32822 | 0.31219 | 0.30051 | 0.28443 | 0.27222 | 0.26317 | 0.18584 | 0.18737 | 0.19908 | 0.21673 | 0.075148 | 0.088956
17 | 3.5409 | 4.4318 | 5.6826 | 6.7891 | 7.7116 | 8.2469 | 7.9126 | 11.6339 | 10.4052 | 12.3616 | 12.4196 | 12.1866 | 11.1879 | 10.6417 | 10.2433 | 9.6954 | 9.2791 | 8.9705 | 6.3348 | 6.387 | 6.786 | 7.3878 | 2.5616 | 3.0323
19 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
20 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
21 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
22 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
23 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374
24 | 0.1912 | 0.23931 | 0.30685 | 0.3666 | 0.41641 | 0.44532 | 0.42726 | 0.62821 | 0.56186 | 0.6675 | 0.67064 | 0.65805 | 0.60412 | 0.57463 | 0.55312 | 0.52353 | 0.50105 | 0.48439 | 0.34207 | 0.34489 | 0.36643 | 0.39893 | 0.13832 | 0.16374

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 11.8398 | 12.5511 | 13.0816 | 13.789 | 14.5971 | 15.0406 | 14.7941 | 14.1283 | 12.6977 | 19.5612 | 19.0321 | 18.2948 | 16.9131 | 16.183 | 15.5366 | 14.676 | 14.2245 | 13.5513 | 8.3256 | 8.688 | 9.1518 | 9.6985 | 10.346 | 11.286
4 | 1.8696 | 1.9819 | 2.0657 | 2.1774 | 2.305 | 2.3751 | 2.3361 | 2.231 | 2.0051 | 3.0889 | 3.0054 | 2.8889 | 2.6707 | 2.5555 | 2.4534 | 2.3175 | 2.2462 | 2.1399 | 1.3147 | 1.3719 | 1.4452 | 1.5315 | 1.6337 | 1.7822
25 | 0.32548 | 0.34504 | 0.35962 | 0.37907 | 0.40128 | 0.41348 | 0.4067 | 0.3884 | 0.34907 | 0.53775 | 0.5232 | 0.50294 | 0.46495 | 0.44488 | 0.42711 | 0.40345 | 0.39104 | 0.37253 | 0.22888 | 0.23884 | 0.25159 | 0.26662 | 0.28442 | 0.31026
26 | 0.32548 | 0.34504 | 0.35962 | 0.37907 | 0.40128 | 0.41348 | 0.4067 | 0.3884 | 0.34907 | 0.53775 | 0.5232 | 0.50294 | 0.46495 | 0.44488 | 0.42711 | 0.40345 | 0.39104 | 0.37253 | 0.22888 | 0.23884 | 0.25159 | 0.26662 | 0.28442 | 0.31026
28 | 0.32548 | 0.34504 | 0.35962 | 0.37907 | 0.40128 | 0.41348 | 0.4067 | 0.3884 | 0.34907 | 0.53775 | 0.5232 | 0.50294 | 0.46495 | 0.44488 | 0.42711 | 0.40345 | 0.39104 | 0.37253 | 0.22888 | 0.23884 | 0.25159 | 0.26662 | 0.28442 | 0.31026
17 | 11.0948 | 11.7613 | 12.2584 | 12.9213 | 13.6786 | 14.0942 | 13.8632 | 13.2393 | 11.8987 | 18.3303 | 17.8344 | 17.1436 | 15.8488 | 15.1647 | 14.559 | 13.7525 | 13.3294 | 12.6986 | 7.8017 | 8.1413 | 8.5759 | 9.0882 | 9.695 | 10.5758
19 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
20 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
21 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
22 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
23 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107
24 | 0.5991 | 0.63509 | 0.66193 | 0.69772 | 0.73862 | 0.76106 | 0.74858 | 0.71489 | 0.64251 | 0.9898 | 0.96302 | 0.92572 | 0.8558 | 0.81886 | 0.78616 | 0.74261 | 0.71976 | 0.6857 | 0.42128 | 0.43962 | 0.46308 | 0.49075 | 0.52351 | 0.57107

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04966 | 0.96991 | 2.3073 | 3.0568 | 3.8376 | 4.5574 | 3.8033 | 2.6227 | 1.3097 | 0.27577 | 0.0016662 | 0.000735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04966 | 0.96991 | 2.3073 | 3.0568 | 3.8376 | 4.5574 | 3.8033 | 2.6227 | 1.3097 | 0.27577 | 0.0016662 | 0.000735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051216 | 1.1093 | 2.6037 | 3.8457 | 4.0212 | 3.5518 | 2.8504 | 2.2849 | 0.97711 | 0.17251 | 0.00028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051216 | 1.1093 | 2.6037 | 3.8457 | 4.0212 | 3.5518 | 2.8504 | 2.2849 | 0.97711 | 0.17251 | 0.00028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1