## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2040
Load Growth (cumul.) | 122%
FL Growth (cumul.) | 265.3%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 9 | 10
4 | 13 | 5
5 | 10 | 5
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 40.31%
4 | 6.365%
25 | 1.108%
26 | 1.108%
28 | 1.108%
17 | 37.77%
19 | 2.039%
20 | 2.039%
21 | 2.039%
22 | 2.039%
23 | 2.039%
24 | 2.039%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 19.2423 | 18.5435 | 16.3951 | 15.0767 | 14.5333 | 14.146 | 14.4361 | 2.9588 | 2.8547 | 3.8403 | 3.2102 | 2.8862 | 3.2642 | 3.7965 | 3.8233 | 3.8114 | 4.3581 | 4.1076 | 3.6498 | 4.4455 | 4.6 | 4.4122 | 18.2752 | 19.295
Minimum EV Load, [MW] | -39.5083 | -43.7365 | -48.5173 | -53.3457 | -57.8993 | -60.4872 | -58.974 | -67.1475 | -60.1528 | -93.2246 | -91.229 | -87.8946 | -80.6603 | -76.5055 | -73.2712 | -69.0125 | -66.2252 | -63.1355 | -37.6629 | -38.6655 | -40.8121 | -43.713 | -33.0629 | -36.7073
Maximum EV Load, [MW] | 37.9927 | 42.0116 | 46.4865 | 51.0274 | 55.3688 | 57.816 | 56.3357 | 64.5639 | 57.9537 | 69.2993 | 68.9761 | 67.4183 | 62.5078 | 60.1476 | 58.0651 | 55.1515 | 53.4942 | 51.6094 | 37.1946 | 38.2669 | 40.5342 | 43.533 | 31.8395 | 35.3518

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 19.6554 | 19.0403 | 18.5607 | 18.5624 | 19.0727 | 21.3975 | 26.7303 | 30.4237 | 33.6836 | 35.0773 | 34.942 | 35.7289 | 36.2528 | 36.035 | 36.1562 | 36.3068 | 35.367 | 36.0758 | 34.7384 | 34.4746 | 32.7796 | 30.0914 | 27.7255 | 26.4509
4 | 3.4012 | 3.0698 | 3.0268 | 3.0274 | 3.1092 | 3.4811 | 4.4891 | 5.1329 | 5.6434 | 6.0237 | 6.0464 | 6.0383 | 5.8853 | 5.7278 | 5.6401 | 5.6542 | 5.3926 | 5.4559 | 5.0031 | 5.0134 | 4.5185 | 4.4287 | 4.0841 | 3.6645
25 | 0.60872 | 0.63518 | 0.61769 | 0.6397 | 0.66332 | 0.66757 | 0.72634 | 0.93117 | 1.0406 | 1.0731 | 1.0439 | 1.0034 | 0.97764 | 1.0316 | 0.94543 | 0.9094 | 0.85143 | 0.85357 | 0.84404 | 0.8427 | 0.77043 | 0.67465 | 0.6566 | 0.65667
26 | 0.60872 | 0.63518 | 0.61769 | 0.6397 | 0.66332 | 0.66757 | 0.72634 | 0.93117 | 1.0406 | 1.0731 | 1.0439 | 1.0034 | 0.97764 | 1.0316 | 0.94543 | 0.9094 | 0.85143 | 0.85357 | 0.84404 | 0.8427 | 0.77043 | 0.67465 | 0.6566 | 0.65667
28 | 0.60872 | 0.63518 | 0.61769 | 0.6397 | 0.66332 | 0.66757 | 0.72634 | 0.93117 | 1.0406 | 1.0731 | 1.0439 | 1.0034 | 0.97764 | 1.0316 | 0.94543 | 0.9094 | 0.85143 | 0.85357 | 0.84404 | 0.8427 | 0.77043 | 0.67465 | 0.6566 | 0.65667
17 | 21.2055 | 20.2219 | 19.7831 | 19.6638 | 20.147 | 21.8802 | 25.1908 | 28.8913 | 31.5439 | 32.9118 | 33.057 | 32.686 | 33.0034 | 32.6637 | 32.0624 | 32.0204 | 31.6059 | 32.1948 | 31.5065 | 30.7634 | 29.1732 | 28.2665 | 26.1693 | 23.7043
19 | 1.1207 | 1.1173 | 1.0558 | 1.0329 | 1.0815 | 1.1986 | 1.3656 | 1.5159 | 1.6906 | 1.8267 | 1.8787 | 1.8361 | 1.8727 | 1.8551 | 1.831 | 1.8679 | 1.775 | 1.6963 | 1.6017 | 1.5207 | 1.4417 | 1.4339 | 1.3593 | 1.22
20 | 1.1207 | 1.1173 | 1.0558 | 1.0329 | 1.0815 | 1.1986 | 1.3656 | 1.5159 | 1.6906 | 1.8267 | 1.8787 | 1.8361 | 1.8727 | 1.8551 | 1.831 | 1.8679 | 1.775 | 1.6963 | 1.6017 | 1.5207 | 1.4417 | 1.4339 | 1.3593 | 1.22
21 | 1.1207 | 1.1173 | 1.0558 | 1.0329 | 1.0815 | 1.1986 | 1.3656 | 1.5159 | 1.6906 | 1.8267 | 1.8787 | 1.8361 | 1.8727 | 1.8551 | 1.831 | 1.8679 | 1.775 | 1.6963 | 1.6017 | 1.5207 | 1.4417 | 1.4339 | 1.3593 | 1.22
22 | 1.1207 | 1.1173 | 1.0558 | 1.0329 | 1.0815 | 1.1986 | 1.3656 | 1.5159 | 1.6906 | 1.8267 | 1.8787 | 1.8361 | 1.8727 | 1.8551 | 1.831 | 1.8679 | 1.775 | 1.6963 | 1.6017 | 1.5207 | 1.4417 | 1.4339 | 1.3593 | 1.22
23 | 1.1207 | 1.1173 | 1.0558 | 1.0329 | 1.0815 | 1.1986 | 1.3656 | 1.5159 | 1.6906 | 1.8267 | 1.8787 | 1.8361 | 1.8727 | 1.8551 | 1.831 | 1.8679 | 1.775 | 1.6963 | 1.6017 | 1.5207 | 1.4417 | 1.4339 | 1.3593 | 1.22
24 | 1.1207 | 1.1173 | 1.0558 | 1.0329 | 1.0815 | 1.1986 | 1.3656 | 1.5159 | 1.6906 | 1.8267 | 1.8787 | 1.8361 | 1.8727 | 1.8551 | 1.831 | 1.8679 | 1.775 | 1.6963 | 1.6017 | 1.5207 | 1.4417 | 1.4339 | 1.3593 | 1.22

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 22.4726 | 21.5969 | 21.0422 | 20.5926 | 20.6538 | 20.8806 | 22.3085 | 23.7619 | 25.8949 | 27.383 | 27.8792 | 28.2439 | 28.2777 | 28.02 | 26.887 | 26.0076 | 25.9313 | 27.5665 | 28.3589 | 28.1255 | 27.4102 | 25.142 | 23.3843 | 21.8261
4 | 3.5606 | 3.323 | 3.2416 | 3.2157 | 3.1974 | 3.3138 | 3.3976 | 3.4087 | 3.8361 | 3.9964 | 4.2013 | 4.187 | 4.2758 | 4.313 | 4.0006 | 3.9226 | 3.9323 | 4.2191 | 4.3587 | 4.3571 | 4.1826 | 4.1537 | 3.9394 | 3.6996
25 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.60998 | 0.62954 | 0.6322 | 0.65645 | 0.71874 | 0.71369 | 0.74267 | 0.71246 | 0.66806 | 0.65964 | 0.65477 | 0.65435 | 0.66963 | 0.65712 | 0.66655 | 0.66501 | 0.67633 | 0.68001
26 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.60998 | 0.62954 | 0.6322 | 0.65645 | 0.71874 | 0.71369 | 0.74267 | 0.71246 | 0.66806 | 0.65964 | 0.65477 | 0.65435 | 0.66963 | 0.65712 | 0.66655 | 0.66501 | 0.67633 | 0.68001
28 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.60998 | 0.62954 | 0.6322 | 0.65645 | 0.71874 | 0.71369 | 0.74267 | 0.71246 | 0.66806 | 0.65964 | 0.65477 | 0.65435 | 0.66963 | 0.65712 | 0.66655 | 0.66501 | 0.67633 | 0.68001
17 | 22.9959 | 21.9275 | 21.5566 | 20.64 | 20.4949 | 21.4957 | 22.3491 | 22.8314 | 24.5851 | 26.0947 | 27.1595 | 26.8017 | 27.1598 | 26.7329 | 25.5399 | 24.664 | 24.3908 | 26.427 | 27.4336 | 27.0215 | 26.544 | 26.1095 | 25.2703 | 23.6979
19 | 1.1596 | 1.099 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0674 | 1.1679 | 1.1914 | 1.1695 | 1.1966 | 1.261 | 1.3399 | 1.2815 | 1.2978 | 1.3011 | 1.3081 | 1.3022 | 1.2812 | 1.3808 | 1.364 | 1.403 | 1.3705 | 1.3303 | 1.3365 | 1.2296
20 | 1.1596 | 1.099 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0674 | 1.1679 | 1.1914 | 1.1695 | 1.1966 | 1.261 | 1.3399 | 1.2815 | 1.2978 | 1.3011 | 1.3081 | 1.3022 | 1.2812 | 1.3808 | 1.364 | 1.403 | 1.3705 | 1.3303 | 1.3365 | 1.2296
21 | 1.1596 | 1.099 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0674 | 1.1679 | 1.1914 | 1.1695 | 1.1966 | 1.261 | 1.3399 | 1.2815 | 1.2978 | 1.3011 | 1.3081 | 1.3022 | 1.2812 | 1.3808 | 1.364 | 1.403 | 1.3705 | 1.3303 | 1.3365 | 1.2296
22 | 1.1596 | 1.099 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0674 | 1.1679 | 1.1914 | 1.1695 | 1.1966 | 1.261 | 1.3399 | 1.2815 | 1.2978 | 1.3011 | 1.3081 | 1.3022 | 1.2812 | 1.3808 | 1.364 | 1.403 | 1.3705 | 1.3303 | 1.3365 | 1.2296
23 | 1.1596 | 1.099 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0674 | 1.1679 | 1.1914 | 1.1695 | 1.1966 | 1.261 | 1.3399 | 1.2815 | 1.2978 | 1.3011 | 1.3081 | 1.3022 | 1.2812 | 1.3808 | 1.364 | 1.403 | 1.3705 | 1.3303 | 1.3365 | 1.2296
24 | 1.1596 | 1.099 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0674 | 1.1679 | 1.1914 | 1.1695 | 1.1966 | 1.261 | 1.3399 | 1.2815 | 1.2978 | 1.3011 | 1.3081 | 1.3022 | 1.2812 | 1.3808 | 1.364 | 1.403 | 1.3705 | 1.3303 | 1.3365 | 1.2296

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 20.3506 | 19.1602 | 18.7412 | 18.6687 | 18.6987 | 19.2722 | 20.1772 | 20.5981 | 22.3696 | 23.7276 | 24.2043 | 25.1884 | 25.4666 | 25.273 | 24.7437 | 24.4268 | 24.6708 | 26.281 | 26.9816 | 26.9742 | 26.7179 | 24.7936 | 22.8622 | 21.2828
4 | 3.5052 | 3.2157 | 3.1223 | 3.0899 | 3.1056 | 3.1305 | 3.3395 | 3.235 | 3.3399 | 3.6395 | 3.888 | 3.9861 | 3.9787 | 3.9571 | 3.8964 | 3.7758 | 3.76 | 4.1542 | 4.253 | 4.2626 | 4.2203 | 4.1477 | 3.9594 | 3.5926
25 | 0.67275 | 0.68306 | 0.63942 | 0.59929 | 0.61093 | 0.66353 | 0.6546 | 0.64215 | 0.64089 | 0.64215 | 0.70784 | 0.68001 | 0.68291 | 0.68583 | 0.66781 | 0.63893 | 0.61303 | 0.69133 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.68845
26 | 0.67275 | 0.68306 | 0.63942 | 0.59929 | 0.61093 | 0.66353 | 0.6546 | 0.64215 | 0.64089 | 0.64215 | 0.70784 | 0.68001 | 0.68291 | 0.68583 | 0.66781 | 0.63893 | 0.61303 | 0.69133 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.68845
28 | 0.67275 | 0.68306 | 0.63942 | 0.59929 | 0.61093 | 0.66353 | 0.6546 | 0.64215 | 0.64089 | 0.64215 | 0.70784 | 0.68001 | 0.68291 | 0.68583 | 0.66781 | 0.63893 | 0.61303 | 0.69133 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.69263 | 0.68845
17 | 22.2598 | 20.8931 | 20.3264 | 19.9068 | 19.955 | 20.391 | 20.5813 | 20.1209 | 21.4207 | 23.0213 | 24.25 | 24.8748 | 25.2359 | 24.5522 | 23.5589 | 22.7234 | 22.8665 | 25.0868 | 25.8524 | 26.1058 | 25.9475 | 25.9874 | 25.02 | 22.7707
19 | 1.1776 | 1.1237 | 1.0756 | 1.0787 | 1.07 | 1.087 | 1.1474 | 1.1065 | 1.1435 | 1.1853 | 1.2109 | 1.2262 | 1.2367 | 1.2666 | 1.2156 | 1.2785 | 1.2852 | 1.3308 | 1.3286 | 1.3319 | 1.3327 | 1.288 | 1.2779 | 1.1894
20 | 1.1776 | 1.1237 | 1.0756 | 1.0787 | 1.07 | 1.087 | 1.1474 | 1.1065 | 1.1435 | 1.1853 | 1.2109 | 1.2262 | 1.2367 | 1.2666 | 1.2156 | 1.2785 | 1.2852 | 1.3308 | 1.3286 | 1.3319 | 1.3327 | 1.288 | 1.2779 | 1.1894
21 | 1.1776 | 1.1237 | 1.0756 | 1.0787 | 1.07 | 1.087 | 1.1474 | 1.1065 | 1.1435 | 1.1853 | 1.2109 | 1.2262 | 1.2367 | 1.2666 | 1.2156 | 1.2785 | 1.2852 | 1.3308 | 1.3286 | 1.3319 | 1.3327 | 1.288 | 1.2779 | 1.1894
22 | 1.1776 | 1.1237 | 1.0756 | 1.0787 | 1.07 | 1.087 | 1.1474 | 1.1065 | 1.1435 | 1.1853 | 1.2109 | 1.2262 | 1.2367 | 1.2666 | 1.2156 | 1.2785 | 1.2852 | 1.3308 | 1.3286 | 1.3319 | 1.3327 | 1.288 | 1.2779 | 1.1894
23 | 1.1776 | 1.1237 | 1.0756 | 1.0787 | 1.07 | 1.087 | 1.1474 | 1.1065 | 1.1435 | 1.1853 | 1.2109 | 1.2262 | 1.2367 | 1.2666 | 1.2156 | 1.2785 | 1.2852 | 1.3308 | 1.3286 | 1.3319 | 1.3327 | 1.288 | 1.2779 | 1.1894
24 | 1.1776 | 1.1237 | 1.0756 | 1.0787 | 1.07 | 1.087 | 1.1474 | 1.1065 | 1.1435 | 1.1853 | 1.2109 | 1.2262 | 1.2367 | 1.2666 | 1.2156 | 1.2785 | 1.2852 | 1.3308 | 1.3286 | 1.3319 | 1.3327 | 1.288 | 1.2779 | 1.1894

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0056 | 4.8457 | 4.721 | 4.7214 | 4.8541 | 5.4586 | 6.8451 | 7.8054 | 8.6529 | 9.0153 | 8.9801 | 9.1847 | 9.3209 | 9.2643 | 9.2958 | 9.335 | 9.0906 | 9.2749 | 8.9272 | 8.8586 | 8.4179 | 7.719 | 7.1038 | 6.7724
4 | 0.86778 | 0.7816 | 0.77041 | 0.77058 | 0.79184 | 0.88854 | 1.1506 | 1.318 | 1.4507 | 1.5496 | 1.5555 | 1.5534 | 1.5136 | 1.4727 | 1.4499 | 1.4535 | 1.3855 | 1.402 | 1.2843 | 1.2869 | 1.1583 | 1.1349 | 1.0453 | 0.93623
25 | 0.17929 | 0.18723 | 0.18198 | 0.18859 | 0.19567 | 0.19695 | 0.21458 | 0.27603 | 0.30885 | 0.31862 | 0.30984 | 0.29769 | 0.28997 | 0.30616 | 0.28031 | 0.2695 | 0.25211 | 0.25275 | 0.24989 | 0.24949 | 0.22781 | 0.19907 | 0.19365 | 0.19368
26 | 0.17929 | 0.18723 | 0.18198 | 0.18859 | 0.19567 | 0.19695 | 0.21458 | 0.27603 | 0.30885 | 0.31862 | 0.30984 | 0.29769 | 0.28997 | 0.30616 | 0.28031 | 0.2695 | 0.25211 | 0.25275 | 0.24989 | 0.24949 | 0.22781 | 0.19907 | 0.19365 | 0.19368
28 | 0.17929 | 0.18723 | 0.18198 | 0.18859 | 0.19567 | 0.19695 | 0.21458 | 0.27603 | 0.30885 | 0.31862 | 0.30984 | 0.29769 | 0.28997 | 0.30616 | 0.28031 | 0.2695 | 0.25211 | 0.25275 | 0.24989 | 0.24949 | 0.22781 | 0.19907 | 0.19365 | 0.19368
17 | 5.4152 | 5.1595 | 5.0454 | 5.0144 | 5.14 | 5.5907 | 6.4514 | 7.4135 | 8.1032 | 8.4589 | 8.4966 | 8.4002 | 8.4827 | 8.3944 | 8.238 | 8.2271 | 8.1193 | 8.2724 | 8.0935 | 7.9003 | 7.4868 | 7.2511 | 6.7058 | 6.0649
19 | 0.33008 | 0.32906 | 0.31063 | 0.30376 | 0.31832 | 0.35346 | 0.40356 | 0.44867 | 0.50107 | 0.54188 | 0.55748 | 0.54471 | 0.55568 | 0.55041 | 0.54319 | 0.55425 | 0.52638 | 0.50276 | 0.47439 | 0.45011 | 0.42639 | 0.42405 | 0.40167 | 0.35989
20 | 0.33008 | 0.32906 | 0.31063 | 0.30376 | 0.31832 | 0.35346 | 0.40356 | 0.44867 | 0.50107 | 0.54188 | 0.55748 | 0.54471 | 0.55568 | 0.55041 | 0.54319 | 0.55425 | 0.52638 | 0.50276 | 0.47439 | 0.45011 | 0.42639 | 0.42405 | 0.40167 | 0.35989
21 | 0.33008 | 0.32906 | 0.31063 | 0.30376 | 0.31832 | 0.35346 | 0.40356 | 0.44867 | 0.50107 | 0.54188 | 0.55748 | 0.54471 | 0.55568 | 0.55041 | 0.54319 | 0.55425 | 0.52638 | 0.50276 | 0.47439 | 0.45011 | 0.42639 | 0.42405 | 0.40167 | 0.35989
22 | 0.33008 | 0.32906 | 0.31063 | 0.30376 | 0.31832 | 0.35346 | 0.40356 | 0.44867 | 0.50107 | 0.54188 | 0.55748 | 0.54471 | 0.55568 | 0.55041 | 0.54319 | 0.55425 | 0.52638 | 0.50276 | 0.47439 | 0.45011 | 0.42639 | 0.42405 | 0.40167 | 0.35989
23 | 0.33008 | 0.32906 | 0.31063 | 0.30376 | 0.31832 | 0.35346 | 0.40356 | 0.44867 | 0.50107 | 0.54188 | 0.55748 | 0.54471 | 0.55568 | 0.55041 | 0.54319 | 0.55425 | 0.52638 | 0.50276 | 0.47439 | 0.45011 | 0.42639 | 0.42405 | 0.40167 | 0.35989
24 | 0.33008 | 0.32906 | 0.31063 | 0.30376 | 0.31832 | 0.35346 | 0.40356 | 0.44867 | 0.50107 | 0.54188 | 0.55748 | 0.54471 | 0.55568 | 0.55041 | 0.54319 | 0.55425 | 0.52638 | 0.50276 | 0.47439 | 0.45011 | 0.42639 | 0.42405 | 0.40167 | 0.35989

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.7381 | 5.5104 | 5.3662 | 5.2493 | 5.2652 | 5.3242 | 5.6954 | 6.0733 | 6.6279 | 7.0148 | 7.1438 | 7.2386 | 7.2474 | 7.1804 | 6.8858 | 6.6572 | 6.6374 | 7.0625 | 7.2685 | 7.2078 | 7.0219 | 6.4321 | 5.9751 | 5.57
4 | 0.9092 | 0.84743 | 0.82628 | 0.81955 | 0.81477 | 0.84505 | 0.86682 | 0.86973 | 0.98083 | 1.0225 | 1.0758 | 1.0721 | 1.0952 | 1.1048 | 1.0236 | 1.0033 | 1.0058 | 1.0804 | 1.1167 | 1.1163 | 1.0709 | 1.0634 | 1.0077 | 0.94534
25 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17967 | 0.18554 | 0.18634 | 0.19361 | 0.2123 | 0.21078 | 0.21948 | 0.21041 | 0.19709 | 0.19457 | 0.19311 | 0.19298 | 0.19757 | 0.19381 | 0.19664 | 0.19618 | 0.19957 | 0.20068
26 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17967 | 0.18554 | 0.18634 | 0.19361 | 0.2123 | 0.21078 | 0.21948 | 0.21041 | 0.19709 | 0.19457 | 0.19311 | 0.19298 | 0.19757 | 0.19381 | 0.19664 | 0.19618 | 0.19957 | 0.20068
28 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17967 | 0.18554 | 0.18634 | 0.19361 | 0.2123 | 0.21078 | 0.21948 | 0.21041 | 0.19709 | 0.19457 | 0.19311 | 0.19298 | 0.19757 | 0.19381 | 0.19664 | 0.19618 | 0.19957 | 0.20068
17 | 5.8807 | 5.6029 | 5.5065 | 5.2682 | 5.2305 | 5.4907 | 5.7126 | 5.838 | 6.2939 | 6.6864 | 6.9633 | 6.8703 | 6.9634 | 6.8524 | 6.5422 | 6.3144 | 6.2434 | 6.7728 | 7.0345 | 6.9274 | 6.8032 | 6.6903 | 6.4721 | 6.0633
19 | 0.34177 | 0.32357 | 0.31732 | 0.31395 | 0.31409 | 0.34425 | 0.35131 | 0.34474 | 0.35285 | 0.37218 | 0.39584 | 0.37832 | 0.38323 | 0.38421 | 0.38631 | 0.38453 | 0.37824 | 0.40812 | 0.40307 | 0.41478 | 0.40503 | 0.39297 | 0.39483 | 0.36277
20 | 0.34177 | 0.32357 | 0.31732 | 0.31395 | 0.31409 | 0.34425 | 0.35131 | 0.34474 | 0.35285 | 0.37218 | 0.39584 | 0.37832 | 0.38323 | 0.38421 | 0.38631 | 0.38453 | 0.37824 | 0.40812 | 0.40307 | 0.41478 | 0.40503 | 0.39297 | 0.39483 | 0.36277
21 | 0.34177 | 0.32357 | 0.31732 | 0.31395 | 0.31409 | 0.34425 | 0.35131 | 0.34474 | 0.35285 | 0.37218 | 0.39584 | 0.37832 | 0.38323 | 0.38421 | 0.38631 | 0.38453 | 0.37824 | 0.40812 | 0.40307 | 0.41478 | 0.40503 | 0.39297 | 0.39483 | 0.36277
22 | 0.34177 | 0.32357 | 0.31732 | 0.31395 | 0.31409 | 0.34425 | 0.35131 | 0.34474 | 0.35285 | 0.37218 | 0.39584 | 0.37832 | 0.38323 | 0.38421 | 0.38631 | 0.38453 | 0.37824 | 0.40812 | 0.40307 | 0.41478 | 0.40503 | 0.39297 | 0.39483 | 0.36277
23 | 0.34177 | 0.32357 | 0.31732 | 0.31395 | 0.31409 | 0.34425 | 0.35131 | 0.34474 | 0.35285 | 0.37218 | 0.39584 | 0.37832 | 0.38323 | 0.38421 | 0.38631 | 0.38453 | 0.37824 | 0.40812 | 0.40307 | 0.41478 | 0.40503 | 0.39297 | 0.39483 | 0.36277
24 | 0.34177 | 0.32357 | 0.31732 | 0.31395 | 0.31409 | 0.34425 | 0.35131 | 0.34474 | 0.35285 | 0.37218 | 0.39584 | 0.37832 | 0.38323 | 0.38421 | 0.38631 | 0.38453 | 0.37824 | 0.40812 | 0.40307 | 0.41478 | 0.40503 | 0.39297 | 0.39483 | 0.36277

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1863 | 4.8768 | 4.7679 | 4.7491 | 4.7569 | 4.906 | 5.1413 | 5.2507 | 5.7113 | 6.0644 | 6.1883 | 6.4442 | 6.5165 | 6.4662 | 6.3286 | 6.2462 | 6.3096 | 6.7283 | 6.9104 | 6.9085 | 6.8419 | 6.3415 | 5.8394 | 5.4287
4 | 0.8948 | 0.81952 | 0.79524 | 0.78683 | 0.79091 | 0.79738 | 0.85173 | 0.82456 | 0.85182 | 0.92971 | 0.99434 | 1.0198 | 1.0179 | 1.0123 | 0.99651 | 0.96515 | 0.96104 | 1.0636 | 1.0892 | 1.0917 | 1.0807 | 1.0619 | 1.0129 | 0.91753
25 | 0.1985 | 0.20159 | 0.1885 | 0.17646 | 0.17995 | 0.19574 | 0.19306 | 0.18932 | 0.18894 | 0.18932 | 0.20903 | 0.20068 | 0.20155 | 0.20242 | 0.19702 | 0.18836 | 0.18058 | 0.20407 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20321
26 | 0.1985 | 0.20159 | 0.1885 | 0.17646 | 0.17995 | 0.19574 | 0.19306 | 0.18932 | 0.18894 | 0.18932 | 0.20903 | 0.20068 | 0.20155 | 0.20242 | 0.19702 | 0.18836 | 0.18058 | 0.20407 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20321
28 | 0.1985 | 0.20159 | 0.1885 | 0.17646 | 0.17995 | 0.19574 | 0.19306 | 0.18932 | 0.18894 | 0.18932 | 0.20903 | 0.20068 | 0.20155 | 0.20242 | 0.19702 | 0.18836 | 0.18058 | 0.20407 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20321
17 | 5.6893 | 5.334 | 5.1867 | 5.0776 | 5.0901 | 5.2035 | 5.2529 | 5.1332 | 5.4712 | 5.8873 | 6.2068 | 6.3692 | 6.4631 | 6.2854 | 6.0271 | 5.8099 | 5.8471 | 6.4244 | 6.6234 | 6.6893 | 6.6481 | 6.6585 | 6.407 | 5.8222
19 | 0.34716 | 0.33099 | 0.31655 | 0.3175 | 0.31488 | 0.31998 | 0.3381 | 0.32582 | 0.33692 | 0.34946 | 0.35716 | 0.36175 | 0.3649 | 0.37388 | 0.35857 | 0.37742 | 0.37943 | 0.39312 | 0.39245 | 0.39345 | 0.39368 | 0.38027 | 0.37725 | 0.3507
20 | 0.34716 | 0.33099 | 0.31655 | 0.3175 | 0.31488 | 0.31998 | 0.3381 | 0.32582 | 0.33692 | 0.34946 | 0.35716 | 0.36175 | 0.3649 | 0.37388 | 0.35857 | 0.37742 | 0.37943 | 0.39312 | 0.39245 | 0.39345 | 0.39368 | 0.38027 | 0.37725 | 0.3507
21 | 0.34716 | 0.33099 | 0.31655 | 0.3175 | 0.31488 | 0.31998 | 0.3381 | 0.32582 | 0.33692 | 0.34946 | 0.35716 | 0.36175 | 0.3649 | 0.37388 | 0.35857 | 0.37742 | 0.37943 | 0.39312 | 0.39245 | 0.39345 | 0.39368 | 0.38027 | 0.37725 | 0.3507
22 | 0.34716 | 0.33099 | 0.31655 | 0.3175 | 0.31488 | 0.31998 | 0.3381 | 0.32582 | 0.33692 | 0.34946 | 0.35716 | 0.36175 | 0.3649 | 0.37388 | 0.35857 | 0.37742 | 0.37943 | 0.39312 | 0.39245 | 0.39345 | 0.39368 | 0.38027 | 0.37725 | 0.3507
23 | 0.34716 | 0.33099 | 0.31655 | 0.3175 | 0.31488 | 0.31998 | 0.3381 | 0.32582 | 0.33692 | 0.34946 | 0.35716 | 0.36175 | 0.3649 | 0.37388 | 0.35857 | 0.37742 | 0.37943 | 0.39312 | 0.39245 | 0.39345 | 0.39368 | 0.38027 | 0.37725 | 0.3507
24 | 0.34716 | 0.33099 | 0.31655 | 0.3175 | 0.31488 | 0.31998 | 0.3381 | 0.32582 | 0.33692 | 0.34946 | 0.35716 | 0.36175 | 0.3649 | 0.37388 | 0.35857 | 0.37742 | 0.37943 | 0.39312 | 0.39245 | 0.39345 | 0.39368 | 0.38027 | 0.37725 | 0.3507

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.5574 | 9.4589 | 12.1285 | 14.4901 | 16.4589 | 17.6014 | 16.8878 | 24.8302 | 22.2079 | 26.3835 | 26.5072 | 26.0099 | 23.8783 | 22.7125 | 21.8624 | 20.6928 | 19.8045 | 19.1458 | 13.5204 | 13.6318 | 14.4834 | 15.7678 | 5.4672 | 6.4718
4 | 1.1934 | 1.4937 | 1.9152 | 2.2881 | 2.599 | 2.7794 | 2.6668 | 3.9209 | 3.5068 | 4.1662 | 4.1858 | 4.1072 | 3.7706 | 3.5865 | 3.4523 | 3.2676 | 3.1273 | 3.0233 | 2.135 | 2.1526 | 2.2871 | 2.4899 | 0.86332 | 1.022
25 | 0.20776 | 0.26003 | 0.33342 | 0.39834 | 0.45247 | 0.48387 | 0.46426 | 0.6826 | 0.61051 | 0.7253 | 0.7287 | 0.71503 | 0.65643 | 0.62438 | 0.60101 | 0.56886 | 0.54444 | 0.52633 | 0.37168 | 0.37475 | 0.39816 | 0.43347 | 0.1503 | 0.17791
26 | 0.20776 | 0.26003 | 0.33342 | 0.39834 | 0.45247 | 0.48387 | 0.46426 | 0.6826 | 0.61051 | 0.7253 | 0.7287 | 0.71503 | 0.65643 | 0.62438 | 0.60101 | 0.56886 | 0.54444 | 0.52633 | 0.37168 | 0.37475 | 0.39816 | 0.43347 | 0.1503 | 0.17791
28 | 0.20776 | 0.26003 | 0.33342 | 0.39834 | 0.45247 | 0.48387 | 0.46426 | 0.6826 | 0.61051 | 0.7253 | 0.7287 | 0.71503 | 0.65643 | 0.62438 | 0.60101 | 0.56886 | 0.54444 | 0.52633 | 0.37168 | 0.37475 | 0.39816 | 0.43347 | 0.1503 | 0.17791
17 | 7.0818 | 8.8637 | 11.3653 | 13.5783 | 15.4232 | 16.4938 | 15.8251 | 23.2677 | 20.8104 | 24.7233 | 24.8392 | 24.3732 | 22.3758 | 21.2833 | 20.4867 | 19.3907 | 18.5583 | 17.941 | 12.6696 | 12.774 | 13.572 | 14.7756 | 5.1231 | 6.0645
19 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
20 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
21 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
22 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
23 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
24 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.6797 | 25.1022 | 26.1632 | 27.5779 | 29.1942 | 30.0812 | 29.5882 | 28.2566 | 25.3954 | 39.1224 | 38.0641 | 36.5896 | 33.8261 | 32.366 | 31.0733 | 29.352 | 28.4489 | 27.1026 | 16.6512 | 17.3761 | 18.3035 | 19.397 | 20.692 | 22.5719
4 | 3.7393 | 3.9639 | 4.1314 | 4.3548 | 4.6101 | 4.7501 | 4.6723 | 4.462 | 4.0102 | 6.1778 | 6.0107 | 5.7779 | 5.3415 | 5.1109 | 4.9068 | 4.635 | 4.4924 | 4.2798 | 2.6294 | 2.7439 | 2.8903 | 3.063 | 3.2675 | 3.5643
25 | 0.65097 | 0.69008 | 0.71924 | 0.75814 | 0.80257 | 0.82695 | 0.8134 | 0.77679 | 0.69814 | 1.0755 | 1.0464 | 1.0059 | 0.9299 | 0.88976 | 0.85422 | 0.80691 | 0.78208 | 0.74507 | 0.45775 | 0.47768 | 0.50318 | 0.53324 | 0.56884 | 0.62052
26 | 0.65097 | 0.69008 | 0.71924 | 0.75814 | 0.80257 | 0.82695 | 0.8134 | 0.77679 | 0.69814 | 1.0755 | 1.0464 | 1.0059 | 0.9299 | 0.88976 | 0.85422 | 0.80691 | 0.78208 | 0.74507 | 0.45775 | 0.47768 | 0.50318 | 0.53324 | 0.56884 | 0.62052
28 | 0.65097 | 0.69008 | 0.71924 | 0.75814 | 0.80257 | 0.82695 | 0.8134 | 0.77679 | 0.69814 | 1.0755 | 1.0464 | 1.0059 | 0.9299 | 0.88976 | 0.85422 | 0.80691 | 0.78208 | 0.74507 | 0.45775 | 0.47768 | 0.50318 | 0.53324 | 0.56884 | 0.62052
17 | 22.1896 | 23.5226 | 24.5168 | 25.8426 | 27.3572 | 28.1883 | 27.7263 | 26.4785 | 23.7974 | 36.6606 | 35.6689 | 34.2871 | 31.6976 | 30.3294 | 29.1179 | 27.505 | 26.6587 | 25.3971 | 15.6034 | 16.2827 | 17.1518 | 18.1765 | 19.39 | 21.1516
19 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
20 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
21 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
22 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
23 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
24 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.8404e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047676 | 0.94451 | 2.4645 | 3.0756 | 3.4161 | 3.4794 | 3.4155 | 2.9164 | 1.9272 | 0.47084 | 0.0036802 | 0.00031681 | 0.00024241 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.8404e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047676 | 0.94451 | 2.4645 | 3.0756 | 3.4161 | 3.4794 | 3.4155 | 2.9164 | 1.9272 | 0.47084 | 0.0036802 | 0.00031681 | 0.00024241 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.75187 | 1.7886 | 2.4069 | 2.952 | 3.5057 | 2.9256 | 2.1497 | 1.0312 | 0.21544 | 0.001377 | 0.00060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.75187 | 1.7886 | 2.4069 | 2.952 | 3.5057 | 2.9256 | 2.1497 | 1.0312 | 0.21544 | 0.001377 | 0.00060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041303 | 0.90189 | 2.0998 | 3.0281 | 3.1172 | 2.9599 | 2.3174 | 1.7851 | 0.75745 | 0.13372 | 0.00021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041303 | 0.90189 | 2.0998 | 3.0281 | 3.1172 | 2.9599 | 2.3174 | 1.7851 | 0.75745 | 0.13372 | 0.00021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 25.783 | 24.7655 | 24.2605 | 24.3762 | 24.9821 | 24.3832 | 28.118 | 33.5249 | 37.2608 | 38.9938 | 39.7372 | 40.4018 | 41.0837 | 40.7649 | 39.564 | 37.5168 | 35.3654 | 34.6 | 32.6974 | 32.0429 | 31.5223 | 28.8341 | 24.923 | 23.3171
4 | 4.461 | 4.2148 | 4.1222 | 4.1185 | 4.4016 | 4.4063 | 5.2998 | 6.8811 | 7.1845 | 7.5988 | 8.1823 | 8.4152 | 8.5359 | 8.4471 | 8.3933 | 7.8783 | 7.0979 | 6.8244 | 5.9694 | 5.5597 | 5.3793 | 5.3072 | 5.3793 | 5.3072
25 | 0.72813 | 0.71786 | 0.70801 | 0.70559 | 0.87239 | 0.80026 | 0.84614 | 1.0101 | 1.1128 | 1.1652 | 1.221 | 1.2423 | 1.2816 | 1.2231 | 1.2009 | 1.0721 | 0.98546 | 0.92135 | 0.84894 | 0.80997 | 0.79427 | 0.78028 | 0.79427 | 0.78028
26 | 0.72813 | 0.71786 | 0.70801 | 0.70559 | 0.87239 | 0.80026 | 0.84614 | 1.0101 | 1.1128 | 1.1652 | 1.221 | 1.2423 | 1.2816 | 1.2231 | 1.2009 | 1.0721 | 0.98546 | 0.92135 | 0.84894 | 0.80997 | 0.79427 | 0.78028 | 0.79427 | 0.78028
28 | 0.72813 | 0.71786 | 0.70801 | 0.70559 | 0.87239 | 0.80026 | 0.84614 | 1.0101 | 1.1128 | 1.1652 | 1.221 | 1.2423 | 1.2816 | 1.2231 | 1.2009 | 1.0721 | 0.98546 | 0.92135 | 0.84894 | 0.80997 | 0.79427 | 0.78028 | 0.79427 | 0.78028
17 | 19.0995 | 18.408 | 18.1241 | 17.8364 | 18.1226 | 19.0978 | 21.412 | 24.4847 | 27.2342 | 28.5785 | 29.4321 | 29.9917 | 30.6707 | 30.9342 | 30.2667 | 29.0526 | 26.6785 | 25.2457 | 23.7928 | 23.0141 | 22.8521 | 21.9738 | 20.9885 | 19.6193
19 | 1.1037 | 1.0329 | 1.0125 | 1.0114 | 1.033 | 1.0757 | 1.2225 | 1.4373 | 1.6048 | 1.7399 | 1.7901 | 1.873 | 1.9428 | 1.9389 | 1.8282 | 1.6899 | 1.5482 | 1.4377 | 1.3495 | 1.3329 | 1.2967 | 1.307 | 1.2116 | 1.1184
20 | 1.1037 | 1.0329 | 1.0125 | 1.0114 | 1.033 | 1.0757 | 1.2225 | 1.4373 | 1.6048 | 1.7399 | 1.7901 | 1.873 | 1.9428 | 1.9389 | 1.8282 | 1.6899 | 1.5482 | 1.4377 | 1.3495 | 1.3329 | 1.2967 | 1.307 | 1.2116 | 1.1184
21 | 1.1037 | 1.0329 | 1.0125 | 1.0114 | 1.033 | 1.0757 | 1.2225 | 1.4373 | 1.6048 | 1.7399 | 1.7901 | 1.873 | 1.9428 | 1.9389 | 1.8282 | 1.6899 | 1.5482 | 1.4377 | 1.3495 | 1.3329 | 1.2967 | 1.307 | 1.2116 | 1.1184
22 | 1.1037 | 1.0329 | 1.0125 | 1.0114 | 1.033 | 1.0757 | 1.2225 | 1.4373 | 1.6048 | 1.7399 | 1.7901 | 1.873 | 1.9428 | 1.9389 | 1.8282 | 1.6899 | 1.5482 | 1.4377 | 1.3495 | 1.3329 | 1.2967 | 1.307 | 1.2116 | 1.1184
23 | 1.1037 | 1.0329 | 1.0125 | 1.0114 | 1.033 | 1.0757 | 1.2225 | 1.4373 | 1.6048 | 1.7399 | 1.7901 | 1.873 | 1.9428 | 1.9389 | 1.8282 | 1.6899 | 1.5482 | 1.4377 | 1.3495 | 1.3329 | 1.2967 | 1.307 | 1.2116 | 1.1184
24 | 1.1037 | 1.0329 | 1.0125 | 1.0114 | 1.033 | 1.0757 | 1.2225 | 1.4373 | 1.6048 | 1.7399 | 1.7901 | 1.873 | 1.9428 | 1.9389 | 1.8282 | 1.6899 | 1.5482 | 1.4377 | 1.3495 | 1.3329 | 1.2967 | 1.307 | 1.2116 | 1.1184

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 21.949 | 20.5315 | 19.9507 | 19.7855 | 19.7363 | 19.42 | 20.2297 | 21.6513 | 24.1135 | 25.1033 | 25.8571 | 26.5342 | 27.0255 | 26.5896 | 26.0276 | 25.3738 | 25.3209 | 25.5665 | 25.1684 | 24.9317 | 24.9087 | 24.3331 | 22.517 | 20.857
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 18.8999 | 18.4359 | 17.7921 | 17.6047 | 17.4355 | 17.3792 | 17.6689 | 18.2343 | 18.6233 | 19.672 | 20.3923 | 20.7425 | 20.8598 | 20.1676 | 20.1391 | 19.7692 | 19.6158 | 19.3492 | 19.2408 | 19.2112 | 19.7043 | 20.0802 | 20.3144 | 19.2794
19 | 1.0579 | 1.0257 | 0.99492 | 0.96328 | 0.98803 | 0.98069 | 0.96708 | 0.99002 | 1.0558 | 1.1029 | 1.1611 | 1.1356 | 1.2655 | 1.1768 | 1.1649 | 1.1489 | 1.1679 | 1.1544 | 1.118 | 1.1904 | 1.219 | 1.2618 | 1.2426 | 1.1523
20 | 1.0579 | 1.0257 | 0.99492 | 0.96328 | 0.98803 | 0.98069 | 0.96708 | 0.99002 | 1.0558 | 1.1029 | 1.1611 | 1.1356 | 1.2655 | 1.1768 | 1.1649 | 1.1489 | 1.1679 | 1.1544 | 1.118 | 1.1904 | 1.219 | 1.2618 | 1.2426 | 1.1523
21 | 1.0579 | 1.0257 | 0.99492 | 0.96328 | 0.98803 | 0.98069 | 0.96708 | 0.99002 | 1.0558 | 1.1029 | 1.1611 | 1.1356 | 1.2655 | 1.1768 | 1.1649 | 1.1489 | 1.1679 | 1.1544 | 1.118 | 1.1904 | 1.219 | 1.2618 | 1.2426 | 1.1523
22 | 1.0579 | 1.0257 | 0.99492 | 0.96328 | 0.98803 | 0.98069 | 0.96708 | 0.99002 | 1.0558 | 1.1029 | 1.1611 | 1.1356 | 1.2655 | 1.1768 | 1.1649 | 1.1489 | 1.1679 | 1.1544 | 1.118 | 1.1904 | 1.219 | 1.2618 | 1.2426 | 1.1523
23 | 1.0579 | 1.0257 | 0.99492 | 0.96328 | 0.98803 | 0.98069 | 0.96708 | 0.99002 | 1.0558 | 1.1029 | 1.1611 | 1.1356 | 1.2655 | 1.1768 | 1.1649 | 1.1489 | 1.1679 | 1.1544 | 1.118 | 1.1904 | 1.219 | 1.2618 | 1.2426 | 1.1523
24 | 1.0579 | 1.0257 | 0.99492 | 0.96328 | 0.98803 | 0.98069 | 0.96708 | 0.99002 | 1.0558 | 1.1029 | 1.1611 | 1.1356 | 1.2655 | 1.1768 | 1.1649 | 1.1489 | 1.1679 | 1.1544 | 1.118 | 1.1904 | 1.219 | 1.2618 | 1.2426 | 1.1523

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 19.548 | 18.7032 | 18.217 | 18.0018 | 17.8555 | 17.3645 | 17.8157 | 19.1294 | 21.2357 | 23.0663 | 24.2215 | 25.3846 | 26.0313 | 26.2155 | 26.0072 | 25.545 | 25.5984 | 25.7162 | 25.8505 | 25.8752 | 25.1488 | 24.7757 | 23.2668 | 21.564
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 18.0737 | 17.2271 | 16.6592 | 16.4252 | 15.8715 | 15.1687 | 15.1324 | 15.3694 | 16.2418 | 17.3085 | 18.4227 | 19.1844 | 19.4153 | 19.5345 | 19.2606 | 18.7549 | 18.7563 | 19.0064 | 18.7028 | 18.5526 | 17.9251 | 18.6968 | 17.9101 | 16.9678
19 | 1.0936 | 1.0576 | 1.0635 | 1.034 | 0.99975 | 0.97126 | 0.98081 | 0.99662 | 1.0708 | 1.1158 | 1.1279 | 1.1675 | 1.196 | 1.2116 | 1.2453 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2914 | 1.251 | 1.2126 | 1.1318 | 1.1923 | 1.1122 | 1.0877
20 | 1.0936 | 1.0576 | 1.0635 | 1.034 | 0.99975 | 0.97126 | 0.98081 | 0.99662 | 1.0708 | 1.1158 | 1.1279 | 1.1675 | 1.196 | 1.2116 | 1.2453 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2914 | 1.251 | 1.2126 | 1.1318 | 1.1923 | 1.1122 | 1.0877
21 | 1.0936 | 1.0576 | 1.0635 | 1.034 | 0.99975 | 0.97126 | 0.98081 | 0.99662 | 1.0708 | 1.1158 | 1.1279 | 1.1675 | 1.196 | 1.2116 | 1.2453 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2914 | 1.251 | 1.2126 | 1.1318 | 1.1923 | 1.1122 | 1.0877
22 | 1.0936 | 1.0576 | 1.0635 | 1.034 | 0.99975 | 0.97126 | 0.98081 | 0.99662 | 1.0708 | 1.1158 | 1.1279 | 1.1675 | 1.196 | 1.2116 | 1.2453 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2914 | 1.251 | 1.2126 | 1.1318 | 1.1923 | 1.1122 | 1.0877
23 | 1.0936 | 1.0576 | 1.0635 | 1.034 | 0.99975 | 0.97126 | 0.98081 | 0.99662 | 1.0708 | 1.1158 | 1.1279 | 1.1675 | 1.196 | 1.2116 | 1.2453 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2914 | 1.251 | 1.2126 | 1.1318 | 1.1923 | 1.1122 | 1.0877
24 | 1.0936 | 1.0576 | 1.0635 | 1.034 | 0.99975 | 0.97126 | 0.98081 | 0.99662 | 1.0708 | 1.1158 | 1.1279 | 1.1675 | 1.196 | 1.2116 | 1.2453 | 1.2737 | 1.2736 | 1.2914 | 1.251 | 1.2126 | 1.1318 | 1.1923 | 1.1122 | 1.0877

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 6.5988 | 6.3342 | 6.2029 | 6.233 | 6.3906 | 6.2348 | 7.2059 | 8.6117 | 9.583 | 10.0336 | 10.2269 | 10.3997 | 10.577 | 10.4941 | 10.1818 | 9.6496 | 9.0902 | 8.8912 | 8.3965 | 8.2264 | 8.091 | 7.3921 | 6.3752 | 5.9577
4 | 1.1433 | 1.0793 | 1.0552 | 1.0543 | 1.1279 | 1.1291 | 1.3614 | 1.7725 | 1.8514 | 1.9591 | 2.1108 | 2.1714 | 2.2028 | 2.1797 | 2.1657 | 2.0318 | 1.8289 | 1.7578 | 1.5355 | 1.429 | 1.3821 | 1.3633 | 1.3821 | 1.3633
25 | 0.21511 | 0.21203 | 0.20908 | 0.20835 | 0.25839 | 0.23675 | 0.25052 | 0.29972 | 0.33051 | 0.34624 | 0.36296 | 0.36936 | 0.38115 | 0.36361 | 0.35694 | 0.31831 | 0.29231 | 0.27308 | 0.25136 | 0.23967 | 0.23496 | 0.23076 | 0.23496 | 0.23076
26 | 0.21511 | 0.21203 | 0.20908 | 0.20835 | 0.25839 | 0.23675 | 0.25052 | 0.29972 | 0.33051 | 0.34624 | 0.36296 | 0.36936 | 0.38115 | 0.36361 | 0.35694 | 0.31831 | 0.29231 | 0.27308 | 0.25136 | 0.23967 | 0.23496 | 0.23076 | 0.23496 | 0.23076
28 | 0.21511 | 0.21203 | 0.20908 | 0.20835 | 0.25839 | 0.23675 | 0.25052 | 0.29972 | 0.33051 | 0.34624 | 0.36296 | 0.36936 | 0.38115 | 0.36361 | 0.35694 | 0.31831 | 0.29231 | 0.27308 | 0.25136 | 0.23967 | 0.23496 | 0.23076 | 0.23496 | 0.23076
17 | 4.8677 | 4.6879 | 4.6141 | 4.5393 | 4.6137 | 4.8672 | 5.4689 | 6.2678 | 6.9827 | 7.3322 | 7.5541 | 7.6997 | 7.8762 | 7.9447 | 7.7711 | 7.4555 | 6.8382 | 6.4657 | 6.0879 | 5.8855 | 5.8433 | 5.615 | 5.3588 | 5.0028
19 | 0.32499 | 0.30375 | 0.29762 | 0.2973 | 0.30379 | 0.31658 | 0.36063 | 0.42509 | 0.47533 | 0.51585 | 0.5309 | 0.55577 | 0.57673 | 0.57554 | 0.54234 | 0.50087 | 0.45835 | 0.42519 | 0.39873 | 0.39375 | 0.38288 | 0.38599 | 0.35736 | 0.3294
20 | 0.32499 | 0.30375 | 0.29762 | 0.2973 | 0.30379 | 0.31658 | 0.36063 | 0.42509 | 0.47533 | 0.51585 | 0.5309 | 0.55577 | 0.57673 | 0.57554 | 0.54234 | 0.50087 | 0.45835 | 0.42519 | 0.39873 | 0.39375 | 0.38288 | 0.38599 | 0.35736 | 0.3294
21 | 0.32499 | 0.30375 | 0.29762 | 0.2973 | 0.30379 | 0.31658 | 0.36063 | 0.42509 | 0.47533 | 0.51585 | 0.5309 | 0.55577 | 0.57673 | 0.57554 | 0.54234 | 0.50087 | 0.45835 | 0.42519 | 0.39873 | 0.39375 | 0.38288 | 0.38599 | 0.35736 | 0.3294
22 | 0.32499 | 0.30375 | 0.29762 | 0.2973 | 0.30379 | 0.31658 | 0.36063 | 0.42509 | 0.47533 | 0.51585 | 0.5309 | 0.55577 | 0.57673 | 0.57554 | 0.54234 | 0.50087 | 0.45835 | 0.42519 | 0.39873 | 0.39375 | 0.38288 | 0.38599 | 0.35736 | 0.3294
23 | 0.32499 | 0.30375 | 0.29762 | 0.2973 | 0.30379 | 0.31658 | 0.36063 | 0.42509 | 0.47533 | 0.51585 | 0.5309 | 0.55577 | 0.57673 | 0.57554 | 0.54234 | 0.50087 | 0.45835 | 0.42519 | 0.39873 | 0.39375 | 0.38288 | 0.38599 | 0.35736 | 0.3294
24 | 0.32499 | 0.30375 | 0.29762 | 0.2973 | 0.30379 | 0.31658 | 0.36063 | 0.42509 | 0.47533 | 0.51585 | 0.5309 | 0.55577 | 0.57673 | 0.57554 | 0.54234 | 0.50087 | 0.45835 | 0.42519 | 0.39873 | 0.39375 | 0.38288 | 0.38599 | 0.35736 | 0.3294

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.6019 | 5.2334 | 5.0824 | 5.0394 | 5.0266 | 4.9444 | 5.1549 | 5.5246 | 6.1647 | 6.4221 | 6.6181 | 6.7941 | 6.9218 | 6.8085 | 6.6624 | 6.4924 | 6.4786 | 6.5425 | 6.439 | 6.3774 | 6.3715 | 6.2218 | 5.7496 | 5.318
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.8158 | 4.6951 | 4.5277 | 4.479 | 4.435 | 4.4204 | 4.4957 | 4.6427 | 4.7439 | 5.0165 | 5.2038 | 5.2949 | 5.3254 | 5.1454 | 5.138 | 5.0418 | 5.0019 | 4.9326 | 4.9044 | 4.8967 | 5.0249 | 5.1227 | 5.1836 | 4.9144
19 | 0.31125 | 0.3016 | 0.29236 | 0.28286 | 0.29029 | 0.28809 | 0.28401 | 0.29089 | 0.31063 | 0.32475 | 0.34223 | 0.33456 | 0.37352 | 0.34692 | 0.34336 | 0.33857 | 0.34426 | 0.34019 | 0.32928 | 0.35102 | 0.35958 | 0.37242 | 0.36665 | 0.33957
20 | 0.31125 | 0.3016 | 0.29236 | 0.28286 | 0.29029 | 0.28809 | 0.28401 | 0.29089 | 0.31063 | 0.32475 | 0.34223 | 0.33456 | 0.37352 | 0.34692 | 0.34336 | 0.33857 | 0.34426 | 0.34019 | 0.32928 | 0.35102 | 0.35958 | 0.37242 | 0.36665 | 0.33957
21 | 0.31125 | 0.3016 | 0.29236 | 0.28286 | 0.29029 | 0.28809 | 0.28401 | 0.29089 | 0.31063 | 0.32475 | 0.34223 | 0.33456 | 0.37352 | 0.34692 | 0.34336 | 0.33857 | 0.34426 | 0.34019 | 0.32928 | 0.35102 | 0.35958 | 0.37242 | 0.36665 | 0.33957
22 | 0.31125 | 0.3016 | 0.29236 | 0.28286 | 0.29029 | 0.28809 | 0.28401 | 0.29089 | 0.31063 | 0.32475 | 0.34223 | 0.33456 | 0.37352 | 0.34692 | 0.34336 | 0.33857 | 0.34426 | 0.34019 | 0.32928 | 0.35102 | 0.35958 | 0.37242 | 0.36665 | 0.33957
23 | 0.31125 | 0.3016 | 0.29236 | 0.28286 | 0.29029 | 0.28809 | 0.28401 | 0.29089 | 0.31063 | 0.32475 | 0.34223 | 0.33456 | 0.37352 | 0.34692 | 0.34336 | 0.33857 | 0.34426 | 0.34019 | 0.32928 | 0.35102 | 0.35958 | 0.37242 | 0.36665 | 0.33957
24 | 0.31125 | 0.3016 | 0.29236 | 0.28286 | 0.29029 | 0.28809 | 0.28401 | 0.29089 | 0.31063 | 0.32475 | 0.34223 | 0.33456 | 0.37352 | 0.34692 | 0.34336 | 0.33857 | 0.34426 | 0.34019 | 0.32928 | 0.35102 | 0.35958 | 0.37242 | 0.36665 | 0.33957

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9777 | 4.758 | 4.6316 | 4.5757 | 4.5376 | 4.41 | 4.5273 | 4.8689 | 5.4165 | 5.8925 | 6.1928 | 6.4952 | 6.6633 | 6.7112 | 6.6571 | 6.5369 | 6.5508 | 6.5814 | 6.6163 | 6.6228 | 6.4339 | 6.3369 | 5.9446 | 5.5018
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.601 | 4.3808 | 4.2332 | 4.1724 | 4.0284 | 3.8457 | 3.8362 | 3.8978 | 4.1247 | 4.402 | 4.6917 | 4.8897 | 4.9498 | 4.9808 | 4.9095 | 4.7781 | 4.7784 | 4.8435 | 4.7645 | 4.7255 | 4.5623 | 4.763 | 4.5584 | 4.3134
19 | 0.32197 | 0.31117 | 0.31293 | 0.30409 | 0.29381 | 0.28526 | 0.28813 | 0.29287 | 0.31512 | 0.32861 | 0.33226 | 0.34413 | 0.35269 | 0.35735 | 0.36746 | 0.37599 | 0.37595 | 0.38129 | 0.36919 | 0.35766 | 0.33342 | 0.35157 | 0.32754 | 0.32018
20 | 0.32197 | 0.31117 | 0.31293 | 0.30409 | 0.29381 | 0.28526 | 0.28813 | 0.29287 | 0.31512 | 0.32861 | 0.33226 | 0.34413 | 0.35269 | 0.35735 | 0.36746 | 0.37599 | 0.37595 | 0.38129 | 0.36919 | 0.35766 | 0.33342 | 0.35157 | 0.32754 | 0.32018
21 | 0.32197 | 0.31117 | 0.31293 | 0.30409 | 0.29381 | 0.28526 | 0.28813 | 0.29287 | 0.31512 | 0.32861 | 0.33226 | 0.34413 | 0.35269 | 0.35735 | 0.36746 | 0.37599 | 0.37595 | 0.38129 | 0.36919 | 0.35766 | 0.33342 | 0.35157 | 0.32754 | 0.32018
22 | 0.32197 | 0.31117 | 0.31293 | 0.30409 | 0.29381 | 0.28526 | 0.28813 | 0.29287 | 0.31512 | 0.32861 | 0.33226 | 0.34413 | 0.35269 | 0.35735 | 0.36746 | 0.37599 | 0.37595 | 0.38129 | 0.36919 | 0.35766 | 0.33342 | 0.35157 | 0.32754 | 0.32018
23 | 0.32197 | 0.31117 | 0.31293 | 0.30409 | 0.29381 | 0.28526 | 0.28813 | 0.29287 | 0.31512 | 0.32861 | 0.33226 | 0.34413 | 0.35269 | 0.35735 | 0.36746 | 0.37599 | 0.37595 | 0.38129 | 0.36919 | 0.35766 | 0.33342 | 0.35157 | 0.32754 | 0.32018
24 | 0.32197 | 0.31117 | 0.31293 | 0.30409 | 0.29381 | 0.28526 | 0.28813 | 0.29287 | 0.31512 | 0.32861 | 0.33226 | 0.34413 | 0.35269 | 0.35735 | 0.36746 | 0.37599 | 0.37595 | 0.38129 | 0.36919 | 0.35766 | 0.33342 | 0.35157 | 0.32754 | 0.32018

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.5574 | 9.4589 | 12.1285 | 14.4901 | 16.4589 | 17.6014 | 16.8878 | 24.8302 | 22.2079 | 26.3835 | 26.5072 | 26.0099 | 23.8783 | 22.7125 | 21.8624 | 20.6928 | 19.8045 | 19.1458 | 13.5204 | 13.6318 | 14.4834 | 15.7678 | 5.4672 | 6.4718
4 | 1.1934 | 1.4937 | 1.9152 | 2.2881 | 2.599 | 2.7794 | 2.6668 | 3.9209 | 3.5068 | 4.1662 | 4.1858 | 4.1072 | 3.7706 | 3.5865 | 3.4523 | 3.2676 | 3.1273 | 3.0233 | 2.135 | 2.1526 | 2.2871 | 2.4899 | 0.86332 | 1.022
25 | 0.20776 | 0.26003 | 0.33342 | 0.39834 | 0.45247 | 0.48387 | 0.46426 | 0.6826 | 0.61051 | 0.7253 | 0.7287 | 0.71503 | 0.65643 | 0.62438 | 0.60101 | 0.56886 | 0.54444 | 0.52633 | 0.37168 | 0.37475 | 0.39816 | 0.43347 | 0.1503 | 0.17791
26 | 0.20776 | 0.26003 | 0.33342 | 0.39834 | 0.45247 | 0.48387 | 0.46426 | 0.6826 | 0.61051 | 0.7253 | 0.7287 | 0.71503 | 0.65643 | 0.62438 | 0.60101 | 0.56886 | 0.54444 | 0.52633 | 0.37168 | 0.37475 | 0.39816 | 0.43347 | 0.1503 | 0.17791
28 | 0.20776 | 0.26003 | 0.33342 | 0.39834 | 0.45247 | 0.48387 | 0.46426 | 0.6826 | 0.61051 | 0.7253 | 0.7287 | 0.71503 | 0.65643 | 0.62438 | 0.60101 | 0.56886 | 0.54444 | 0.52633 | 0.37168 | 0.37475 | 0.39816 | 0.43347 | 0.1503 | 0.17791
17 | 7.0818 | 8.8637 | 11.3653 | 13.5783 | 15.4232 | 16.4938 | 15.8251 | 23.2677 | 20.8104 | 24.7233 | 24.8392 | 24.3732 | 22.3758 | 21.2833 | 20.4867 | 19.3907 | 18.5583 | 17.941 | 12.6696 | 12.774 | 13.572 | 14.7756 | 5.1231 | 6.0645
19 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
20 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
21 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
22 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
23 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747
24 | 0.38241 | 0.47862 | 0.6137 | 0.7332 | 0.83282 | 0.89063 | 0.85453 | 1.2564 | 1.1237 | 1.335 | 1.3413 | 1.3161 | 1.2082 | 1.1493 | 1.1062 | 1.0471 | 1.0021 | 0.96878 | 0.68413 | 0.68977 | 0.73286 | 0.79785 | 0.27664 | 0.32747

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.6797 | 25.1022 | 26.1632 | 27.5779 | 29.1942 | 30.0812 | 29.5882 | 28.2566 | 25.3954 | 39.1224 | 38.0641 | 36.5896 | 33.8261 | 32.366 | 31.0733 | 29.352 | 28.4489 | 27.1026 | 16.6512 | 17.3761 | 18.3035 | 19.397 | 20.692 | 22.5719
4 | 3.7393 | 3.9639 | 4.1314 | 4.3548 | 4.6101 | 4.7501 | 4.6723 | 4.462 | 4.0102 | 6.1778 | 6.0107 | 5.7779 | 5.3415 | 5.1109 | 4.9068 | 4.635 | 4.4924 | 4.2798 | 2.6294 | 2.7439 | 2.8903 | 3.063 | 3.2675 | 3.5643
25 | 0.65097 | 0.69008 | 0.71924 | 0.75814 | 0.80257 | 0.82695 | 0.8134 | 0.77679 | 0.69814 | 1.0755 | 1.0464 | 1.0059 | 0.9299 | 0.88976 | 0.85422 | 0.80691 | 0.78208 | 0.74507 | 0.45775 | 0.47768 | 0.50318 | 0.53324 | 0.56884 | 0.62052
26 | 0.65097 | 0.69008 | 0.71924 | 0.75814 | 0.80257 | 0.82695 | 0.8134 | 0.77679 | 0.69814 | 1.0755 | 1.0464 | 1.0059 | 0.9299 | 0.88976 | 0.85422 | 0.80691 | 0.78208 | 0.74507 | 0.45775 | 0.47768 | 0.50318 | 0.53324 | 0.56884 | 0.62052
28 | 0.65097 | 0.69008 | 0.71924 | 0.75814 | 0.80257 | 0.82695 | 0.8134 | 0.77679 | 0.69814 | 1.0755 | 1.0464 | 1.0059 | 0.9299 | 0.88976 | 0.85422 | 0.80691 | 0.78208 | 0.74507 | 0.45775 | 0.47768 | 0.50318 | 0.53324 | 0.56884 | 0.62052
17 | 22.1896 | 23.5226 | 24.5168 | 25.8426 | 27.3572 | 28.1883 | 27.7263 | 26.4785 | 23.7974 | 36.6606 | 35.6689 | 34.2871 | 31.6976 | 30.3294 | 29.1179 | 27.505 | 26.6587 | 25.3971 | 15.6034 | 16.2827 | 17.1518 | 18.1765 | 19.39 | 21.1516
19 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
20 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
21 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
22 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
23 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421
24 | 1.1982 | 1.2702 | 1.3239 | 1.3954 | 1.4772 | 1.5221 | 1.4972 | 1.4298 | 1.285 | 1.9796 | 1.926 | 1.8514 | 1.7116 | 1.6377 | 1.5723 | 1.4852 | 1.4395 | 1.3714 | 0.84255 | 0.87923 | 0.92616 | 0.98149 | 1.047 | 1.1421

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04966 | 0.96991 | 2.3073 | 3.0568 | 3.8376 | 4.5574 | 3.8033 | 2.6227 | 1.3097 | 0.27577 | 0.0016662 | 0.000735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04966 | 0.96991 | 2.3073 | 3.0568 | 3.8376 | 4.5574 | 3.8033 | 2.6227 | 1.3097 | 0.27577 | 0.0016662 | 0.000735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051216 | 1.1093 | 2.6037 | 3.8457 | 4.0212 | 3.5518 | 2.8504 | 2.2849 | 0.97711 | 0.17251 | 0.00028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051216 | 1.1093 | 2.6037 | 3.8457 | 4.0212 | 3.5518 | 2.8504 | 2.2849 | 0.97711 | 0.17251 | 0.00028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1