## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2050
Load Growth (cumul.) | 134.8%
FL Growth (cumul.) | 432.2%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 9 | 10
4 | 13 | 10
5 | 10 | 10
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 40.31%
4 | 6.365%
25 | 1.108%
26 | 1.108%
28 | 1.108%
17 | 37.77%
19 | 2.039%
20 | 2.039%
21 | 2.039%
22 | 2.039%
23 | 2.039%
24 | 2.039%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 38.4847 | 37.087 | 32.7901 | 30.1534 | 29.0666 | 28.2919 | 28.8722 | 5.9176 | 5.7095 | 7.6806 | 6.4203 | 5.7724 | 6.5284 | 7.593 | 7.6467 | 7.6229 | 8.7163 | 8.2151 | 7.2995 | 8.891 | 9.2001 | 8.8243 | 36.5505 | 38.59
Minimum EV Load, [MW] | -79.0165 | -87.4729 | -97.0345 | -106.6914 | -115.7986 | -120.9744 | -117.9479 | -134.295 | -120.3055 | -186.4491 | -182.4581 | -175.7892 | -161.3207 | -153.0109 | -146.5423 | -138.0251 | -132.4505 | -126.271 | -75.3258 | -77.3311 | -81.6241 | -87.426 | -66.1258 | -73.4145
Maximum EV Load, [MW] | 75.9853 | 84.0232 | 92.9731 | 102.0548 | 110.7375 | 115.632 | 112.6715 | 129.1278 | 115.9074 | 138.5986 | 137.9523 | 134.8367 | 125.0155 | 120.2952 | 116.1303 | 110.3031 | 106.9884 | 103.2188 | 74.3893 | 76.5338 | 81.0685 | 87.066 | 63.6791 | 70.7035

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 21.6696 | 20.9901 | 20.4603 | 20.4623 | 21.026 | 23.594 | 29.4847 | 33.5645 | 37.1655 | 38.705 | 38.5555 | 39.4248 | 40.0035 | 39.7629 | 39.8967 | 40.0631 | 39.025 | 39.808 | 38.3306 | 38.0393 | 36.1669 | 33.1975 | 30.584 | 29.1761
4 | 3.7504 | 3.3843 | 3.3368 | 3.3375 | 3.4278 | 3.8386 | 4.9521 | 5.6633 | 6.2271 | 6.6473 | 6.6724 | 6.6633 | 6.4944 | 6.3204 | 6.2235 | 6.2391 | 5.9501 | 6.0201 | 5.5199 | 5.5313 | 4.9846 | 4.8854 | 4.5048 | 4.0412
25 | 0.67124 | 0.70047 | 0.68116 | 0.70547 | 0.73156 | 0.73625 | 0.80117 | 1.0274 | 1.1483 | 1.1843 | 1.1519 | 1.1072 | 1.0788 | 1.1384 | 1.0432 | 1.0034 | 0.93935 | 0.94171 | 0.93118 | 0.92971 | 0.84988 | 0.74407 | 0.72413 | 0.72421
26 | 0.67124 | 0.70047 | 0.68116 | 0.70547 | 0.73156 | 0.73625 | 0.80117 | 1.0274 | 1.1483 | 1.1843 | 1.1519 | 1.1072 | 1.0788 | 1.1384 | 1.0432 | 1.0034 | 0.93935 | 0.94171 | 0.93118 | 0.92971 | 0.84988 | 0.74407 | 0.72413 | 0.72421
28 | 0.67124 | 0.70047 | 0.68116 | 0.70547 | 0.73156 | 0.73625 | 0.80117 | 1.0274 | 1.1483 | 1.1843 | 1.1519 | 1.1072 | 1.0788 | 1.1384 | 1.0432 | 1.0034 | 0.93935 | 0.94171 | 0.93118 | 0.92971 | 0.84988 | 0.74407 | 0.72413 | 0.72421
17 | 23.3846 | 22.298 | 21.8133 | 21.6816 | 22.2153 | 24.1299 | 27.7868 | 31.8745 | 34.8046 | 36.3156 | 36.476 | 36.0661 | 36.4168 | 36.0415 | 35.3773 | 35.331 | 34.873 | 35.5236 | 34.7633 | 33.9424 | 32.1858 | 31.1842 | 28.8677 | 26.1448
19 | 1.2358 | 1.232 | 1.1642 | 1.1389 | 1.1925 | 1.3219 | 1.5063 | 1.6724 | 1.8654 | 2.0157 | 2.0731 | 2.0261 | 2.0664 | 2.0471 | 2.0205 | 2.0612 | 1.9586 | 1.8716 | 1.7671 | 1.6777 | 1.5904 | 1.5818 | 1.4994 | 1.3455
20 | 1.2358 | 1.232 | 1.1642 | 1.1389 | 1.1925 | 1.3219 | 1.5063 | 1.6724 | 1.8654 | 2.0157 | 2.0731 | 2.0261 | 2.0664 | 2.0471 | 2.0205 | 2.0612 | 1.9586 | 1.8716 | 1.7671 | 1.6777 | 1.5904 | 1.5818 | 1.4994 | 1.3455
21 | 1.2358 | 1.232 | 1.1642 | 1.1389 | 1.1925 | 1.3219 | 1.5063 | 1.6724 | 1.8654 | 2.0157 | 2.0731 | 2.0261 | 2.0664 | 2.0471 | 2.0205 | 2.0612 | 1.9586 | 1.8716 | 1.7671 | 1.6777 | 1.5904 | 1.5818 | 1.4994 | 1.3455
22 | 1.2358 | 1.232 | 1.1642 | 1.1389 | 1.1925 | 1.3219 | 1.5063 | 1.6724 | 1.8654 | 2.0157 | 2.0731 | 2.0261 | 2.0664 | 2.0471 | 2.0205 | 2.0612 | 1.9586 | 1.8716 | 1.7671 | 1.6777 | 1.5904 | 1.5818 | 1.4994 | 1.3455
23 | 1.2358 | 1.232 | 1.1642 | 1.1389 | 1.1925 | 1.3219 | 1.5063 | 1.6724 | 1.8654 | 2.0157 | 2.0731 | 2.0261 | 2.0664 | 2.0471 | 2.0205 | 2.0612 | 1.9586 | 1.8716 | 1.7671 | 1.6777 | 1.5904 | 1.5818 | 1.4994 | 1.3455
24 | 1.2358 | 1.232 | 1.1642 | 1.1389 | 1.1925 | 1.3219 | 1.5063 | 1.6724 | 1.8654 | 2.0157 | 2.0731 | 2.0261 | 2.0664 | 2.0471 | 2.0205 | 2.0612 | 1.9586 | 1.8716 | 1.7671 | 1.6777 | 1.5904 | 1.5818 | 1.4994 | 1.3455

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 24.7816 | 23.8143 | 23.2015 | 22.7048 | 22.7725 | 23.023 | 24.6003 | 26.2057 | 28.5619 | 30.2057 | 30.7538 | 31.1567 | 31.1941 | 30.9093 | 29.6578 | 28.6863 | 28.6022 | 30.4084 | 31.2837 | 31.0259 | 30.2358 | 27.7302 | 25.7886 | 24.0675
4 | 3.9264 | 3.664 | 3.5741 | 3.5455 | 3.5252 | 3.6539 | 3.7464 | 3.7587 | 4.2307 | 4.4079 | 4.6342 | 4.6184 | 4.7165 | 4.7576 | 4.4125 | 4.3263 | 4.337 | 4.6538 | 4.8081 | 4.8063 | 4.6136 | 4.5816 | 4.3449 | 4.08
25 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.67264 | 0.69424 | 0.69718 | 0.72398 | 0.79277 | 0.7872 | 0.81922 | 0.78584 | 0.73679 | 0.7275 | 0.72212 | 0.72165 | 0.73853 | 0.72471 | 0.73513 | 0.73342 | 0.74593 | 0.74999
26 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.67264 | 0.69424 | 0.69718 | 0.72398 | 0.79277 | 0.7872 | 0.81922 | 0.78584 | 0.73679 | 0.7275 | 0.72212 | 0.72165 | 0.73853 | 0.72471 | 0.73513 | 0.73342 | 0.74593 | 0.74999
28 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.66637 | 0.67264 | 0.69424 | 0.69718 | 0.72398 | 0.79277 | 0.7872 | 0.81922 | 0.78584 | 0.73679 | 0.7275 | 0.72212 | 0.72165 | 0.73853 | 0.72471 | 0.73513 | 0.73342 | 0.74593 | 0.74999
17 | 25.3622 | 24.182 | 23.7724 | 22.7599 | 22.5996 | 23.7051 | 24.6477 | 25.1805 | 27.1177 | 28.7853 | 29.9614 | 29.5663 | 29.9619 | 29.4903 | 28.1725 | 27.2049 | 26.9031 | 29.1523 | 30.2642 | 29.809 | 29.2816 | 28.8016 | 27.8746 | 26.1378
19 | 1.2788 | 1.2118 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1769 | 1.288 | 1.3139 | 1.2897 | 1.3196 | 1.3908 | 1.4779 | 1.4134 | 1.4315 | 1.4351 | 1.4428 | 1.4363 | 1.4131 | 1.5231 | 1.5045 | 1.5477 | 1.5117 | 1.4674 | 1.4742 | 1.3561
20 | 1.2788 | 1.2118 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1769 | 1.288 | 1.3139 | 1.2897 | 1.3196 | 1.3908 | 1.4779 | 1.4134 | 1.4315 | 1.4351 | 1.4428 | 1.4363 | 1.4131 | 1.5231 | 1.5045 | 1.5477 | 1.5117 | 1.4674 | 1.4742 | 1.3561
21 | 1.2788 | 1.2118 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1769 | 1.288 | 1.3139 | 1.2897 | 1.3196 | 1.3908 | 1.4779 | 1.4134 | 1.4315 | 1.4351 | 1.4428 | 1.4363 | 1.4131 | 1.5231 | 1.5045 | 1.5477 | 1.5117 | 1.4674 | 1.4742 | 1.3561
22 | 1.2788 | 1.2118 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1769 | 1.288 | 1.3139 | 1.2897 | 1.3196 | 1.3908 | 1.4779 | 1.4134 | 1.4315 | 1.4351 | 1.4428 | 1.4363 | 1.4131 | 1.5231 | 1.5045 | 1.5477 | 1.5117 | 1.4674 | 1.4742 | 1.3561
23 | 1.2788 | 1.2118 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1769 | 1.288 | 1.3139 | 1.2897 | 1.3196 | 1.3908 | 1.4779 | 1.4134 | 1.4315 | 1.4351 | 1.4428 | 1.4363 | 1.4131 | 1.5231 | 1.5045 | 1.5477 | 1.5117 | 1.4674 | 1.4742 | 1.3561
24 | 1.2788 | 1.2118 | 1.1888 | 1.1764 | 1.1769 | 1.288 | 1.3139 | 1.2897 | 1.3196 | 1.3908 | 1.4779 | 1.4134 | 1.4315 | 1.4351 | 1.4428 | 1.4363 | 1.4131 | 1.5231 | 1.5045 | 1.5477 | 1.5117 | 1.4674 | 1.4742 | 1.3561

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 22.4375 | 21.1226 | 20.6597 | 20.5796 | 20.6128 | 21.2464 | 22.246 | 22.7109 | 24.6678 | 26.1679 | 26.6944 | 27.7814 | 28.0888 | 27.8749 | 27.2902 | 26.9402 | 27.2098 | 28.9884 | 29.7623 | 29.7541 | 29.471 | 27.3454 | 25.2119 | 23.4672
4 | 3.8652 | 3.5454 | 3.4423 | 3.4065 | 3.4239 | 3.4514 | 3.6823 | 3.5668 | 3.6827 | 4.0136 | 4.2881 | 4.3965 | 4.3883 | 4.3644 | 4.2974 | 4.1641 | 4.1467 | 4.5822 | 4.6912 | 4.7019 | 4.6552 | 4.575 | 4.3669 | 3.9618
25 | 0.74198 | 0.75336 | 0.70516 | 0.66083 | 0.67368 | 0.7318 | 0.72192 | 0.70818 | 0.70679 | 0.70818 | 0.78073 | 0.74999 | 0.7532 | 0.75642 | 0.73652 | 0.70462 | 0.67601 | 0.7625 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.75932
26 | 0.74198 | 0.75336 | 0.70516 | 0.66083 | 0.67368 | 0.7318 | 0.72192 | 0.70818 | 0.70679 | 0.70818 | 0.78073 | 0.74999 | 0.7532 | 0.75642 | 0.73652 | 0.70462 | 0.67601 | 0.7625 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.75932
28 | 0.74198 | 0.75336 | 0.70516 | 0.66083 | 0.67368 | 0.7318 | 0.72192 | 0.70818 | 0.70679 | 0.70818 | 0.78073 | 0.74999 | 0.7532 | 0.75642 | 0.73652 | 0.70462 | 0.67601 | 0.7625 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.75932
17 | 24.5491 | 23.0395 | 22.4135 | 21.95 | 22.0032 | 22.4848 | 22.695 | 22.1865 | 23.6223 | 25.3903 | 26.7475 | 27.4377 | 27.8367 | 27.0814 | 25.9841 | 25.0613 | 25.2193 | 27.672 | 28.5177 | 28.7976 | 28.6226 | 28.6667 | 27.5981 | 25.1136
19 | 1.2987 | 1.2391 | 1.186 | 1.1895 | 1.1798 | 1.1986 | 1.2653 | 1.2201 | 1.261 | 1.3071 | 1.3355 | 1.3524 | 1.364 | 1.397 | 1.3407 | 1.4101 | 1.4175 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4691 | 1.4699 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3117
20 | 1.2987 | 1.2391 | 1.186 | 1.1895 | 1.1798 | 1.1986 | 1.2653 | 1.2201 | 1.261 | 1.3071 | 1.3355 | 1.3524 | 1.364 | 1.397 | 1.3407 | 1.4101 | 1.4175 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4691 | 1.4699 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3117
21 | 1.2987 | 1.2391 | 1.186 | 1.1895 | 1.1798 | 1.1986 | 1.2653 | 1.2201 | 1.261 | 1.3071 | 1.3355 | 1.3524 | 1.364 | 1.397 | 1.3407 | 1.4101 | 1.4175 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4691 | 1.4699 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3117
22 | 1.2987 | 1.2391 | 1.186 | 1.1895 | 1.1798 | 1.1986 | 1.2653 | 1.2201 | 1.261 | 1.3071 | 1.3355 | 1.3524 | 1.364 | 1.397 | 1.3407 | 1.4101 | 1.4175 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4691 | 1.4699 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3117
23 | 1.2987 | 1.2391 | 1.186 | 1.1895 | 1.1798 | 1.1986 | 1.2653 | 1.2201 | 1.261 | 1.3071 | 1.3355 | 1.3524 | 1.364 | 1.397 | 1.3407 | 1.4101 | 1.4175 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4691 | 1.4699 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3117
24 | 1.2987 | 1.2391 | 1.186 | 1.1895 | 1.1798 | 1.1986 | 1.2653 | 1.2201 | 1.261 | 1.3071 | 1.3355 | 1.3524 | 1.364 | 1.397 | 1.3407 | 1.4101 | 1.4175 | 1.4679 | 1.4654 | 1.4691 | 1.4699 | 1.4206 | 1.4095 | 1.3117

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.5293 | 5.3526 | 5.2149 | 5.2154 | 5.362 | 6.0296 | 7.5612 | 8.622 | 9.5582 | 9.9585 | 9.9196 | 10.1456 | 10.2961 | 10.2336 | 10.2684 | 10.3116 | 10.0417 | 10.2453 | 9.8612 | 9.7854 | 9.2986 | 8.5265 | 7.8471 | 7.481
4 | 0.95856 | 0.86337 | 0.85101 | 0.8512 | 0.87469 | 0.9815 | 1.271 | 1.4559 | 1.6025 | 1.7117 | 1.7183 | 1.7159 | 1.672 | 1.6268 | 1.6016 | 1.6056 | 1.5305 | 1.5487 | 1.4186 | 1.4216 | 1.2794 | 1.2537 | 1.1547 | 1.0342
25 | 0.19805 | 0.20682 | 0.20102 | 0.20832 | 0.21614 | 0.21755 | 0.23703 | 0.3049 | 0.34117 | 0.35196 | 0.34226 | 0.32883 | 0.32031 | 0.33819 | 0.30963 | 0.29769 | 0.27848 | 0.27919 | 0.27603 | 0.27559 | 0.25164 | 0.2199 | 0.21391 | 0.21394
26 | 0.19805 | 0.20682 | 0.20102 | 0.20832 | 0.21614 | 0.21755 | 0.23703 | 0.3049 | 0.34117 | 0.35196 | 0.34226 | 0.32883 | 0.32031 | 0.33819 | 0.30963 | 0.29769 | 0.27848 | 0.27919 | 0.27603 | 0.27559 | 0.25164 | 0.2199 | 0.21391 | 0.21394
28 | 0.19805 | 0.20682 | 0.20102 | 0.20832 | 0.21614 | 0.21755 | 0.23703 | 0.3049 | 0.34117 | 0.35196 | 0.34226 | 0.32883 | 0.32031 | 0.33819 | 0.30963 | 0.29769 | 0.27848 | 0.27919 | 0.27603 | 0.27559 | 0.25164 | 0.2199 | 0.21391 | 0.21394
17 | 5.9818 | 5.6993 | 5.5733 | 5.539 | 5.6778 | 6.1756 | 7.1264 | 8.1892 | 8.951 | 9.3438 | 9.3856 | 9.279 | 9.3702 | 9.2726 | 9.0999 | 9.0879 | 8.9688 | 9.1379 | 8.9402 | 8.7268 | 8.2701 | 8.0097 | 7.4074 | 6.6995
19 | 0.36462 | 0.36349 | 0.34313 | 0.33555 | 0.35162 | 0.39044 | 0.44578 | 0.49561 | 0.5535 | 0.59858 | 0.61581 | 0.6017 | 0.61381 | 0.608 | 0.60002 | 0.61224 | 0.58145 | 0.55536 | 0.52402 | 0.4972 | 0.471 | 0.46842 | 0.44369 | 0.39754
20 | 0.36462 | 0.36349 | 0.34313 | 0.33555 | 0.35162 | 0.39044 | 0.44578 | 0.49561 | 0.5535 | 0.59858 | 0.61581 | 0.6017 | 0.61381 | 0.608 | 0.60002 | 0.61224 | 0.58145 | 0.55536 | 0.52402 | 0.4972 | 0.471 | 0.46842 | 0.44369 | 0.39754
21 | 0.36462 | 0.36349 | 0.34313 | 0.33555 | 0.35162 | 0.39044 | 0.44578 | 0.49561 | 0.5535 | 0.59858 | 0.61581 | 0.6017 | 0.61381 | 0.608 | 0.60002 | 0.61224 | 0.58145 | 0.55536 | 0.52402 | 0.4972 | 0.471 | 0.46842 | 0.44369 | 0.39754
22 | 0.36462 | 0.36349 | 0.34313 | 0.33555 | 0.35162 | 0.39044 | 0.44578 | 0.49561 | 0.5535 | 0.59858 | 0.61581 | 0.6017 | 0.61381 | 0.608 | 0.60002 | 0.61224 | 0.58145 | 0.55536 | 0.52402 | 0.4972 | 0.471 | 0.46842 | 0.44369 | 0.39754
23 | 0.36462 | 0.36349 | 0.34313 | 0.33555 | 0.35162 | 0.39044 | 0.44578 | 0.49561 | 0.5535 | 0.59858 | 0.61581 | 0.6017 | 0.61381 | 0.608 | 0.60002 | 0.61224 | 0.58145 | 0.55536 | 0.52402 | 0.4972 | 0.471 | 0.46842 | 0.44369 | 0.39754
24 | 0.36462 | 0.36349 | 0.34313 | 0.33555 | 0.35162 | 0.39044 | 0.44578 | 0.49561 | 0.5535 | 0.59858 | 0.61581 | 0.6017 | 0.61381 | 0.608 | 0.60002 | 0.61224 | 0.58145 | 0.55536 | 0.52402 | 0.4972 | 0.471 | 0.46842 | 0.44369 | 0.39754

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 6.3384 | 6.0869 | 5.9276 | 5.7985 | 5.816 | 5.8812 | 6.2913 | 6.7087 | 7.3213 | 7.7487 | 7.8912 | 7.9959 | 8.0057 | 7.9316 | 7.6062 | 7.3537 | 7.3318 | 7.8014 | 8.029 | 7.9619 | 7.7565 | 7.1051 | 6.6003 | 6.1527
4 | 1.0043 | 0.93609 | 0.91272 | 0.90529 | 0.90001 | 0.93346 | 0.95751 | 0.96072 | 1.0834 | 1.1295 | 1.1883 | 1.1842 | 1.2098 | 1.2204 | 1.1307 | 1.1083 | 1.1111 | 1.1934 | 1.2336 | 1.2331 | 1.183 | 1.1747 | 1.1131 | 1.0442
25 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19847 | 0.20495 | 0.20583 | 0.21387 | 0.23451 | 0.23284 | 0.24244 | 0.23243 | 0.21771 | 0.21493 | 0.21331 | 0.21317 | 0.21824 | 0.21409 | 0.21721 | 0.2167 | 0.22045 | 0.22167
26 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19847 | 0.20495 | 0.20583 | 0.21387 | 0.23451 | 0.23284 | 0.24244 | 0.23243 | 0.21771 | 0.21493 | 0.21331 | 0.21317 | 0.21824 | 0.21409 | 0.21721 | 0.2167 | 0.22045 | 0.22167
28 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19847 | 0.20495 | 0.20583 | 0.21387 | 0.23451 | 0.23284 | 0.24244 | 0.23243 | 0.21771 | 0.21493 | 0.21331 | 0.21317 | 0.21824 | 0.21409 | 0.21721 | 0.2167 | 0.22045 | 0.22167
17 | 6.496 | 6.1891 | 6.0826 | 5.8194 | 5.7777 | 6.0651 | 6.3102 | 6.4487 | 6.9524 | 7.386 | 7.6918 | 7.589 | 7.6919 | 7.5693 | 7.2266 | 6.9751 | 6.8966 | 7.4814 | 7.7705 | 7.6521 | 7.515 | 7.3902 | 7.1492 | 6.6976
19 | 0.37753 | 0.35742 | 0.35052 | 0.34679 | 0.34695 | 0.38027 | 0.38807 | 0.3808 | 0.38976 | 0.41112 | 0.43725 | 0.4179 | 0.42332 | 0.42441 | 0.42673 | 0.42476 | 0.41781 | 0.45081 | 0.44524 | 0.45818 | 0.4474 | 0.43409 | 0.43614 | 0.40073
20 | 0.37753 | 0.35742 | 0.35052 | 0.34679 | 0.34695 | 0.38027 | 0.38807 | 0.3808 | 0.38976 | 0.41112 | 0.43725 | 0.4179 | 0.42332 | 0.42441 | 0.42673 | 0.42476 | 0.41781 | 0.45081 | 0.44524 | 0.45818 | 0.4474 | 0.43409 | 0.43614 | 0.40073
21 | 0.37753 | 0.35742 | 0.35052 | 0.34679 | 0.34695 | 0.38027 | 0.38807 | 0.3808 | 0.38976 | 0.41112 | 0.43725 | 0.4179 | 0.42332 | 0.42441 | 0.42673 | 0.42476 | 0.41781 | 0.45081 | 0.44524 | 0.45818 | 0.4474 | 0.43409 | 0.43614 | 0.40073
22 | 0.37753 | 0.35742 | 0.35052 | 0.34679 | 0.34695 | 0.38027 | 0.38807 | 0.3808 | 0.38976 | 0.41112 | 0.43725 | 0.4179 | 0.42332 | 0.42441 | 0.42673 | 0.42476 | 0.41781 | 0.45081 | 0.44524 | 0.45818 | 0.4474 | 0.43409 | 0.43614 | 0.40073
23 | 0.37753 | 0.35742 | 0.35052 | 0.34679 | 0.34695 | 0.38027 | 0.38807 | 0.3808 | 0.38976 | 0.41112 | 0.43725 | 0.4179 | 0.42332 | 0.42441 | 0.42673 | 0.42476 | 0.41781 | 0.45081 | 0.44524 | 0.45818 | 0.4474 | 0.43409 | 0.43614 | 0.40073
24 | 0.37753 | 0.35742 | 0.35052 | 0.34679 | 0.34695 | 0.38027 | 0.38807 | 0.3808 | 0.38976 | 0.41112 | 0.43725 | 0.4179 | 0.42332 | 0.42441 | 0.42673 | 0.42476 | 0.41781 | 0.45081 | 0.44524 | 0.45818 | 0.4474 | 0.43409 | 0.43614 | 0.40073

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.729 | 5.3871 | 5.2667 | 5.2459 | 5.2545 | 5.4193 | 5.6792 | 5.8001 | 6.3088 | 6.6989 | 6.8358 | 7.1184 | 7.1983 | 7.1427 | 6.9907 | 6.8997 | 6.9697 | 7.4322 | 7.6334 | 7.6313 | 7.5577 | 7.005 | 6.4503 | 5.9967
4 | 0.98842 | 0.90526 | 0.87844 | 0.86915 | 0.87366 | 0.88081 | 0.94084 | 0.91082 | 0.94094 | 1.027 | 1.0984 | 1.1265 | 1.1244 | 1.1182 | 1.1008 | 1.0661 | 1.0616 | 1.1748 | 1.2032 | 1.206 | 1.1938 | 1.173 | 1.1189 | 1.0135
25 | 0.21927 | 0.22268 | 0.20822 | 0.19492 | 0.19878 | 0.21621 | 0.21325 | 0.20913 | 0.20871 | 0.20913 | 0.2309 | 0.22167 | 0.22264 | 0.2236 | 0.21763 | 0.20806 | 0.19948 | 0.22543 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22447
26 | 0.21927 | 0.22268 | 0.20822 | 0.19492 | 0.19878 | 0.21621 | 0.21325 | 0.20913 | 0.20871 | 0.20913 | 0.2309 | 0.22167 | 0.22264 | 0.2236 | 0.21763 | 0.20806 | 0.19948 | 0.22543 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22447
28 | 0.21927 | 0.22268 | 0.20822 | 0.19492 | 0.19878 | 0.21621 | 0.21325 | 0.20913 | 0.20871 | 0.20913 | 0.2309 | 0.22167 | 0.22264 | 0.2236 | 0.21763 | 0.20806 | 0.19948 | 0.22543 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22585 | 0.22447
17 | 6.2846 | 5.8921 | 5.7293 | 5.6088 | 5.6226 | 5.7479 | 5.8025 | 5.6703 | 6.0436 | 6.5033 | 6.8562 | 7.0356 | 7.1393 | 6.943 | 6.6577 | 6.4177 | 6.4588 | 7.0965 | 7.3164 | 7.3892 | 7.3437 | 7.3551 | 7.0773 | 6.4313
19 | 0.38348 | 0.36562 | 0.34967 | 0.35072 | 0.34782 | 0.35345 | 0.37347 | 0.35991 | 0.37217 | 0.38602 | 0.39453 | 0.3996 | 0.40308 | 0.41299 | 0.39609 | 0.41691 | 0.41913 | 0.43425 | 0.43351 | 0.43462 | 0.43486 | 0.42006 | 0.41672 | 0.38739
20 | 0.38348 | 0.36562 | 0.34967 | 0.35072 | 0.34782 | 0.35345 | 0.37347 | 0.35991 | 0.37217 | 0.38602 | 0.39453 | 0.3996 | 0.40308 | 0.41299 | 0.39609 | 0.41691 | 0.41913 | 0.43425 | 0.43351 | 0.43462 | 0.43486 | 0.42006 | 0.41672 | 0.38739
21 | 0.38348 | 0.36562 | 0.34967 | 0.35072 | 0.34782 | 0.35345 | 0.37347 | 0.35991 | 0.37217 | 0.38602 | 0.39453 | 0.3996 | 0.40308 | 0.41299 | 0.39609 | 0.41691 | 0.41913 | 0.43425 | 0.43351 | 0.43462 | 0.43486 | 0.42006 | 0.41672 | 0.38739
22 | 0.38348 | 0.36562 | 0.34967 | 0.35072 | 0.34782 | 0.35345 | 0.37347 | 0.35991 | 0.37217 | 0.38602 | 0.39453 | 0.3996 | 0.40308 | 0.41299 | 0.39609 | 0.41691 | 0.41913 | 0.43425 | 0.43351 | 0.43462 | 0.43486 | 0.42006 | 0.41672 | 0.38739
23 | 0.38348 | 0.36562 | 0.34967 | 0.35072 | 0.34782 | 0.35345 | 0.37347 | 0.35991 | 0.37217 | 0.38602 | 0.39453 | 0.3996 | 0.40308 | 0.41299 | 0.39609 | 0.41691 | 0.41913 | 0.43425 | 0.43351 | 0.43462 | 0.43486 | 0.42006 | 0.41672 | 0.38739
24 | 0.38348 | 0.36562 | 0.34967 | 0.35072 | 0.34782 | 0.35345 | 0.37347 | 0.35991 | 0.37217 | 0.38602 | 0.39453 | 0.3996 | 0.40308 | 0.41299 | 0.39609 | 0.41691 | 0.41913 | 0.43425 | 0.43351 | 0.43462 | 0.43486 | 0.42006 | 0.41672 | 0.38739

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 15.1148 | 18.9178 | 24.257 | 28.9801 | 32.9178 | 35.2028 | 33.7756 | 49.6604 | 44.4157 | 52.767 | 53.0145 | 52.0199 | 47.7567 | 45.4251 | 43.7248 | 41.3857 | 39.609 | 38.2916 | 27.0408 | 27.2637 | 28.9669 | 31.5356 | 10.9343 | 12.9435
4 | 2.3868 | 2.9873 | 3.8304 | 4.5763 | 5.1981 | 5.5589 | 5.3335 | 7.8419 | 7.0137 | 8.3324 | 8.3715 | 8.2145 | 7.5413 | 7.1731 | 6.9046 | 6.5352 | 6.2547 | 6.0466 | 4.27 | 4.3052 | 4.5742 | 4.9798 | 1.7266 | 2.0439
25 | 0.41552 | 0.52006 | 0.66684 | 0.79668 | 0.90493 | 0.96775 | 0.92851 | 1.3652 | 1.221 | 1.4506 | 1.4574 | 1.4301 | 1.3129 | 1.2488 | 1.202 | 1.1377 | 1.0889 | 1.0527 | 0.74337 | 0.7495 | 0.79632 | 0.86693 | 0.30059 | 0.35583
26 | 0.41552 | 0.52006 | 0.66684 | 0.79668 | 0.90493 | 0.96775 | 0.92851 | 1.3652 | 1.221 | 1.4506 | 1.4574 | 1.4301 | 1.3129 | 1.2488 | 1.202 | 1.1377 | 1.0889 | 1.0527 | 0.74337 | 0.7495 | 0.79632 | 0.86693 | 0.30059 | 0.35583
28 | 0.41552 | 0.52006 | 0.66684 | 0.79668 | 0.90493 | 0.96775 | 0.92851 | 1.3652 | 1.221 | 1.4506 | 1.4574 | 1.4301 | 1.3129 | 1.2488 | 1.202 | 1.1377 | 1.0889 | 1.0527 | 0.74337 | 0.7495 | 0.79632 | 0.86693 | 0.30059 | 0.35583
17 | 14.1637 | 17.7274 | 22.7306 | 27.1565 | 30.8464 | 32.9876 | 31.6503 | 46.5355 | 41.6208 | 49.4466 | 49.6785 | 48.7465 | 44.7516 | 42.5666 | 40.9733 | 38.7814 | 37.1165 | 35.8821 | 25.3392 | 25.5481 | 27.1441 | 29.5512 | 10.2462 | 12.129
19 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
20 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
21 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
22 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
23 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
24 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 47.3594 | 50.2044 | 52.3264 | 55.1559 | 58.3885 | 60.1624 | 59.1764 | 56.5133 | 50.7909 | 78.2448 | 76.1282 | 73.1791 | 67.6523 | 64.7321 | 62.1465 | 58.704 | 56.8978 | 54.2052 | 33.3025 | 34.7522 | 36.6071 | 38.7941 | 41.3841 | 45.1439
4 | 7.4785 | 7.9278 | 8.2629 | 8.7097 | 9.2201 | 9.5003 | 9.3446 | 8.924 | 8.0204 | 12.3556 | 12.0214 | 11.5557 | 10.683 | 10.2218 | 9.8136 | 9.27 | 8.9847 | 8.5595 | 5.2588 | 5.4877 | 5.7806 | 6.126 | 6.535 | 7.1287
25 | 1.3019 | 1.3802 | 1.4385 | 1.5163 | 1.6051 | 1.6539 | 1.6268 | 1.5536 | 1.3963 | 2.151 | 2.0928 | 2.0117 | 1.8598 | 1.7795 | 1.7084 | 1.6138 | 1.5642 | 1.4901 | 0.91551 | 0.95536 | 1.0064 | 1.0665 | 1.1377 | 1.241
26 | 1.3019 | 1.3802 | 1.4385 | 1.5163 | 1.6051 | 1.6539 | 1.6268 | 1.5536 | 1.3963 | 2.151 | 2.0928 | 2.0117 | 1.8598 | 1.7795 | 1.7084 | 1.6138 | 1.5642 | 1.4901 | 0.91551 | 0.95536 | 1.0064 | 1.0665 | 1.1377 | 1.241
28 | 1.3019 | 1.3802 | 1.4385 | 1.5163 | 1.6051 | 1.6539 | 1.6268 | 1.5536 | 1.3963 | 2.151 | 2.0928 | 2.0117 | 1.8598 | 1.7795 | 1.7084 | 1.6138 | 1.5642 | 1.4901 | 0.91551 | 0.95536 | 1.0064 | 1.0665 | 1.1377 | 1.241
17 | 44.3792 | 47.0452 | 49.0337 | 51.6851 | 54.7143 | 56.3766 | 55.4527 | 52.9571 | 47.5948 | 73.3211 | 71.3378 | 68.5743 | 63.3952 | 60.6587 | 58.2359 | 55.01 | 53.3175 | 50.7942 | 31.2069 | 32.5654 | 34.3035 | 36.3529 | 38.7799 | 42.3031
19 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
20 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
21 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
22 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
23 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
24 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 28.4383 | 27.3143 | 26.7565 | 26.8843 | 27.5536 | 26.892 | 31.0176 | 36.9902 | 41.1169 | 43.0313 | 43.8524 | 44.5866 | 45.3398 | 44.9876 | 43.6611 | 41.3997 | 39.0232 | 38.1777 | 36.0761 | 35.3531 | 34.7781 | 31.8086 | 27.4883 | 25.7144
4 | 4.9211 | 4.6491 | 4.5468 | 4.5427 | 4.8554 | 4.8607 | 5.8476 | 7.5943 | 7.9296 | 8.3871 | 9.0317 | 9.289 | 9.4222 | 9.3242 | 9.2648 | 8.6959 | 7.8339 | 7.5317 | 6.5873 | 6.1347 | 5.9355 | 5.8557 | 5.9355 | 5.8557
25 | 0.80315 | 0.79181 | 0.78093 | 0.77825 | 0.9625 | 0.88283 | 0.9335 | 1.1147 | 1.2281 | 1.286 | 1.3475 | 1.3711 | 1.4145 | 1.3499 | 1.3253 | 1.1831 | 1.0874 | 1.0166 | 0.9366 | 0.89355 | 0.87621 | 0.86076 | 0.87621 | 0.86076
26 | 0.80315 | 0.79181 | 0.78093 | 0.77825 | 0.9625 | 0.88283 | 0.9335 | 1.1147 | 1.2281 | 1.286 | 1.3475 | 1.3711 | 1.4145 | 1.3499 | 1.3253 | 1.1831 | 1.0874 | 1.0166 | 0.9366 | 0.89355 | 0.87621 | 0.86076 | 0.87621 | 0.86076
28 | 0.80315 | 0.79181 | 0.78093 | 0.77825 | 0.9625 | 0.88283 | 0.9335 | 1.1147 | 1.2281 | 1.286 | 1.3475 | 1.3711 | 1.4145 | 1.3499 | 1.3253 | 1.1831 | 1.0874 | 1.0166 | 0.9366 | 0.89355 | 0.87621 | 0.86076 | 0.87621 | 0.86076
17 | 21.0582 | 20.2944 | 19.9808 | 19.6629 | 19.9792 | 21.0564 | 23.6127 | 27.0068 | 30.044 | 31.5289 | 32.4718 | 33.09 | 33.84 | 34.1311 | 33.3938 | 32.0526 | 29.4301 | 27.8475 | 26.2425 | 25.3823 | 25.2034 | 24.2333 | 23.1449 | 21.6323
19 | 1.217 | 1.1388 | 1.1163 | 1.1151 | 1.139 | 1.1861 | 1.3483 | 1.5856 | 1.7706 | 1.9198 | 1.9752 | 2.0668 | 2.1439 | 2.1396 | 2.0173 | 1.8646 | 1.7081 | 1.586 | 1.4886 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4417 | 1.3362 | 1.2333
20 | 1.217 | 1.1388 | 1.1163 | 1.1151 | 1.139 | 1.1861 | 1.3483 | 1.5856 | 1.7706 | 1.9198 | 1.9752 | 2.0668 | 2.1439 | 2.1396 | 2.0173 | 1.8646 | 1.7081 | 1.586 | 1.4886 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4417 | 1.3362 | 1.2333
21 | 1.217 | 1.1388 | 1.1163 | 1.1151 | 1.139 | 1.1861 | 1.3483 | 1.5856 | 1.7706 | 1.9198 | 1.9752 | 2.0668 | 2.1439 | 2.1396 | 2.0173 | 1.8646 | 1.7081 | 1.586 | 1.4886 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4417 | 1.3362 | 1.2333
22 | 1.217 | 1.1388 | 1.1163 | 1.1151 | 1.139 | 1.1861 | 1.3483 | 1.5856 | 1.7706 | 1.9198 | 1.9752 | 2.0668 | 2.1439 | 2.1396 | 2.0173 | 1.8646 | 1.7081 | 1.586 | 1.4886 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4417 | 1.3362 | 1.2333
23 | 1.217 | 1.1388 | 1.1163 | 1.1151 | 1.139 | 1.1861 | 1.3483 | 1.5856 | 1.7706 | 1.9198 | 1.9752 | 2.0668 | 2.1439 | 2.1396 | 2.0173 | 1.8646 | 1.7081 | 1.586 | 1.4886 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4417 | 1.3362 | 1.2333
24 | 1.217 | 1.1388 | 1.1163 | 1.1151 | 1.139 | 1.1861 | 1.3483 | 1.5856 | 1.7706 | 1.9198 | 1.9752 | 2.0668 | 2.1439 | 2.1396 | 2.0173 | 1.8646 | 1.7081 | 1.586 | 1.4886 | 1.4702 | 1.4302 | 1.4417 | 1.3362 | 1.2333

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 24.2032 | 22.6373 | 21.9958 | 21.8133 | 21.759 | 21.4095 | 22.304 | 23.8744 | 26.5942 | 27.6875 | 28.5202 | 29.2681 | 29.8108 | 29.3293 | 28.7085 | 27.9862 | 27.9278 | 28.1992 | 27.7594 | 27.4979 | 27.4725 | 26.8367 | 24.8306 | 22.997
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 20.8378 | 20.3252 | 19.614 | 19.407 | 19.2201 | 19.158 | 19.4779 | 20.1025 | 20.5322 | 21.6906 | 22.4863 | 22.8731 | 23.0027 | 22.2381 | 22.2066 | 21.798 | 21.6285 | 21.3341 | 21.2142 | 21.1816 | 21.7263 | 22.1416 | 22.4003 | 21.2569
19 | 1.1664 | 1.1309 | 1.0969 | 1.0619 | 1.0893 | 1.0812 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1642 | 1.2162 | 1.2805 | 1.2523 | 1.3957 | 1.2978 | 1.2847 | 1.267 | 1.288 | 1.273 | 1.2328 | 1.3129 | 1.3444 | 1.3917 | 1.3704 | 1.2707
20 | 1.1664 | 1.1309 | 1.0969 | 1.0619 | 1.0893 | 1.0812 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1642 | 1.2162 | 1.2805 | 1.2523 | 1.3957 | 1.2978 | 1.2847 | 1.267 | 1.288 | 1.273 | 1.2328 | 1.3129 | 1.3444 | 1.3917 | 1.3704 | 1.2707
21 | 1.1664 | 1.1309 | 1.0969 | 1.0619 | 1.0893 | 1.0812 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1642 | 1.2162 | 1.2805 | 1.2523 | 1.3957 | 1.2978 | 1.2847 | 1.267 | 1.288 | 1.273 | 1.2328 | 1.3129 | 1.3444 | 1.3917 | 1.3704 | 1.2707
22 | 1.1664 | 1.1309 | 1.0969 | 1.0619 | 1.0893 | 1.0812 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1642 | 1.2162 | 1.2805 | 1.2523 | 1.3957 | 1.2978 | 1.2847 | 1.267 | 1.288 | 1.273 | 1.2328 | 1.3129 | 1.3444 | 1.3917 | 1.3704 | 1.2707
23 | 1.1664 | 1.1309 | 1.0969 | 1.0619 | 1.0893 | 1.0812 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1642 | 1.2162 | 1.2805 | 1.2523 | 1.3957 | 1.2978 | 1.2847 | 1.267 | 1.288 | 1.273 | 1.2328 | 1.3129 | 1.3444 | 1.3917 | 1.3704 | 1.2707
24 | 1.1664 | 1.1309 | 1.0969 | 1.0619 | 1.0893 | 1.0812 | 1.0661 | 1.0915 | 1.1642 | 1.2162 | 1.2805 | 1.2523 | 1.3957 | 1.2978 | 1.2847 | 1.267 | 1.288 | 1.273 | 1.2328 | 1.3129 | 1.3444 | 1.3917 | 1.3704 | 1.2707

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 21.551 | 20.6178 | 20.0807 | 19.843 | 19.6814 | 19.139 | 19.6375 | 21.0886 | 23.4152 | 25.4374 | 26.7134 | 27.9982 | 28.7125 | 28.916 | 28.6859 | 28.1754 | 28.2344 | 28.3645 | 28.5129 | 28.5402 | 27.7377 | 27.3256 | 25.6589 | 23.7779
4 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646
25 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
26 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
28 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108
17 | 19.925 | 18.9899 | 18.3626 | 18.1041 | 17.4925 | 16.7162 | 16.676 | 16.9379 | 17.9016 | 19.0798 | 20.3106 | 21.152 | 21.4071 | 21.5387 | 21.2361 | 20.6776 | 20.6791 | 20.9554 | 20.6201 | 20.4541 | 19.761 | 20.6134 | 19.7444 | 18.7035
19 | 1.2059 | 1.1661 | 1.1726 | 1.1401 | 1.1022 | 1.0707 | 1.0813 | 1.0988 | 1.1807 | 1.2304 | 1.2438 | 1.2875 | 1.319 | 1.3362 | 1.3734 | 1.4048 | 1.4047 | 1.4243 | 1.3798 | 1.3373 | 1.2481 | 1.3149 | 1.2264 | 1.1993
20 | 1.2059 | 1.1661 | 1.1726 | 1.1401 | 1.1022 | 1.0707 | 1.0813 | 1.0988 | 1.1807 | 1.2304 | 1.2438 | 1.2875 | 1.319 | 1.3362 | 1.3734 | 1.4048 | 1.4047 | 1.4243 | 1.3798 | 1.3373 | 1.2481 | 1.3149 | 1.2264 | 1.1993
21 | 1.2059 | 1.1661 | 1.1726 | 1.1401 | 1.1022 | 1.0707 | 1.0813 | 1.0988 | 1.1807 | 1.2304 | 1.2438 | 1.2875 | 1.319 | 1.3362 | 1.3734 | 1.4048 | 1.4047 | 1.4243 | 1.3798 | 1.3373 | 1.2481 | 1.3149 | 1.2264 | 1.1993
22 | 1.2059 | 1.1661 | 1.1726 | 1.1401 | 1.1022 | 1.0707 | 1.0813 | 1.0988 | 1.1807 | 1.2304 | 1.2438 | 1.2875 | 1.319 | 1.3362 | 1.3734 | 1.4048 | 1.4047 | 1.4243 | 1.3798 | 1.3373 | 1.2481 | 1.3149 | 1.2264 | 1.1993
23 | 1.2059 | 1.1661 | 1.1726 | 1.1401 | 1.1022 | 1.0707 | 1.0813 | 1.0988 | 1.1807 | 1.2304 | 1.2438 | 1.2875 | 1.319 | 1.3362 | 1.3734 | 1.4048 | 1.4047 | 1.4243 | 1.3798 | 1.3373 | 1.2481 | 1.3149 | 1.2264 | 1.1993
24 | 1.2059 | 1.1661 | 1.1726 | 1.1401 | 1.1022 | 1.0707 | 1.0813 | 1.0988 | 1.1807 | 1.2304 | 1.2438 | 1.2875 | 1.319 | 1.3362 | 1.3734 | 1.4048 | 1.4047 | 1.4243 | 1.3798 | 1.3373 | 1.2481 | 1.3149 | 1.2264 | 1.1993

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.2892 | 6.9969 | 6.8519 | 6.8851 | 7.0592 | 6.8871 | 7.9598 | 9.5127 | 10.5856 | 11.0833 | 11.2968 | 11.4877 | 11.6836 | 11.592 | 11.2471 | 10.6591 | 10.0412 | 9.8214 | 9.275 | 9.087 | 8.9375 | 8.1654 | 7.0422 | 6.581
4 | 1.2629 | 1.1922 | 1.1656 | 1.1646 | 1.2459 | 1.2472 | 1.5038 | 1.958 | 2.0451 | 2.1641 | 2.3317 | 2.3986 | 2.4332 | 2.4077 | 2.3923 | 2.2444 | 2.0203 | 1.9417 | 1.6962 | 1.5785 | 1.5267 | 1.5059 | 1.5267 | 1.5059
25 | 0.23762 | 0.23422 | 0.23095 | 0.23015 | 0.28543 | 0.26152 | 0.27673 | 0.33107 | 0.36509 | 0.38247 | 0.40093 | 0.40801 | 0.42103 | 0.40165 | 0.39428 | 0.35161 | 0.3229 | 0.30165 | 0.27766 | 0.26474 | 0.25954 | 0.2549 | 0.25954 | 0.2549
26 | 0.23762 | 0.23422 | 0.23095 | 0.23015 | 0.28543 | 0.26152 | 0.27673 | 0.33107 | 0.36509 | 0.38247 | 0.40093 | 0.40801 | 0.42103 | 0.40165 | 0.39428 | 0.35161 | 0.3229 | 0.30165 | 0.27766 | 0.26474 | 0.25954 | 0.2549 | 0.25954 | 0.2549
28 | 0.23762 | 0.23422 | 0.23095 | 0.23015 | 0.28543 | 0.26152 | 0.27673 | 0.33107 | 0.36509 | 0.38247 | 0.40093 | 0.40801 | 0.42103 | 0.40165 | 0.39428 | 0.35161 | 0.3229 | 0.30165 | 0.27766 | 0.26474 | 0.25954 | 0.2549 | 0.25954 | 0.2549
17 | 5.3769 | 5.1783 | 5.0968 | 5.0142 | 5.0964 | 5.3765 | 6.0411 | 6.9236 | 7.7132 | 8.0993 | 8.3445 | 8.5052 | 8.7002 | 8.7759 | 8.5842 | 8.2355 | 7.5536 | 7.1421 | 6.7249 | 6.5012 | 6.4547 | 6.2024 | 5.9195 | 5.5262
19 | 0.359 | 0.33553 | 0.32876 | 0.3284 | 0.33557 | 0.3497 | 0.39836 | 0.46956 | 0.52506 | 0.56982 | 0.58644 | 0.61392 | 0.63706 | 0.63576 | 0.59908 | 0.55327 | 0.5063 | 0.46968 | 0.44045 | 0.43494 | 0.42293 | 0.42638 | 0.39474 | 0.36386
20 | 0.359 | 0.33553 | 0.32876 | 0.3284 | 0.33557 | 0.3497 | 0.39836 | 0.46956 | 0.52506 | 0.56982 | 0.58644 | 0.61392 | 0.63706 | 0.63576 | 0.59908 | 0.55327 | 0.5063 | 0.46968 | 0.44045 | 0.43494 | 0.42293 | 0.42638 | 0.39474 | 0.36386
21 | 0.359 | 0.33553 | 0.32876 | 0.3284 | 0.33557 | 0.3497 | 0.39836 | 0.46956 | 0.52506 | 0.56982 | 0.58644 | 0.61392 | 0.63706 | 0.63576 | 0.59908 | 0.55327 | 0.5063 | 0.46968 | 0.44045 | 0.43494 | 0.42293 | 0.42638 | 0.39474 | 0.36386
22 | 0.359 | 0.33553 | 0.32876 | 0.3284 | 0.33557 | 0.3497 | 0.39836 | 0.46956 | 0.52506 | 0.56982 | 0.58644 | 0.61392 | 0.63706 | 0.63576 | 0.59908 | 0.55327 | 0.5063 | 0.46968 | 0.44045 | 0.43494 | 0.42293 | 0.42638 | 0.39474 | 0.36386
23 | 0.359 | 0.33553 | 0.32876 | 0.3284 | 0.33557 | 0.3497 | 0.39836 | 0.46956 | 0.52506 | 0.56982 | 0.58644 | 0.61392 | 0.63706 | 0.63576 | 0.59908 | 0.55327 | 0.5063 | 0.46968 | 0.44045 | 0.43494 | 0.42293 | 0.42638 | 0.39474 | 0.36386
24 | 0.359 | 0.33553 | 0.32876 | 0.3284 | 0.33557 | 0.3497 | 0.39836 | 0.46956 | 0.52506 | 0.56982 | 0.58644 | 0.61392 | 0.63706 | 0.63576 | 0.59908 | 0.55327 | 0.5063 | 0.46968 | 0.44045 | 0.43494 | 0.42293 | 0.42638 | 0.39474 | 0.36386

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 6.188 | 5.7809 | 5.6141 | 5.5667 | 5.5525 | 5.4617 | 5.6942 | 6.1025 | 6.8097 | 7.094 | 7.3104 | 7.5049 | 7.646 | 7.5208 | 7.3594 | 7.1716 | 7.1564 | 7.227 | 7.1126 | 7.0447 | 7.0381 | 6.8728 | 6.3512 | 5.8744
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5.3196 | 5.1863 | 5.0014 | 4.9476 | 4.899 | 4.8829 | 4.9661 | 5.1284 | 5.2402 | 5.5413 | 5.7482 | 5.8488 | 5.8825 | 5.6837 | 5.6755 | 5.5693 | 5.5252 | 5.4487 | 5.4175 | 5.409 | 5.5506 | 5.6586 | 5.7259 | 5.4286
19 | 0.34381 | 0.33315 | 0.32295 | 0.31246 | 0.32066 | 0.31823 | 0.31372 | 0.32132 | 0.34313 | 0.35873 | 0.37803 | 0.36956 | 0.4126 | 0.38322 | 0.37929 | 0.37399 | 0.38027 | 0.37578 | 0.36373 | 0.38774 | 0.39719 | 0.41138 | 0.40501 | 0.37509
20 | 0.34381 | 0.33315 | 0.32295 | 0.31246 | 0.32066 | 0.31823 | 0.31372 | 0.32132 | 0.34313 | 0.35873 | 0.37803 | 0.36956 | 0.4126 | 0.38322 | 0.37929 | 0.37399 | 0.38027 | 0.37578 | 0.36373 | 0.38774 | 0.39719 | 0.41138 | 0.40501 | 0.37509
21 | 0.34381 | 0.33315 | 0.32295 | 0.31246 | 0.32066 | 0.31823 | 0.31372 | 0.32132 | 0.34313 | 0.35873 | 0.37803 | 0.36956 | 0.4126 | 0.38322 | 0.37929 | 0.37399 | 0.38027 | 0.37578 | 0.36373 | 0.38774 | 0.39719 | 0.41138 | 0.40501 | 0.37509
22 | 0.34381 | 0.33315 | 0.32295 | 0.31246 | 0.32066 | 0.31823 | 0.31372 | 0.32132 | 0.34313 | 0.35873 | 0.37803 | 0.36956 | 0.4126 | 0.38322 | 0.37929 | 0.37399 | 0.38027 | 0.37578 | 0.36373 | 0.38774 | 0.39719 | 0.41138 | 0.40501 | 0.37509
23 | 0.34381 | 0.33315 | 0.32295 | 0.31246 | 0.32066 | 0.31823 | 0.31372 | 0.32132 | 0.34313 | 0.35873 | 0.37803 | 0.36956 | 0.4126 | 0.38322 | 0.37929 | 0.37399 | 0.38027 | 0.37578 | 0.36373 | 0.38774 | 0.39719 | 0.41138 | 0.40501 | 0.37509
24 | 0.34381 | 0.33315 | 0.32295 | 0.31246 | 0.32066 | 0.31823 | 0.31372 | 0.32132 | 0.34313 | 0.35873 | 0.37803 | 0.36956 | 0.4126 | 0.38322 | 0.37929 | 0.37399 | 0.38027 | 0.37578 | 0.36373 | 0.38774 | 0.39719 | 0.41138 | 0.40501 | 0.37509

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.4985 | 5.2558 | 5.1162 | 5.0544 | 5.0124 | 4.8714 | 5.001 | 5.3782 | 5.9832 | 6.5089 | 6.8407 | 7.1747 | 7.3605 | 7.4134 | 7.3535 | 7.2208 | 7.2362 | 7.27 | 7.3086 | 7.3156 | 7.107 | 6.9999 | 6.5665 | 6.0775
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5.0823 | 4.8392 | 4.6761 | 4.6089 | 4.4498 | 4.248 | 4.2376 | 4.3056 | 4.5562 | 4.8626 | 5.1826 | 5.4013 | 5.4676 | 5.5019 | 5.4232 | 5.278 | 5.2784 | 5.3502 | 5.263 | 5.2199 | 5.0396 | 5.2613 | 5.0353 | 4.7647
19 | 0.35565 | 0.34372 | 0.34567 | 0.3359 | 0.32455 | 0.31511 | 0.31827 | 0.32351 | 0.34808 | 0.36299 | 0.36702 | 0.38014 | 0.38959 | 0.39474 | 0.4059 | 0.41532 | 0.41528 | 0.42118 | 0.40781 | 0.39508 | 0.3683 | 0.38835 | 0.36181 | 0.35368
20 | 0.35565 | 0.34372 | 0.34567 | 0.3359 | 0.32455 | 0.31511 | 0.31827 | 0.32351 | 0.34808 | 0.36299 | 0.36702 | 0.38014 | 0.38959 | 0.39474 | 0.4059 | 0.41532 | 0.41528 | 0.42118 | 0.40781 | 0.39508 | 0.3683 | 0.38835 | 0.36181 | 0.35368
21 | 0.35565 | 0.34372 | 0.34567 | 0.3359 | 0.32455 | 0.31511 | 0.31827 | 0.32351 | 0.34808 | 0.36299 | 0.36702 | 0.38014 | 0.38959 | 0.39474 | 0.4059 | 0.41532 | 0.41528 | 0.42118 | 0.40781 | 0.39508 | 0.3683 | 0.38835 | 0.36181 | 0.35368
22 | 0.35565 | 0.34372 | 0.34567 | 0.3359 | 0.32455 | 0.31511 | 0.31827 | 0.32351 | 0.34808 | 0.36299 | 0.36702 | 0.38014 | 0.38959 | 0.39474 | 0.4059 | 0.41532 | 0.41528 | 0.42118 | 0.40781 | 0.39508 | 0.3683 | 0.38835 | 0.36181 | 0.35368
23 | 0.35565 | 0.34372 | 0.34567 | 0.3359 | 0.32455 | 0.31511 | 0.31827 | 0.32351 | 0.34808 | 0.36299 | 0.36702 | 0.38014 | 0.38959 | 0.39474 | 0.4059 | 0.41532 | 0.41528 | 0.42118 | 0.40781 | 0.39508 | 0.3683 | 0.38835 | 0.36181 | 0.35368
24 | 0.35565 | 0.34372 | 0.34567 | 0.3359 | 0.32455 | 0.31511 | 0.31827 | 0.32351 | 0.34808 | 0.36299 | 0.36702 | 0.38014 | 0.38959 | 0.39474 | 0.4059 | 0.41532 | 0.41528 | 0.42118 | 0.40781 | 0.39508 | 0.3683 | 0.38835 | 0.36181 | 0.35368

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 15.1148 | 18.9178 | 24.257 | 28.9801 | 32.9178 | 35.2028 | 33.7756 | 49.6604 | 44.4157 | 52.767 | 53.0145 | 52.0199 | 47.7567 | 45.4251 | 43.7248 | 41.3857 | 39.609 | 38.2916 | 27.0408 | 27.2637 | 28.9669 | 31.5356 | 10.9343 | 12.9435
4 | 2.3868 | 2.9873 | 3.8304 | 4.5763 | 5.1981 | 5.5589 | 5.3335 | 7.8419 | 7.0137 | 8.3324 | 8.3715 | 8.2145 | 7.5413 | 7.1731 | 6.9046 | 6.5352 | 6.2547 | 6.0466 | 4.27 | 4.3052 | 4.5742 | 4.9798 | 1.7266 | 2.0439
25 | 0.41552 | 0.52006 | 0.66684 | 0.79668 | 0.90493 | 0.96775 | 0.92851 | 1.3652 | 1.221 | 1.4506 | 1.4574 | 1.4301 | 1.3129 | 1.2488 | 1.202 | 1.1377 | 1.0889 | 1.0527 | 0.74337 | 0.7495 | 0.79632 | 0.86693 | 0.30059 | 0.35583
26 | 0.41552 | 0.52006 | 0.66684 | 0.79668 | 0.90493 | 0.96775 | 0.92851 | 1.3652 | 1.221 | 1.4506 | 1.4574 | 1.4301 | 1.3129 | 1.2488 | 1.202 | 1.1377 | 1.0889 | 1.0527 | 0.74337 | 0.7495 | 0.79632 | 0.86693 | 0.30059 | 0.35583
28 | 0.41552 | 0.52006 | 0.66684 | 0.79668 | 0.90493 | 0.96775 | 0.92851 | 1.3652 | 1.221 | 1.4506 | 1.4574 | 1.4301 | 1.3129 | 1.2488 | 1.202 | 1.1377 | 1.0889 | 1.0527 | 0.74337 | 0.7495 | 0.79632 | 0.86693 | 0.30059 | 0.35583
17 | 14.1637 | 17.7274 | 22.7306 | 27.1565 | 30.8464 | 32.9876 | 31.6503 | 46.5355 | 41.6208 | 49.4466 | 49.6785 | 48.7465 | 44.7516 | 42.5666 | 40.9733 | 38.7814 | 37.1165 | 35.8821 | 25.3392 | 25.5481 | 27.1441 | 29.5512 | 10.2462 | 12.129
19 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
20 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
21 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
22 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
23 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494
24 | 0.76481 | 0.95724 | 1.2274 | 1.4664 | 1.6656 | 1.7813 | 1.7091 | 2.5128 | 2.2474 | 2.67 | 2.6825 | 2.6322 | 2.4165 | 2.2985 | 2.2125 | 2.0941 | 2.0042 | 1.9376 | 1.3683 | 1.3795 | 1.4657 | 1.5957 | 0.55328 | 0.65494

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 47.3594 | 50.2044 | 52.3264 | 55.1559 | 58.3885 | 60.1624 | 59.1764 | 56.5133 | 50.7909 | 78.2448 | 76.1282 | 73.1791 | 67.6523 | 64.7321 | 62.1465 | 58.704 | 56.8978 | 54.2052 | 33.3025 | 34.7522 | 36.6071 | 38.7941 | 41.3841 | 45.1439
4 | 7.4785 | 7.9278 | 8.2629 | 8.7097 | 9.2201 | 9.5003 | 9.3446 | 8.924 | 8.0204 | 12.3556 | 12.0214 | 11.5557 | 10.683 | 10.2218 | 9.8136 | 9.27 | 8.9847 | 8.5595 | 5.2588 | 5.4877 | 5.7806 | 6.126 | 6.535 | 7.1287
25 | 1.3019 | 1.3802 | 1.4385 | 1.5163 | 1.6051 | 1.6539 | 1.6268 | 1.5536 | 1.3963 | 2.151 | 2.0928 | 2.0117 | 1.8598 | 1.7795 | 1.7084 | 1.6138 | 1.5642 | 1.4901 | 0.91551 | 0.95536 | 1.0064 | 1.0665 | 1.1377 | 1.241
26 | 1.3019 | 1.3802 | 1.4385 | 1.5163 | 1.6051 | 1.6539 | 1.6268 | 1.5536 | 1.3963 | 2.151 | 2.0928 | 2.0117 | 1.8598 | 1.7795 | 1.7084 | 1.6138 | 1.5642 | 1.4901 | 0.91551 | 0.95536 | 1.0064 | 1.0665 | 1.1377 | 1.241
28 | 1.3019 | 1.3802 | 1.4385 | 1.5163 | 1.6051 | 1.6539 | 1.6268 | 1.5536 | 1.3963 | 2.151 | 2.0928 | 2.0117 | 1.8598 | 1.7795 | 1.7084 | 1.6138 | 1.5642 | 1.4901 | 0.91551 | 0.95536 | 1.0064 | 1.0665 | 1.1377 | 1.241
17 | 44.3792 | 47.0452 | 49.0337 | 51.6851 | 54.7143 | 56.3766 | 55.4527 | 52.9571 | 47.5948 | 73.3211 | 71.3378 | 68.5743 | 63.3952 | 60.6587 | 58.2359 | 55.01 | 53.3175 | 50.7942 | 31.2069 | 32.5654 | 34.3035 | 36.3529 | 38.7799 | 42.3031
19 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
20 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
21 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
22 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
23 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843
24 | 2.3964 | 2.5403 | 2.6477 | 2.7909 | 2.9545 | 3.0442 | 2.9943 | 2.8596 | 2.57 | 3.9592 | 3.8521 | 3.7029 | 3.4232 | 3.2755 | 3.1446 | 2.9704 | 2.879 | 2.7428 | 1.6851 | 1.7585 | 1.8523 | 1.963 | 2.094 | 2.2843

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1