## Scenarios
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%

## Growth Data
Growth | 2030 | 2040 | 2050
Up activation | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Down activation | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## Investment Cost NREL
Total Cost (4-h System), [$/KWh] | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Low Scenario | 345 | 143 | 115 | 87
Mid Scenario | 345 | 198 | 174 | 149
High Scenario | 345 | 248 | 248 | 248

## Investment Cost
| 2020 | 2030 | 2040 | 2050
S, [$/MVA] | 6900 | 3960 | 34800 | 29800
E, [$, MWh] | 27600 | 15840 | 139200 | 119200

## UpActivation, 2020, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.2398 | 0.3488 | 0.4578 | 0.45766 | 0.28619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.53 | 0.47 | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.3456 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.5029 | 0.47
1 | 0.22 | 0.32 | 0.42 | 0.43586 | 0.27786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.5
2 | 0.2046 | 0.2912 | 0.441 | 0.44894 | 0.30286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.45 | 0.475 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3264 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47

## DownActivation, 2020, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4418 | 0.5565 | 0.5123 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3007 | 0.3864 | 0.3848 | 0 | 0 | 0.0015933 | 0.2266 | 0.2565 | 0.16168 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0 | 0 | 0.001562 | 0.22 | 0.27 | 0.16842 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4324 | 0.4823 | 0.4841 | 0.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2821 | 0.42 | 0.3663 | 0 | 0 | 0.0015308 | 0.2398 | 0.2646 | 0.18358 | 0 | 0

## UpActivation, 2020, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.30291 | 0.26744 | 0 | 0 | 0.4409 | 0 | 0.43769 | 0.34276 | 0 | 0 | 0 | 0.4526 | 0.34705 | 0 | 0 | 0.30477 | 0.44593 | 0.23965 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425
1 | 0.33286 | 0.2523 | 0 | 0 | 0.44989 | 0 | 0.45123 | 0.34976 | 0 | 0 | 0 | 0.41146 | 0.36532 | 0 | 0 | 0.33127 | 0.49547 | 0.26049 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
2 | 0.32621 | 0.22707 | 0 | 0 | 0.44989 | 0 | 0.46025 | 0.31478 | 0 | 0 | 0 | 0.41557 | 0.32879 | 0 | 0 | 0.3644 | 0.49547 | 0.28394 | 0.30923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545

## DownActivation, 2020, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0.1613 | 0.255 | 0 | 0.4116 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.424 | 0 | 0 | 0.2943 | 0.20403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 0.2275 | 0.1853 | 0.1767 | 0
1 | 0 | 0 | 0.17533 | 0.25 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0.27 | 0.20403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0
2 | 0 | 0 | 0.17884 | 0.26 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.2943 | 0.2525 | 0.432 | 0 | 0 | 0.2646 | 0.19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0.2325 | 0.1768 | 0.1938 | 0

## UpActivation, 2030, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.25206 | 0.36664 | 0.48121 | 0.48106 | 0.30083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0.5571 | 0.49404 | 0.50612 | 0 | 0 | 0 | 0.26804 | 0.36327 | 0.56236 | 0 | 0 | 0 | 0.52862 | 0.49404
1 | 0.23125 | 0.33636 | 0.44148 | 0.45815 | 0.29207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3679 | 0.52557 | 0.52557 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 0.33636 | 0.52557 | 0 | 0 | 0 | 0.49404 | 0.52557
2 | 0.21506 | 0.30609 | 0.46355 | 0.4719 | 0.31835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33847 | 0.47301 | 0.49929 | 0.48247 | 0 | 0 | 0 | 0.24176 | 0.34309 | 0.56762 | 0 | 0 | 0 | 0.49404 | 0.49404

## DownActivation, 2030, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46439 | 0.58496 | 0.5385 | 0.32291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31608 | 0.40616 | 0.40448 | 0 | 0 | 0.0016747 | 0.23819 | 0.26962 | 0.16995 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49404 | 0.5571 | 0.49404 | 0.33636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32585 | 0.44148 | 0.38892 | 0 | 0 | 0.0016419 | 0.23125 | 0.28381 | 0.17703 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45451 | 0.50696 | 0.50886 | 0.34982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0.44148 | 0.38503 | 0 | 0 | 0.0016091 | 0.25206 | 0.27813 | 0.19296 | 0 | 0

## UpActivation, 2030, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.3184 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.46344 | 0 | 0.46007 | 0.36029 | 0 | 0 | 0 | 0.47575 | 0.3648 | 0 | 0 | 0.32036 | 0.46873 | 0.25191 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14979
1 | 0.34989 | 0.2652 | 0 | 0 | 0.4729 | 0 | 0.4743 | 0.36765 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0.384 | 0 | 0 | 0.34821 | 0.52081 | 0.27381 | 0.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15767
2 | 0.34289 | 0.23868 | 0 | 0 | 0.4729 | 0 | 0.48379 | 0.33088 | 0 | 0 | 0 | 0.43683 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.38303 | 0.52081 | 0.29846 | 0.32504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1624

## DownActivation, 2030, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0.16955 | 0.26804 | 0 | 0.43265 | 0 | 0 | 0.28381 | 0.28381 | 0.44568 | 0 | 0 | 0.30935 | 0.21446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34982 | 0.23913 | 0.19478 | 0.18574 | 0
1 | 0 | 0 | 0.1843 | 0.26279 | 0 | 0.44148 | 0 | 0 | 0.28381 | 0.26279 | 0.42046 | 0 | 0 | 0.28381 | 0.21446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.26279 | 0.17869 | 0.19972 | 0
2 | 0 | 0 | 0.18798 | 0.2733 | 0 | 0.44148 | 0 | 0 | 0.30935 | 0.26541 | 0.45409 | 0 | 0 | 0.27813 | 0.20803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32964 | 0.24439 | 0.18584 | 0.20371 | 0

## UpActivation, 2040, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.26495 | 0.38539 | 0.50582 | 0.50566 | 0.31621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36351 | 0.58559 | 0.5193 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 0.28175 | 0.38185 | 0.59112 | 0 | 0 | 0 | 0.55565 | 0.5193
1 | 0.24308 | 0.35357 | 0.46406 | 0.48158 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38671 | 0.55245 | 0.55245 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0.27622 | 0.35357 | 0.55245 | 0 | 0 | 0 | 0.5193 | 0.55245
2 | 0.22606 | 0.32175 | 0.48726 | 0.49603 | 0.33463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35578 | 0.4972 | 0.52483 | 0.50715 | 0 | 0 | 0 | 0.25413 | 0.36064 | 0.59664 | 0 | 0 | 0 | 0.5193 | 0.5193

## DownActivation, 2040, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48814 | 0.61487 | 0.56604 | 0.33942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33224 | 0.42693 | 0.42516 | 0 | 0 | 0.0017604 | 0.25037 | 0.28341 | 0.17864 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5193 | 0.58559 | 0.5193 | 0.35357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34252 | 0.46406 | 0.40881 | 0 | 0 | 0.0017259 | 0.24308 | 0.29832 | 0.18608 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47776 | 0.53289 | 0.53488 | 0.36771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31169 | 0.46406 | 0.40472 | 0 | 0 | 0.0016913 | 0.26495 | 0.29236 | 0.20283 | 0 | 0

## UpActivation, 2040, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.33468 | 0.29549 | 0 | 0 | 0.48714 | 0 | 0.4836 | 0.37872 | 0 | 0 | 0 | 0.50008 | 0.38346 | 0 | 0 | 0.33674 | 0.4927 | 0.26479 | 0.37105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15745
1 | 0.36778 | 0.27876 | 0 | 0 | 0.49709 | 0 | 0.49856 | 0.38645 | 0 | 0 | 0 | 0.45462 | 0.40364 | 0 | 0 | 0.36602 | 0.54745 | 0.28782 | 0.36738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16573
2 | 0.36042 | 0.25089 | 0 | 0 | 0.49709 | 0 | 0.50853 | 0.3478 | 0 | 0 | 0 | 0.45916 | 0.36328 | 0 | 0 | 0.40262 | 0.54745 | 0.31372 | 0.34166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17071

## DownActivation, 2040, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0.17822 | 0.28175 | 0 | 0.45478 | 0 | 0 | 0.29832 | 0.29832 | 0.46848 | 0 | 0 | 0.32517 | 0.22543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36771 | 0.25136 | 0.20474 | 0.19524 | 0
1 | 0 | 0 | 0.19372 | 0.27622 | 0 | 0.46406 | 0 | 0 | 0.29832 | 0.27622 | 0.44196 | 0 | 0 | 0.29832 | 0.22543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35357 | 0.27622 | 0.18783 | 0.20993 | 0
2 | 0 | 0 | 0.1976 | 0.28727 | 0 | 0.46406 | 0 | 0 | 0.32517 | 0.27899 | 0.47731 | 0 | 0 | 0.29236 | 0.21867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | 0.25689 | 0.19535 | 0.21413 | 0

## UpActivation, 2050, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.2785 | 0.4051 | 0.53169 | 0.53152 | 0.33238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3821 | 0.61554 | 0.54586 | 0.55921 | 0 | 0 | 0 | 0.29616 | 0.40138 | 0.62135 | 0 | 0 | 0 | 0.58407 | 0.54586
1 | 0.25551 | 0.37165 | 0.48779 | 0.50621 | 0.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40649 | 0.5807 | 0.5807 | 0.52263 | 0 | 0 | 0 | 0.29035 | 0.37165 | 0.5807 | 0 | 0 | 0 | 0.54586 | 0.5807
2 | 0.23762 | 0.3382 | 0.51218 | 0.5214 | 0.35174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37397 | 0.52263 | 0.55167 | 0.53308 | 0 | 0 | 0 | 0.26712 | 0.37908 | 0.62716 | 0 | 0 | 0 | 0.54586 | 0.54586

## DownActivation, 2050, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51311 | 0.64632 | 0.59499 | 0.35678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | 0.44876 | 0.44691 | 0 | 0 | 0.0018504 | 0.26317 | 0.2979 | 0.18778 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54586 | 0.61554 | 0.54586 | 0.37165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36003 | 0.48779 | 0.42972 | 0 | 0 | 0.0018141 | 0.25551 | 0.31358 | 0.1956 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50219 | 0.56014 | 0.56223 | 0.38651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32763 | 0.48779 | 0.42542 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.2785 | 0.30731 | 0.2132 | 0 | 0

## UpActivation, 2050, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.3518 | 0.3106 | 0 | 0 | 0.51206 | 0 | 0.50833 | 0.39809 | 0 | 0 | 0 | 0.52565 | 0.40307 | 0 | 0 | 0.35396 | 0.5179 | 0.27833 | 0.39003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1655
1 | 0.38659 | 0.29302 | 0 | 0 | 0.52251 | 0 | 0.52405 | 0.40621 | 0 | 0 | 0 | 0.47787 | 0.42428 | 0 | 0 | 0.38474 | 0.57544 | 0.30253 | 0.38617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17421
2 | 0.37886 | 0.26372 | 0 | 0 | 0.52251 | 0 | 0.53453 | 0.36559 | 0 | 0 | 0 | 0.48265 | 0.38185 | 0 | 0 | 0.42321 | 0.57544 | 0.32976 | 0.35913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17944

## DownActivation, 2050, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0.18734 | 0.29616 | 0 | 0.47803 | 0 | 0 | 0.31358 | 0.31358 | 0.49243 | 0 | 0 | 0.3418 | 0.23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38651 | 0.26422 | 0.21521 | 0.20522 | 0
1 | 0 | 0 | 0.20363 | 0.29035 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0.31358 | 0.29035 | 0.46456 | 0 | 0 | 0.31358 | 0.23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37165 | 0.29035 | 0.19744 | 0.22067 | 0
2 | 0 | 0 | 0.2077 | 0.30196 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0.3418 | 0.29325 | 0.50172 | 0 | 0 | 0.30731 | 0.22985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36422 | 0.27003 | 0.20534 | 0.22508 | 0