## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
5 | 6 | 0
6 | 8 | 0
7 | 9 | 0
8 | 6 | 30
9 | 2 | 60

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 23.78%
3 | 3.548%
4 | 12.73%
5 | 24.19%
6 | 13.08%
7 | 4.654%
8 | 10.8%
9 | 0.06663%
10 | 7.157%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 15.6344 | 15.0666 | 13.321 | 12.2498 | 11.8083 | 11.4936 | 11.7293 | 2.404 | 2.3195 | 3.1202 | 2.6083 | 2.345 | 2.6522 | 3.0847 | 3.1065 | 3.0968 | 3.541 | 3.3374 | 2.9654 | 3.612 | 3.7375 | 3.5849 | 14.8486 | 15.6772
Minimum EV Load, [MW] | -32.1005 | -35.5359 | -39.4203 | -43.3434 | -47.0432 | -49.1459 | -47.9163 | -54.5574 | -48.8741 | -75.745 | -74.1236 | -71.4144 | -65.5365 | -62.1607 | -59.5328 | -56.0727 | -53.808 | -51.2976 | -30.6011 | -31.4158 | -33.1598 | -35.5168 | -26.8636 | -29.8246
Maximum EV Load, [MW] | 30.869 | 34.1344 | 37.7703 | 41.4597 | 44.9871 | 46.9755 | 45.7728 | 52.4582 | 47.0874 | 56.3057 | 56.0431 | 54.7774 | 50.7876 | 48.8699 | 47.1779 | 44.8106 | 43.464 | 41.9326 | 30.2206 | 31.0919 | 32.9341 | 35.3706 | 25.8696 | 28.7233

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 31.7745 | 92.2832 | 72.4269 | 65.8759 | 37.603 | 77.626 | -8.6994 | -107.4605 | -110.9049 | -154.0157 | -132.2659 | -151.328 | -143.0808 | -94.8164 | -102.5436 | -83.215 | -102.7717 | -160.3709 | -175.3717 | -171.2414 | -169.886 | -18.0367 | -103.0658 | -75.0323
3 | -8.6137 | 5.2844 | 21.7918 | 27.3874 | 26.488 | -9.092 | -31.8388 | -9.0831 | -16.2661 | -3.4241 | 15.4468 | -1.3528 | -1.3419 | -17.675 | 9.2786 | -10.2736 | -20.3099 | 3.6532 | -6.7435 | -24.5049 | -26.4888 | -30.1395 | -23.4435 | -13.1411
4 | 45.8439 | 39.9172 | 37.4857 | 36.0238 | 36.8512 | 40.346 | 47.556 | 52.2233 | 57.9566 | 59.9364 | 62.3014 | 64.4771 | 66.9464 | 63.5771 | 63.2485 | 60.5962 | 59.9899 | 59.0803 | 63.5619 | 68.5046 | 69.2938 | 61.3211 | 58.4471 | 54.355
5 | 99.5522 | 93.1185 | 93.58 | 95.8616 | 92.3304 | 79.4407 | 92.2009 | 105.1892 | 116.3254 | 129.3327 | 129.6507 | 121.5233 | 125.3533 | 117.9465 | 106.9055 | 106.7927 | 102.5921 | 109.3916 | 103.5576 | 115.9752 | 109.3779 | 100.2831 | 90.4147 | 89.7314
6 | 43.1372 | 42.1792 | 40.2939 | 39.1596 | 42.8576 | 48.8918 | 51.9051 | 64.9349 | 67.0226 | 66.2437 | 63.857 | 66.6946 | 62.0953 | 62.9251 | 65.6895 | 65.136 | 61.5488 | 60.1966 | 62.6886 | 68.0754 | 64.557 | 56.5838 | 56.0689 | 43.6951
7 | 16.9655 | 15.6135 | 15.2009 | 14.8197 | 15.6828 | 3.5173 | 19.5453 | 21.2102 | 23.9678 | 24.6678 | 24.2021 | 24.8527 | 25.6402 | 26.4336 | 25.4404 | 24.5563 | 23.5828 | 22.0268 | 21.0154 | 21.1559 | 20.1676 | 19.1663 | 18.5859 | 18.0721
8 | 62.8847 | 64.4803 | 63.4081 | 63.7343 | 62.9133 | 58.6818 | 56.7189 | 55.9326 | 58.5746 | 57.0041 | 48.6642 | 44.1068 | 46.9015 | 45.7331 | 45.7355 | 40.5427 | 34.5153 | 38.3595 | 37.3251 | 46.4529 | 38.4027 | 30.4329 | 16.7371 | 9.978
9 | 0.23134 | 0.010039 | 0.56119 | 0.0081624 | -0.10259 | 0.11812 | -0.10265 | 0.33299 | 0.33293 | 0.44393 | 0.22266 | 0.44341 | 0.11223 | 0.0020554 | -0.21885 | 0.22299 | 0.33375 | 0.33361 | 0.33336 | 0.55472 | -0.10797 | 0.44424 | 0.89359 | 0.4523
10 | 26.1938 | 24.6067 | 23.7085 | 23.19 | 23.6003 | 24.1301 | 28.3445 | 30.7701 | 34.9616 | 35.9026 | 36.4183 | 37.2831 | 38.1888 | 37.8884 | 36.3435 | 36.1218 | 34.6072 | 32.8252 | 32.0253 | 32.9553 | 32.8538 | 29.6395 | 28.8991 | 26.0864

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 29.2493 | 89.6222 | 78.6603 | 72.1722 | 34.4714 | 81.3707 | -7.6655 | -99.8982 | -104.2175 | -149.373 | -138.9102 | -148.2903 | -147.3921 | -95.7719 | -104.6092 | -87.4126 | -102.7717 | -173.264 | -178.8933 | -157.4734 | -176.717 | -17.2812 | -103.0658 | -76.6075
3 | -7.6969 | 5.3794 | 20.7258 | 29.0045 | 29.0949 | -8.522 | -33.129 | -8.9914 | -14.6313 | -3.7069 | 15.7539 | -1.2523 | -1.3563 | -17.3193 | 9.8287 | -11.2081 | -18.4707 | 3.7592 | -7.3598 | -23.7659 | -29.1509 | -31.6528 | -22.245 | -14.2369
4 | 48.0366 | 39.9172 | 34.9804 | 38.7809 | 39.6791 | 43.0678 | 49.8592 | 50.1466 | 63.7227 | 65.2949 | 68.4983 | 69.6114 | 64.9481 | 65.4726 | 63.2485 | 60.5962 | 55.8222 | 54.3879 | 62.2982 | 64.4219 | 69.982 | 64.973 | 56.1848 | 52.2606
5 | 92.8482 | 94.0132 | 95.3872 | 100.5065 | 92.3304 | 80.2073 | 85.0518 | 110.4196 | 125.5866 | 131.9043 | 124.4899 | 114.2659 | 135.3303 | 117.9465 | 106.9055 | 107.8532 | 112.7657 | 116.9925 | 110.7564 | 127.4854 | 107.2084 | 97.3006 | 92.1512 | 90.5908
6 | 40.6717 | 42.5813 | 36.8243 | 39.9108 | 46.9889 | 53.6307 | 52.4089 | 63.6425 | 60.3507 | 68.8771 | 61.9515 | 61.3835 | 57.1555 | 61.0495 | 59.1612 | 65.136 | 66.4357 | 55.4158 | 68.9187 | 72.1316 | 66.4791 | 59.9507 | 54.4451 | 44.528
7 | 16.6407 | 15.9118 | 15.6383 | 13.3947 | 14.7748 | 3.577 | 21.2553 | 20.7882 | 23.9678 | 23.6869 | 25.647 | 26.3373 | 27.6815 | 29.0626 | 24.6815 | 26.021 | 24.0511 | 23.5578 | 22.4768 | 20.5263 | 20.5675 | 18.9763 | 18.049 | 16.6847
8 | 57.3771 | 60.7092 | 62.1687 | 69.9754 | 60.4478 | 55.2354 | 55.0554 | 57.0461 | 59.7411 | 52.4708 | 52.5348 | 44.9839 | 51.0969 | 45.2791 | 42.1035 | 40.5427 | 37.9286 | 37.5995 | 37.3251 | 44.1497 | 35.3628 | 27.4284 | 16.7371 | 10.0608
9 | 0.22251 | 0.010039 | 0.53909 | 0.0081624 | -0.11254 | 0.12364 | -0.10596 | 0.35287 | 0.35944 | 0.47486 | 0.22708 | 0.42574 | 0.10892 | 0.0020554 | -0.19676 | 0.21857 | 0.3238 | 0.35018 | 0.32011 | 0.51606 | -0.11129 | 0.46191 | 0.91127 | 0.46113
10 | 25.1908 | 23.195 | 23.9361 | 24.0826 | 24.9656 | 24.5962 | 27.2443 | 31.994 | 32.5259 | 35.189 | 37.5052 | 37.6543 | 40.4687 | 40.5251 | 35.621 | 34.6858 | 36.6684 | 34.4545 | 31.7072 | 36.225 | 35.1349 | 32.5778 | 29.7342 | 28.5829

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 30.3716 | 91.3962 | 77.2751 | 68.3944 | 41.0826 | 73.1324 | -8.4697 | -110.7015 | -103.103 | -166.3963 | -125.6216 | -152.8469 | -147.3921 | -104.3714 | -111.839 | -88.2521 | -108.9885 | -160.3709 | -159.5248 | -167.7994 | -178.4247 | -17.6589 | -99.8679 | -73.4571
3 | -7.8802 | 5.0944 | 22.4314 | 26.5788 | 24.1418 | -8.332 | -32.4839 | -8.6247 | -17.7375 | -3.4241 | 14.0649 | -1.3241 | -1.1983 | -17.3193 | 10.1954 | -10.3774 | -21.3317 | 3.6532 | -6.4695 | -25.2439 | -25.1577 | -32.8635 | -22.7244 | -13.826
4 | 44.9669 | 36.8772 | 35.6962 | 36.713 | 37.5582 | 42.6789 | 48.0167 | 53.7808 | 59.6864 | 55.1732 | 58.5832 | 60.6264 | 64.9481 | 58.5224 | 60.1058 | 66.6164 | 54.6314 | 64.3593 | 60.4027 | 66.4632 | 63.7884 | 60.7124 | 56.7504 | 55.9258
5 | 95.7214 | 84.1711 | 102.6158 | 89.3586 | 94.1199 | 74.0744 | 87.7327 | 105.1892 | 127.9018 | 137.0474 | 118.0389 | 125.152 | 114.1292 | 106.2264 | 96.2901 | 99.3697 | 107.6789 | 109.3916 | 96.3587 | 112.5222 | 100.7 | 93.3239 | 93.8876 | 83.7156
6 | 39.8498 | 43.7875 | 43.7635 | 36.5306 | 46.9889 | 52.209 | 53.92 | 66.2273 | 61.0179 | 62.2935 | 58.7757 | 66.0307 | 60.2429 | 67.9269 | 68.9537 | 62.5467 | 55.4403 | 64.3798 | 63.3116 | 64.6952 | 65.8384 | 56.5838 | 51.7388 | 43.6951
7 | 15.8288 | 16.21 | 16.5132 | 15.5322 | 17.0448 | 3.4279 | 19.3553 | 22.0541 | 22.2976 | 22.706 | 23.4797 | 22.6257 | 23.0885 | 24.8562 | 23.6697 | 22.3592 | 25.6904 | 23.1204 | 18.9276 | 19.267 | 18.1682 | 20.4963 | 18.5859 | 19.8064
8 | 61.6608 | 67.623 | 66.5066 | 68.103 | 61.0642 | 64.4258 | 51.7282 | 58.7163 | 56.2416 | 62.1042 | 50.1156 | 43.2297 | 46.9015 | 47.0951 | 43.0115 | 36.924 | 31.4433 | 38.3595 | 37.6952 | 43.6891 | 37.2627 | 30.1325 | 15.2238 | 10.3093
9 | 0.2203 | 0.010039 | 0.52805 | 0.0081624 | -0.11143 | 0.10818 | -0.0916 | 0.34293 | 0.31305 | 0.47928 | 0.23592 | 0.42132 | 0.11333 | 0.0020554 | -0.24095 | 0.23182 | 0.33706 | 0.3071 | 0.30022 | 0.58786 | -0.10797 | 0.44866 | 0.98196 | 0.41695
10 | 25.4416 | 22.7244 | 23.9361 | 22.9669 | 25.8758 | 23.1978 | 31.095 | 33.8299 | 35.3095 | 36.973 | 33.1574 | 37.6543 | 41.2287 | 38.265 | 39.5944 | 38.6349 | 32.5459 | 35.758 | 32.3435 | 35.898 | 35.4607 | 29.0518 | 31.6828 | 24.3389

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.3022 | 23.418 | 25.0749 | 22.8657 | 32.6968 | 18.1158 | 27.9469 | 33.691 | 46.6151 | 57.7717 | 30.4876 | 45.179 | 41.6443 | 40.9815 | 42.7489 | 44.2953 | 49.9289 | 49.3766 | 49.5975 | 45.7314 | 50.2603 | 40.7606 | 36.3421 | 39.5455
3 | 46.1732 | 38.2199 | 42.307 | 44.4058 | 39.9873 | 51.2545 | 51.2545 | 46.1732 | 36.1211 | 20.6564 | 3.6453 | 15.6856 | 17.1216 | 8.6161 | 6.8487 | 6.8487 | 4.4185 | 2.3197 | -4.7499 | 20.1041 | 2.6511 | 24.3017 | 15.3542 | 30.819
4 | 4.7499 | 4.0871 | 3.7557 | 3.3139 | 3.6453 | 3.7557 | 5.744 | 6.5173 | 8.5056 | 10.7148 | 12.8136 | 12.4822 | 13.0345 | 12.2613 | 11.709 | 11.4881 | 9.9416 | 9.0579 | 9.2788 | 11.709 | 10.9358 | 8.5056 | 7.7324 | 6.8487
5 | -77.3235 | -90.579 | -90.3581 | -89.3639 | -89.6953 | -87.0442 | -79.4223 | -54.1265 | -36.4525 | -16.3484 | -46.0627 | -41.3129 | -41.6443 | -42.6384 | -48.8243 | -51.9172 | -50.8126 | -49.2661 | -46.836 | -37.999 | -46.2837 | -55.3416 | -55.0102 | -67.8238
6 | 5.6336 | 3.4243 | 2.2092 | 1.436 | 3.7557 | 6.2963 | 7.401 | 10.6044 | 14.2496 | 13.2555 | 10.1625 | 12.7032 | 12.8136 | 12.8136 | 12.7032 | 14.1392 | 14.0287 | 9.7207 | 10.3834 | 12.2613 | 11.1567 | 11.3776 | 9.2788 | 4.8603
7 | 2.2092 | 2.2092 | 2.3197 | 2.0988 | 2.0988 | 2.5406 | 3.3139 | 3.6453 | 4.8603 | 5.3022 | 5.3022 | 5.5231 | 5.965 | 5.8545 | 5.5231 | 5.0813 | 4.9708 | 4.1976 | 3.6453 | 3.6453 | 3.2034 | 2.872 | 2.7616 | 2.872
8 | -28.0574 | -33.2491 | -33.5805 | -32.9177 | -31.9236 | -26.6214 | -13.2555 | -9.7207 | 8.7265 | 9.1684 | 4.9487 | 10.6044 | 10.7148 | 11.0462 | -0.44185 | -0.66277 | -0.33139 | -0.99416 | -0.11046 | 8.5056 | 0.8837 | 0 | -4.8603 | -7.401
9 | -2.2092 | -1.9883 | -1.8779 | -1.8779 | -1.9883 | -1.7674 | -1.5465 | -1.436 | -1.6569 | -1.8779 | -1.6569 | -1.3255 | -1.6569 | -2.3197 | -1.5465 | -1.6569 | -1.5465 | -1.5465 | -1.436 | -1.436 | -1.6569 | -1.7674 | -1.6569 | -1.9883
10 | 3.3139 | 3.3139 | 2.9825 | 2.5406 | 2.5406 | 2.7616 | 3.7557 | 4.9708 | 6.2963 | 7.2905 | 6.5173 | 7.5114 | 8.5056 | 7.8428 | 6.5173 | 6.5173 | 6.1859 | 5.6336 | 4.8603 | 5.6336 | 4.308 | 3.5348 | 2.9825 | 2.9825

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0901 | 22.7154 | 24.5734 | 24.009 | 29.7541 | 17.0289 | 29.9032 | 36.3863 | 44.2843 | 54.3054 | 30.4876 | 41.1129 | 41.2278 | 45.0796 | 39.329 | 41.1947 | 48.4311 | 46.9078 | 49.5975 | 49.8472 | 46.2395 | 42.7986 | 34.525 | 41.1273
3 | 42.9411 | 39.3665 | 38.9225 | 39.9652 | 39.1876 | 46.6416 | 52.2796 | 50.3288 | 34.6763 | 18.5908 | 3.8275 | 15.5288 | 17.9777 | 8.7022 | 7.1911 | 6.2323 | 4.2859 | 2.1109 | -4.9399 | 21.9135 | 2.7836 | 26.4888 | 16.8897 | 28.6616
4 | 4.4174 | 4.4958 | 3.4553 | 3.2476 | 3.3536 | 3.5679 | 5.8589 | 6.5824 | 8.7608 | 10.0719 | 12.4292 | 11.234 | 12.2525 | 13.1196 | 11.8261 | 11.8327 | 10.7369 | 9.5108 | 9.8356 | 12.2944 | 11.3732 | 8.9309 | 8.1963 | 6.9171
5 | -78.87 | -98.7311 | -90.3581 | -84.8957 | -88.7984 | -80.0807 | -75.4512 | -53.044 | -35.7235 | -17.6563 | -47.9053 | -41.726 | -39.1456 | -40.9329 | -51.2655 | -50.8789 | -54.3695 | -49.2661 | -49.1778 | -37.619 | -43.5066 | -50.3608 | -52.2597 | -66.4673
6 | 5.2392 | 3.4243 | 2.3197 | 1.3068 | 4.0937 | 5.9815 | 8.0671 | 10.0742 | 13.1097 | 12.5927 | 10.9755 | 13.3383 | 12.6855 | 12.4292 | 13.3383 | 13.2908 | 15.0107 | 9.4291 | 9.5528 | 13.4874 | 11.9377 | 10.695 | 9.5572 | 4.5201
7 | 2.3197 | 2.1651 | 2.2965 | 2.1827 | 2.1617 | 2.5914 | 3.6453 | 3.6088 | 4.8603 | 5.6733 | 5.0371 | 5.6888 | 5.5474 | 5.7374 | 5.247 | 4.8272 | 5.1696 | 4.1136 | 3.9004 | 3.864 | 2.9792 | 2.6997 | 2.8444 | 3.1018
8 | -27.7768 | -32.2517 | -36.9386 | -30.2843 | -30.0082 | -28.7511 | -12.0625 | -10.3039 | 9.5992 | 9.5351 | 4.7508 | 11.2406 | 11.7863 | 10.8253 | -0.44627 | -0.72905 | -0.32476 | -0.93451 | -0.11709 | 8.1654 | 0.83068 | 0 | -4.6659 | -6.8089
9 | -2.2534 | -1.9684 | -1.953 | -1.6901 | -1.8094 | -1.7851 | -1.6547 | -1.2924 | -1.5078 | -1.784 | -1.5741 | -1.4051 | -1.6569 | -2.5053 | -1.4228 | -1.4912 | -1.6238 | -1.531 | -1.3068 | -1.4504 | -1.6569 | -1.7144 | -1.7563 | -2.1872
10 | 3.0819 | 3.1813 | 2.8334 | 2.7439 | 2.2866 | 2.6235 | 3.4177 | 4.4737 | 6.7371 | 7.5821 | 6.7128 | 7.0607 | 8.4205 | 8.0781 | 6.7128 | 6.9735 | 6.0622 | 5.1266 | 5.2978 | 5.5772 | 4.2649 | 3.7469 | 2.6842 | 3.1913

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0371 | 21.5445 | 24.5734 | 22.4084 | 29.4271 | 18.297 | 30.4622 | 33.3541 | 46.6151 | 54.8832 | 31.0973 | 46.9862 | 42.8936 | 44.6698 | 46.1688 | 44.2953 | 48.9303 | 52.3392 | 45.1338 | 41.6155 | 48.2499 | 44.8366 | 38.886 | 41.5227
3 | 50.7905 | 40.1309 | 45.6916 | 47.9583 | 39.9873 | 53.8172 | 49.7168 | 44.3263 | 39.0108 | 19.6236 | 4.0098 | 14.4308 | 15.7519 | 8.7022 | 6.7802 | 7.3965 | 4.1534 | 2.3893 | -4.9874 | 18.2948 | 2.5185 | 26.4888 | 15.0472 | 27.7371
4 | 4.9874 | 4.3323 | 4.1313 | 3.4133 | 3.9369 | 3.6806 | 6.1461 | 5.8655 | 8.1654 | 11.7863 | 12.1729 | 12.6071 | 12.2525 | 12.3839 | 11.2406 | 12.522 | 9.9416 | 8.3333 | 10.2067 | 11.8261 | 10.9358 | 9.0159 | 7.3457 | 7.0541
5 | -74.2306 | -90.579 | -93.9724 | -81.3212 | -98.6648 | -90.526 | -79.4223 | -57.9153 | -39.7333 | -16.8389 | -46.5234 | -39.6604 | -44.1429 | -39.6537 | -53.2185 | -50.8789 | -55.3858 | -46.8028 | -47.7727 | -39.139 | -42.581 | -58.6621 | -54.4601 | -63.7544
6 | 5.1829 | 3.6983 | 2.1872 | 1.4216 | 3.4177 | 6.7371 | 6.6609 | 9.756 | 15.2471 | 12.8578 | 9.2479 | 12.068 | 12.9418 | 13.7106 | 12.3221 | 14.5633 | 14.169 | 10.5955 | 10.695 | 11.1578 | 12.2724 | 12.174 | 9.7428 | 4.9089
7 | 2.4302 | 2.3639 | 2.2269 | 2.2667 | 2.0148 | 2.439 | 3.5127 | 3.5723 | 5.2006 | 4.931 | 4.9841 | 5.4126 | 6.2632 | 6.4399 | 4.9708 | 4.878 | 4.8714 | 4.1136 | 3.6088 | 3.9733 | 3.2034 | 2.6423 | 2.7063 | 2.9007
8 | -28.338 | -32.2517 | -31.5657 | -35.222 | -33.839 | -29.0173 | -14.3159 | -8.8458 | 8.0284 | 9.3517 | 4.8992 | 11.2406 | 9.8576 | 11.5985 | -0.45952 | -0.67603 | -0.35458 | -0.95439 | -0.1204 | 9.3561 | 0.84835 | 0 | -5.0548 | -7.697
9 | -2.3197 | -2.0679 | -1.9718 | -1.784 | -1.9486 | -1.7497 | -1.531 | -1.3498 | -1.5575 | -1.9905 | -1.4912 | -1.4051 | -1.6569 | -2.4589 | -1.6393 | -1.6901 | -1.6083 | -1.5929 | -1.3642 | -1.3355 | -1.4912 | -1.9265 | -1.7895 | -2.1474
10 | 3.1813 | 3.0156 | 3.0421 | 2.6931 | 2.3374 | 2.5682 | 4.0937 | 5.4679 | 6.4223 | 6.6344 | 5.9959 | 7.3612 | 8.2504 | 8.0781 | 6.8431 | 6.7128 | 5.691 | 5.2392 | 4.8603 | 5.6899 | 4.0495 | 3.2874 | 3.2211 | 3.1316

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.622 | 4.5334 | 5.8128 | 6.9447 | 7.8883 | 8.4359 | 8.0939 | 11.9004 | 10.6436 | 12.6449 | 12.7042 | 12.4658 | 11.4442 | 10.8855 | 10.478 | 9.9175 | 9.4917 | 9.1761 | 6.4799 | 6.5334 | 6.9415 | 7.5571 | 2.6203 | 3.1017
3 | 0.54047 | 0.67646 | 0.86738 | 1.0363 | 1.1771 | 1.2588 | 1.2077 | 1.7758 | 1.5882 | 1.8868 | 1.8957 | 1.8601 | 1.7077 | 1.6243 | 1.5635 | 1.4799 | 1.4163 | 1.3692 | 0.96692 | 0.97489 | 1.0358 | 1.1277 | 0.39099 | 0.46283
4 | 1.9396 | 2.4276 | 3.1127 | 3.7188 | 4.2241 | 4.5173 | 4.3341 | 6.3725 | 5.6995 | 6.7711 | 6.8029 | 6.6753 | 6.1282 | 5.829 | 5.6108 | 5.3107 | 5.0827 | 4.9136 | 3.4699 | 3.4985 | 3.7171 | 4.0467 | 1.4031 | 1.6609
5 | 3.6848 | 4.6119 | 5.9135 | 7.0649 | 8.0249 | 8.5819 | 8.234 | 12.1065 | 10.8279 | 12.8638 | 12.9241 | 12.6817 | 11.6424 | 11.0739 | 10.6594 | 10.0892 | 9.6561 | 9.3349 | 6.5921 | 6.6465 | 7.0617 | 7.6879 | 2.6656 | 3.1554
6 | 1.9929 | 2.4944 | 3.1984 | 3.8211 | 4.3403 | 4.6416 | 4.4534 | 6.5479 | 5.8563 | 6.9575 | 6.9901 | 6.859 | 6.2969 | 5.9894 | 5.7652 | 5.4568 | 5.2226 | 5.0489 | 3.5654 | 3.5948 | 3.8194 | 4.1581 | 1.4417 | 1.7066
7 | 0.70895 | 0.88733 | 1.1378 | 1.3593 | 1.544 | 1.6512 | 1.5842 | 2.3293 | 2.0833 | 2.475 | 2.4866 | 2.44 | 2.24 | 2.1306 | 2.0509 | 1.9412 | 1.8578 | 1.7961 | 1.2683 | 1.2788 | 1.3587 | 1.4792 | 0.51287 | 0.60711
8 | 1.6455 | 2.0595 | 2.6408 | 3.155 | 3.5836 | 3.8324 | 3.677 | 5.4063 | 4.8354 | 5.7446 | 5.7715 | 5.6632 | 5.1991 | 4.9453 | 4.7602 | 4.5055 | 4.3121 | 4.1687 | 2.9438 | 2.9681 | 3.1535 | 3.4332 | 1.1904 | 1.4091
9 | 0.010151 | 0.012705 | 0.016291 | 0.019463 | 0.022108 | 0.023643 | 0.022684 | 0.033353 | 0.02983 | 0.035439 | 0.035605 | 0.034937 | 0.032074 | 0.030508 | 0.029366 | 0.027795 | 0.026602 | 0.025717 | 0.018161 | 0.018311 | 0.019455 | 0.02118 | 0.0073436 | 0.008693
10 | 1.0903 | 1.3646 | 1.7497 | 2.0904 | 2.3745 | 2.5393 | 2.4364 | 3.5822 | 3.2039 | 3.8063 | 3.8241 | 3.7524 | 3.4449 | 3.2767 | 3.154 | 2.9853 | 2.8571 | 2.7621 | 1.9505 | 1.9666 | 2.0895 | 2.2748 | 0.78873 | 0.93366

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 11.349 | 12.0308 | 12.5393 | 13.2173 | 13.992 | 14.4171 | 14.1808 | 13.5426 | 12.1713 | 18.7503 | 18.2431 | 17.5364 | 16.2119 | 15.5121 | 14.8925 | 14.0676 | 13.6348 | 12.9895 | 7.9805 | 8.3279 | 8.7724 | 9.2965 | 9.9171 | 10.8181
3 | 1.6935 | 1.7952 | 1.8711 | 1.9723 | 2.0879 | 2.1513 | 2.116 | 2.0208 | 1.8162 | 2.7979 | 2.7222 | 2.6167 | 2.4191 | 2.3147 | 2.2222 | 2.0991 | 2.0346 | 1.9383 | 1.1908 | 1.2427 | 1.309 | 1.3872 | 1.4798 | 1.6143
4 | 6.0772 | 6.4423 | 6.7146 | 7.0777 | 7.4925 | 7.7201 | 7.5936 | 7.2519 | 6.5176 | 10.0405 | 9.7689 | 9.3905 | 8.6812 | 8.3065 | 7.9747 | 7.533 | 7.3012 | 6.9557 | 4.2734 | 4.4595 | 4.6975 | 4.9781 | 5.3105 | 5.7929
5 | 11.5455 | 12.2391 | 12.7564 | 13.4462 | 14.2342 | 14.6667 | 14.4263 | 13.7771 | 12.382 | 19.0749 | 18.5589 | 17.84 | 16.4926 | 15.7807 | 15.1504 | 14.3111 | 13.8708 | 13.2144 | 8.1186 | 8.4721 | 8.9242 | 9.4574 | 10.0888 | 11.0054
6 | 6.2445 | 6.6196 | 6.8994 | 7.2725 | 7.6987 | 7.9326 | 7.8026 | 7.4514 | 6.6969 | 10.3168 | 10.0377 | 9.6489 | 8.9201 | 8.5351 | 8.1942 | 7.7403 | 7.5021 | 7.1471 | 4.391 | 4.5822 | 4.8267 | 5.1151 | 5.4566 | 5.9523
7 | 2.2214 | 2.3548 | 2.4543 | 2.5871 | 2.7387 | 2.8219 | 2.7756 | 2.6507 | 2.3823 | 3.67 | 3.5708 | 3.4324 | 3.1732 | 3.0362 | 2.915 | 2.7535 | 2.6688 | 2.5425 | 1.562 | 1.63 | 1.717 | 1.8196 | 1.9411 | 2.1175
8 | 5.1558 | 5.4656 | 5.6966 | 6.0046 | 6.3565 | 6.5497 | 6.4423 | 6.1524 | 5.5294 | 8.5182 | 8.2878 | 7.9667 | 7.3651 | 7.0471 | 6.7657 | 6.3909 | 6.1943 | 5.9011 | 3.6255 | 3.7833 | 3.9853 | 4.2234 | 4.5053 | 4.9146
9 | 0.031807 | 0.033718 | 0.035143 | 0.037043 | 0.039214 | 0.040406 | 0.039744 | 0.037955 | 0.034112 | 0.05255 | 0.051129 | 0.049148 | 0.045436 | 0.043475 | 0.041738 | 0.039426 | 0.038213 | 0.036405 | 0.022366 | 0.02334 | 0.024586 | 0.026055 | 0.027794 | 0.030319
10 | 3.4162 | 3.6214 | 3.7745 | 3.9786 | 4.2118 | 4.3397 | 4.2686 | 4.0765 | 3.6637 | 5.6441 | 5.4914 | 5.2787 | 4.88 | 4.6693 | 4.4828 | 4.2345 | 4.1042 | 3.91 | 2.4022 | 2.5068 | 2.6406 | 2.7984 | 2.9852 | 3.2564

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
3 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
5 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
6 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
7 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
8 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
9 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
10 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
9 | 30.6183 | 28.2958 | 29.9579 | 29.8275 | 24.5573 | 24.9083 | 24.9619 | 22.4163 | 20.2445 | 14.6338 | 13.4975 | 9.0554 | 7.5262 | 7.2061 | 9.9972 | 13.5239 | 15.1205 | 20.7666 | 18.8889 | 17.9568 | 23.6936 | 28.3384 | 26.7922 | 38.0831

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
9 | 41.5557 | 36.542 | 30.0751 | 26.0365 | 24.2737 | 19.438 | 18.9249 | 17.1578 | 17.6844 | 18.7033 | 18.7206 | 21.9432 | 21.9527 | 22.2573 | 25.0632 | 20.6899 | 21.4328 | 22.6948 | 19.7978 | 20.5061 | 19.2162 | 17.4383 | 17.873 | 19.5448

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
9 | 37.9169 | 35.2406 | 38.1946 | 42.5884 | 36.4287 | 30.9047 | 22.2443 | 19.8014 | 20.2027 | 19.7488 | 19.9779 | 21.0133 | 19.2214 | 18.5227 | 25.3798 | 33.0634 | 33.7567 | 34.3664 | 35.3141 | 37.254 | 36.7431 | 35.9579 | 34.4303 | 31.7557

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 30.6522 | 87.8482 | 66.8861 | 59.5795 | 36.2112 | 70.8856 | -8.4697 | -97.7376 | -104.2175 | -154.0157 | -128.2793 | -149.8092 | -131.5839 | -92.9054 | -96.3467 | -79.0175 | -95.5187 | -150.701 | -168.3287 | -166.0784 | -157.9318 | -17.8478 | -101.9998 | -70.3067
3 | -8.247 | 5.0469 | 20.0863 | 25.2311 | 24.9239 | -8.142 | -28.9359 | -8.2579 | -16.2661 | -3.3181 | 15.4468 | -1.2667 | -1.3132 | -17.3193 | 9.2786 | -9.2352 | -19.0838 | 3.5118 | -6.1956 | -23.0269 | -24.6253 | -27.1128 | -22.0053 | -13.1411
4 | 44.9669 | 36.1173 | 34.6225 | 36.0238 | 34.0234 | 39.5683 | 46.1741 | 49.6274 | 57.9566 | 59.341 | 61.6817 | 62.5517 | 66.9464 | 62.9453 | 61.9914 | 59.3921 | 59.3946 | 56.7341 | 61.0345 | 61.7001 | 63.1002 | 61.3211 | 57.8815 | 49.1191
5 | 90.9328 | 91.329 | 85.4478 | 94.9326 | 85.1725 | 73.3078 | 89.5199 | 96.8205 | 104.749 | 122.9038 | 120.6193 | 110.6373 | 115.3764 | 110.9145 | 97.3517 | 98.3092 | 102.5921 | 99.619 | 99.4439 | 111.3712 | 106.1237 | 96.3064 | 82.6006 | 81.1374
6 | 40.2607 | 40.1688 | 39.5229 | 36.155 | 41.2051 | 46.0485 | 48.3792 | 62.3501 | 61.6851 | 62.2935 | 57.5054 | 60.7197 | 58.3904 | 56.673 | 65.0367 | 59.9575 | 56.662 | 57.8062 | 57.7046 | 67.3993 | 63.2756 | 53.2169 | 54.9864 | 43.6951
7 | 15.3417 | 14.7188 | 14.9093 | 14.5347 | 15.3802 | 3.4875 | 17.8354 | 19.5223 | 21.8204 | 22.706 | 23.9613 | 22.6257 | 23.5989 | 24.5933 | 23.1638 | 22.115 | 21.241 | 21.5894 | 19.5539 | 19.8966 | 20.1676 | 19.1663 | 17.8701 | 17.5518
8 | 59.213 | 61.9662 | 61.549 | 58.1172 | 61.0642 | 55.8098 | 52.8373 | 50.3653 | 52.7422 | 57.0041 | 48.6642 | 42.7912 | 45.9692 | 41.6471 | 42.5575 | 40.5427 | 33.4913 | 36.8395 | 35.8449 | 43.6891 | 36.1228 | 27.7288 | 16.1318 | 9.8951
9 | 0.23134 | 0.010039 | 0.52805 | 0.0081624 | -0.092652 | 0.11702 | -0.094914 | 0.31642 | 0.29979 | 0.43951 | 0.21162 | 0.43899 | 0.10671 | 0.0020554 | -0.21444 | 0.22078 | 0.33043 | 0.31373 | 0.32011 | 0.50501 | -0.09803 | 0.41331 | 0.83173 | 0.40811
10 | 24.1878 | 22.2539 | 22.5708 | 21.1818 | 21.7799 | 22.7316 | 26.4192 | 29.5462 | 31.83 | 33.7618 | 36.056 | 34.3139 | 37.4288 | 35.6283 | 34.5374 | 34.3268 | 32.2024 | 30.87 | 32.0253 | 30.9935 | 32.528 | 26.7012 | 26.9506 | 25.0878

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 29.2493 | 89.6222 | 74.1307 | 70.0944 | 33.8381 | 75.0796 | -7.0382 | -95.8795 | -104.2175 | -134.3615 | -126.3525 | -137.8709 | -137.0305 | -89.9816 | -98.2884 | -83.0051 | -95.5187 | -157.5989 | -160.9334 | -154.3067 | -176.717 | -16.7372 | -97.736 | -70.1807
3 | -6.9542 | 5.0402 | 19.1056 | 28.7188 | 29.0949 | -8.4327 | -33.129 | -8.9914 | -14.4841 | -3.516 | 14.8142 | -1.1989 | -1.2548 | -17.3193 | 8.954 | -10.6422 | -16.983 | 3.3952 | -7.2105 | -23.2881 | -26.2226 | -29.4282 | -21.1064 | -12.9055
4 | 46.6552 | 39.1572 | 32.3176 | 38.0365 | 37.0068 | 40.9875 | 46.4736 | 50.1466 | 62.4542 | 62.05 | 66.4533 | 67.532 | 63.0098 | 61.5678 | 62.62 | 57.5861 | 52.4999 | 54.3879 | 57.9638 | 63.1426 | 67.8968 | 61.7471 | 54.556 | 47.7368
5 | 84.8322 | 85.88 | 94.4655 | 93.6784 | 91.4357 | 74.7874 | 76.8303 | 101.6325 | 118.085 | 124.0353 | 122.0127 | 106.307 | 124.5552 | 107.3985 | 100.5363 | 97.1428 | 112.7657 | 105.3739 | 99.7525 | 121.1548 | 105.0823 | 96.3362 | 88.6088 | 85.3828
6 | 38.7403 | 40.1447 | 33.3161 | 39.9108 | 46.5344 | 49.4605 | 52.4089 | 57.3097 | 54.346 | 62.7149 | 60.1032 | 58.9405 | 52.6108 | 56.1978 | 55.6359 | 61.8994 | 61.1579 | 55.4158 | 68.9187 | 72.1316 | 63.1795 | 56.9766 | 50.2449 | 42.4041
7 | 15.3677 | 15.4555 | 15.6383 | 12.2405 | 13.6368 | 3.2728 | 20.4269 | 18.7206 | 22.5362 | 22.2744 | 23.6049 | 25.5504 | 26.8548 | 28.195 | 24.6815 | 25.5035 | 22.1402 | 22.1537 | 21.3598 | 18.694 | 19.9557 | 18.224 | 17.7019 | 15.2487
8 | 51.8082 | 57.7551 | 61.5614 | 67.2293 | 56.8975 | 55.2354 | 51.828 | 54.2068 | 59.7411 | 47.7787 | 51.4897 | 41.8527 | 46.5239 | 40.7845 | 38.3444 | 40.1406 | 37.5531 | 36.8547 | 34.7348 | 43.2745 | 35.3628 | 26.0763 | 15.6778 | 9.5588
9 | 0.22038 | 0.010039 | 0.50198 | 0.0081624 | -0.10892 | 0.12364 | -0.10596 | 0.32828 | 0.32723 | 0.45595 | 0.21581 | 0.4215 | 0.10034 | 0.0020554 | -0.18086 | 0.20991 | 0.31416 | 0.3467 | 0.32011 | 0.48524 | -0.10332 | 0.46191 | 0.85718 | 0.42958
10 | 24.7094 | 21.6468 | 23.2466 | 23.1543 | 24.4832 | 23.883 | 25.9241 | 30.7211 | 30.2607 | 34.14 | 34.8929 | 36.1548 | 38.8576 | 37.3008 | 32.0812 | 31.5841 | 34.1193 | 33.7702 | 29.5026 | 32.988 | 32.3455 | 29.3457 | 27.1538 | 27.759

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 29.3054 | 88.7618 | 69.8643 | 65.7751 | 37.2551 | 66.0924 | -8.0193 | -104.0251 | -99.9933 | -158.0394 | -125.6216 | -137.5064 | -141.4712 | -104.3714 | -107.3359 | -82.9128 | -104.5953 | -157.1476 | -149.911 | -164.4262 | -169.459 | -16.3632 | -95.732 | -73.4571
3 | -7.0367 | 4.6384 | 21.9922 | 25.7945 | 22.7184 | -8.332 | -29.1939 | -8.2763 | -16.4901 | -3.4241 | 13.6457 | -1.2537 | -1.1466 | -16.2736 | 9.1869 | -9.8531 | -19.1859 | 3.5825 | -6.4038 | -22.9604 | -23.3874 | -29.5644 | -20.6318 | -13.6822
4 | 40.6692 | 34.4301 | 35.3562 | 35.3069 | 37.1977 | 39.7938 | 45.2253 | 53.2461 | 57.3108 | 52.4344 | 58.0007 | 59.4198 | 61.0715 | 58.5224 | 54.1348 | 65.9541 | 53.006 | 63.0806 | 54.4002 | 61.843 | 62.5221 | 56.4945 | 51.2644 | 52.1507
5 | 88.3662 | 79.3394 | 97.6461 | 81.583 | 87.7314 | 68.3709 | 87.7327 | 96.8205 | 116.4412 | 134.3215 | 116.8648 | 125.152 | 111.8595 | 96.7332 | 93.424 | 89.5076 | 105.5425 | 106.134 | 91.5767 | 110.2892 | 90.7204 | 84.0782 | 84.858 | 78.121
6 | 37.2035 | 40.8604 | 42.0827 | 35.4828 | 43.8078 | 47.6455 | 52.3484 | 66.2273 | 59.8036 | 62.2935 | 54.6853 | 61.43 | 54.8522 | 63.8755 | 68.2682 | 62.5467 | 49.9426 | 62.4615 | 61.4239 | 64.6952 | 59.3034 | 56.0226 | 51.7388 | 41.6129
7 | 15.2248 | 14.6591 | 15.4007 | 14.3352 | 15.8902 | 3.1675 | 17.4744 | 21.6152 | 21.8538 | 21.578 | 22.5454 | 20.5992 | 22.6292 | 23.3734 | 23.6697 | 21.2484 | 25.4351 | 23.1204 | 17.4245 | 18.3121 | 17.2685 | 20.293 | 18.228 | 18.6618
8 | 61.0611 | 67.623 | 66.5066 | 66.7674 | 56.879 | 63.794 | 51.7282 | 54.0397 | 54.5619 | 60.8688 | 48.6206 | 39.7916 | 46.9015 | 46.6275 | 42.158 | 34.7286 | 29.2691 | 34.9396 | 36.2002 | 42.8231 | 34.314 | 28.0503 | 13.8618 | 9.7924
9 | 0.19931 | 0.010039 | 0.51247 | 0.0081624 | -0.099501 | 0.10818 | -0.088618 | 0.33952 | 0.31305 | 0.45064 | 0.21953 | 0.41712 | 0.10999 | 0.0020554 | -0.23609 | 0.21574 | 0.33037 | 0.3071 | 0.27935 | 0.55858 | -0.10134 | 0.44419 | 0.93336 | 0.40475
10 | 24.2254 | 21.2092 | 23.2466 | 22.0833 | 24.6243 | 22.079 | 30.4899 | 32.8201 | 31.7952 | 34.033 | 33.1574 | 36.1548 | 40.4079 | 35.9824 | 38.8069 | 37.8666 | 30.2855 | 35.0476 | 32.3435 | 32.6905 | 33.3491 | 26.7482 | 31.0704 | 23.1781

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1431 | 21.3104 | 25.0749 | 22.1797 | 32.3698 | 17.0289 | 27.388 | 30.3219 | 46.6151 | 54.8832 | 30.1827 | 42.0165 | 40.8114 | 38.5226 | 41.0389 | 40.3088 | 49.9289 | 48.8828 | 49.1016 | 45.7314 | 48.2499 | 39.5377 | 34.1615 | 35.5909
3 | 43.8645 | 37.8377 | 41.0378 | 44.4058 | 38.7877 | 48.6917 | 49.2043 | 43.8645 | 35.7599 | 20.4499 | 3.463 | 15.0582 | 16.0943 | 7.8406 | 6.8487 | 6.1638 | 4.3301 | 2.1109 | -4.6549 | 18.6968 | 2.6511 | 23.5726 | 13.9724 | 29.278
4 | 4.6549 | 3.7193 | 3.3801 | 3.3139 | 3.4265 | 3.6055 | 5.5143 | 5.8655 | 7.8251 | 9.6434 | 11.6604 | 11.9829 | 12.6435 | 11.2804 | 11.3577 | 10.4541 | 9.9416 | 8.3333 | 8.9077 | 11.0065 | 10.4983 | 8.4205 | 7.7324 | 6.5062
5 | -73.4574 | -86.9559 | -86.7438 | -85.7894 | -81.6227 | -84.4329 | -75.4512 | -52.5027 | -36.088 | -15.531 | -43.299 | -40.8997 | -41.6443 | -40.9329 | -47.3596 | -51.3981 | -49.2882 | -47.7882 | -46.836 | -37.619 | -43.9695 | -52.0211 | -49.5092 | -61.0414
6 | 5.5772 | 3.0819 | 2.0988 | 1.3642 | 3.5304 | 5.6667 | 6.8089 | 10.1802 | 13.5371 | 11.9299 | 9.4511 | 12.7032 | 12.3011 | 11.6604 | 12.5761 | 13.8564 | 13.0467 | 9.5263 | 9.8643 | 12.2613 | 10.041 | 11.2638 | 9.186 | 4.6173
7 | 2.0104 | 2.1209 | 2.2733 | 1.9519 | 1.9729 | 2.3374 | 3.1813 | 3.5723 | 4.5201 | 4.878 | 4.878 | 5.4126 | 5.786 | 5.6789 | 5.1917 | 4.9796 | 4.5731 | 4.1136 | 3.5359 | 3.5723 | 3.1393 | 2.6423 | 2.6511 | 2.8433
8 | -25.8128 | -29.9242 | -33.2447 | -32.5886 | -30.0082 | -24.4917 | -12.4601 | -9.5263 | 8.6392 | 8.985 | 4.9487 | 9.5439 | 9.7505 | 10.8253 | -0.41534 | -0.64952 | -0.31813 | -0.89474 | -0.10163 | 7.8251 | 0.83951 | 0 | -4.7631 | -7.327
9 | -2.0325 | -1.9486 | -1.6901 | -1.8027 | -1.8889 | -1.732 | -1.4846 | -1.4073 | -1.5244 | -1.7652 | -1.6072 | -1.299 | -1.4912 | -2.2965 | -1.531 | -1.5078 | -1.4382 | -1.5001 | -1.3211 | -1.4216 | -1.5741 | -1.7497 | -1.5409 | -1.8293
10 | 3.0156 | 3.2145 | 2.9527 | 2.439 | 2.439 | 2.513 | 3.5679 | 4.5234 | 5.6667 | 6.7802 | 6.5173 | 7.3612 | 7.7401 | 7.686 | 5.8655 | 6.1914 | 5.7529 | 5.1266 | 4.6173 | 5.1266 | 4.1357 | 3.1813 | 2.9527 | 2.6842

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9883 | 21.8068 | 23.3448 | 23.2887 | 29.159 | 16.518 | 29.0061 | 36.3863 | 42.5129 | 52.1332 | 27.7437 | 37.8239 | 38.3419 | 40.5717 | 37.7558 | 37.0752 | 44.0723 | 45.0315 | 45.1338 | 47.3548 | 42.0779 | 38.9467 | 33.144 | 37.4258
3 | 40.3646 | 36.2172 | 38.144 | 36.3684 | 36.0526 | 42.9102 | 51.234 | 48.8189 | 34.3295 | 17.6613 | 3.7892 | 14.5971 | 17.4384 | 8.006 | 6.9754 | 5.7337 | 3.9002 | 1.9843 | -4.6435 | 20.3795 | 2.561 | 24.6346 | 16.383 | 26.9419
4 | 4.1965 | 4.271 | 3.2825 | 2.9228 | 3.3536 | 3.4609 | 5.3316 | 6.2533 | 8.4979 | 9.4676 | 11.6835 | 10.4476 | 11.7624 | 12.3324 | 10.7617 | 11.7144 | 10.0927 | 8.9401 | 8.852 | 12.0486 | 10.2359 | 8.8416 | 8.0324 | 6.2946
5 | -71.7717 | -89.8453 | -88.5509 | -84.0468 | -84.3584 | -76.0767 | -67.9061 | -52.5135 | -33.5801 | -16.2438 | -43.5938 | -39.2224 | -38.3627 | -38.8862 | -47.1643 | -47.8262 | -50.0199 | -44.3395 | -48.686 | -34.2333 | -40.4612 | -46.332 | -48.0789 | -62.4793
6 | 5.1344 | 3.1846 | 2.1109 | 1.3068 | 3.7253 | 5.5628 | 7.583 | 9.6712 | 12.9786 | 12.3408 | 10.9755 | 12.8048 | 12.5586 | 11.1863 | 12.538 | 12.3605 | 13.6597 | 8.769 | 8.8841 | 13.4874 | 10.7439 | 9.6255 | 8.697 | 4.3845
7 | 2.2269 | 1.9702 | 2.2046 | 2.0299 | 2.0753 | 2.5655 | 3.2807 | 3.3201 | 4.4715 | 5.5599 | 4.6341 | 5.4044 | 5.381 | 5.7374 | 4.7223 | 4.5858 | 5.1179 | 4.0725 | 3.8614 | 3.748 | 2.7408 | 2.6727 | 2.7875 | 2.8847
8 | -24.9991 | -30.9616 | -36.1998 | -29.6786 | -28.5078 | -26.7385 | -11.4593 | -9.6857 | 8.7352 | 8.8676 | 4.3707 | 10.791 | 10.7255 | 10.717 | -0.40164 | -0.67073 | -0.31502 | -0.90648 | -0.11475 | 7.8388 | 0.75592 | 0 | -4.2926 | -6.8089
9 | -2.1182 | -1.811 | -1.8749 | -1.5887 | -1.737 | -1.7851 | -1.572 | -1.2924 | -1.4324 | -1.7126 | -1.4482 | -1.377 | -1.6569 | -2.4051 | -1.3089 | -1.4763 | -1.5101 | -1.531 | -1.1892 | -1.4069 | -1.5409 | -1.5429 | -1.5807 | -2.0778
10 | 3.0819 | 2.9586 | 2.7767 | 2.6341 | 2.1494 | 2.571 | 3.4177 | 4.3842 | 6.3329 | 6.9756 | 6.2429 | 6.9195 | 8.1679 | 7.8358 | 6.0415 | 6.3459 | 5.6378 | 4.819 | 4.8739 | 5.2426 | 3.8385 | 3.4471 | 2.6037 | 3.0636

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9374 | 21.8068 | 24.3277 | 23.7689 | 28.2664 | 15.4963 | 26.9129 | 32.7476 | 42.9558 | 52.6763 | 29.2681 | 39.8795 | 39.1664 | 41.9241 | 38.1491 | 40.7827 | 44.5566 | 42.217 | 46.1257 | 45.8594 | 46.2395 | 40.6587 | 31.763 | 39.8935
3 | 40.794 | 35.4299 | 35.8087 | 37.967 | 36.0526 | 43.8431 | 50.1884 | 45.2959 | 32.249 | 18.219 | 3.5979 | 14.4418 | 17.2586 | 7.919 | 6.8315 | 5.8583 | 3.8573 | 1.9421 | -4.8905 | 19.7221 | 2.7001 | 25.6942 | 15.7074 | 28.0884
4 | 4.3732 | 4.316 | 3.4207 | 3.1177 | 3.0183 | 3.4252 | 5.4488 | 6.385 | 8.3227 | 9.4676 | 12.3049 | 10.4476 | 12.1299 | 11.9388 | 11.1165 | 11.4777 | 10.7369 | 8.5597 | 9.0487 | 11.4338 | 10.9183 | 8.4843 | 7.3767 | 6.5021
5 | -75.7152 | -95.7692 | -90.3581 | -76.4062 | -88.7984 | -78.4791 | -73.1877 | -51.4526 | -33.2228 | -16.5969 | -47.4262 | -38.3879 | -39.1456 | -40.1142 | -46.6516 | -50.8789 | -51.1073 | -44.3395 | -48.686 | -34.6095 | -40.8962 | -45.8284 | -51.2145 | -59.8206
6 | 4.9249 | 3.4243 | 2.3197 | 1.2414 | 3.7253 | 5.3834 | 7.6637 | 9.7719 | 12.7164 | 11.8371 | 10.6463 | 12.0045 | 11.6706 | 12.0563 | 13.2049 | 12.7592 | 14.5604 | 9.4291 | 9.0751 | 12.5433 | 11.4601 | 10.0533 | 9.2705 | 4.4749
7 | 2.2269 | 1.9486 | 2.1587 | 2.1173 | 2.0104 | 2.3582 | 3.6088 | 3.3562 | 4.5201 | 5.5599 | 5.0371 | 5.1199 | 5.4919 | 5.5079 | 4.7747 | 4.7307 | 4.8595 | 3.7845 | 3.7054 | 3.6321 | 2.7408 | 2.6727 | 2.816 | 3.0087
8 | -27.2213 | -29.6715 | -34.7223 | -29.0729 | -29.408 | -28.1761 | -11.4593 | -9.2735 | 9.1192 | 9.3444 | 4.7033 | 11.2406 | 11.3149 | 10.1758 | -0.44627 | -0.68531 | -0.30852 | -0.8504 | -0.11709 | 7.4305 | 0.76422 | 0 | -4.4793 | -6.4004
9 | -2.0732 | -1.9684 | -1.953 | -1.6056 | -1.6465 | -1.6066 | -1.6547 | -1.2278 | -1.5078 | -1.7483 | -1.4796 | -1.377 | -1.6072 | -2.3299 | -1.2947 | -1.4316 | -1.5588 | -1.4545 | -1.2414 | -1.3053 | -1.6072 | -1.6629 | -1.7563 | -1.9684
10 | 2.8662 | 2.9904 | 2.6634 | 2.4969 | 2.2637 | 2.4923 | 3.3835 | 4.1158 | 6.0634 | 6.8239 | 6.4443 | 6.7783 | 7.6627 | 7.6742 | 6.31 | 6.9037 | 5.6378 | 5.0753 | 4.821 | 5.1311 | 4.0517 | 3.4097 | 2.5769 | 3.1274

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.622 | 4.5334 | 5.8128 | 6.9447 | 7.8883 | 8.4359 | 8.0939 | 11.9004 | 10.6436 | 12.6449 | 12.7042 | 12.4658 | 11.4442 | 10.8855 | 10.478 | 9.9175 | 9.4917 | 9.1761 | 6.4799 | 6.5334 | 6.9415 | 7.5571 | 2.6203 | 3.1017
3 | 0.54047 | 0.67646 | 0.86738 | 1.0363 | 1.1771 | 1.2588 | 1.2077 | 1.7758 | 1.5882 | 1.8868 | 1.8957 | 1.8601 | 1.7077 | 1.6243 | 1.5635 | 1.4799 | 1.4163 | 1.3692 | 0.96692 | 0.97489 | 1.0358 | 1.1277 | 0.39099 | 0.46283
4 | 1.9396 | 2.4276 | 3.1127 | 3.7188 | 4.2241 | 4.5173 | 4.3341 | 6.3725 | 5.6995 | 6.7711 | 6.8029 | 6.6753 | 6.1282 | 5.829 | 5.6108 | 5.3107 | 5.0827 | 4.9136 | 3.4699 | 3.4985 | 3.7171 | 4.0467 | 1.4031 | 1.6609
5 | 3.6848 | 4.6119 | 5.9135 | 7.0649 | 8.0249 | 8.5819 | 8.234 | 12.1065 | 10.8279 | 12.8638 | 12.9241 | 12.6817 | 11.6424 | 11.0739 | 10.6594 | 10.0892 | 9.6561 | 9.3349 | 6.5921 | 6.6465 | 7.0617 | 7.6879 | 2.6656 | 3.1554
6 | 1.9929 | 2.4944 | 3.1984 | 3.8211 | 4.3403 | 4.6416 | 4.4534 | 6.5479 | 5.8563 | 6.9575 | 6.9901 | 6.859 | 6.2969 | 5.9894 | 5.7652 | 5.4568 | 5.2226 | 5.0489 | 3.5654 | 3.5948 | 3.8194 | 4.1581 | 1.4417 | 1.7066
7 | 0.70895 | 0.88733 | 1.1378 | 1.3593 | 1.544 | 1.6512 | 1.5842 | 2.3293 | 2.0833 | 2.475 | 2.4866 | 2.44 | 2.24 | 2.1306 | 2.0509 | 1.9412 | 1.8578 | 1.7961 | 1.2683 | 1.2788 | 1.3587 | 1.4792 | 0.51287 | 0.60711
8 | 1.6455 | 2.0595 | 2.6408 | 3.155 | 3.5836 | 3.8324 | 3.677 | 5.4063 | 4.8354 | 5.7446 | 5.7715 | 5.6632 | 5.1991 | 4.9453 | 4.7602 | 4.5055 | 4.3121 | 4.1687 | 2.9438 | 2.9681 | 3.1535 | 3.4332 | 1.1904 | 1.4091
9 | 0.010151 | 0.012705 | 0.016291 | 0.019463 | 0.022108 | 0.023643 | 0.022684 | 0.033353 | 0.02983 | 0.035439 | 0.035605 | 0.034937 | 0.032074 | 0.030508 | 0.029366 | 0.027795 | 0.026602 | 0.025717 | 0.018161 | 0.018311 | 0.019455 | 0.02118 | 0.0073436 | 0.008693
10 | 1.0903 | 1.3646 | 1.7497 | 2.0904 | 2.3745 | 2.5393 | 2.4364 | 3.5822 | 3.2039 | 3.8063 | 3.8241 | 3.7524 | 3.4449 | 3.2767 | 3.154 | 2.9853 | 2.8571 | 2.7621 | 1.9505 | 1.9666 | 2.0895 | 2.2748 | 0.78873 | 0.93366

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 11.349 | 12.0308 | 12.5393 | 13.2173 | 13.992 | 14.4171 | 14.1808 | 13.5426 | 12.1713 | 18.7503 | 18.2431 | 17.5364 | 16.2119 | 15.5121 | 14.8925 | 14.0676 | 13.6348 | 12.9895 | 7.9805 | 8.3279 | 8.7724 | 9.2965 | 9.9171 | 10.8181
3 | 1.6935 | 1.7952 | 1.8711 | 1.9723 | 2.0879 | 2.1513 | 2.116 | 2.0208 | 1.8162 | 2.7979 | 2.7222 | 2.6167 | 2.4191 | 2.3147 | 2.2222 | 2.0991 | 2.0346 | 1.9383 | 1.1908 | 1.2427 | 1.309 | 1.3872 | 1.4798 | 1.6143
4 | 6.0772 | 6.4423 | 6.7146 | 7.0777 | 7.4925 | 7.7201 | 7.5936 | 7.2519 | 6.5176 | 10.0405 | 9.7689 | 9.3905 | 8.6812 | 8.3065 | 7.9747 | 7.533 | 7.3012 | 6.9557 | 4.2734 | 4.4595 | 4.6975 | 4.9781 | 5.3105 | 5.7929
5 | 11.5455 | 12.2391 | 12.7564 | 13.4462 | 14.2342 | 14.6667 | 14.4263 | 13.7771 | 12.382 | 19.0749 | 18.5589 | 17.84 | 16.4926 | 15.7807 | 15.1504 | 14.3111 | 13.8708 | 13.2144 | 8.1186 | 8.4721 | 8.9242 | 9.4574 | 10.0888 | 11.0054
6 | 6.2445 | 6.6196 | 6.8994 | 7.2725 | 7.6987 | 7.9326 | 7.8026 | 7.4514 | 6.6969 | 10.3168 | 10.0377 | 9.6489 | 8.9201 | 8.5351 | 8.1942 | 7.7403 | 7.5021 | 7.1471 | 4.391 | 4.5822 | 4.8267 | 5.1151 | 5.4566 | 5.9523
7 | 2.2214 | 2.3548 | 2.4543 | 2.5871 | 2.7387 | 2.8219 | 2.7756 | 2.6507 | 2.3823 | 3.67 | 3.5708 | 3.4324 | 3.1732 | 3.0362 | 2.915 | 2.7535 | 2.6688 | 2.5425 | 1.562 | 1.63 | 1.717 | 1.8196 | 1.9411 | 2.1175
8 | 5.1558 | 5.4656 | 5.6966 | 6.0046 | 6.3565 | 6.5497 | 6.4423 | 6.1524 | 5.5294 | 8.5182 | 8.2878 | 7.9667 | 7.3651 | 7.0471 | 6.7657 | 6.3909 | 6.1943 | 5.9011 | 3.6255 | 3.7833 | 3.9853 | 4.2234 | 4.5053 | 4.9146
9 | 0.031807 | 0.033718 | 0.035143 | 0.037043 | 0.039214 | 0.040406 | 0.039744 | 0.037955 | 0.034112 | 0.05255 | 0.051129 | 0.049148 | 0.045436 | 0.043475 | 0.041738 | 0.039426 | 0.038213 | 0.036405 | 0.022366 | 0.02334 | 0.024586 | 0.026055 | 0.027794 | 0.030319
10 | 3.4162 | 3.6214 | 3.7745 | 3.9786 | 4.2118 | 4.3397 | 4.2686 | 4.0765 | 3.6637 | 5.6441 | 5.4914 | 5.2787 | 4.88 | 4.6693 | 4.4828 | 4.2345 | 4.1042 | 3.91 | 2.4022 | 2.5068 | 2.6406 | 2.7984 | 2.9852 | 3.2564

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
3 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
5 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
6 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
7 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
8 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
9 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
10 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
9 | 23.5761 | 21.2219 | 21.8693 | 21.4758 | 18.418 | 17.4358 | 19.2206 | 17.4847 | 14.3736 | 10.39 | 10.663 | 6.6105 | 5.4189 | 5.7649 | 7.6979 | 9.7372 | 11.4916 | 15.7826 | 14.3555 | 12.7494 | 18.9549 | 20.4036 | 19.8263 | 28.9432

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
9 | 31.1667 | 25.5794 | 23.1578 | 20.3085 | 18.2053 | 15.5504 | 14.5722 | 13.5547 | 12.7328 | 14.2145 | 13.2916 | 15.3602 | 16.9036 | 16.2479 | 18.5468 | 16.345 | 15.4317 | 15.8863 | 15.2443 | 15.9948 | 14.9886 | 12.7299 | 14.2984 | 13.6814

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
9 | 26.921 | 25.0208 | 30.1738 | 30.6636 | 27.3215 | 24.1057 | 17.573 | 15.0491 | 15.556 | 14.6141 | 15.9823 | 16.6005 | 13.6472 | 14.4477 | 18.5272 | 24.1362 | 23.6297 | 25.4312 | 24.7199 | 27.9405 | 28.2922 | 27.328 | 25.1341 | 24.4519

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1