## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
5 | 8 | 50
6 | 7 | 50
7 | 9 | 0
8 | 6 | 60
9 | 2 | 60

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 23.78%
3 | 3.548%
4 | 12.73%
5 | 24.19%
6 | 13.08%
7 | 4.654%
8 | 10.8%
9 | 0.06663%
10 | 7.157%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 31.2688 | 30.1332 | 26.642 | 24.4997 | 23.6166 | 22.9872 | 23.4586 | 4.808 | 4.639 | 6.2405 | 5.2165 | 4.6901 | 5.3044 | 6.1693 | 6.2129 | 6.1936 | 7.082 | 6.6748 | 5.9309 | 7.224 | 7.475 | 7.1698 | 29.6972 | 31.3544
Minimum EV Load, [MW] | -64.2009 | -71.0718 | -78.8405 | -86.6868 | -94.0863 | -98.2917 | -95.8327 | -109.1147 | -97.7483 | -151.4899 | -148.2472 | -142.8287 | -131.073 | -124.3214 | -119.0656 | -112.1454 | -107.616 | -102.5952 | -61.2022 | -62.8315 | -66.3196 | -71.0336 | -53.7272 | -59.6493
Maximum EV Load, [MW] | 61.7381 | 68.2688 | 75.5406 | 82.9195 | 89.9742 | 93.951 | 91.5456 | 104.9164 | 94.1747 | 112.6113 | 112.0862 | 109.5548 | 101.5751 | 97.7399 | 94.3559 | 89.6212 | 86.9281 | 83.8653 | 60.4413 | 62.1837 | 65.8681 | 70.7411 | 51.7393 | 57.4466

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 35.4916 | 95.8653 | 75.594 | 68.7883 | 40.4105 | 80.3586 | -5.9108 | -106.8889 | -110.3535 | -153.2739 | -131.6458 | -150.7705 | -142.4502 | -94.083 | -101.805 | -82.4788 | -101.9298 | -159.5774 | -174.6667 | -170.3826 | -168.9974 | -17.1844 | -99.5355 | -71.305
3 | -8.059 | 5.8189 | 22.2644 | 27.8219 | 26.9069 | -8.6842 | -31.4227 | -8.9978 | -16.1838 | -3.3134 | 15.5393 | -1.2696 | -1.2478 | -17.5655 | 9.3888 | -10.1637 | -20.1843 | 3.7716 | -6.6382 | -24.3768 | -26.3562 | -30.0123 | -22.9167 | -12.585
4 | 47.8344 | 41.8353 | 39.1816 | 37.5833 | 38.3546 | 41.8092 | 49.0493 | 52.5294 | 58.2519 | 60.3336 | 62.6334 | 64.7756 | 67.284 | 63.9698 | 63.644 | 60.9904 | 60.4408 | 59.5052 | 63.9395 | 68.9644 | 69.7696 | 61.7775 | 60.3375 | 56.3509
5 | 103.3336 | 96.7626 | 96.8019 | 98.8244 | 95.1865 | 82.2206 | 95.0378 | 105.7706 | 116.8864 | 130.0874 | 130.2816 | 122.0905 | 125.9948 | 118.6926 | 107.6569 | 107.5417 | 103.4486 | 110.1988 | 104.2748 | 116.8489 | 110.2819 | 101.1501 | 94.0061 | 93.5232
6 | 45.1824 | 44.1501 | 42.0365 | 40.7621 | 44.4023 | 50.3954 | 53.4395 | 65.2494 | 67.326 | 66.6518 | 64.1982 | 67.0013 | 62.4423 | 63.3287 | 66.0959 | 65.5411 | 62.012 | 60.6332 | 63.0765 | 68.5479 | 65.0459 | 57.0527 | 58.0113 | 45.7459
7 | 17.6931 | 16.3147 | 15.8208 | 15.3897 | 16.2323 | 4.0522 | 20.0912 | 21.322 | 24.0757 | 24.813 | 24.3235 | 24.9618 | 25.7636 | 26.5771 | 25.585 | 24.7004 | 23.7476 | 22.1821 | 21.1534 | 21.324 | 20.3415 | 19.3332 | 19.2769 | 18.8017
8 | 64.5734 | 66.1077 | 64.8469 | 65.0574 | 64.1887 | 59.9232 | 57.9858 | 56.1923 | 58.8251 | 57.3411 | 48.9459 | 44.3601 | 47.188 | 46.0663 | 46.071 | 40.8772 | 34.8977 | 38.7199 | 37.6454 | 46.843 | 38.8064 | 30.8201 | 18.3409 | 11.6712
9 | 0.24176 | 0.020079 | 0.57006 | 0.016325 | -0.094726 | 0.12578 | -0.094831 | 0.33459 | 0.33448 | 0.44601 | 0.2244 | 0.44497 | 0.114 | 0.0041108 | -0.21678 | 0.22505 | 0.33611 | 0.33583 | 0.33534 | 0.55712 | -0.10548 | 0.44663 | 0.90349 | 0.46274
10 | 27.3127 | 25.685 | 24.6619 | 24.0667 | 24.4454 | 24.9526 | 29.1839 | 30.9421 | 35.1276 | 36.1259 | 36.6049 | 37.451 | 38.3786 | 38.1091 | 36.5658 | 36.3435 | 34.8606 | 33.064 | 32.2376 | 33.2138 | 33.1213 | 29.8961 | 29.9618 | 27.2084

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 32.9664 | 93.2043 | 81.8273 | 75.0846 | 37.2789 | 84.1033 | -4.8768 | -99.3267 | -103.6661 | -148.6312 | -138.2901 | -147.7328 | -146.7616 | -95.0385 | -103.8707 | -86.6763 | -101.9298 | -172.4706 | -178.1882 | -156.6146 | -175.8284 | -16.4289 | -99.5355 | -72.8802
3 | -7.1422 | 5.9139 | 21.1984 | 29.4391 | 29.5138 | -8.1143 | -32.7129 | -8.9061 | -14.549 | -3.5962 | 15.8464 | -1.1691 | -1.2622 | -17.2099 | 9.9389 | -11.0982 | -18.3451 | 3.8776 | -7.2546 | -23.6378 | -29.0183 | -31.5256 | -21.7182 | -13.6808
4 | 50.0271 | 41.8353 | 36.6763 | 40.3404 | 41.1824 | 44.531 | 51.3524 | 50.4527 | 64.018 | 65.6921 | 68.8304 | 69.9099 | 65.2858 | 65.8653 | 63.644 | 60.9904 | 56.273 | 54.8128 | 62.6758 | 64.8817 | 70.4578 | 65.4294 | 58.0752 | 54.2565
5 | 96.6297 | 97.6574 | 98.6091 | 103.4693 | 95.1865 | 82.9872 | 87.8887 | 111.001 | 126.1476 | 132.6589 | 125.1208 | 114.8331 | 135.9717 | 118.6926 | 107.6569 | 108.6022 | 113.6222 | 117.7997 | 111.4736 | 128.359 | 108.1124 | 98.1676 | 95.7425 | 94.3826
6 | 42.7169 | 44.5522 | 38.5669 | 41.5132 | 48.5336 | 55.1342 | 53.9432 | 63.9569 | 60.6541 | 69.2852 | 62.2927 | 61.6903 | 57.5024 | 61.453 | 59.5676 | 65.5411 | 66.8989 | 55.8524 | 69.3066 | 72.6041 | 66.968 | 60.4196 | 56.3876 | 46.5788
7 | 17.3683 | 16.6129 | 16.2582 | 13.9648 | 15.3243 | 4.1119 | 21.8011 | 20.9001 | 24.0757 | 23.8321 | 25.7684 | 26.4464 | 27.805 | 29.2061 | 24.8261 | 26.1651 | 24.2159 | 23.7131 | 22.6148 | 20.6944 | 20.7414 | 19.1432 | 18.74 | 17.4143
8 | 59.0658 | 62.3365 | 63.6075 | 71.2985 | 61.7232 | 56.4768 | 56.3222 | 57.3057 | 59.9916 | 52.8078 | 52.8165 | 45.2371 | 51.3833 | 45.6123 | 42.439 | 40.8772 | 38.311 | 37.96 | 37.6454 | 44.5399 | 35.7665 | 27.8156 | 18.3409 | 11.7541
9 | 0.23292 | 0.020079 | 0.54797 | 0.016325 | -0.10467 | 0.1313 | -0.098145 | 0.35447 | 0.36099 | 0.47694 | 0.22882 | 0.4273 | 0.11068 | 0.0041108 | -0.19469 | 0.22063 | 0.32616 | 0.3524 | 0.32208 | 0.51846 | -0.1088 | 0.4643 | 0.92116 | 0.47158
10 | 26.3097 | 24.2733 | 24.8894 | 24.9592 | 25.8107 | 25.4188 | 28.0837 | 32.166 | 32.6919 | 35.4123 | 37.6919 | 37.8221 | 40.6586 | 40.7459 | 35.8434 | 34.9075 | 36.9218 | 34.6934 | 31.9194 | 36.4835 | 35.4024 | 32.8344 | 30.7969 | 29.7048

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 34.0887 | 94.9783 | 80.4421 | 71.3068 | 43.89 | 75.865 | -5.681 | -110.1299 | -102.5515 | -165.6545 | -125.0015 | -152.2893 | -146.7616 | -103.638 | -111.1004 | -87.5158 | -108.1466 | -159.5774 | -158.8198 | -166.9406 | -177.5361 | -16.8066 | -96.3376 | -69.7298
3 | -7.3256 | 5.6289 | 22.904 | 27.0134 | 24.5607 | -7.9243 | -32.0678 | -8.5394 | -17.6552 | -3.3134 | 14.1574 | -1.2409 | -1.1042 | -17.2099 | 10.3056 | -10.2676 | -21.206 | 3.7716 | -6.3643 | -25.1158 | -25.0251 | -32.7363 | -22.1976 | -13.2698
4 | 46.9573 | 38.7954 | 37.3921 | 38.2726 | 39.0615 | 44.1422 | 49.5099 | 54.0869 | 59.9817 | 55.5705 | 58.9153 | 60.9249 | 65.2858 | 58.9151 | 60.5013 | 67.0106 | 55.0822 | 64.7842 | 60.7802 | 66.9231 | 64.2642 | 61.1688 | 58.6408 | 57.9216
5 | 99.5028 | 87.8152 | 105.8377 | 92.3215 | 96.976 | 76.8544 | 90.5696 | 105.7706 | 128.4629 | 137.8021 | 118.6698 | 125.7192 | 114.7707 | 106.9725 | 97.0415 | 100.1187 | 108.5354 | 110.1988 | 97.076 | 113.3958 | 101.6039 | 94.191 | 97.479 | 87.5074
6 | 41.895 | 45.7585 | 45.5061 | 38.1331 | 48.5336 | 53.7126 | 55.4544 | 66.5418 | 61.3213 | 62.7017 | 59.1169 | 66.3374 | 60.5898 | 68.3304 | 69.3601 | 62.9518 | 55.9035 | 64.8164 | 63.6995 | 65.1677 | 66.3273 | 57.0527 | 53.6812 | 45.7459
7 | 16.5564 | 16.9112 | 17.1331 | 16.1022 | 17.5943 | 3.9627 | 19.9012 | 22.166 | 22.4055 | 22.8512 | 23.6011 | 22.7349 | 23.2119 | 24.9997 | 23.8143 | 22.5033 | 25.8552 | 23.2757 | 19.0656 | 19.4351 | 18.3422 | 20.6631 | 19.2769 | 20.5359
8 | 63.3495 | 69.2503 | 67.9454 | 69.4261 | 62.3396 | 65.6672 | 52.9951 | 58.9759 | 56.4921 | 62.4412 | 50.3974 | 43.483 | 47.188 | 47.4283 | 43.347 | 37.2585 | 31.8258 | 38.7199 | 38.0155 | 44.0792 | 37.6664 | 30.5197 | 16.8276 | 12.0026
9 | 0.23071 | 0.020079 | 0.53692 | 0.016325 | -0.10356 | 0.11584 | -0.083785 | 0.34453 | 0.31459 | 0.48135 | 0.23766 | 0.42288 | 0.1151 | 0.0041108 | -0.23888 | 0.23389 | 0.33942 | 0.30932 | 0.3022 | 0.59026 | -0.10548 | 0.45104 | 0.99186 | 0.42739
10 | 26.5605 | 23.8027 | 24.8894 | 23.8436 | 26.7209 | 24.0203 | 31.9344 | 34.0019 | 35.4755 | 37.1963 | 33.3441 | 37.8221 | 41.4185 | 38.4858 | 39.8167 | 38.8565 | 32.7994 | 35.9968 | 32.5557 | 36.1565 | 35.7282 | 29.3084 | 32.7454 | 25.4609

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.3022 | 23.418 | 25.0749 | 22.8657 | 32.6968 | 18.1158 | 27.9469 | 33.691 | 46.6151 | 57.7717 | 30.4876 | 45.179 | 41.6443 | 40.9815 | 42.7489 | 44.2953 | 49.9289 | 49.3766 | 49.5975 | 45.7314 | 50.2603 | 40.7606 | 36.3421 | 39.5455
3 | 46.1732 | 38.2199 | 42.307 | 44.4058 | 39.9873 | 51.2545 | 51.2545 | 46.1732 | 36.1211 | 20.6564 | 3.6453 | 15.6856 | 17.1216 | 8.6161 | 6.8487 | 6.8487 | 4.4185 | 2.3197 | -4.7499 | 20.1041 | 2.6511 | 24.3017 | 15.3542 | 30.819
4 | 4.7499 | 4.0871 | 3.7557 | 3.3139 | 3.6453 | 3.7557 | 5.744 | 6.5173 | 8.5056 | 10.7148 | 12.8136 | 12.4822 | 13.0345 | 12.2613 | 11.709 | 11.4881 | 9.9416 | 9.0579 | 9.2788 | 11.709 | 10.9358 | 8.5056 | 7.7324 | 6.8487
5 | -77.3235 | -90.579 | -90.3581 | -89.3639 | -89.6953 | -87.0442 | -79.4223 | -54.1265 | -36.4525 | -16.3484 | -46.0627 | -41.3129 | -41.6443 | -42.6384 | -48.8243 | -51.9172 | -50.8126 | -49.2661 | -46.836 | -37.999 | -46.2837 | -55.3416 | -55.0102 | -67.8238
6 | 5.6336 | 3.4243 | 2.2092 | 1.436 | 3.7557 | 6.2963 | 7.401 | 10.6044 | 14.2496 | 13.2555 | 10.1625 | 12.7032 | 12.8136 | 12.8136 | 12.7032 | 14.1392 | 14.0287 | 9.7207 | 10.3834 | 12.2613 | 11.1567 | 11.3776 | 9.2788 | 4.8603
7 | 2.2092 | 2.2092 | 2.3197 | 2.0988 | 2.0988 | 2.5406 | 3.3139 | 3.6453 | 4.8603 | 5.3022 | 5.3022 | 5.5231 | 5.965 | 5.8545 | 5.5231 | 5.0813 | 4.9708 | 4.1976 | 3.6453 | 3.6453 | 3.2034 | 2.872 | 2.7616 | 2.872
8 | -28.0574 | -33.2491 | -33.5805 | -32.9177 | -31.9236 | -26.6214 | -13.2555 | -9.7207 | 8.7265 | 9.1684 | 4.9487 | 10.6044 | 10.7148 | 11.0462 | -0.44185 | -0.66277 | -0.33139 | -0.99416 | -0.11046 | 8.5056 | 0.8837 | 0 | -4.8603 | -7.401
9 | -2.2092 | -1.9883 | -1.8779 | -1.8779 | -1.9883 | -1.7674 | -1.5465 | -1.436 | -1.6569 | -1.8779 | -1.6569 | -1.3255 | -1.6569 | -2.3197 | -1.5465 | -1.6569 | -1.5465 | -1.5465 | -1.436 | -1.436 | -1.6569 | -1.7674 | -1.6569 | -1.9883
10 | 3.3139 | 3.3139 | 2.9825 | 2.5406 | 2.5406 | 2.7616 | 3.7557 | 4.9708 | 6.2963 | 7.2905 | 6.5173 | 7.5114 | 8.5056 | 7.8428 | 6.5173 | 6.5173 | 6.1859 | 5.6336 | 4.8603 | 5.6336 | 4.308 | 3.5348 | 2.9825 | 2.9825

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0901 | 22.7154 | 24.5734 | 24.009 | 29.7541 | 17.0289 | 29.9032 | 36.3863 | 44.2843 | 54.3054 | 30.4876 | 41.1129 | 41.2278 | 45.0796 | 39.329 | 41.1947 | 48.4311 | 46.9078 | 49.5975 | 49.8472 | 46.2395 | 42.7986 | 34.525 | 41.1273
3 | 42.9411 | 39.3665 | 38.9225 | 39.9652 | 39.1876 | 46.6416 | 52.2796 | 50.3288 | 34.6763 | 18.5908 | 3.8275 | 15.5288 | 17.9777 | 8.7022 | 7.1911 | 6.2323 | 4.2859 | 2.1109 | -4.9399 | 21.9135 | 2.7836 | 26.4888 | 16.8897 | 28.6616
4 | 4.4174 | 4.4958 | 3.4553 | 3.2476 | 3.3536 | 3.5679 | 5.8589 | 6.5824 | 8.7608 | 10.0719 | 12.4292 | 11.234 | 12.2525 | 13.1196 | 11.8261 | 11.8327 | 10.7369 | 9.5108 | 9.8356 | 12.2944 | 11.3732 | 8.9309 | 8.1963 | 6.9171
5 | -78.87 | -98.7311 | -90.3581 | -84.8957 | -88.7984 | -80.0807 | -75.4512 | -53.044 | -35.7235 | -17.6563 | -47.9053 | -41.726 | -39.1456 | -40.9329 | -51.2655 | -50.8789 | -54.3695 | -49.2661 | -49.1778 | -37.619 | -43.5066 | -50.3608 | -52.2597 | -66.4673
6 | 5.2392 | 3.4243 | 2.3197 | 1.3068 | 4.0937 | 5.9815 | 8.0671 | 10.0742 | 13.1097 | 12.5927 | 10.9755 | 13.3383 | 12.6855 | 12.4292 | 13.3383 | 13.2908 | 15.0107 | 9.4291 | 9.5528 | 13.4874 | 11.9377 | 10.695 | 9.5572 | 4.5201
7 | 2.3197 | 2.1651 | 2.2965 | 2.1827 | 2.1617 | 2.5914 | 3.6453 | 3.6088 | 4.8603 | 5.6733 | 5.0371 | 5.6888 | 5.5474 | 5.7374 | 5.247 | 4.8272 | 5.1696 | 4.1136 | 3.9004 | 3.864 | 2.9792 | 2.6997 | 2.8444 | 3.1018
8 | -27.7768 | -32.2517 | -36.9386 | -30.2843 | -30.0082 | -28.7511 | -12.0625 | -10.3039 | 9.5992 | 9.5351 | 4.7508 | 11.2406 | 11.7863 | 10.8253 | -0.44627 | -0.72905 | -0.32476 | -0.93451 | -0.11709 | 8.1654 | 0.83068 | 0 | -4.6659 | -6.8089
9 | -2.2534 | -1.9684 | -1.953 | -1.6901 | -1.8094 | -1.7851 | -1.6547 | -1.2924 | -1.5078 | -1.784 | -1.5741 | -1.4051 | -1.6569 | -2.5053 | -1.4228 | -1.4912 | -1.6238 | -1.531 | -1.3068 | -1.4504 | -1.6569 | -1.7144 | -1.7563 | -2.1872
10 | 3.0819 | 3.1813 | 2.8334 | 2.7439 | 2.2866 | 2.6235 | 3.4177 | 4.4737 | 6.7371 | 7.5821 | 6.7128 | 7.0607 | 8.4205 | 8.0781 | 6.7128 | 6.9735 | 6.0622 | 5.1266 | 5.2978 | 5.5772 | 4.2649 | 3.7469 | 2.6842 | 3.1913

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0371 | 21.5445 | 24.5734 | 22.4084 | 29.4271 | 18.297 | 30.4622 | 33.3541 | 46.6151 | 54.8832 | 31.0973 | 46.9862 | 42.8936 | 44.6698 | 46.1688 | 44.2953 | 48.9303 | 52.3392 | 45.1338 | 41.6155 | 48.2499 | 44.8366 | 38.886 | 41.5227
3 | 50.7905 | 40.1309 | 45.6916 | 47.9583 | 39.9873 | 53.8172 | 49.7168 | 44.3263 | 39.0108 | 19.6236 | 4.0098 | 14.4308 | 15.7519 | 8.7022 | 6.7802 | 7.3965 | 4.1534 | 2.3893 | -4.9874 | 18.2948 | 2.5185 | 26.4888 | 15.0472 | 27.7371
4 | 4.9874 | 4.3323 | 4.1313 | 3.4133 | 3.9369 | 3.6806 | 6.1461 | 5.8655 | 8.1654 | 11.7863 | 12.1729 | 12.6071 | 12.2525 | 12.3839 | 11.2406 | 12.522 | 9.9416 | 8.3333 | 10.2067 | 11.8261 | 10.9358 | 9.0159 | 7.3457 | 7.0541
5 | -74.2306 | -90.579 | -93.9724 | -81.3212 | -98.6648 | -90.526 | -79.4223 | -57.9153 | -39.7333 | -16.8389 | -46.5234 | -39.6604 | -44.1429 | -39.6537 | -53.2185 | -50.8789 | -55.3858 | -46.8028 | -47.7727 | -39.139 | -42.581 | -58.6621 | -54.4601 | -63.7544
6 | 5.1829 | 3.6983 | 2.1872 | 1.4216 | 3.4177 | 6.7371 | 6.6609 | 9.756 | 15.2471 | 12.8578 | 9.2479 | 12.068 | 12.9418 | 13.7106 | 12.3221 | 14.5633 | 14.169 | 10.5955 | 10.695 | 11.1578 | 12.2724 | 12.174 | 9.7428 | 4.9089
7 | 2.4302 | 2.3639 | 2.2269 | 2.2667 | 2.0148 | 2.439 | 3.5127 | 3.5723 | 5.2006 | 4.931 | 4.9841 | 5.4126 | 6.2632 | 6.4399 | 4.9708 | 4.878 | 4.8714 | 4.1136 | 3.6088 | 3.9733 | 3.2034 | 2.6423 | 2.7063 | 2.9007
8 | -28.338 | -32.2517 | -31.5657 | -35.222 | -33.839 | -29.0173 | -14.3159 | -8.8458 | 8.0284 | 9.3517 | 4.8992 | 11.2406 | 9.8576 | 11.5985 | -0.45952 | -0.67603 | -0.35458 | -0.95439 | -0.1204 | 9.3561 | 0.84835 | 0 | -5.0548 | -7.697
9 | -2.3197 | -2.0679 | -1.9718 | -1.784 | -1.9486 | -1.7497 | -1.531 | -1.3498 | -1.5575 | -1.9905 | -1.4912 | -1.4051 | -1.6569 | -2.4589 | -1.6393 | -1.6901 | -1.6083 | -1.5929 | -1.3642 | -1.3355 | -1.4912 | -1.9265 | -1.7895 | -2.1474
10 | 3.1813 | 3.0156 | 3.0421 | 2.6931 | 2.3374 | 2.5682 | 4.0937 | 5.4679 | 6.4223 | 6.6344 | 5.9959 | 7.3612 | 8.2504 | 8.0781 | 6.8431 | 6.7128 | 5.691 | 5.2392 | 4.8603 | 5.6899 | 4.0495 | 3.2874 | 3.2211 | 3.1316

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.2441 | 9.0668 | 11.6257 | 13.8894 | 15.7766 | 16.8717 | 16.1877 | 23.8008 | 21.2872 | 25.2898 | 25.4084 | 24.9317 | 22.8884 | 21.771 | 20.9561 | 19.835 | 18.9835 | 18.3521 | 12.9599 | 13.0667 | 13.883 | 15.1141 | 5.2405 | 6.2035
3 | 1.0809 | 1.3529 | 1.7348 | 2.0725 | 2.3541 | 2.5176 | 2.4155 | 3.5515 | 3.1764 | 3.7737 | 3.7914 | 3.7203 | 3.4154 | 3.2486 | 3.127 | 2.9597 | 2.8327 | 2.7385 | 1.9338 | 1.9498 | 2.0716 | 2.2553 | 0.78198 | 0.92567
4 | 3.8791 | 4.8551 | 6.2254 | 7.4375 | 8.4481 | 9.0345 | 8.6683 | 12.745 | 11.399 | 13.5423 | 13.6058 | 13.3505 | 12.2564 | 11.658 | 11.2217 | 10.6213 | 10.1654 | 9.8273 | 6.9398 | 6.997 | 7.4341 | 8.0934 | 2.8062 | 3.3219
5 | 7.3695 | 9.2238 | 11.827 | 14.1298 | 16.0497 | 17.1638 | 16.468 | 24.2129 | 21.6558 | 25.7276 | 25.8483 | 25.3633 | 23.2847 | 22.1479 | 21.3189 | 20.1784 | 19.3121 | 18.6698 | 13.1843 | 13.2929 | 14.1234 | 15.3758 | 5.3312 | 6.3109
6 | 3.9859 | 4.9887 | 6.3967 | 7.6422 | 8.6806 | 9.2832 | 8.9068 | 13.0957 | 11.7127 | 13.915 | 13.9802 | 13.7179 | 12.5937 | 11.9789 | 11.5305 | 10.9136 | 10.4451 | 10.0977 | 7.1308 | 7.1896 | 7.6387 | 8.3161 | 2.8834 | 3.4133
7 | 1.4179 | 1.7747 | 2.2755 | 2.7186 | 3.088 | 3.3023 | 3.1685 | 4.6586 | 4.1666 | 4.95 | 4.9732 | 4.8799 | 4.48 | 4.2613 | 4.1018 | 3.8824 | 3.7157 | 3.5921 | 2.5367 | 2.5576 | 2.7174 | 2.9583 | 1.0257 | 1.2142
8 | 3.291 | 4.119 | 5.2815 | 6.3099 | 7.1673 | 7.6648 | 7.3541 | 10.8127 | 9.6708 | 11.4891 | 11.543 | 11.3264 | 10.3982 | 9.8905 | 9.5203 | 9.011 | 8.6242 | 8.3373 | 5.8877 | 5.9362 | 6.307 | 6.8663 | 2.3808 | 2.8182
9 | 0.020303 | 0.025411 | 0.032583 | 0.038927 | 0.044216 | 0.047285 | 0.045368 | 0.066705 | 0.05966 | 0.070878 | 0.07121 | 0.069875 | 0.064148 | 0.061016 | 0.058732 | 0.05559 | 0.053204 | 0.051434 | 0.036322 | 0.036621 | 0.038909 | 0.04236 | 0.014687 | 0.017386
10 | 2.1806 | 2.7292 | 3.4995 | 4.1809 | 4.7489 | 5.0786 | 4.8727 | 7.1644 | 6.4077 | 7.6125 | 7.6482 | 7.5047 | 6.8897 | 6.5533 | 6.308 | 5.9706 | 5.7143 | 5.5242 | 3.9011 | 3.9332 | 4.179 | 4.5495 | 1.5775 | 1.8673

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 22.698 | 24.0616 | 25.0786 | 26.4347 | 27.984 | 28.8342 | 28.3616 | 27.0852 | 24.3426 | 37.5005 | 36.4861 | 35.0727 | 32.4238 | 31.0243 | 29.7851 | 28.1352 | 27.2695 | 25.979 | 15.9609 | 16.6557 | 17.5447 | 18.5929 | 19.8342 | 21.6362
3 | 3.387 | 3.5904 | 3.7422 | 3.9445 | 4.1757 | 4.3026 | 4.2321 | 4.0416 | 3.6324 | 5.5958 | 5.4444 | 5.2335 | 4.8382 | 4.6294 | 4.4445 | 4.1983 | 4.0691 | 3.8765 | 2.3817 | 2.4853 | 2.618 | 2.7744 | 2.9596 | 3.2285
4 | 12.1544 | 12.8846 | 13.4292 | 14.1554 | 14.985 | 15.4403 | 15.1872 | 14.5037 | 13.0351 | 20.081 | 19.5378 | 18.7809 | 17.3625 | 16.613 | 15.9495 | 15.066 | 14.6024 | 13.9114 | 8.5468 | 8.9189 | 9.3949 | 9.9562 | 10.6209 | 11.5859
5 | 23.091 | 24.4781 | 25.5127 | 26.8923 | 28.4685 | 29.3334 | 28.8526 | 27.5541 | 24.7641 | 38.1498 | 37.1178 | 35.6799 | 32.9852 | 31.5614 | 30.3008 | 28.6223 | 27.7416 | 26.4288 | 16.2373 | 16.9441 | 17.8485 | 18.9148 | 20.1776 | 22.0108
6 | 12.4889 | 13.2392 | 13.7988 | 14.5449 | 15.3974 | 15.8652 | 15.6052 | 14.9029 | 13.3938 | 20.6336 | 20.0754 | 19.2978 | 17.8403 | 17.0702 | 16.3884 | 15.4806 | 15.0043 | 14.2942 | 8.7821 | 9.1644 | 9.6535 | 10.2302 | 10.9132 | 11.9047
7 | 4.4427 | 4.7096 | 4.9087 | 5.1741 | 5.4774 | 5.6438 | 5.5513 | 5.3015 | 4.7647 | 7.3401 | 7.1415 | 6.8649 | 6.3464 | 6.0725 | 5.8299 | 5.507 | 5.3375 | 5.0849 | 3.1241 | 3.2601 | 3.4341 | 3.6392 | 3.8822 | 4.2349
8 | 10.3117 | 10.9311 | 11.3932 | 12.0092 | 12.7131 | 13.0993 | 12.8846 | 12.3048 | 11.0588 | 17.0364 | 16.5756 | 15.9335 | 14.7301 | 14.0943 | 13.5313 | 12.7818 | 12.3885 | 11.8022 | 7.251 | 7.5667 | 7.9706 | 8.4467 | 9.0107 | 9.8293
9 | 0.063614 | 0.067436 | 0.070286 | 0.074087 | 0.078429 | 0.080812 | 0.079487 | 0.07591 | 0.068224 | 0.1051 | 0.10226 | 0.098296 | 0.090872 | 0.08695 | 0.083477 | 0.078853 | 0.076427 | 0.07281 | 0.044733 | 0.04668 | 0.049172 | 0.052109 | 0.055588 | 0.060638
10 | 6.8324 | 7.2428 | 7.549 | 7.9572 | 8.4235 | 8.6794 | 8.5372 | 8.153 | 7.3274 | 11.2881 | 10.9828 | 10.5573 | 9.76 | 9.3387 | 8.9657 | 8.469 | 8.2085 | 7.82 | 4.8044 | 5.0136 | 5.2812 | 5.5967 | 5.9704 | 6.5128

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
3 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
5 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
6 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
7 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
8 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
9 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
10 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30.6183 | 28.2958 | 29.9579 | 29.8275 | 24.5573 | 24.9083 | 24.9619 | 22.4163 | 20.2445 | 14.6338 | 13.4975 | 9.0554 | 7.5262 | 7.2061 | 9.9972 | 13.5239 | 15.1205 | 20.7666 | 18.8889 | 17.9568 | 23.6936 | 28.3384 | 26.7922 | 38.0831
9 | 30.6183 | 28.2958 | 29.9579 | 29.8275 | 24.5573 | 24.9083 | 24.9619 | 22.4163 | 20.2445 | 14.6338 | 13.4975 | 9.0554 | 7.5262 | 7.2061 | 9.9972 | 13.5239 | 15.1205 | 20.7666 | 18.8889 | 17.9568 | 23.6936 | 28.3384 | 26.7922 | 38.0831

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 41.5557 | 36.542 | 30.0751 | 26.0365 | 24.2737 | 19.438 | 18.9249 | 17.1578 | 17.6844 | 18.7033 | 18.7206 | 21.9432 | 21.9527 | 22.2573 | 25.0632 | 20.6899 | 21.4328 | 22.6948 | 19.7978 | 20.5061 | 19.2162 | 17.4383 | 17.873 | 19.5448
9 | 41.5557 | 36.542 | 30.0751 | 26.0365 | 24.2737 | 19.438 | 18.9249 | 17.1578 | 17.6844 | 18.7033 | 18.7206 | 21.9432 | 21.9527 | 22.2573 | 25.0632 | 20.6899 | 21.4328 | 22.6948 | 19.7978 | 20.5061 | 19.2162 | 17.4383 | 17.873 | 19.5448

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41303 | 9.0189 | 20.9977 | 30.2808 | 31.1724 | 29.5987 | 23.1738 | 17.8511 | 7.5745 | 1.3372 | 0.0021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41303 | 9.0189 | 20.9977 | 30.2808 | 31.1724 | 29.5987 | 23.1738 | 17.8511 | 7.5745 | 1.3372 | 0.0021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 37.9169 | 35.2406 | 38.1946 | 42.5884 | 36.4287 | 30.9047 | 22.2443 | 19.8014 | 20.2027 | 19.7488 | 19.9779 | 21.0133 | 19.2214 | 18.5227 | 25.3798 | 33.0634 | 33.7567 | 34.3664 | 35.3141 | 37.254 | 36.7431 | 35.9579 | 34.4303 | 31.7557
9 | 37.9169 | 35.2406 | 38.1946 | 42.5884 | 36.4287 | 30.9047 | 22.2443 | 19.8014 | 20.2027 | 19.7488 | 19.9779 | 21.0133 | 19.2214 | 18.5227 | 25.3798 | 33.0634 | 33.7567 | 34.3664 | 35.3141 | 37.254 | 36.7431 | 35.9579 | 34.4303 | 31.7557

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 34.3693 | 91.4303 | 70.0532 | 62.4919 | 39.0186 | 73.6182 | -5.681 | -97.1661 | -103.6661 | -153.2739 | -127.6592 | -149.2516 | -130.9533 | -92.1721 | -95.6081 | -78.2812 | -94.6769 | -149.9076 | -167.6236 | -165.2196 | -157.0432 | -16.9955 | -98.4695 | -66.5795
3 | -7.6923 | 5.5814 | 20.5588 | 25.6657 | 25.3428 | -7.7343 | -28.5198 | -8.1726 | -16.1838 | -3.2074 | 15.5393 | -1.1835 | -1.2191 | -17.2099 | 9.3888 | -9.1254 | -18.9581 | 3.6302 | -6.0904 | -22.8988 | -24.4927 | -26.9856 | -21.4785 | -12.585
4 | 46.9573 | 38.0354 | 36.3184 | 37.5833 | 35.5268 | 41.0316 | 47.6674 | 49.9335 | 58.2519 | 59.7382 | 62.0137 | 62.8503 | 67.284 | 63.338 | 62.3869 | 59.7864 | 59.8454 | 57.159 | 61.4121 | 62.1599 | 63.576 | 61.7775 | 59.7719 | 51.115
5 | 94.7143 | 94.9731 | 88.6697 | 97.8954 | 88.0285 | 76.0878 | 92.3569 | 97.402 | 105.31 | 123.6585 | 121.2502 | 111.2044 | 116.0178 | 111.6605 | 98.103 | 99.0582 | 103.4486 | 100.4262 | 100.1612 | 112.2448 | 107.0276 | 97.1735 | 86.192 | 84.9292
6 | 42.306 | 42.1397 | 41.2655 | 37.7575 | 42.7498 | 47.5521 | 49.9136 | 62.6645 | 61.9885 | 62.7017 | 57.8466 | 61.0264 | 58.7374 | 57.0765 | 65.4431 | 60.3626 | 57.1252 | 58.2428 | 58.0925 | 67.8719 | 63.7646 | 53.6858 | 56.9288 | 45.7459
7 | 16.0693 | 15.4199 | 15.5292 | 15.1047 | 15.9297 | 4.0224 | 18.3812 | 19.6342 | 21.9283 | 22.8512 | 24.0827 | 22.7349 | 23.7223 | 24.7368 | 23.3083 | 22.2592 | 21.4058 | 21.7447 | 19.6919 | 20.0647 | 20.3415 | 19.3332 | 18.5611 | 18.2814
8 | 60.9016 | 63.5936 | 62.9878 | 59.4404 | 62.3396 | 57.0512 | 54.1042 | 50.625 | 52.9927 | 57.3411 | 48.9459 | 43.0445 | 46.2557 | 41.9803 | 42.893 | 40.8772 | 33.8738 | 37.2 | 36.1652 | 44.0792 | 36.5264 | 28.116 | 17.7356 | 11.5884
9 | 0.24176 | 0.020079 | 0.53692 | 0.016325 | -0.084784 | 0.12467 | -0.087099 | 0.31802 | 0.30134 | 0.44159 | 0.21335 | 0.44056 | 0.10847 | 0.0041108 | -0.21237 | 0.22284 | 0.33279 | 0.31595 | 0.32208 | 0.50742 | -0.09554 | 0.4157 | 0.84163 | 0.41856
10 | 25.3067 | 23.3321 | 23.5241 | 22.0585 | 22.6249 | 23.5542 | 27.2586 | 29.7182 | 31.996 | 33.9851 | 36.2426 | 34.4817 | 37.6186 | 35.8491 | 34.7597 | 34.5485 | 32.4558 | 31.1089 | 32.2376 | 31.252 | 32.7954 | 26.9578 | 28.0132 | 26.2098

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 32.9664 | 93.2043 | 77.2978 | 73.0068 | 36.6456 | 77.8122 | -4.2496 | -95.3079 | -103.6661 | -133.6197 | -125.7324 | -137.3134 | -136.4 | -89.2482 | -97.5498 | -82.2689 | -94.6769 | -156.8054 | -160.2284 | -153.448 | -175.8284 | -15.8849 | -94.2057 | -66.4534
3 | -6.3996 | 5.5748 | 19.5782 | 29.1534 | 29.5138 | -8.025 | -32.7129 | -8.9061 | -14.4019 | -3.4053 | 14.9067 | -1.1157 | -1.1607 | -17.2099 | 9.0642 | -10.5323 | -16.8574 | 3.5136 | -7.1053 | -23.1599 | -26.09 | -29.301 | -20.5796 | -12.3494
4 | 48.6457 | 41.0753 | 34.0136 | 39.596 | 38.5101 | 42.4508 | 47.9668 | 50.4527 | 62.7495 | 62.4473 | 66.7854 | 67.8305 | 63.3474 | 61.9606 | 63.0155 | 57.9803 | 52.9507 | 54.8128 | 58.3413 | 63.6025 | 68.3726 | 62.2035 | 56.4464 | 49.7327
5 | 88.6137 | 89.5241 | 97.6874 | 96.6413 | 94.2917 | 77.5673 | 79.6672 | 102.214 | 118.646 | 124.79 | 122.6436 | 106.8742 | 125.1966 | 108.1445 | 101.2876 | 97.8918 | 113.6222 | 106.1811 | 100.4697 | 122.0284 | 105.9863 | 97.2033 | 92.2002 | 89.1746
6 | 40.7856 | 42.1156 | 35.0587 | 41.5132 | 48.0791 | 50.964 | 53.9432 | 57.6242 | 54.6494 | 63.123 | 60.4444 | 59.2472 | 52.9577 | 56.6013 | 56.0423 | 62.3045 | 61.6211 | 55.8524 | 69.3066 | 72.6041 | 63.6685 | 57.4455 | 52.1873 | 44.4549
7 | 16.0952 | 16.1566 | 16.2582 | 12.8105 | 14.1863 | 3.8076 | 20.9727 | 18.8324 | 22.6441 | 22.4196 | 23.7263 | 25.6596 | 26.9782 | 28.3385 | 24.8261 | 25.6476 | 22.305 | 22.309 | 21.4978 | 18.8621 | 20.1296 | 18.3908 | 18.3929 | 15.9783
8 | 53.4969 | 59.3824 | 63.0002 | 68.5524 | 58.1729 | 56.4768 | 53.0949 | 54.4664 | 59.9916 | 48.1157 | 51.7714 | 42.106 | 46.8104 | 41.1177 | 38.6799 | 40.4751 | 37.9356 | 37.2152 | 35.0551 | 43.6647 | 35.7665 | 26.4635 | 17.2816 | 11.252
9 | 0.2308 | 0.020079 | 0.51086 | 0.016325 | -0.10106 | 0.1313 | -0.098145 | 0.32988 | 0.32878 | 0.45803 | 0.21755 | 0.42306 | 0.10211 | 0.0041108 | -0.17879 | 0.21197 | 0.31652 | 0.34892 | 0.32208 | 0.48764 | -0.10083 | 0.4643 | 0.86708 | 0.44003
10 | 25.8283 | 22.7251 | 24.1999 | 24.031 | 25.3283 | 24.7056 | 26.7635 | 30.8932 | 30.4267 | 34.3633 | 35.0796 | 36.3226 | 39.0474 | 37.5215 | 32.3035 | 31.8057 | 34.3728 | 34.009 | 29.7148 | 33.2465 | 32.613 | 29.6022 | 28.2164 | 28.881

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 33.0225 | 92.3439 | 73.0313 | 68.6875 | 40.0625 | 68.825 | -5.2307 | -103.4535 | -99.4419 | -157.2976 | -125.0015 | -136.9489 | -140.8407 | -103.638 | -106.5973 | -82.1765 | -103.7534 | -156.3541 | -149.206 | -163.5675 | -168.5704 | -15.5109 | -92.2017 | -69.7298
3 | -6.4821 | 5.1729 | 22.4648 | 26.229 | 23.1373 | -7.9243 | -28.7778 | -8.191 | -16.4078 | -3.3134 | 13.7383 | -1.1705 | -1.0525 | -16.1641 | 9.2971 | -9.7432 | -19.0603 | 3.7009 | -6.2986 | -22.8323 | -23.2548 | -29.4372 | -20.105 | -13.126
4 | 42.6597 | 36.3483 | 37.0521 | 36.8665 | 38.701 | 41.2571 | 46.7185 | 53.5521 | 57.6061 | 52.8317 | 58.3328 | 59.7184 | 61.4091 | 58.9151 | 54.5303 | 66.3484 | 53.4568 | 63.5055 | 54.7777 | 62.3028 | 62.9979 | 56.9509 | 53.1548 | 54.1466
5 | 92.1476 | 82.9836 | 100.868 | 84.5458 | 90.5875 | 71.1508 | 90.5696 | 97.402 | 117.0022 | 135.0762 | 117.4957 | 125.7192 | 112.501 | 97.4793 | 94.1753 | 90.2566 | 106.3989 | 106.9412 | 92.2939 | 111.1628 | 91.6243 | 84.9453 | 88.4494 | 81.9127
6 | 39.2487 | 42.8313 | 43.8253 | 37.0852 | 45.3525 | 49.1491 | 53.8828 | 66.5418 | 60.107 | 62.7017 | 55.0265 | 61.7368 | 55.1992 | 64.279 | 68.6746 | 62.9518 | 50.4058 | 62.8981 | 61.8118 | 65.1677 | 59.7924 | 56.4916 | 53.6812 | 43.6637
7 | 15.9524 | 15.3603 | 16.0206 | 14.9052 | 16.4397 | 3.7024 | 18.0202 | 21.7271 | 21.9617 | 21.7232 | 22.6668 | 20.7084 | 22.7526 | 23.5169 | 23.8143 | 21.3925 | 25.5999 | 23.2757 | 17.5624 | 18.4801 | 17.4424 | 20.4598 | 18.919 | 19.3913
8 | 62.7498 | 69.2503 | 67.9454 | 68.0905 | 58.1544 | 65.0354 | 52.9951 | 54.2994 | 54.8124 | 61.2058 | 48.9023 | 40.0449 | 47.188 | 46.9607 | 42.4935 | 35.0631 | 29.6515 | 35.3 | 36.5205 | 43.2133 | 34.7177 | 28.4375 | 15.4656 | 11.4857
9 | 0.20973 | 0.020079 | 0.52135 | 0.016325 | -0.091633 | 0.11584 | -0.080802 | 0.34112 | 0.31459 | 0.45272 | 0.22126 | 0.41868 | 0.11175 | 0.0041108 | -0.23402 | 0.21781 | 0.33273 | 0.30932 | 0.28132 | 0.56099 | -0.098854 | 0.44658 | 0.94325 | 0.4152
10 | 25.3443 | 22.2875 | 24.1999 | 22.96 | 25.4693 | 22.9016 | 31.3293 | 32.9922 | 31.9612 | 34.2563 | 33.3441 | 36.3226 | 40.5978 | 36.2031 | 39.0292 | 38.0882 | 30.5389 | 35.2864 | 32.5557 | 32.949 | 33.6166 | 27.0048 | 32.133 | 24.3

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1431 | 21.3104 | 25.0749 | 22.1797 | 32.3698 | 17.0289 | 27.388 | 30.3219 | 46.6151 | 54.8832 | 30.1827 | 42.0165 | 40.8114 | 38.5226 | 41.0389 | 40.3088 | 49.9289 | 48.8828 | 49.1016 | 45.7314 | 48.2499 | 39.5377 | 34.1615 | 35.5909
3 | 43.8645 | 37.8377 | 41.0378 | 44.4058 | 38.7877 | 48.6917 | 49.2043 | 43.8645 | 35.7599 | 20.4499 | 3.463 | 15.0582 | 16.0943 | 7.8406 | 6.8487 | 6.1638 | 4.3301 | 2.1109 | -4.6549 | 18.6968 | 2.6511 | 23.5726 | 13.9724 | 29.278
4 | 4.6549 | 3.7193 | 3.3801 | 3.3139 | 3.4265 | 3.6055 | 5.5143 | 5.8655 | 7.8251 | 9.6434 | 11.6604 | 11.9829 | 12.6435 | 11.2804 | 11.3577 | 10.4541 | 9.9416 | 8.3333 | 8.9077 | 11.0065 | 10.4983 | 8.4205 | 7.7324 | 6.5062
5 | -73.4574 | -86.9559 | -86.7438 | -85.7894 | -81.6227 | -84.4329 | -75.4512 | -52.5027 | -36.088 | -15.531 | -43.299 | -40.8997 | -41.6443 | -40.9329 | -47.3596 | -51.3981 | -49.2882 | -47.7882 | -46.836 | -37.619 | -43.9695 | -52.0211 | -49.5092 | -61.0414
6 | 5.5772 | 3.0819 | 2.0988 | 1.3642 | 3.5304 | 5.6667 | 6.8089 | 10.1802 | 13.5371 | 11.9299 | 9.4511 | 12.7032 | 12.3011 | 11.6604 | 12.5761 | 13.8564 | 13.0467 | 9.5263 | 9.8643 | 12.2613 | 10.041 | 11.2638 | 9.186 | 4.6173
7 | 2.0104 | 2.1209 | 2.2733 | 1.9519 | 1.9729 | 2.3374 | 3.1813 | 3.5723 | 4.5201 | 4.878 | 4.878 | 5.4126 | 5.786 | 5.6789 | 5.1917 | 4.9796 | 4.5731 | 4.1136 | 3.5359 | 3.5723 | 3.1393 | 2.6423 | 2.6511 | 2.8433
8 | -25.8128 | -29.9242 | -33.2447 | -32.5886 | -30.0082 | -24.4917 | -12.4601 | -9.5263 | 8.6392 | 8.985 | 4.9487 | 9.5439 | 9.7505 | 10.8253 | -0.41534 | -0.64952 | -0.31813 | -0.89474 | -0.10163 | 7.8251 | 0.83951 | 0 | -4.7631 | -7.327
9 | -2.0325 | -1.9486 | -1.6901 | -1.8027 | -1.8889 | -1.732 | -1.4846 | -1.4073 | -1.5244 | -1.7652 | -1.6072 | -1.299 | -1.4912 | -2.2965 | -1.531 | -1.5078 | -1.4382 | -1.5001 | -1.3211 | -1.4216 | -1.5741 | -1.7497 | -1.5409 | -1.8293
10 | 3.0156 | 3.2145 | 2.9527 | 2.439 | 2.439 | 2.513 | 3.5679 | 4.5234 | 5.6667 | 6.7802 | 6.5173 | 7.3612 | 7.7401 | 7.686 | 5.8655 | 6.1914 | 5.7529 | 5.1266 | 4.6173 | 5.1266 | 4.1357 | 3.1813 | 2.9527 | 2.6842

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9883 | 21.8068 | 23.3448 | 23.2887 | 29.159 | 16.518 | 29.0061 | 36.3863 | 42.5129 | 52.1332 | 27.7437 | 37.8239 | 38.3419 | 40.5717 | 37.7558 | 37.0752 | 44.0723 | 45.0315 | 45.1338 | 47.3548 | 42.0779 | 38.9467 | 33.144 | 37.4258
3 | 40.3646 | 36.2172 | 38.144 | 36.3684 | 36.0526 | 42.9102 | 51.234 | 48.8189 | 34.3295 | 17.6613 | 3.7892 | 14.5971 | 17.4384 | 8.006 | 6.9754 | 5.7337 | 3.9002 | 1.9843 | -4.6435 | 20.3795 | 2.561 | 24.6346 | 16.383 | 26.9419
4 | 4.1965 | 4.271 | 3.2825 | 2.9228 | 3.3536 | 3.4609 | 5.3316 | 6.2533 | 8.4979 | 9.4676 | 11.6835 | 10.4476 | 11.7624 | 12.3324 | 10.7617 | 11.7144 | 10.0927 | 8.9401 | 8.852 | 12.0486 | 10.2359 | 8.8416 | 8.0324 | 6.2946
5 | -71.7717 | -89.8453 | -88.5509 | -84.0468 | -84.3584 | -76.0767 | -67.9061 | -52.5135 | -33.5801 | -16.2438 | -43.5938 | -39.2224 | -38.3627 | -38.8862 | -47.1643 | -47.8262 | -50.0199 | -44.3395 | -48.686 | -34.2333 | -40.4612 | -46.332 | -48.0789 | -62.4793
6 | 5.1344 | 3.1846 | 2.1109 | 1.3068 | 3.7253 | 5.5628 | 7.583 | 9.6712 | 12.9786 | 12.3408 | 10.9755 | 12.8048 | 12.5586 | 11.1863 | 12.538 | 12.3605 | 13.6597 | 8.769 | 8.8841 | 13.4874 | 10.7439 | 9.6255 | 8.697 | 4.3845
7 | 2.2269 | 1.9702 | 2.2046 | 2.0299 | 2.0753 | 2.5655 | 3.2807 | 3.3201 | 4.4715 | 5.5599 | 4.6341 | 5.4044 | 5.381 | 5.7374 | 4.7223 | 4.5858 | 5.1179 | 4.0725 | 3.8614 | 3.748 | 2.7408 | 2.6727 | 2.7875 | 2.8847
8 | -24.9991 | -30.9616 | -36.1998 | -29.6786 | -28.5078 | -26.7385 | -11.4593 | -9.6857 | 8.7352 | 8.8676 | 4.3707 | 10.791 | 10.7255 | 10.717 | -0.40164 | -0.67073 | -0.31502 | -0.90648 | -0.11475 | 7.8388 | 0.75592 | 0 | -4.2926 | -6.8089
9 | -2.1182 | -1.811 | -1.8749 | -1.5887 | -1.737 | -1.7851 | -1.572 | -1.2924 | -1.4324 | -1.7126 | -1.4482 | -1.377 | -1.6569 | -2.4051 | -1.3089 | -1.4763 | -1.5101 | -1.531 | -1.1892 | -1.4069 | -1.5409 | -1.5429 | -1.5807 | -2.0778
10 | 3.0819 | 2.9586 | 2.7767 | 2.6341 | 2.1494 | 2.571 | 3.4177 | 4.3842 | 6.3329 | 6.9756 | 6.2429 | 6.9195 | 8.1679 | 7.8358 | 6.0415 | 6.3459 | 5.6378 | 4.819 | 4.8739 | 5.2426 | 3.8385 | 3.4471 | 2.6037 | 3.0636

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9374 | 21.8068 | 24.3277 | 23.7689 | 28.2664 | 15.4963 | 26.9129 | 32.7476 | 42.9558 | 52.6763 | 29.2681 | 39.8795 | 39.1664 | 41.9241 | 38.1491 | 40.7827 | 44.5566 | 42.217 | 46.1257 | 45.8594 | 46.2395 | 40.6587 | 31.763 | 39.8935
3 | 40.794 | 35.4299 | 35.8087 | 37.967 | 36.0526 | 43.8431 | 50.1884 | 45.2959 | 32.249 | 18.219 | 3.5979 | 14.4418 | 17.2586 | 7.919 | 6.8315 | 5.8583 | 3.8573 | 1.9421 | -4.8905 | 19.7221 | 2.7001 | 25.6942 | 15.7074 | 28.0884
4 | 4.3732 | 4.316 | 3.4207 | 3.1177 | 3.0183 | 3.4252 | 5.4488 | 6.385 | 8.3227 | 9.4676 | 12.3049 | 10.4476 | 12.1299 | 11.9388 | 11.1165 | 11.4777 | 10.7369 | 8.5597 | 9.0487 | 11.4338 | 10.9183 | 8.4843 | 7.3767 | 6.5021
5 | -75.7152 | -95.7692 | -90.3581 | -76.4062 | -88.7984 | -78.4791 | -73.1877 | -51.4526 | -33.2228 | -16.5969 | -47.4262 | -38.3879 | -39.1456 | -40.1142 | -46.6516 | -50.8789 | -51.1073 | -44.3395 | -48.686 | -34.6095 | -40.8962 | -45.8284 | -51.2145 | -59.8206
6 | 4.9249 | 3.4243 | 2.3197 | 1.2414 | 3.7253 | 5.3834 | 7.6637 | 9.7719 | 12.7164 | 11.8371 | 10.6463 | 12.0045 | 11.6706 | 12.0563 | 13.2049 | 12.7592 | 14.5604 | 9.4291 | 9.0751 | 12.5433 | 11.4601 | 10.0533 | 9.2705 | 4.4749
7 | 2.2269 | 1.9486 | 2.1587 | 2.1173 | 2.0104 | 2.3582 | 3.6088 | 3.3562 | 4.5201 | 5.5599 | 5.0371 | 5.1199 | 5.4919 | 5.5079 | 4.7747 | 4.7307 | 4.8595 | 3.7845 | 3.7054 | 3.6321 | 2.7408 | 2.6727 | 2.816 | 3.0087
8 | -27.2213 | -29.6715 | -34.7223 | -29.0729 | -29.408 | -28.1761 | -11.4593 | -9.2735 | 9.1192 | 9.3444 | 4.7033 | 11.2406 | 11.3149 | 10.1758 | -0.44627 | -0.68531 | -0.30852 | -0.8504 | -0.11709 | 7.4305 | 0.76422 | 0 | -4.4793 | -6.4004
9 | -2.0732 | -1.9684 | -1.953 | -1.6056 | -1.6465 | -1.6066 | -1.6547 | -1.2278 | -1.5078 | -1.7483 | -1.4796 | -1.377 | -1.6072 | -2.3299 | -1.2947 | -1.4316 | -1.5588 | -1.4545 | -1.2414 | -1.3053 | -1.6072 | -1.6629 | -1.7563 | -1.9684
10 | 2.8662 | 2.9904 | 2.6634 | 2.4969 | 2.2637 | 2.4923 | 3.3835 | 4.1158 | 6.0634 | 6.8239 | 6.4443 | 6.7783 | 7.6627 | 7.6742 | 6.31 | 6.9037 | 5.6378 | 5.0753 | 4.821 | 5.1311 | 4.0517 | 3.4097 | 2.5769 | 3.1274

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.2441 | 9.0668 | 11.6257 | 13.8894 | 15.7766 | 16.8717 | 16.1877 | 23.8008 | 21.2872 | 25.2898 | 25.4084 | 24.9317 | 22.8884 | 21.771 | 20.9561 | 19.835 | 18.9835 | 18.3521 | 12.9599 | 13.0667 | 13.883 | 15.1141 | 5.2405 | 6.2035
3 | 1.0809 | 1.3529 | 1.7348 | 2.0725 | 2.3541 | 2.5176 | 2.4155 | 3.5515 | 3.1764 | 3.7737 | 3.7914 | 3.7203 | 3.4154 | 3.2486 | 3.127 | 2.9597 | 2.8327 | 2.7385 | 1.9338 | 1.9498 | 2.0716 | 2.2553 | 0.78198 | 0.92567
4 | 3.8791 | 4.8551 | 6.2254 | 7.4375 | 8.4481 | 9.0345 | 8.6683 | 12.745 | 11.399 | 13.5423 | 13.6058 | 13.3505 | 12.2564 | 11.658 | 11.2217 | 10.6213 | 10.1654 | 9.8273 | 6.9398 | 6.997 | 7.4341 | 8.0934 | 2.8062 | 3.3219
5 | 7.3695 | 9.2238 | 11.827 | 14.1298 | 16.0497 | 17.1638 | 16.468 | 24.2129 | 21.6558 | 25.7276 | 25.8483 | 25.3633 | 23.2847 | 22.1479 | 21.3189 | 20.1784 | 19.3121 | 18.6698 | 13.1843 | 13.2929 | 14.1234 | 15.3758 | 5.3312 | 6.3109
6 | 3.9859 | 4.9887 | 6.3967 | 7.6422 | 8.6806 | 9.2832 | 8.9068 | 13.0957 | 11.7127 | 13.915 | 13.9802 | 13.7179 | 12.5937 | 11.9789 | 11.5305 | 10.9136 | 10.4451 | 10.0977 | 7.1308 | 7.1896 | 7.6387 | 8.3161 | 2.8834 | 3.4133
7 | 1.4179 | 1.7747 | 2.2755 | 2.7186 | 3.088 | 3.3023 | 3.1685 | 4.6586 | 4.1666 | 4.95 | 4.9732 | 4.8799 | 4.48 | 4.2613 | 4.1018 | 3.8824 | 3.7157 | 3.5921 | 2.5367 | 2.5576 | 2.7174 | 2.9583 | 1.0257 | 1.2142
8 | 3.291 | 4.119 | 5.2815 | 6.3099 | 7.1673 | 7.6648 | 7.3541 | 10.8127 | 9.6708 | 11.4891 | 11.543 | 11.3264 | 10.3982 | 9.8905 | 9.5203 | 9.011 | 8.6242 | 8.3373 | 5.8877 | 5.9362 | 6.307 | 6.8663 | 2.3808 | 2.8182
9 | 0.020303 | 0.025411 | 0.032583 | 0.038927 | 0.044216 | 0.047285 | 0.045368 | 0.066705 | 0.05966 | 0.070878 | 0.07121 | 0.069875 | 0.064148 | 0.061016 | 0.058732 | 0.05559 | 0.053204 | 0.051434 | 0.036322 | 0.036621 | 0.038909 | 0.04236 | 0.014687 | 0.017386
10 | 2.1806 | 2.7292 | 3.4995 | 4.1809 | 4.7489 | 5.0786 | 4.8727 | 7.1644 | 6.4077 | 7.6125 | 7.6482 | 7.5047 | 6.8897 | 6.5533 | 6.308 | 5.9706 | 5.7143 | 5.5242 | 3.9011 | 3.9332 | 4.179 | 4.5495 | 1.5775 | 1.8673

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 22.698 | 24.0616 | 25.0786 | 26.4347 | 27.984 | 28.8342 | 28.3616 | 27.0852 | 24.3426 | 37.5005 | 36.4861 | 35.0727 | 32.4238 | 31.0243 | 29.7851 | 28.1352 | 27.2695 | 25.979 | 15.9609 | 16.6557 | 17.5447 | 18.5929 | 19.8342 | 21.6362
3 | 3.387 | 3.5904 | 3.7422 | 3.9445 | 4.1757 | 4.3026 | 4.2321 | 4.0416 | 3.6324 | 5.5958 | 5.4444 | 5.2335 | 4.8382 | 4.6294 | 4.4445 | 4.1983 | 4.0691 | 3.8765 | 2.3817 | 2.4853 | 2.618 | 2.7744 | 2.9596 | 3.2285
4 | 12.1544 | 12.8846 | 13.4292 | 14.1554 | 14.985 | 15.4403 | 15.1872 | 14.5037 | 13.0351 | 20.081 | 19.5378 | 18.7809 | 17.3625 | 16.613 | 15.9495 | 15.066 | 14.6024 | 13.9114 | 8.5468 | 8.9189 | 9.3949 | 9.9562 | 10.6209 | 11.5859
5 | 23.091 | 24.4781 | 25.5127 | 26.8923 | 28.4685 | 29.3334 | 28.8526 | 27.5541 | 24.7641 | 38.1498 | 37.1178 | 35.6799 | 32.9852 | 31.5614 | 30.3008 | 28.6223 | 27.7416 | 26.4288 | 16.2373 | 16.9441 | 17.8485 | 18.9148 | 20.1776 | 22.0108
6 | 12.4889 | 13.2392 | 13.7988 | 14.5449 | 15.3974 | 15.8652 | 15.6052 | 14.9029 | 13.3938 | 20.6336 | 20.0754 | 19.2978 | 17.8403 | 17.0702 | 16.3884 | 15.4806 | 15.0043 | 14.2942 | 8.7821 | 9.1644 | 9.6535 | 10.2302 | 10.9132 | 11.9047
7 | 4.4427 | 4.7096 | 4.9087 | 5.1741 | 5.4774 | 5.6438 | 5.5513 | 5.3015 | 4.7647 | 7.3401 | 7.1415 | 6.8649 | 6.3464 | 6.0725 | 5.8299 | 5.507 | 5.3375 | 5.0849 | 3.1241 | 3.2601 | 3.4341 | 3.6392 | 3.8822 | 4.2349
8 | 10.3117 | 10.9311 | 11.3932 | 12.0092 | 12.7131 | 13.0993 | 12.8846 | 12.3048 | 11.0588 | 17.0364 | 16.5756 | 15.9335 | 14.7301 | 14.0943 | 13.5313 | 12.7818 | 12.3885 | 11.8022 | 7.251 | 7.5667 | 7.9706 | 8.4467 | 9.0107 | 9.8293
9 | 0.063614 | 0.067436 | 0.070286 | 0.074087 | 0.078429 | 0.080812 | 0.079487 | 0.07591 | 0.068224 | 0.1051 | 0.10226 | 0.098296 | 0.090872 | 0.08695 | 0.083477 | 0.078853 | 0.076427 | 0.07281 | 0.044733 | 0.04668 | 0.049172 | 0.052109 | 0.055588 | 0.060638
10 | 6.8324 | 7.2428 | 7.549 | 7.9572 | 8.4235 | 8.6794 | 8.5372 | 8.153 | 7.3274 | 11.2881 | 10.9828 | 10.5573 | 9.76 | 9.3387 | 8.9657 | 8.469 | 8.2085 | 7.82 | 4.8044 | 5.0136 | 5.2812 | 5.5967 | 5.9704 | 6.5128

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
3 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
5 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
6 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
7 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
8 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
9 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
10 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23.5761 | 21.2219 | 21.8693 | 21.4758 | 18.418 | 17.4358 | 19.2206 | 17.4847 | 14.3736 | 10.39 | 10.663 | 6.6105 | 5.4189 | 5.7649 | 7.6979 | 9.7372 | 11.4916 | 15.7826 | 14.3555 | 12.7494 | 18.9549 | 20.4036 | 19.8263 | 28.9432
9 | 23.5761 | 21.2219 | 21.8693 | 21.4758 | 18.418 | 17.4358 | 19.2206 | 17.4847 | 14.3736 | 10.39 | 10.663 | 6.6105 | 5.4189 | 5.7649 | 7.6979 | 9.7372 | 11.4916 | 15.7826 | 14.3555 | 12.7494 | 18.9549 | 20.4036 | 19.8263 | 28.9432

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31.1667 | 25.5794 | 23.1578 | 20.3085 | 18.2053 | 15.5504 | 14.5722 | 13.5547 | 12.7328 | 14.2145 | 13.2916 | 15.3602 | 16.9036 | 16.2479 | 18.5468 | 16.345 | 15.4317 | 15.8863 | 15.2443 | 15.9948 | 14.9886 | 12.7299 | 14.2984 | 13.6814
9 | 31.1667 | 25.5794 | 23.1578 | 20.3085 | 18.2053 | 15.5504 | 14.5722 | 13.5547 | 12.7328 | 14.2145 | 13.2916 | 15.3602 | 16.9036 | 16.2479 | 18.5468 | 16.345 | 15.4317 | 15.8863 | 15.2443 | 15.9948 | 14.9886 | 12.7299 | 14.2984 | 13.6814

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51216 | 11.0933 | 26.0372 | 38.4567 | 40.2124 | 35.5184 | 28.5037 | 22.8494 | 9.7711 | 1.7251 | 0.0028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51216 | 11.0933 | 26.0372 | 38.4567 | 40.2124 | 35.5184 | 28.5037 | 22.8494 | 9.7711 | 1.7251 | 0.0028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 26.921 | 25.0208 | 30.1738 | 30.6636 | 27.3215 | 24.1057 | 17.573 | 15.0491 | 15.556 | 14.6141 | 15.9823 | 16.6005 | 13.6472 | 14.4477 | 18.5272 | 24.1362 | 23.6297 | 25.4312 | 24.7199 | 27.9405 | 28.2922 | 27.328 | 25.1341 | 24.4519
9 | 26.921 | 25.0208 | 30.1738 | 30.6636 | 27.3215 | 24.1057 | 17.573 | 15.0491 | 15.556 | 14.6141 | 15.9823 | 16.6005 | 13.6472 | 14.4477 | 18.5272 | 24.1362 | 23.6297 | 25.4312 | 24.7199 | 27.9405 | 28.2922 | 27.328 | 25.1341 | 24.4519

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1