## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
5 | 8 | 100
6 | 7 | 100
7 | 3 | 50
8 | 6 | 75
9 | 2 | 75

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 23.78%
3 | 3.548%
4 | 12.73%
5 | 24.19%
6 | 13.08%
7 | 4.654%
8 | 10.8%
9 | 0.06663%
10 | 7.157%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 62.5376 | 60.2663 | 53.284 | 48.9993 | 47.2332 | 45.9744 | 46.9173 | 9.616 | 9.2779 | 12.481 | 10.433 | 9.3802 | 10.6087 | 12.3387 | 12.4259 | 12.3872 | 14.1639 | 13.3496 | 11.8617 | 14.4479 | 14.9501 | 14.3395 | 59.3945 | 62.7087
Minimum EV Load, [MW] | -128.4019 | -142.1435 | -157.6811 | -173.3736 | -188.1727 | -196.5834 | -191.6654 | -218.2294 | -195.4965 | -302.9798 | -296.4944 | -285.6575 | -262.1461 | -248.6427 | -238.1313 | -224.2907 | -215.232 | -205.1903 | -122.4044 | -125.663 | -132.6392 | -142.0672 | -107.4544 | -119.2986
Maximum EV Load, [MW] | 123.4762 | 136.5376 | 151.0812 | 165.839 | 179.9485 | 187.902 | 183.0912 | 209.8327 | 188.3495 | 225.2227 | 224.1725 | 219.1096 | 203.1502 | 195.4797 | 188.7117 | 179.2425 | 173.8561 | 167.7306 | 120.8825 | 124.3674 | 131.7363 | 141.4823 | 103.4785 | 114.8933

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 42.9258 | 103.0295 | 81.9281 | 74.6131 | 46.0253 | 85.8238 | -0.33345 | -105.7458 | -109.2505 | -151.7902 | -130.4056 | -149.6554 | -141.1891 | -92.6163 | -100.3279 | -81.0062 | -100.2461 | -157.9905 | -173.2566 | -168.6651 | -167.2202 | -15.4798 | -92.4749 | -63.8505
3 | -6.9497 | 6.8879 | 23.2095 | 28.6911 | 27.7448 | -7.8687 | -30.5905 | -8.8272 | -16.0193 | -3.092 | 15.7244 | -1.1032 | -1.0596 | -17.3467 | 9.6092 | -9.944 | -19.933 | 4.0084 | -6.4278 | -24.1205 | -26.091 | -29.7579 | -21.8632 | -11.4726
4 | 51.8153 | 45.6716 | 42.5734 | 40.7024 | 41.3613 | 44.7358 | 52.0359 | 53.1415 | 58.8425 | 61.1281 | 63.2976 | 65.3728 | 67.9593 | 64.7552 | 64.435 | 61.7789 | 61.3424 | 60.355 | 64.6945 | 69.8841 | 70.7213 | 62.6903 | 64.1183 | 60.3427
5 | 110.8965 | 104.0508 | 103.2457 | 104.75 | 100.8985 | 87.7805 | 100.7117 | 106.9335 | 118.0084 | 131.5967 | 131.5433 | 123.2249 | 127.2777 | 120.1847 | 109.1596 | 109.0398 | 105.1615 | 111.8132 | 105.7093 | 118.5961 | 112.0898 | 102.8843 | 101.1889 | 101.1068
6 | 49.2728 | 48.092 | 45.5217 | 43.967 | 47.4917 | 53.4025 | 56.5083 | 65.8783 | 67.9329 | 67.4682 | 64.8806 | 67.6149 | 63.1362 | 64.1357 | 66.9087 | 66.3513 | 62.9385 | 61.5064 | 63.8524 | 69.4929 | 66.0238 | 57.9906 | 61.8962 | 49.8475
7 | 19.1482 | 17.7169 | 17.0606 | 16.5298 | 17.3313 | 5.1219 | 21.1828 | 21.5458 | 24.2916 | 25.1034 | 24.5663 | 25.18 | 26.0105 | 26.8642 | 25.8741 | 24.9886 | 24.0771 | 22.4927 | 21.4294 | 21.6602 | 20.6894 | 19.6668 | 20.6588 | 20.2608
8 | 67.9508 | 69.3624 | 67.7245 | 67.7036 | 66.7396 | 62.406 | 60.5196 | 56.7116 | 59.3262 | 58.0152 | 49.5093 | 44.8666 | 47.7609 | 46.7327 | 46.7421 | 41.5462 | 35.6627 | 39.4409 | 38.286 | 47.6233 | 39.6138 | 31.5945 | 21.5485 | 15.0578
9 | 0.2626 | 0.040157 | 0.58782 | 0.03265 | -0.078989 | 0.1411 | -0.0792 | 0.33779 | 0.33757 | 0.45017 | 0.22788 | 0.4481 | 0.11753 | 0.0082216 | -0.21264 | 0.22918 | 0.34082 | 0.34028 | 0.33929 | 0.56194 | -0.1005 | 0.4514 | 0.92327 | 0.48363
10 | 29.5505 | 27.8415 | 26.5685 | 25.8201 | 26.1355 | 26.5977 | 30.8628 | 31.2862 | 35.4596 | 36.5725 | 36.9783 | 37.7866 | 38.7582 | 38.5506 | 37.0104 | 36.7867 | 35.3674 | 33.5417 | 32.662 | 33.7308 | 33.6563 | 30.4092 | 32.0871 | 29.4523

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 40.4006 | 100.3685 | 88.1615 | 80.9094 | 42.8937 | 89.5685 | 0.70048 | -98.1836 | -102.5632 | -147.1475 | -137.0499 | -146.6177 | -145.5004 | -93.5718 | -102.3936 | -85.2038 | -100.2461 | -170.8836 | -176.7782 | -154.8971 | -174.0512 | -14.7242 | -92.4749 | -65.4257
3 | -6.0329 | 6.9829 | 22.1436 | 30.3083 | 30.3517 | -7.2987 | -31.8807 | -8.7355 | -14.3844 | -3.3748 | 16.0315 | -1.0027 | -1.074 | -16.991 | 10.1593 | -10.8785 | -18.0938 | 4.1144 | -7.0442 | -23.3815 | -28.7532 | -31.2713 | -20.6647 | -12.5684
4 | 54.008 | 45.6716 | 40.0682 | 43.4595 | 44.1891 | 47.4576 | 54.339 | 51.0648 | 64.6086 | 66.4866 | 69.4945 | 70.507 | 65.9611 | 66.6508 | 64.435 | 61.7789 | 57.1746 | 55.6626 | 63.4308 | 65.8014 | 71.4095 | 66.3422 | 61.856 | 58.2483
5 | 104.1926 | 104.9456 | 105.0529 | 109.395 | 100.8985 | 88.5471 | 93.5626 | 112.1639 | 127.2696 | 134.1683 | 126.3825 | 115.9675 | 137.2547 | 120.1847 | 109.1596 | 110.1002 | 115.335 | 119.4141 | 112.9081 | 130.1063 | 109.9203 | 99.9018 | 102.9253 | 101.9662
6 | 46.8073 | 48.4941 | 42.0521 | 44.7182 | 51.623 | 58.1413 | 57.012 | 64.5859 | 61.261 | 70.1016 | 62.9751 | 62.3038 | 58.1963 | 62.2601 | 60.3803 | 66.3513 | 67.8253 | 56.7256 | 70.0825 | 73.5491 | 67.9458 | 61.3575 | 60.2724 | 50.6804
7 | 18.8234 | 18.0152 | 17.498 | 15.1049 | 16.4233 | 5.1816 | 22.8928 | 21.1238 | 24.2916 | 24.1225 | 26.0111 | 26.6647 | 28.0518 | 29.4932 | 25.1152 | 26.4533 | 24.5455 | 24.0238 | 22.8908 | 21.0305 | 21.0892 | 19.4768 | 20.122 | 18.8734
8 | 62.4431 | 65.5912 | 66.4851 | 73.9447 | 64.2741 | 58.9596 | 58.856 | 57.825 | 60.4926 | 53.4818 | 53.3799 | 45.7437 | 51.9563 | 46.2787 | 43.1101 | 41.5462 | 39.0759 | 38.6809 | 38.286 | 45.3201 | 36.5738 | 28.59 | 21.5485 | 15.1407
9 | 0.25376 | 0.040157 | 0.56572 | 0.03265 | -0.088931 | 0.14662 | -0.082514 | 0.35768 | 0.36408 | 0.48109 | 0.23229 | 0.43043 | 0.11422 | 0.0082216 | -0.19055 | 0.22476 | 0.33088 | 0.35685 | 0.32603 | 0.52328 | -0.10381 | 0.46908 | 0.94095 | 0.49247
10 | 28.5475 | 26.4298 | 26.7961 | 26.7126 | 27.5008 | 27.0639 | 29.7626 | 32.5101 | 33.0239 | 35.8589 | 38.0652 | 38.1578 | 41.0382 | 41.1874 | 36.288 | 35.3507 | 37.4286 | 35.171 | 32.3439 | 37.0005 | 35.9373 | 33.3475 | 32.9222 | 31.9487

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 41.5229 | 102.1425 | 86.7763 | 77.1316 | 49.5049 | 81.3302 | -0.10368 | -108.9868 | -101.4486 | -164.1708 | -123.7613 | -151.1743 | -145.5004 | -102.1713 | -109.6233 | -86.0433 | -106.4629 | -157.9905 | -157.4097 | -165.2231 | -175.7589 | -15.102 | -89.2771 | -62.2753
3 | -6.2163 | 6.6979 | 23.8491 | 27.8825 | 25.3985 | -7.1088 | -31.2356 | -8.3688 | -17.4906 | -3.092 | 14.3425 | -1.0745 | -0.91605 | -16.991 | 10.526 | -10.0478 | -20.9548 | 4.0084 | -6.1539 | -24.8595 | -24.7599 | -32.4819 | -21.1441 | -12.1575
4 | 50.9382 | 42.6317 | 40.784 | 41.3917 | 42.0682 | 47.0688 | 52.4965 | 54.699 | 60.5723 | 56.365 | 59.5794 | 61.522 | 65.9611 | 59.7005 | 61.2923 | 67.7991 | 55.9838 | 65.634 | 61.5353 | 67.8428 | 65.2158 | 62.0816 | 62.4216 | 61.9134
5 | 107.0657 | 95.1034 | 112.2815 | 98.2471 | 102.688 | 82.4142 | 96.2435 | 106.9335 | 129.5849 | 139.3114 | 119.9315 | 126.8536 | 116.0537 | 108.4647 | 98.5442 | 101.6167 | 110.2483 | 111.8132 | 98.5105 | 115.1431 | 103.4119 | 95.9251 | 104.6618 | 95.091
6 | 45.9855 | 49.7004 | 48.9913 | 41.338 | 51.623 | 56.7196 | 58.5231 | 67.1707 | 61.9281 | 63.5181 | 59.7993 | 66.951 | 61.2837 | 69.1374 | 70.1728 | 63.7621 | 56.8299 | 65.6896 | 64.4754 | 66.1127 | 67.3051 | 57.9906 | 57.5661 | 49.8475
7 | 18.0115 | 18.3134 | 18.3729 | 17.2423 | 18.6933 | 5.0325 | 20.9928 | 22.3897 | 22.6214 | 23.1416 | 23.8438 | 22.9531 | 23.4588 | 25.2868 | 24.1034 | 22.7915 | 26.1847 | 23.5863 | 19.3416 | 19.7713 | 18.69 | 20.9968 | 20.6588 | 21.995
8 | 66.7268 | 72.505 | 70.823 | 72.0723 | 64.8904 | 68.1501 | 55.5289 | 59.4952 | 56.9932 | 63.1152 | 50.9608 | 43.9896 | 47.7609 | 48.0947 | 44.0181 | 37.9274 | 32.5907 | 39.4409 | 38.6561 | 44.8595 | 38.4738 | 31.2941 | 20.0352 | 15.3892
9 | 0.25155 | 0.040157 | 0.55468 | 0.03265 | -0.087826 | 0.13115 | -0.068154 | 0.34774 | 0.31769 | 0.48551 | 0.24113 | 0.42601 | 0.11864 | 0.0082216 | -0.23474 | 0.23802 | 0.34414 | 0.31377 | 0.30615 | 0.59508 | -0.1005 | 0.45582 | 1.0116 | 0.44829
10 | 28.7982 | 25.9592 | 26.7961 | 25.5969 | 28.411 | 25.6654 | 33.6133 | 34.346 | 35.8075 | 37.6429 | 33.7174 | 38.1578 | 41.7981 | 38.9273 | 40.2613 | 39.2997 | 33.3062 | 36.4745 | 32.9801 | 36.6735 | 36.2632 | 29.8215 | 34.8708 | 27.7048

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.3022 | 23.418 | 25.0749 | 22.8657 | 32.6968 | 18.1158 | 27.9469 | 33.691 | 46.6151 | 57.7717 | 30.4876 | 45.179 | 41.6443 | 40.9815 | 42.7489 | 44.2953 | 49.9289 | 49.3766 | 49.5975 | 45.7314 | 50.2603 | 40.7606 | 36.3421 | 39.5455
3 | 46.1732 | 38.2199 | 42.307 | 44.4058 | 39.9873 | 51.2545 | 51.2545 | 46.1732 | 36.1211 | 20.6564 | 3.6453 | 15.6856 | 17.1216 | 8.6161 | 6.8487 | 6.8487 | 4.4185 | 2.3197 | -4.7499 | 20.1041 | 2.6511 | 24.3017 | 15.3542 | 30.819
4 | 4.7499 | 4.0871 | 3.7557 | 3.3139 | 3.6453 | 3.7557 | 5.744 | 6.5173 | 8.5056 | 10.7148 | 12.8136 | 12.4822 | 13.0345 | 12.2613 | 11.709 | 11.4881 | 9.9416 | 9.0579 | 9.2788 | 11.709 | 10.9358 | 8.5056 | 7.7324 | 6.8487
5 | -77.3235 | -90.579 | -90.3581 | -89.3639 | -89.6953 | -87.0442 | -79.4223 | -54.1265 | -36.4525 | -16.3484 | -46.0627 | -41.3129 | -41.6443 | -42.6384 | -48.8243 | -51.9172 | -50.8126 | -49.2661 | -46.836 | -37.999 | -46.2837 | -55.3416 | -55.0102 | -67.8238
6 | 5.6336 | 3.4243 | 2.2092 | 1.436 | 3.7557 | 6.2963 | 7.401 | 10.6044 | 14.2496 | 13.2555 | 10.1625 | 12.7032 | 12.8136 | 12.8136 | 12.7032 | 14.1392 | 14.0287 | 9.7207 | 10.3834 | 12.2613 | 11.1567 | 11.3776 | 9.2788 | 4.8603
7 | 2.2092 | 2.2092 | 2.3197 | 2.0988 | 2.0988 | 2.5406 | 3.3139 | 3.6453 | 4.8603 | 5.3022 | 5.3022 | 5.5231 | 5.965 | 5.8545 | 5.5231 | 5.0813 | 4.9708 | 4.1976 | 3.6453 | 3.6453 | 3.2034 | 2.872 | 2.7616 | 2.872
8 | -28.0574 | -33.2491 | -33.5805 | -32.9177 | -31.9236 | -26.6214 | -13.2555 | -9.7207 | 8.7265 | 9.1684 | 4.9487 | 10.6044 | 10.7148 | 11.0462 | -0.44185 | -0.66277 | -0.33139 | -0.99416 | -0.11046 | 8.5056 | 0.8837 | 0 | -4.8603 | -7.401
9 | -2.2092 | -1.9883 | -1.8779 | -1.8779 | -1.9883 | -1.7674 | -1.5465 | -1.436 | -1.6569 | -1.8779 | -1.6569 | -1.3255 | -1.6569 | -2.3197 | -1.5465 | -1.6569 | -1.5465 | -1.5465 | -1.436 | -1.436 | -1.6569 | -1.7674 | -1.6569 | -1.9883
10 | 3.3139 | 3.3139 | 2.9825 | 2.5406 | 2.5406 | 2.7616 | 3.7557 | 4.9708 | 6.2963 | 7.2905 | 6.5173 | 7.5114 | 8.5056 | 7.8428 | 6.5173 | 6.5173 | 6.1859 | 5.6336 | 4.8603 | 5.6336 | 4.308 | 3.5348 | 2.9825 | 2.9825

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0901 | 22.7154 | 24.5734 | 24.009 | 29.7541 | 17.0289 | 29.9032 | 36.3863 | 44.2843 | 54.3054 | 30.4876 | 41.1129 | 41.2278 | 45.0796 | 39.329 | 41.1947 | 48.4311 | 46.9078 | 49.5975 | 49.8472 | 46.2395 | 42.7986 | 34.525 | 41.1273
3 | 42.9411 | 39.3665 | 38.9225 | 39.9652 | 39.1876 | 46.6416 | 52.2796 | 50.3288 | 34.6763 | 18.5908 | 3.8275 | 15.5288 | 17.9777 | 8.7022 | 7.1911 | 6.2323 | 4.2859 | 2.1109 | -4.9399 | 21.9135 | 2.7836 | 26.4888 | 16.8897 | 28.6616
4 | 4.4174 | 4.4958 | 3.4553 | 3.2476 | 3.3536 | 3.5679 | 5.8589 | 6.5824 | 8.7608 | 10.0719 | 12.4292 | 11.234 | 12.2525 | 13.1196 | 11.8261 | 11.8327 | 10.7369 | 9.5108 | 9.8356 | 12.2944 | 11.3732 | 8.9309 | 8.1963 | 6.9171
5 | -78.87 | -98.7311 | -90.3581 | -84.8957 | -88.7984 | -80.0807 | -75.4512 | -53.044 | -35.7235 | -17.6563 | -47.9053 | -41.726 | -39.1456 | -40.9329 | -51.2655 | -50.8789 | -54.3695 | -49.2661 | -49.1778 | -37.619 | -43.5066 | -50.3608 | -52.2597 | -66.4673
6 | 5.2392 | 3.4243 | 2.3197 | 1.3068 | 4.0937 | 5.9815 | 8.0671 | 10.0742 | 13.1097 | 12.5927 | 10.9755 | 13.3383 | 12.6855 | 12.4292 | 13.3383 | 13.2908 | 15.0107 | 9.4291 | 9.5528 | 13.4874 | 11.9377 | 10.695 | 9.5572 | 4.5201
7 | 2.3197 | 2.1651 | 2.2965 | 2.1827 | 2.1617 | 2.5914 | 3.6453 | 3.6088 | 4.8603 | 5.6733 | 5.0371 | 5.6888 | 5.5474 | 5.7374 | 5.247 | 4.8272 | 5.1696 | 4.1136 | 3.9004 | 3.864 | 2.9792 | 2.6997 | 2.8444 | 3.1018
8 | -27.7768 | -32.2517 | -36.9386 | -30.2843 | -30.0082 | -28.7511 | -12.0625 | -10.3039 | 9.5992 | 9.5351 | 4.7508 | 11.2406 | 11.7863 | 10.8253 | -0.44627 | -0.72905 | -0.32476 | -0.93451 | -0.11709 | 8.1654 | 0.83068 | 0 | -4.6659 | -6.8089
9 | -2.2534 | -1.9684 | -1.953 | -1.6901 | -1.8094 | -1.7851 | -1.6547 | -1.2924 | -1.5078 | -1.784 | -1.5741 | -1.4051 | -1.6569 | -2.5053 | -1.4228 | -1.4912 | -1.6238 | -1.531 | -1.3068 | -1.4504 | -1.6569 | -1.7144 | -1.7563 | -2.1872
10 | 3.0819 | 3.1813 | 2.8334 | 2.7439 | 2.2866 | 2.6235 | 3.4177 | 4.4737 | 6.7371 | 7.5821 | 6.7128 | 7.0607 | 8.4205 | 8.0781 | 6.7128 | 6.9735 | 6.0622 | 5.1266 | 5.2978 | 5.5772 | 4.2649 | 3.7469 | 2.6842 | 3.1913

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0371 | 21.5445 | 24.5734 | 22.4084 | 29.4271 | 18.297 | 30.4622 | 33.3541 | 46.6151 | 54.8832 | 31.0973 | 46.9862 | 42.8936 | 44.6698 | 46.1688 | 44.2953 | 48.9303 | 52.3392 | 45.1338 | 41.6155 | 48.2499 | 44.8366 | 38.886 | 41.5227
3 | 50.7905 | 40.1309 | 45.6916 | 47.9583 | 39.9873 | 53.8172 | 49.7168 | 44.3263 | 39.0108 | 19.6236 | 4.0098 | 14.4308 | 15.7519 | 8.7022 | 6.7802 | 7.3965 | 4.1534 | 2.3893 | -4.9874 | 18.2948 | 2.5185 | 26.4888 | 15.0472 | 27.7371
4 | 4.9874 | 4.3323 | 4.1313 | 3.4133 | 3.9369 | 3.6806 | 6.1461 | 5.8655 | 8.1654 | 11.7863 | 12.1729 | 12.6071 | 12.2525 | 12.3839 | 11.2406 | 12.522 | 9.9416 | 8.3333 | 10.2067 | 11.8261 | 10.9358 | 9.0159 | 7.3457 | 7.0541
5 | -74.2306 | -90.579 | -93.9724 | -81.3212 | -98.6648 | -90.526 | -79.4223 | -57.9153 | -39.7333 | -16.8389 | -46.5234 | -39.6604 | -44.1429 | -39.6537 | -53.2185 | -50.8789 | -55.3858 | -46.8028 | -47.7727 | -39.139 | -42.581 | -58.6621 | -54.4601 | -63.7544
6 | 5.1829 | 3.6983 | 2.1872 | 1.4216 | 3.4177 | 6.7371 | 6.6609 | 9.756 | 15.2471 | 12.8578 | 9.2479 | 12.068 | 12.9418 | 13.7106 | 12.3221 | 14.5633 | 14.169 | 10.5955 | 10.695 | 11.1578 | 12.2724 | 12.174 | 9.7428 | 4.9089
7 | 2.4302 | 2.3639 | 2.2269 | 2.2667 | 2.0148 | 2.439 | 3.5127 | 3.5723 | 5.2006 | 4.931 | 4.9841 | 5.4126 | 6.2632 | 6.4399 | 4.9708 | 4.878 | 4.8714 | 4.1136 | 3.6088 | 3.9733 | 3.2034 | 2.6423 | 2.7063 | 2.9007
8 | -28.338 | -32.2517 | -31.5657 | -35.222 | -33.839 | -29.0173 | -14.3159 | -8.8458 | 8.0284 | 9.3517 | 4.8992 | 11.2406 | 9.8576 | 11.5985 | -0.45952 | -0.67603 | -0.35458 | -0.95439 | -0.1204 | 9.3561 | 0.84835 | 0 | -5.0548 | -7.697
9 | -2.3197 | -2.0679 | -1.9718 | -1.784 | -1.9486 | -1.7497 | -1.531 | -1.3498 | -1.5575 | -1.9905 | -1.4912 | -1.4051 | -1.6569 | -2.4589 | -1.6393 | -1.6901 | -1.6083 | -1.5929 | -1.3642 | -1.3355 | -1.4912 | -1.9265 | -1.7895 | -2.1474
10 | 3.1813 | 3.0156 | 3.0421 | 2.6931 | 2.3374 | 2.5682 | 4.0937 | 5.4679 | 6.4223 | 6.6344 | 5.9959 | 7.3612 | 8.2504 | 8.0781 | 6.8431 | 6.7128 | 5.691 | 5.2392 | 4.8603 | 5.6899 | 4.0495 | 3.2874 | 3.2211 | 3.1316

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 14.4882 | 18.1336 | 23.2514 | 27.7787 | 31.5532 | 33.7434 | 32.3754 | 47.6017 | 42.5744 | 50.5795 | 50.8167 | 49.8634 | 45.7769 | 43.5419 | 41.9121 | 39.67 | 37.967 | 36.7042 | 25.9198 | 26.1334 | 27.766 | 30.2283 | 10.481 | 12.4069
3 | 2.1619 | 2.7059 | 3.4695 | 4.1451 | 4.7083 | 5.0351 | 4.831 | 7.103 | 6.3529 | 7.5474 | 7.5828 | 7.4405 | 6.8307 | 6.4972 | 6.254 | 5.9195 | 5.6654 | 5.4769 | 3.8677 | 3.8996 | 4.1432 | 4.5106 | 1.564 | 1.8513
4 | 7.7582 | 9.7103 | 12.4508 | 14.8751 | 16.8962 | 18.0691 | 17.3366 | 25.49 | 22.798 | 27.0846 | 27.2116 | 26.7011 | 24.5128 | 23.3161 | 22.4433 | 21.2427 | 20.3307 | 19.6546 | 13.8797 | 13.9941 | 14.8683 | 16.1868 | 5.6124 | 6.6437
5 | 14.739 | 18.4475 | 23.6539 | 28.2597 | 32.0994 | 34.3276 | 32.936 | 48.4258 | 43.3115 | 51.4552 | 51.6965 | 50.7266 | 46.5694 | 44.2958 | 42.6377 | 40.3568 | 38.6243 | 37.3397 | 26.3685 | 26.5859 | 28.2467 | 30.7516 | 10.6625 | 12.6217
6 | 7.9717 | 9.9775 | 12.7934 | 15.2845 | 17.3612 | 18.5663 | 17.8137 | 26.1915 | 23.4254 | 27.8299 | 27.9605 | 27.4359 | 25.1874 | 23.9577 | 23.0609 | 21.8273 | 20.8902 | 20.1954 | 14.2616 | 14.3792 | 15.2775 | 16.6323 | 5.7669 | 6.8266
7 | 2.8358 | 3.5493 | 4.5511 | 5.4372 | 6.176 | 6.6047 | 6.3369 | 9.3172 | 8.3332 | 9.9001 | 9.9465 | 9.7599 | 8.96 | 8.5226 | 8.2036 | 7.7647 | 7.4314 | 7.1842 | 5.0734 | 5.1152 | 5.4347 | 5.9167 | 2.0515 | 2.4284
8 | 6.582 | 8.2381 | 10.5631 | 12.6198 | 14.3346 | 15.3296 | 14.7081 | 21.6254 | 19.3415 | 22.9782 | 23.086 | 22.6529 | 20.7964 | 19.7811 | 19.0406 | 18.022 | 17.2483 | 16.6747 | 11.7753 | 11.8724 | 12.6141 | 13.7327 | 4.7615 | 5.6365
9 | 0.040605 | 0.050822 | 0.065165 | 0.077854 | 0.088432 | 0.094571 | 0.090737 | 0.13341 | 0.11932 | 0.14176 | 0.14242 | 0.13975 | 0.1283 | 0.12203 | 0.11746 | 0.11118 | 0.10641 | 0.10287 | 0.072644 | 0.073243 | 0.077818 | 0.084719 | 0.029374 | 0.034772
10 | 4.3611 | 5.4584 | 6.999 | 8.3617 | 9.4979 | 10.1572 | 9.7454 | 14.3287 | 12.8154 | 15.2251 | 15.2965 | 15.0095 | 13.7794 | 13.1067 | 12.6161 | 11.9412 | 11.4285 | 11.0484 | 7.8022 | 7.8665 | 8.3579 | 9.0991 | 3.1549 | 3.7346

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 45.396 | 48.1231 | 50.1571 | 52.8693 | 55.9679 | 57.6683 | 56.7232 | 54.1704 | 48.6853 | 75.0011 | 72.9722 | 70.1454 | 64.8477 | 62.0485 | 59.5702 | 56.2704 | 54.5391 | 51.958 | 31.9219 | 33.3115 | 35.0895 | 37.1858 | 39.6685 | 43.2724
3 | 6.7739 | 7.1808 | 7.4843 | 7.8891 | 8.3514 | 8.6052 | 8.4641 | 8.0832 | 7.2647 | 11.1915 | 10.8888 | 10.467 | 9.6764 | 9.2588 | 8.8889 | 8.3965 | 8.1382 | 7.7531 | 4.7633 | 4.9707 | 5.236 | 5.5488 | 5.9192 | 6.457
4 | 24.3089 | 25.7692 | 26.8584 | 28.3107 | 29.97 | 30.8805 | 30.3744 | 29.0075 | 26.0702 | 40.1619 | 39.0755 | 37.5618 | 34.725 | 33.2261 | 31.8989 | 30.1319 | 29.2049 | 27.8228 | 17.0937 | 17.8378 | 18.7899 | 19.9125 | 21.2419 | 23.1717
5 | 46.182 | 48.9563 | 51.0255 | 53.7847 | 56.9369 | 58.6667 | 57.7053 | 55.1083 | 49.5282 | 76.2996 | 74.2356 | 71.3599 | 65.9704 | 63.1228 | 60.6015 | 57.2446 | 55.4833 | 52.8576 | 32.4745 | 33.8882 | 35.697 | 37.8296 | 40.3553 | 44.0216
6 | 24.9779 | 26.4784 | 27.5975 | 29.0898 | 30.7948 | 31.7304 | 31.2103 | 29.8057 | 26.7877 | 41.2672 | 40.1509 | 38.5955 | 35.6806 | 34.1404 | 32.7768 | 30.9612 | 30.0086 | 28.5884 | 17.5641 | 18.3287 | 19.307 | 20.4604 | 21.8264 | 23.8094
7 | 8.8855 | 9.4193 | 9.8174 | 10.3483 | 10.9548 | 11.2876 | 11.1026 | 10.6029 | 9.5293 | 14.6802 | 14.2831 | 13.7298 | 12.6928 | 12.1449 | 11.6598 | 11.014 | 10.6751 | 10.1699 | 6.2482 | 6.5202 | 6.8682 | 7.2785 | 7.7644 | 8.4698
8 | 20.6234 | 21.8623 | 22.7863 | 24.0185 | 25.4262 | 26.1987 | 25.7693 | 24.6096 | 22.1177 | 34.0729 | 33.1512 | 31.867 | 29.4602 | 28.1886 | 27.0627 | 25.5636 | 24.777 | 23.6045 | 14.5021 | 15.1334 | 15.9411 | 16.8935 | 18.0213 | 19.6586
9 | 0.12723 | 0.13487 | 0.14057 | 0.14817 | 0.15686 | 0.16162 | 0.15897 | 0.15182 | 0.13645 | 0.2102 | 0.20451 | 0.19659 | 0.18174 | 0.1739 | 0.16695 | 0.15771 | 0.15285 | 0.14562 | 0.089466 | 0.09336 | 0.098343 | 0.10422 | 0.11118 | 0.12128
10 | 13.6648 | 14.4857 | 15.0979 | 15.9143 | 16.8471 | 17.3589 | 17.0744 | 16.306 | 14.6549 | 22.5763 | 21.9656 | 21.1147 | 19.52 | 18.6774 | 17.9314 | 16.9381 | 16.4169 | 15.64 | 9.6089 | 10.0272 | 10.5624 | 11.1934 | 11.9407 | 13.0255

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
3 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
5 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
6 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
7 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
8 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
9 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
10 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0.0015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95352 | 18.8902 | 49.2901 | 61.5116 | 68.3211 | 69.5881 | 68.3103 | 58.3273 | 38.5443 | 9.4168 | 0.073603 | 0.0063363 | 0.0048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95352 | 18.8902 | 49.2901 | 61.5116 | 68.3211 | 69.5881 | 68.3103 | 58.3273 | 38.5443 | 9.4168 | 0.073603 | 0.0063363 | 0.0048482 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 38.2729 | 35.3698 | 37.4474 | 37.2843 | 30.6966 | 31.1354 | 31.2023 | 28.0204 | 25.3056 | 18.2923 | 16.8719 | 11.3193 | 9.4077 | 9.0077 | 12.4965 | 16.9049 | 18.9006 | 25.9582 | 23.6111 | 22.4461 | 29.617 | 35.423 | 33.4903 | 47.6039
9 | 38.2729 | 35.3698 | 37.4474 | 37.2843 | 30.6966 | 31.1354 | 31.2023 | 28.0204 | 25.3056 | 18.2923 | 16.8719 | 11.3193 | 9.4077 | 9.0077 | 12.4965 | 16.9049 | 18.9006 | 25.9582 | 23.6111 | 22.4461 | 29.617 | 35.423 | 33.4903 | 47.6039

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0.0027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 15.0374 | 35.7717 | 48.1381 | 59.0396 | 70.1142 | 58.5118 | 42.9945 | 20.625 | 4.3089 | 0.027541 | 0.012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.0027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 15.0374 | 35.7717 | 48.1381 | 59.0396 | 70.1142 | 58.5118 | 42.9945 | 20.625 | 4.3089 | 0.027541 | 0.012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 51.9446 | 45.6775 | 37.5938 | 32.5457 | 30.3421 | 24.2975 | 23.6561 | 21.4473 | 22.1056 | 23.3792 | 23.4008 | 27.429 | 27.4409 | 27.8217 | 31.329 | 25.8624 | 26.7911 | 28.3685 | 24.7472 | 25.6326 | 24.0203 | 21.7978 | 22.3413 | 24.431
9 | 51.9446 | 45.6775 | 37.5938 | 32.5457 | 30.3421 | 24.2975 | 23.6561 | 21.4473 | 22.1056 | 23.3792 | 23.4008 | 27.429 | 27.4409 | 27.8217 | 31.329 | 25.8624 | 26.7911 | 28.3685 | 24.7472 | 25.6326 | 24.0203 | 21.7978 | 22.3413 | 24.431

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82606 | 18.0378 | 41.9955 | 60.5617 | 62.3448 | 59.1974 | 46.3475 | 35.7021 | 15.1489 | 2.6745 | 0.0043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82606 | 18.0378 | 41.9955 | 60.5617 | 62.3448 | 59.1974 | 46.3475 | 35.7021 | 15.1489 | 2.6745 | 0.0043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41303 | 9.0189 | 20.9977 | 30.2808 | 31.1724 | 29.5987 | 23.1738 | 17.8511 | 7.5745 | 1.3372 | 0.0021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47.3962 | 44.0507 | 47.7433 | 53.2355 | 45.5358 | 38.6309 | 27.8054 | 24.7518 | 25.2533 | 24.686 | 24.9723 | 26.2666 | 24.0267 | 23.1534 | 31.7247 | 41.3292 | 42.1959 | 42.9581 | 44.1426 | 46.5674 | 45.9289 | 44.9474 | 43.0378 | 39.6946
9 | 47.3962 | 44.0507 | 47.7433 | 53.2355 | 45.5358 | 38.6309 | 27.8054 | 24.7518 | 25.2533 | 24.686 | 24.9723 | 26.2666 | 24.0267 | 23.1534 | 31.7247 | 41.3292 | 42.1959 | 42.9581 | 44.1426 | 46.5674 | 45.9289 | 44.9474 | 43.0378 | 39.6946

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 41.8035 | 98.5945 | 76.3873 | 68.3167 | 44.6335 | 79.0834 | -0.10368 | -96.0229 | -102.5632 | -151.7902 | -126.419 | -148.1365 | -129.6922 | -90.7053 | -94.131 | -76.8087 | -92.9931 | -148.3206 | -166.2136 | -163.5021 | -155.266 | -15.2909 | -91.409 | -59.1249
3 | -6.583 | 6.6504 | 21.504 | 26.5349 | 26.1806 | -6.9188 | -27.6875 | -8.0021 | -16.0193 | -2.986 | 15.7244 | -1.0171 | -1.0309 | -16.991 | 9.6092 | -8.9056 | -18.7069 | 3.867 | -5.8799 | -22.6425 | -24.2275 | -26.7313 | -20.425 | -11.4726
4 | 50.9382 | 41.8717 | 39.7103 | 40.7024 | 38.5334 | 43.9581 | 50.654 | 50.5456 | 58.8425 | 60.5327 | 62.6779 | 63.4474 | 67.9593 | 64.1234 | 63.1779 | 60.5749 | 60.747 | 58.0088 | 62.1672 | 63.0796 | 64.5277 | 62.6903 | 63.5527 | 55.1068
5 | 102.2772 | 102.2613 | 95.1135 | 103.8211 | 93.7406 | 81.6476 | 98.0308 | 98.5649 | 106.432 | 125.1678 | 122.5119 | 112.3388 | 117.3008 | 113.1527 | 99.6057 | 100.5563 | 105.1615 | 102.0406 | 101.5957 | 113.992 | 108.8356 | 98.9076 | 93.3748 | 92.5128
6 | 46.3964 | 46.0816 | 44.7507 | 40.9625 | 45.8392 | 50.5592 | 52.9823 | 63.2935 | 62.5953 | 63.5181 | 58.529 | 61.64 | 59.4313 | 57.8835 | 66.2558 | 61.1728 | 58.0516 | 59.116 | 58.8683 | 68.8169 | 64.7424 | 54.6238 | 60.8137 | 49.8475
7 | 17.5244 | 16.8222 | 16.769 | 16.2448 | 17.0287 | 5.0921 | 19.4729 | 19.8579 | 22.1442 | 23.1416 | 24.3255 | 22.9531 | 23.9691 | 25.0239 | 23.5975 | 22.5474 | 21.7353 | 22.0553 | 19.9679 | 20.4009 | 20.6894 | 19.6668 | 19.943 | 19.7405
8 | 64.279 | 66.8482 | 65.8654 | 62.0866 | 64.8904 | 59.534 | 56.6379 | 51.1443 | 53.4938 | 58.0152 | 49.5093 | 43.551 | 46.8286 | 42.6467 | 43.5641 | 41.5462 | 34.6387 | 37.9209 | 36.8058 | 44.8595 | 37.3338 | 28.8904 | 20.9432 | 14.975
9 | 0.2626 | 0.040157 | 0.55468 | 0.03265 | -0.069048 | 0.13999 | -0.071467 | 0.32122 | 0.30443 | 0.44575 | 0.21683 | 0.44368 | 0.11201 | 0.0082216 | -0.20823 | 0.22697 | 0.33751 | 0.3204 | 0.32603 | 0.51223 | -0.090559 | 0.42047 | 0.86142 | 0.43945
10 | 27.5445 | 25.4886 | 25.4308 | 23.8118 | 24.3151 | 25.1993 | 28.9374 | 30.0623 | 32.328 | 34.4317 | 36.6159 | 34.8174 | 37.9982 | 36.2906 | 35.2044 | 34.9917 | 32.9626 | 31.5865 | 32.662 | 31.769 | 33.3304 | 27.4709 | 30.1385 | 28.4537

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 40.4006 | 100.3685 | 83.6319 | 78.8316 | 42.2604 | 83.2775 | 1.3277 | -94.1648 | -102.5632 | -132.136 | -124.4922 | -136.1983 | -135.1389 | -87.7815 | -96.0727 | -80.7963 | -92.9931 | -155.2185 | -158.8183 | -151.7305 | -174.0512 | -14.1802 | -87.1451 | -58.9989
3 | -5.2903 | 6.6438 | 20.5233 | 30.0226 | 30.3517 | -7.2094 | -31.8807 | -8.7355 | -14.2373 | -3.1839 | 15.0918 | -0.94929 | -0.97248 | -16.991 | 9.2846 | -10.3126 | -16.6061 | 3.7503 | -6.8949 | -22.9036 | -25.8248 | -29.0467 | -19.5261 | -11.237
4 | 52.6266 | 44.9116 | 37.4054 | 42.7151 | 41.5168 | 45.3774 | 50.9534 | 51.0648 | 63.34 | 63.2417 | 67.4495 | 68.4277 | 64.0228 | 62.746 | 63.8064 | 58.7688 | 53.8523 | 55.6626 | 59.0964 | 64.5222 | 69.3243 | 63.1163 | 60.2272 | 53.7245
5 | 96.1766 | 96.8124 | 104.1312 | 102.5669 | 100.0038 | 83.1272 | 85.3411 | 103.3769 | 119.768 | 126.2993 | 123.9053 | 108.0086 | 126.4796 | 109.6367 | 102.7903 | 99.3898 | 115.335 | 107.7956 | 101.9042 | 123.7757 | 107.7943 | 98.9374 | 99.3829 | 96.7582
6 | 44.876 | 46.0575 | 38.5439 | 44.7182 | 51.1686 | 53.9711 | 57.012 | 58.2531 | 55.2562 | 63.9394 | 61.1268 | 59.8608 | 53.6516 | 57.4084 | 56.8551 | 63.1147 | 62.5475 | 56.7256 | 70.0825 | 73.5491 | 64.6463 | 58.3834 | 56.0722 | 48.5566
7 | 17.5504 | 17.5589 | 17.498 | 13.9507 | 15.2853 | 4.8774 | 22.0644 | 19.0562 | 22.86 | 22.71 | 23.9691 | 25.8778 | 27.2251 | 28.6256 | 25.1152 | 25.9358 | 22.6346 | 22.6196 | 21.7738 | 19.1983 | 20.4774 | 18.7244 | 19.7748 | 17.4374
8 | 56.8743 | 62.6371 | 65.8778 | 71.1986 | 60.7237 | 58.9596 | 55.6287 | 54.9857 | 60.4926 | 48.7898 | 52.3349 | 42.6126 | 47.3833 | 41.7841 | 39.351 | 41.1441 | 38.7005 | 37.9361 | 35.6957 | 44.4449 | 36.5738 | 27.2379 | 20.4892 | 14.6386
9 | 0.25164 | 0.040157 | 0.52861 | 0.03265 | -0.085319 | 0.14662 | -0.082514 | 0.33309 | 0.33187 | 0.46218 | 0.22103 | 0.42618 | 0.10565 | 0.0082216 | -0.17465 | 0.2161 | 0.32124 | 0.35337 | 0.32603 | 0.49246 | -0.09585 | 0.46908 | 0.88687 | 0.46092
10 | 28.0661 | 24.8816 | 26.1066 | 25.7843 | 27.0184 | 26.3507 | 28.4423 | 31.2373 | 30.7587 | 34.8099 | 35.4529 | 36.6583 | 39.427 | 37.963 | 32.7481 | 32.2489 | 34.8796 | 34.4867 | 30.1392 | 33.7635 | 33.1479 | 30.1153 | 30.3418 | 31.1249

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 40.4567 | 99.5081 | 79.3655 | 74.5123 | 45.6774 | 74.2903 | 0.34665 | -102.3104 | -98.339 | -155.8139 | -123.7613 | -135.8338 | -139.5795 | -102.1713 | -105.1202 | -80.704 | -102.0697 | -154.7672 | -147.7959 | -161.85 | -166.7932 | -13.8062 | -85.1411 | -62.2753
3 | -5.3728 | 6.2419 | 23.4099 | 27.0982 | 23.9752 | -7.1088 | -27.9456 | -8.0204 | -16.2432 | -3.092 | 13.9233 | -1.0041 | -0.86435 | -15.9453 | 9.5175 | -9.5235 | -18.8091 | 3.9377 | -6.0881 | -22.576 | -22.9896 | -29.1829 | -19.0515 | -12.0137
4 | 46.6406 | 40.1846 | 40.444 | 39.9856 | 41.7077 | 44.1837 | 49.7051 | 54.1642 | 58.1967 | 53.6262 | 58.9969 | 60.3155 | 62.0844 | 59.7005 | 55.3213 | 67.1369 | 54.3584 | 64.3553 | 55.5328 | 63.2225 | 63.9496 | 57.8637 | 56.9356 | 58.1383
5 | 99.7105 | 90.2718 | 107.3118 | 90.4715 | 96.2996 | 76.7107 | 96.2435 | 98.5649 | 118.1242 | 136.5856 | 118.7574 | 126.8536 | 113.7839 | 98.9715 | 95.678 | 91.7546 | 108.1118 | 108.5556 | 93.7284 | 112.9101 | 93.4323 | 86.6794 | 95.6322 | 89.4963
6 | 43.3392 | 46.7732 | 47.3105 | 40.2902 | 48.4419 | 52.1561 | 56.9515 | 67.1707 | 60.7139 | 63.5181 | 55.7089 | 62.3503 | 55.8931 | 65.086 | 69.4874 | 63.7621 | 51.3322 | 63.7713 | 62.5877 | 66.1127 | 60.7702 | 57.4295 | 57.5661 | 47.7653
7 | 17.4075 | 16.7625 | 17.2604 | 16.0454 | 17.5387 | 4.7721 | 19.1119 | 21.9509 | 22.1776 | 22.0136 | 22.9095 | 20.9266 | 22.9995 | 23.804 | 24.1034 | 21.6807 | 25.9295 | 23.5863 | 17.8384 | 18.8163 | 17.7903 | 20.7935 | 20.3009 | 20.8504
8 | 66.1271 | 72.505 | 70.823 | 70.7367 | 60.7052 | 67.5182 | 55.5289 | 54.8187 | 55.3135 | 61.8799 | 49.4658 | 40.5515 | 47.7609 | 47.627 | 43.1646 | 35.7321 | 30.4165 | 36.021 | 37.1611 | 43.9935 | 35.5251 | 29.2119 | 18.6732 | 14.8723
9 | 0.23056 | 0.040157 | 0.5391 | 0.03265 | -0.075896 | 0.13115 | -0.065171 | 0.34432 | 0.31769 | 0.45688 | 0.22474 | 0.42181 | 0.11529 | 0.0082216 | -0.22988 | 0.22193 | 0.33744 | 0.31377 | 0.28527 | 0.5658 | -0.093873 | 0.45136 | 0.96304 | 0.43609
10 | 27.5821 | 24.444 | 26.1066 | 24.7133 | 27.1595 | 24.5467 | 33.0082 | 33.3363 | 32.2932 | 34.7029 | 33.7174 | 36.6583 | 40.9774 | 36.6447 | 39.4739 | 38.5315 | 31.0457 | 35.7641 | 32.9801 | 33.466 | 34.1516 | 27.5179 | 34.2583 | 26.5439

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1431 | 21.3104 | 25.0749 | 22.1797 | 32.3698 | 17.0289 | 27.388 | 30.3219 | 46.6151 | 54.8832 | 30.1827 | 42.0165 | 40.8114 | 38.5226 | 41.0389 | 40.3088 | 49.9289 | 48.8828 | 49.1016 | 45.7314 | 48.2499 | 39.5377 | 34.1615 | 35.5909
3 | 43.8645 | 37.8377 | 41.0378 | 44.4058 | 38.7877 | 48.6917 | 49.2043 | 43.8645 | 35.7599 | 20.4499 | 3.463 | 15.0582 | 16.0943 | 7.8406 | 6.8487 | 6.1638 | 4.3301 | 2.1109 | -4.6549 | 18.6968 | 2.6511 | 23.5726 | 13.9724 | 29.278
4 | 4.6549 | 3.7193 | 3.3801 | 3.3139 | 3.4265 | 3.6055 | 5.5143 | 5.8655 | 7.8251 | 9.6434 | 11.6604 | 11.9829 | 12.6435 | 11.2804 | 11.3577 | 10.4541 | 9.9416 | 8.3333 | 8.9077 | 11.0065 | 10.4983 | 8.4205 | 7.7324 | 6.5062
5 | -73.4574 | -86.9559 | -86.7438 | -85.7894 | -81.6227 | -84.4329 | -75.4512 | -52.5027 | -36.088 | -15.531 | -43.299 | -40.8997 | -41.6443 | -40.9329 | -47.3596 | -51.3981 | -49.2882 | -47.7882 | -46.836 | -37.619 | -43.9695 | -52.0211 | -49.5092 | -61.0414
6 | 5.5772 | 3.0819 | 2.0988 | 1.3642 | 3.5304 | 5.6667 | 6.8089 | 10.1802 | 13.5371 | 11.9299 | 9.4511 | 12.7032 | 12.3011 | 11.6604 | 12.5761 | 13.8564 | 13.0467 | 9.5263 | 9.8643 | 12.2613 | 10.041 | 11.2638 | 9.186 | 4.6173
7 | 2.0104 | 2.1209 | 2.2733 | 1.9519 | 1.9729 | 2.3374 | 3.1813 | 3.5723 | 4.5201 | 4.878 | 4.878 | 5.4126 | 5.786 | 5.6789 | 5.1917 | 4.9796 | 4.5731 | 4.1136 | 3.5359 | 3.5723 | 3.1393 | 2.6423 | 2.6511 | 2.8433
8 | -25.8128 | -29.9242 | -33.2447 | -32.5886 | -30.0082 | -24.4917 | -12.4601 | -9.5263 | 8.6392 | 8.985 | 4.9487 | 9.5439 | 9.7505 | 10.8253 | -0.41534 | -0.64952 | -0.31813 | -0.89474 | -0.10163 | 7.8251 | 0.83951 | 0 | -4.7631 | -7.327
9 | -2.0325 | -1.9486 | -1.6901 | -1.8027 | -1.8889 | -1.732 | -1.4846 | -1.4073 | -1.5244 | -1.7652 | -1.6072 | -1.299 | -1.4912 | -2.2965 | -1.531 | -1.5078 | -1.4382 | -1.5001 | -1.3211 | -1.4216 | -1.5741 | -1.7497 | -1.5409 | -1.8293
10 | 3.0156 | 3.2145 | 2.9527 | 2.439 | 2.439 | 2.513 | 3.5679 | 4.5234 | 5.6667 | 6.7802 | 6.5173 | 7.3612 | 7.7401 | 7.686 | 5.8655 | 6.1914 | 5.7529 | 5.1266 | 4.6173 | 5.1266 | 4.1357 | 3.1813 | 2.9527 | 2.6842

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9883 | 21.8068 | 23.3448 | 23.2887 | 29.159 | 16.518 | 29.0061 | 36.3863 | 42.5129 | 52.1332 | 27.7437 | 37.8239 | 38.3419 | 40.5717 | 37.7558 | 37.0752 | 44.0723 | 45.0315 | 45.1338 | 47.3548 | 42.0779 | 38.9467 | 33.144 | 37.4258
3 | 40.3646 | 36.2172 | 38.144 | 36.3684 | 36.0526 | 42.9102 | 51.234 | 48.8189 | 34.3295 | 17.6613 | 3.7892 | 14.5971 | 17.4384 | 8.006 | 6.9754 | 5.7337 | 3.9002 | 1.9843 | -4.6435 | 20.3795 | 2.561 | 24.6346 | 16.383 | 26.9419
4 | 4.1965 | 4.271 | 3.2825 | 2.9228 | 3.3536 | 3.4609 | 5.3316 | 6.2533 | 8.4979 | 9.4676 | 11.6835 | 10.4476 | 11.7624 | 12.3324 | 10.7617 | 11.7144 | 10.0927 | 8.9401 | 8.852 | 12.0486 | 10.2359 | 8.8416 | 8.0324 | 6.2946
5 | -71.7717 | -89.8453 | -88.5509 | -84.0468 | -84.3584 | -76.0767 | -67.9061 | -52.5135 | -33.5801 | -16.2438 | -43.5938 | -39.2224 | -38.3627 | -38.8862 | -47.1643 | -47.8262 | -50.0199 | -44.3395 | -48.686 | -34.2333 | -40.4612 | -46.332 | -48.0789 | -62.4793
6 | 5.1344 | 3.1846 | 2.1109 | 1.3068 | 3.7253 | 5.5628 | 7.583 | 9.6712 | 12.9786 | 12.3408 | 10.9755 | 12.8048 | 12.5586 | 11.1863 | 12.538 | 12.3605 | 13.6597 | 8.769 | 8.8841 | 13.4874 | 10.7439 | 9.6255 | 8.697 | 4.3845
7 | 2.2269 | 1.9702 | 2.2046 | 2.0299 | 2.0753 | 2.5655 | 3.2807 | 3.3201 | 4.4715 | 5.5599 | 4.6341 | 5.4044 | 5.381 | 5.7374 | 4.7223 | 4.5858 | 5.1179 | 4.0725 | 3.8614 | 3.748 | 2.7408 | 2.6727 | 2.7875 | 2.8847
8 | -24.9991 | -30.9616 | -36.1998 | -29.6786 | -28.5078 | -26.7385 | -11.4593 | -9.6857 | 8.7352 | 8.8676 | 4.3707 | 10.791 | 10.7255 | 10.717 | -0.40164 | -0.67073 | -0.31502 | -0.90648 | -0.11475 | 7.8388 | 0.75592 | 0 | -4.2926 | -6.8089
9 | -2.1182 | -1.811 | -1.8749 | -1.5887 | -1.737 | -1.7851 | -1.572 | -1.2924 | -1.4324 | -1.7126 | -1.4482 | -1.377 | -1.6569 | -2.4051 | -1.3089 | -1.4763 | -1.5101 | -1.531 | -1.1892 | -1.4069 | -1.5409 | -1.5429 | -1.5807 | -2.0778
10 | 3.0819 | 2.9586 | 2.7767 | 2.6341 | 2.1494 | 2.571 | 3.4177 | 4.3842 | 6.3329 | 6.9756 | 6.2429 | 6.9195 | 8.1679 | 7.8358 | 6.0415 | 6.3459 | 5.6378 | 4.819 | 4.8739 | 5.2426 | 3.8385 | 3.4471 | 2.6037 | 3.0636

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.9374 | 21.8068 | 24.3277 | 23.7689 | 28.2664 | 15.4963 | 26.9129 | 32.7476 | 42.9558 | 52.6763 | 29.2681 | 39.8795 | 39.1664 | 41.9241 | 38.1491 | 40.7827 | 44.5566 | 42.217 | 46.1257 | 45.8594 | 46.2395 | 40.6587 | 31.763 | 39.8935
3 | 40.794 | 35.4299 | 35.8087 | 37.967 | 36.0526 | 43.8431 | 50.1884 | 45.2959 | 32.249 | 18.219 | 3.5979 | 14.4418 | 17.2586 | 7.919 | 6.8315 | 5.8583 | 3.8573 | 1.9421 | -4.8905 | 19.7221 | 2.7001 | 25.6942 | 15.7074 | 28.0884
4 | 4.3732 | 4.316 | 3.4207 | 3.1177 | 3.0183 | 3.4252 | 5.4488 | 6.385 | 8.3227 | 9.4676 | 12.3049 | 10.4476 | 12.1299 | 11.9388 | 11.1165 | 11.4777 | 10.7369 | 8.5597 | 9.0487 | 11.4338 | 10.9183 | 8.4843 | 7.3767 | 6.5021
5 | -75.7152 | -95.7692 | -90.3581 | -76.4062 | -88.7984 | -78.4791 | -73.1877 | -51.4526 | -33.2228 | -16.5969 | -47.4262 | -38.3879 | -39.1456 | -40.1142 | -46.6516 | -50.8789 | -51.1073 | -44.3395 | -48.686 | -34.6095 | -40.8962 | -45.8284 | -51.2145 | -59.8206
6 | 4.9249 | 3.4243 | 2.3197 | 1.2414 | 3.7253 | 5.3834 | 7.6637 | 9.7719 | 12.7164 | 11.8371 | 10.6463 | 12.0045 | 11.6706 | 12.0563 | 13.2049 | 12.7592 | 14.5604 | 9.4291 | 9.0751 | 12.5433 | 11.4601 | 10.0533 | 9.2705 | 4.4749
7 | 2.2269 | 1.9486 | 2.1587 | 2.1173 | 2.0104 | 2.3582 | 3.6088 | 3.3562 | 4.5201 | 5.5599 | 5.0371 | 5.1199 | 5.4919 | 5.5079 | 4.7747 | 4.7307 | 4.8595 | 3.7845 | 3.7054 | 3.6321 | 2.7408 | 2.6727 | 2.816 | 3.0087
8 | -27.2213 | -29.6715 | -34.7223 | -29.0729 | -29.408 | -28.1761 | -11.4593 | -9.2735 | 9.1192 | 9.3444 | 4.7033 | 11.2406 | 11.3149 | 10.1758 | -0.44627 | -0.68531 | -0.30852 | -0.8504 | -0.11709 | 7.4305 | 0.76422 | 0 | -4.4793 | -6.4004
9 | -2.0732 | -1.9684 | -1.953 | -1.6056 | -1.6465 | -1.6066 | -1.6547 | -1.2278 | -1.5078 | -1.7483 | -1.4796 | -1.377 | -1.6072 | -2.3299 | -1.2947 | -1.4316 | -1.5588 | -1.4545 | -1.2414 | -1.3053 | -1.6072 | -1.6629 | -1.7563 | -1.9684
10 | 2.8662 | 2.9904 | 2.6634 | 2.4969 | 2.2637 | 2.4923 | 3.3835 | 4.1158 | 6.0634 | 6.8239 | 6.4443 | 6.7783 | 7.6627 | 7.6742 | 6.31 | 6.9037 | 5.6378 | 5.0753 | 4.821 | 5.1311 | 4.0517 | 3.4097 | 2.5769 | 3.1274

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 14.4882 | 18.1336 | 23.2514 | 27.7787 | 31.5532 | 33.7434 | 32.3754 | 47.6017 | 42.5744 | 50.5795 | 50.8167 | 49.8634 | 45.7769 | 43.5419 | 41.9121 | 39.67 | 37.967 | 36.7042 | 25.9198 | 26.1334 | 27.766 | 30.2283 | 10.481 | 12.4069
3 | 2.1619 | 2.7059 | 3.4695 | 4.1451 | 4.7083 | 5.0351 | 4.831 | 7.103 | 6.3529 | 7.5474 | 7.5828 | 7.4405 | 6.8307 | 6.4972 | 6.254 | 5.9195 | 5.6654 | 5.4769 | 3.8677 | 3.8996 | 4.1432 | 4.5106 | 1.564 | 1.8513
4 | 7.7582 | 9.7103 | 12.4508 | 14.8751 | 16.8962 | 18.0691 | 17.3366 | 25.49 | 22.798 | 27.0846 | 27.2116 | 26.7011 | 24.5128 | 23.3161 | 22.4433 | 21.2427 | 20.3307 | 19.6546 | 13.8797 | 13.9941 | 14.8683 | 16.1868 | 5.6124 | 6.6437
5 | 14.739 | 18.4475 | 23.6539 | 28.2597 | 32.0994 | 34.3276 | 32.936 | 48.4258 | 43.3115 | 51.4552 | 51.6965 | 50.7266 | 46.5694 | 44.2958 | 42.6377 | 40.3568 | 38.6243 | 37.3397 | 26.3685 | 26.5859 | 28.2467 | 30.7516 | 10.6625 | 12.6217
6 | 7.9717 | 9.9775 | 12.7934 | 15.2845 | 17.3612 | 18.5663 | 17.8137 | 26.1915 | 23.4254 | 27.8299 | 27.9605 | 27.4359 | 25.1874 | 23.9577 | 23.0609 | 21.8273 | 20.8902 | 20.1954 | 14.2616 | 14.3792 | 15.2775 | 16.6323 | 5.7669 | 6.8266
7 | 2.8358 | 3.5493 | 4.5511 | 5.4372 | 6.176 | 6.6047 | 6.3369 | 9.3172 | 8.3332 | 9.9001 | 9.9465 | 9.7599 | 8.96 | 8.5226 | 8.2036 | 7.7647 | 7.4314 | 7.1842 | 5.0734 | 5.1152 | 5.4347 | 5.9167 | 2.0515 | 2.4284
8 | 6.582 | 8.2381 | 10.5631 | 12.6198 | 14.3346 | 15.3296 | 14.7081 | 21.6254 | 19.3415 | 22.9782 | 23.086 | 22.6529 | 20.7964 | 19.7811 | 19.0406 | 18.022 | 17.2483 | 16.6747 | 11.7753 | 11.8724 | 12.6141 | 13.7327 | 4.7615 | 5.6365
9 | 0.040605 | 0.050822 | 0.065165 | 0.077854 | 0.088432 | 0.094571 | 0.090737 | 0.13341 | 0.11932 | 0.14176 | 0.14242 | 0.13975 | 0.1283 | 0.12203 | 0.11746 | 0.11118 | 0.10641 | 0.10287 | 0.072644 | 0.073243 | 0.077818 | 0.084719 | 0.029374 | 0.034772
10 | 4.3611 | 5.4584 | 6.999 | 8.3617 | 9.4979 | 10.1572 | 9.7454 | 14.3287 | 12.8154 | 15.2251 | 15.2965 | 15.0095 | 13.7794 | 13.1067 | 12.6161 | 11.9412 | 11.4285 | 11.0484 | 7.8022 | 7.8665 | 8.3579 | 9.0991 | 3.1549 | 3.7346

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 45.396 | 48.1231 | 50.1571 | 52.8693 | 55.9679 | 57.6683 | 56.7232 | 54.1704 | 48.6853 | 75.0011 | 72.9722 | 70.1454 | 64.8477 | 62.0485 | 59.5702 | 56.2704 | 54.5391 | 51.958 | 31.9219 | 33.3115 | 35.0895 | 37.1858 | 39.6685 | 43.2724
3 | 6.7739 | 7.1808 | 7.4843 | 7.8891 | 8.3514 | 8.6052 | 8.4641 | 8.0832 | 7.2647 | 11.1915 | 10.8888 | 10.467 | 9.6764 | 9.2588 | 8.8889 | 8.3965 | 8.1382 | 7.7531 | 4.7633 | 4.9707 | 5.236 | 5.5488 | 5.9192 | 6.457
4 | 24.3089 | 25.7692 | 26.8584 | 28.3107 | 29.97 | 30.8805 | 30.3744 | 29.0075 | 26.0702 | 40.1619 | 39.0755 | 37.5618 | 34.725 | 33.2261 | 31.8989 | 30.1319 | 29.2049 | 27.8228 | 17.0937 | 17.8378 | 18.7899 | 19.9125 | 21.2419 | 23.1717
5 | 46.182 | 48.9563 | 51.0255 | 53.7847 | 56.9369 | 58.6667 | 57.7053 | 55.1083 | 49.5282 | 76.2996 | 74.2356 | 71.3599 | 65.9704 | 63.1228 | 60.6015 | 57.2446 | 55.4833 | 52.8576 | 32.4745 | 33.8882 | 35.697 | 37.8296 | 40.3553 | 44.0216
6 | 24.9779 | 26.4784 | 27.5975 | 29.0898 | 30.7948 | 31.7304 | 31.2103 | 29.8057 | 26.7877 | 41.2672 | 40.1509 | 38.5955 | 35.6806 | 34.1404 | 32.7768 | 30.9612 | 30.0086 | 28.5884 | 17.5641 | 18.3287 | 19.307 | 20.4604 | 21.8264 | 23.8094
7 | 8.8855 | 9.4193 | 9.8174 | 10.3483 | 10.9548 | 11.2876 | 11.1026 | 10.6029 | 9.5293 | 14.6802 | 14.2831 | 13.7298 | 12.6928 | 12.1449 | 11.6598 | 11.014 | 10.6751 | 10.1699 | 6.2482 | 6.5202 | 6.8682 | 7.2785 | 7.7644 | 8.4698
8 | 20.6234 | 21.8623 | 22.7863 | 24.0185 | 25.4262 | 26.1987 | 25.7693 | 24.6096 | 22.1177 | 34.0729 | 33.1512 | 31.867 | 29.4602 | 28.1886 | 27.0627 | 25.5636 | 24.777 | 23.6045 | 14.5021 | 15.1334 | 15.9411 | 16.8935 | 18.0213 | 19.6586
9 | 0.12723 | 0.13487 | 0.14057 | 0.14817 | 0.15686 | 0.16162 | 0.15897 | 0.15182 | 0.13645 | 0.2102 | 0.20451 | 0.19659 | 0.18174 | 0.1739 | 0.16695 | 0.15771 | 0.15285 | 0.14562 | 0.089466 | 0.09336 | 0.098343 | 0.10422 | 0.11118 | 0.12128
10 | 13.6648 | 14.4857 | 15.0979 | 15.9143 | 16.8471 | 17.3589 | 17.0744 | 16.306 | 14.6549 | 22.5763 | 21.9656 | 21.1147 | 19.52 | 18.6774 | 17.9314 | 16.9381 | 16.4169 | 15.64 | 9.6089 | 10.0272 | 10.5624 | 11.1934 | 11.9407 | 13.0255

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
3 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
5 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
6 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
7 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
8 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
9 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
10 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0.0019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1538 | 23.9906 | 63.5842 | 79.9651 | 82.6686 | 90.4646 | 88.1203 | 74.0757 | 47.4095 | 11.8652 | 0.09274 | 0.007857 | 0.0058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1538 | 23.9906 | 63.5842 | 79.9651 | 82.6686 | 90.4646 | 88.1203 | 74.0757 | 47.4095 | 11.8652 | 0.09274 | 0.007857 | 0.0058663 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 29.4702 | 26.5273 | 27.3366 | 26.8447 | 23.0225 | 21.7948 | 24.0258 | 21.8559 | 17.967 | 12.9875 | 13.3288 | 8.2631 | 6.7736 | 7.2061 | 9.6223 | 12.1715 | 14.3645 | 19.7283 | 17.9444 | 15.9367 | 23.6936 | 25.5046 | 24.7828 | 36.179
9 | 29.4702 | 26.5273 | 27.3366 | 26.8447 | 23.0225 | 21.7948 | 24.0258 | 21.8559 | 17.967 | 12.9875 | 13.3288 | 8.2631 | 6.7736 | 7.2061 | 9.6223 | 12.1715 | 14.3645 | 19.7283 | 17.9444 | 15.9367 | 23.6936 | 25.5046 | 24.7828 | 36.179

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0.0034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99321 | 19.3982 | 46.1455 | 61.1354 | 76.7515 | 91.1484 | 76.0654 | 52.4533 | 26.1937 | 5.5154 | 0.033325 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.0034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99321 | 19.3982 | 46.1455 | 61.1354 | 76.7515 | 91.1484 | 76.0654 | 52.4533 | 26.1937 | 5.5154 | 0.033325 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 38.9584 | 31.9742 | 28.9473 | 25.3856 | 22.7566 | 19.438 | 18.2152 | 16.9433 | 15.916 | 17.7682 | 16.6145 | 19.2003 | 21.1295 | 20.3098 | 23.1834 | 20.4313 | 19.2896 | 19.8579 | 19.0554 | 19.9935 | 18.7358 | 15.9124 | 17.873 | 17.1017
9 | 38.9584 | 31.9742 | 28.9473 | 25.3856 | 22.7566 | 19.438 | 18.2152 | 16.9433 | 15.916 | 17.7682 | 16.6145 | 19.2003 | 21.1295 | 20.3098 | 23.1834 | 20.4313 | 19.2896 | 19.8579 | 19.0554 | 19.9935 | 18.7358 | 15.9124 | 17.873 | 17.1017

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 22.1865 | 52.0744 | 76.9134 | 80.4248 | 71.0368 | 57.0075 | 45.6987 | 19.5421 | 3.4501 | 0.0056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 22.1865 | 52.0744 | 76.9134 | 80.4248 | 71.0368 | 57.0075 | 45.6987 | 19.5421 | 3.4501 | 0.0056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51216 | 11.0933 | 26.0372 | 38.4567 | 40.2124 | 35.5184 | 28.5037 | 22.8494 | 9.7711 | 1.7251 | 0.0028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33.6513 | 31.276 | 37.7172 | 38.3296 | 34.1519 | 30.1321 | 21.9663 | 18.8114 | 19.4451 | 18.2676 | 19.9779 | 20.7506 | 17.059 | 18.0596 | 23.159 | 30.1703 | 29.5371 | 31.789 | 30.8998 | 34.9256 | 35.3652 | 34.16 | 31.4176 | 30.5648
9 | 33.6513 | 31.276 | 37.7172 | 38.3296 | 34.1519 | 30.1321 | 21.9663 | 18.8114 | 19.4451 | 18.2676 | 19.9779 | 20.7506 | 17.059 | 18.0596 | 23.159 | 30.1703 | 29.5371 | 31.789 | 30.8998 | 34.9256 | 35.3652 | 34.16 | 31.4176 | 30.5648

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1