## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2020
Load Growth (cumul.) | 100%
FL Growth (cumul.) | 100%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 7 | 3
4 | 13 | 0
5 | 26 | 0
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 39.75%
4 | 6.402%
25 | 1.217%
26 | 1.217%
28 | 1.217%
17 | 37.38%
19 | 2.136%
20 | 2.136%
21 | 2.136%
22 | 2.136%
23 | 2.136%
24 | 2.136%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 4.8106 | 4.6359 | 4.0988 | 3.7692 | 3.6333 | 3.5365 | 3.609 | 0.73969 | 0.71369 | 0.96007 | 0.80254 | 0.72155 | 0.81606 | 0.94913 | 0.95584 | 0.95286 | 1.0895 | 1.0269 | 0.91244 | 1.1114 | 1.15 | 1.103 | 4.5688 | 4.8237
Minimum EV Load, [MW] | -9.8771 | -10.9341 | -12.1293 | -13.3364 | -14.4748 | -15.1218 | -14.7435 | -16.7869 | -15.0382 | -23.3061 | -22.8073 | -21.9737 | -20.1651 | -19.1264 | -18.3178 | -17.2531 | -16.5563 | -15.7839 | -9.4157 | -9.6664 | -10.203 | -10.9282 | -8.2657 | -9.1768
Maximum EV Load, [MW] | 9.4982 | 10.5029 | 11.6216 | 12.7568 | 13.8422 | 14.454 | 14.0839 | 16.141 | 14.4884 | 17.3248 | 17.244 | 16.8546 | 15.6269 | 15.0369 | 14.5163 | 13.7879 | 13.3735 | 12.9024 | 9.2987 | 9.5667 | 10.1336 | 10.8833 | 7.9599 | 8.8379

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.1757 | 15.6716 | 15.2785 | 15.28 | 15.6981 | 17.6034 | 21.9739 | 25.0008 | 27.6724 | 28.8147 | 28.7037 | 29.3486 | 29.778 | 29.5995 | 29.6988 | 29.8223 | 29.0521 | 29.633 | 28.5369 | 28.3207 | 26.9315 | 24.7285 | 22.7895 | 21.7449
4 | 2.7993 | 2.5277 | 2.4924 | 2.493 | 2.56 | 2.8648 | 3.6908 | 4.2185 | 4.6369 | 4.9486 | 4.9672 | 4.9605 | 4.8351 | 4.7061 | 4.6342 | 4.6457 | 4.4314 | 4.4832 | 4.1121 | 4.1206 | 3.715 | 3.6414 | 3.359 | 3.0151
25 | 0.50196 | 0.52365 | 0.50932 | 0.52736 | 0.54672 | 0.55019 | 0.59836 | 0.76623 | 0.8559 | 0.88259 | 0.8586 | 0.8254 | 0.80431 | 0.84855 | 0.77792 | 0.74839 | 0.70088 | 0.70263 | 0.69482 | 0.69373 | 0.6345 | 0.55599 | 0.5412 | 0.54126
26 | 0.50196 | 0.52365 | 0.50932 | 0.52736 | 0.54672 | 0.55019 | 0.59836 | 0.76623 | 0.8559 | 0.88259 | 0.8586 | 0.8254 | 0.80431 | 0.84855 | 0.77792 | 0.74839 | 0.70088 | 0.70263 | 0.69482 | 0.69373 | 0.6345 | 0.55599 | 0.5412 | 0.54126
28 | 0.50196 | 0.52365 | 0.50932 | 0.52736 | 0.54672 | 0.55019 | 0.59836 | 0.76623 | 0.8559 | 0.88259 | 0.8586 | 0.8254 | 0.80431 | 0.84855 | 0.77792 | 0.74839 | 0.70088 | 0.70263 | 0.69482 | 0.69373 | 0.6345 | 0.55599 | 0.5412 | 0.54126
17 | 17.4431 | 16.637 | 16.2773 | 16.1796 | 16.5756 | 17.996 | 20.7092 | 23.7419 | 25.9159 | 27.0369 | 27.1559 | 26.8518 | 27.112 | 26.8335 | 26.3408 | 26.3064 | 25.9667 | 26.4493 | 25.8852 | 25.2762 | 23.973 | 23.2299 | 21.5111 | 19.491
19 | 0.92308 | 0.9203 | 0.86995 | 0.85119 | 0.89095 | 0.98695 | 1.1238 | 1.247 | 1.3902 | 1.5017 | 1.5443 | 1.5094 | 1.5394 | 1.525 | 1.5053 | 1.5355 | 1.4593 | 1.3948 | 1.3173 | 1.251 | 1.1862 | 1.1798 | 1.1187 | 1.0045
20 | 0.92308 | 0.9203 | 0.86995 | 0.85119 | 0.89095 | 0.98695 | 1.1238 | 1.247 | 1.3902 | 1.5017 | 1.5443 | 1.5094 | 1.5394 | 1.525 | 1.5053 | 1.5355 | 1.4593 | 1.3948 | 1.3173 | 1.251 | 1.1862 | 1.1798 | 1.1187 | 1.0045
21 | 0.92308 | 0.9203 | 0.86995 | 0.85119 | 0.89095 | 0.98695 | 1.1238 | 1.247 | 1.3902 | 1.5017 | 1.5443 | 1.5094 | 1.5394 | 1.525 | 1.5053 | 1.5355 | 1.4593 | 1.3948 | 1.3173 | 1.251 | 1.1862 | 1.1798 | 1.1187 | 1.0045
22 | 0.92308 | 0.9203 | 0.86995 | 0.85119 | 0.89095 | 0.98695 | 1.1238 | 1.247 | 1.3902 | 1.5017 | 1.5443 | 1.5094 | 1.5394 | 1.525 | 1.5053 | 1.5355 | 1.4593 | 1.3948 | 1.3173 | 1.251 | 1.1862 | 1.1798 | 1.1187 | 1.0045
23 | 0.92308 | 0.9203 | 0.86995 | 0.85119 | 0.89095 | 0.98695 | 1.1238 | 1.247 | 1.3902 | 1.5017 | 1.5443 | 1.5094 | 1.5394 | 1.525 | 1.5053 | 1.5355 | 1.4593 | 1.3948 | 1.3173 | 1.251 | 1.1862 | 1.1798 | 1.1187 | 1.0045
24 | 0.92308 | 0.9203 | 0.86995 | 0.85119 | 0.89095 | 0.98695 | 1.1238 | 1.247 | 1.3902 | 1.5017 | 1.5443 | 1.5094 | 1.5394 | 1.525 | 1.5053 | 1.5355 | 1.4593 | 1.3948 | 1.3173 | 1.251 | 1.1862 | 1.1798 | 1.1187 | 1.0045

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.4845 | 17.7669 | 17.3123 | 16.9437 | 16.9939 | 17.1798 | 18.35 | 19.5411 | 21.2893 | 22.5088 | 22.9154 | 23.2144 | 23.2421 | 23.0308 | 22.1023 | 21.3816 | 21.3191 | 22.6592 | 23.3086 | 23.1173 | 22.5311 | 20.6722 | 19.2317 | 17.9547
4 | 2.9299 | 2.7352 | 2.6685 | 2.6473 | 2.6322 | 2.7277 | 2.7963 | 2.8055 | 3.1557 | 3.2871 | 3.455 | 3.4433 | 3.5161 | 3.5466 | 3.2906 | 3.2266 | 3.2345 | 3.4696 | 3.584 | 3.5827 | 3.4397 | 3.416 | 3.2404 | 3.0438
25 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.503 | 0.51903 | 0.52121 | 0.54109 | 0.59213 | 0.58799 | 0.61175 | 0.58699 | 0.55059 | 0.5437 | 0.53971 | 0.53936 | 0.55189 | 0.54163 | 0.54936 | 0.54809 | 0.55737 | 0.56039
26 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.503 | 0.51903 | 0.52121 | 0.54109 | 0.59213 | 0.58799 | 0.61175 | 0.58699 | 0.55059 | 0.5437 | 0.53971 | 0.53936 | 0.55189 | 0.54163 | 0.54936 | 0.54809 | 0.55737 | 0.56039
28 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.49835 | 0.503 | 0.51903 | 0.52121 | 0.54109 | 0.59213 | 0.58799 | 0.61175 | 0.58699 | 0.55059 | 0.5437 | 0.53971 | 0.53936 | 0.55189 | 0.54163 | 0.54936 | 0.54809 | 0.55737 | 0.56039
17 | 18.9104 | 18.0348 | 17.7308 | 16.9796 | 16.8607 | 17.6809 | 18.3803 | 18.7756 | 20.2128 | 21.45 | 22.3226 | 22.0294 | 22.3229 | 21.9731 | 20.9953 | 20.2775 | 20.0536 | 21.7223 | 22.5473 | 22.2095 | 21.8182 | 21.4621 | 20.7743 | 19.4857
19 | 0.95501 | 0.90529 | 0.88823 | 0.879 | 0.8794 | 0.96179 | 0.98108 | 0.96312 | 0.98528 | 1.0381 | 1.1027 | 1.0549 | 1.0683 | 1.071 | 1.0767 | 1.0718 | 1.0546 | 1.1363 | 1.1225 | 1.1545 | 1.1278 | 1.0949 | 1.1 | 1.0124
20 | 0.95501 | 0.90529 | 0.88823 | 0.879 | 0.8794 | 0.96179 | 0.98108 | 0.96312 | 0.98528 | 1.0381 | 1.1027 | 1.0549 | 1.0683 | 1.071 | 1.0767 | 1.0718 | 1.0546 | 1.1363 | 1.1225 | 1.1545 | 1.1278 | 1.0949 | 1.1 | 1.0124
21 | 0.95501 | 0.90529 | 0.88823 | 0.879 | 0.8794 | 0.96179 | 0.98108 | 0.96312 | 0.98528 | 1.0381 | 1.1027 | 1.0549 | 1.0683 | 1.071 | 1.0767 | 1.0718 | 1.0546 | 1.1363 | 1.1225 | 1.1545 | 1.1278 | 1.0949 | 1.1 | 1.0124
22 | 0.95501 | 0.90529 | 0.88823 | 0.879 | 0.8794 | 0.96179 | 0.98108 | 0.96312 | 0.98528 | 1.0381 | 1.1027 | 1.0549 | 1.0683 | 1.071 | 1.0767 | 1.0718 | 1.0546 | 1.1363 | 1.1225 | 1.1545 | 1.1278 | 1.0949 | 1.1 | 1.0124
23 | 0.95501 | 0.90529 | 0.88823 | 0.879 | 0.8794 | 0.96179 | 0.98108 | 0.96312 | 0.98528 | 1.0381 | 1.1027 | 1.0549 | 1.0683 | 1.071 | 1.0767 | 1.0718 | 1.0546 | 1.1363 | 1.1225 | 1.1545 | 1.1278 | 1.0949 | 1.1 | 1.0124
24 | 0.95501 | 0.90529 | 0.88823 | 0.879 | 0.8794 | 0.96179 | 0.98108 | 0.96312 | 0.98528 | 1.0381 | 1.1027 | 1.0549 | 1.0683 | 1.071 | 1.0767 | 1.0718 | 1.0546 | 1.1363 | 1.1225 | 1.1545 | 1.1278 | 1.0949 | 1.1 | 1.0124

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.7454 | 15.7698 | 15.4264 | 15.367 | 15.3916 | 15.8617 | 16.6033 | 16.9483 | 18.4001 | 19.5131 | 19.9037 | 20.7102 | 20.9382 | 20.7796 | 20.3457 | 20.0861 | 20.286 | 21.6057 | 22.1799 | 22.1738 | 21.9637 | 20.3867 | 18.8038 | 17.5094
4 | 2.8845 | 2.6472 | 2.5707 | 2.5442 | 2.557 | 2.5774 | 2.7487 | 2.6631 | 2.749 | 2.9946 | 3.1983 | 3.2786 | 3.2726 | 3.2548 | 3.2051 | 3.1063 | 3.0933 | 3.4165 | 3.4973 | 3.5053 | 3.4706 | 3.4111 | 3.2567 | 2.9562
25 | 0.55444 | 0.56289 | 0.52713 | 0.49424 | 0.50377 | 0.54689 | 0.53956 | 0.52937 | 0.52833 | 0.52937 | 0.5832 | 0.56039 | 0.56277 | 0.56516 | 0.55039 | 0.52672 | 0.5055 | 0.56967 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.56731
26 | 0.55444 | 0.56289 | 0.52713 | 0.49424 | 0.50377 | 0.54689 | 0.53956 | 0.52937 | 0.52833 | 0.52937 | 0.5832 | 0.56039 | 0.56277 | 0.56516 | 0.55039 | 0.52672 | 0.5055 | 0.56967 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.56731
28 | 0.55444 | 0.56289 | 0.52713 | 0.49424 | 0.50377 | 0.54689 | 0.53956 | 0.52937 | 0.52833 | 0.52937 | 0.5832 | 0.56039 | 0.56277 | 0.56516 | 0.55039 | 0.52672 | 0.5055 | 0.56967 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.57073 | 0.56731
17 | 18.3071 | 17.187 | 16.7226 | 16.3788 | 16.4183 | 16.7755 | 16.9315 | 16.5542 | 17.6194 | 18.9312 | 19.9382 | 20.4502 | 20.7462 | 20.1859 | 19.3718 | 18.6871 | 18.8043 | 20.624 | 21.2515 | 21.4591 | 21.3293 | 21.362 | 20.5692 | 18.7259
19 | 0.96973 | 0.92557 | 0.88612 | 0.88872 | 0.88154 | 0.89548 | 0.94498 | 0.91144 | 0.94176 | 0.97603 | 0.99706 | 1.0096 | 1.0182 | 1.0427 | 1.0009 | 1.0524 | 1.0579 | 1.0953 | 1.0935 | 1.0962 | 1.0968 | 1.0602 | 1.0519 | 0.9794
20 | 0.96973 | 0.92557 | 0.88612 | 0.88872 | 0.88154 | 0.89548 | 0.94498 | 0.91144 | 0.94176 | 0.97603 | 0.99706 | 1.0096 | 1.0182 | 1.0427 | 1.0009 | 1.0524 | 1.0579 | 1.0953 | 1.0935 | 1.0962 | 1.0968 | 1.0602 | 1.0519 | 0.9794
21 | 0.96973 | 0.92557 | 0.88612 | 0.88872 | 0.88154 | 0.89548 | 0.94498 | 0.91144 | 0.94176 | 0.97603 | 0.99706 | 1.0096 | 1.0182 | 1.0427 | 1.0009 | 1.0524 | 1.0579 | 1.0953 | 1.0935 | 1.0962 | 1.0968 | 1.0602 | 1.0519 | 0.9794
22 | 0.96973 | 0.92557 | 0.88612 | 0.88872 | 0.88154 | 0.89548 | 0.94498 | 0.91144 | 0.94176 | 0.97603 | 0.99706 | 1.0096 | 1.0182 | 1.0427 | 1.0009 | 1.0524 | 1.0579 | 1.0953 | 1.0935 | 1.0962 | 1.0968 | 1.0602 | 1.0519 | 0.9794
23 | 0.96973 | 0.92557 | 0.88612 | 0.88872 | 0.88154 | 0.89548 | 0.94498 | 0.91144 | 0.94176 | 0.97603 | 0.99706 | 1.0096 | 1.0182 | 1.0427 | 1.0009 | 1.0524 | 1.0579 | 1.0953 | 1.0935 | 1.0962 | 1.0968 | 1.0602 | 1.0519 | 0.9794
24 | 0.96973 | 0.92557 | 0.88612 | 0.88872 | 0.88154 | 0.89548 | 0.94498 | 0.91144 | 0.94176 | 0.97603 | 0.99706 | 1.0096 | 1.0182 | 1.0427 | 1.0009 | 1.0524 | 1.0579 | 1.0953 | 1.0935 | 1.0962 | 1.0968 | 1.0602 | 1.0519 | 0.9794

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.1023 | 3.9712 | 3.8691 | 3.8694 | 3.9782 | 4.4735 | 5.6099 | 6.3968 | 7.0915 | 7.3885 | 7.3596 | 7.5273 | 7.6389 | 7.5925 | 7.6183 | 7.6504 | 7.4502 | 7.6012 | 7.3162 | 7.26 | 6.8988 | 6.326 | 5.8219 | 5.5503
4 | 0.71118 | 0.64056 | 0.63139 | 0.63153 | 0.64895 | 0.72819 | 0.94297 | 1.0802 | 1.1889 | 1.27 | 1.2748 | 1.2731 | 1.2405 | 1.2069 | 1.1882 | 1.1912 | 1.1355 | 1.149 | 1.0525 | 1.0547 | 0.94925 | 0.93012 | 0.85669 | 0.76728
25 | 0.14694 | 0.15344 | 0.14914 | 0.15455 | 0.16036 | 0.16141 | 0.17586 | 0.22622 | 0.25312 | 0.26112 | 0.25393 | 0.24397 | 0.23764 | 0.25091 | 0.22972 | 0.22086 | 0.20661 | 0.20714 | 0.20479 | 0.20447 | 0.1867 | 0.16315 | 0.15871 | 0.15873
26 | 0.14694 | 0.15344 | 0.14914 | 0.15455 | 0.16036 | 0.16141 | 0.17586 | 0.22622 | 0.25312 | 0.26112 | 0.25393 | 0.24397 | 0.23764 | 0.25091 | 0.22972 | 0.22086 | 0.20661 | 0.20714 | 0.20479 | 0.20447 | 0.1867 | 0.16315 | 0.15871 | 0.15873
28 | 0.14694 | 0.15344 | 0.14914 | 0.15455 | 0.16036 | 0.16141 | 0.17586 | 0.22622 | 0.25312 | 0.26112 | 0.25393 | 0.24397 | 0.23764 | 0.25091 | 0.22972 | 0.22086 | 0.20661 | 0.20714 | 0.20479 | 0.20447 | 0.1867 | 0.16315 | 0.15871 | 0.15873
17 | 4.438 | 4.2284 | 4.1349 | 4.1095 | 4.2125 | 4.5818 | 5.2872 | 6.0757 | 6.6409 | 6.9324 | 6.9634 | 6.8843 | 6.9519 | 6.8795 | 6.7514 | 6.7425 | 6.6542 | 6.7796 | 6.633 | 6.4746 | 6.1358 | 5.9426 | 5.4957 | 4.9705
19 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
20 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
21 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
22 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
23 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495
24 | 0.27052 | 0.26968 | 0.25458 | 0.24895 | 0.26088 | 0.28968 | 0.33074 | 0.3677 | 0.41065 | 0.4441 | 0.45688 | 0.44641 | 0.4554 | 0.45109 | 0.44517 | 0.45424 | 0.43139 | 0.41204 | 0.38878 | 0.36888 | 0.34945 | 0.34753 | 0.32919 | 0.29495

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.7026 | 4.516 | 4.3978 | 4.302 | 4.3151 | 4.3634 | 4.6676 | 4.9773 | 5.4318 | 5.7489 | 5.8547 | 5.9324 | 5.9396 | 5.8847 | 5.6432 | 5.4558 | 5.4396 | 5.788 | 5.9569 | 5.9072 | 5.7547 | 5.2714 | 4.8969 | 4.5649
4 | 0.74513 | 0.69451 | 0.67717 | 0.67165 | 0.66774 | 0.69256 | 0.7104 | 0.71278 | 0.80383 | 0.83801 | 0.88166 | 0.87861 | 0.89754 | 0.90546 | 0.8389 | 0.82227 | 0.82434 | 0.88544 | 0.9152 | 0.91486 | 0.87768 | 0.87151 | 0.82585 | 0.77475
25 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14725 | 0.15206 | 0.15271 | 0.15867 | 0.17399 | 0.17275 | 0.17987 | 0.17244 | 0.16153 | 0.15946 | 0.15826 | 0.15816 | 0.16191 | 0.15884 | 0.16116 | 0.16078 | 0.16356 | 0.16446
26 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14725 | 0.15206 | 0.15271 | 0.15867 | 0.17399 | 0.17275 | 0.17987 | 0.17244 | 0.16153 | 0.15946 | 0.15826 | 0.15816 | 0.16191 | 0.15884 | 0.16116 | 0.16078 | 0.16356 | 0.16446
28 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14725 | 0.15206 | 0.15271 | 0.15867 | 0.17399 | 0.17275 | 0.17987 | 0.17244 | 0.16153 | 0.15946 | 0.15826 | 0.15816 | 0.16191 | 0.15884 | 0.16116 | 0.16078 | 0.16356 | 0.16446
17 | 4.8195 | 4.5919 | 4.5128 | 4.3175 | 4.2866 | 4.4999 | 4.6817 | 4.7845 | 5.1581 | 5.4798 | 5.7067 | 5.6305 | 5.7068 | 5.6158 | 5.3616 | 5.175 | 5.1168 | 5.5506 | 5.7651 | 5.6773 | 5.5756 | 5.483 | 5.3042 | 4.9691
19 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
20 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
21 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
22 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
23 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731
24 | 0.2801 | 0.26518 | 0.26006 | 0.25729 | 0.25741 | 0.28213 | 0.28792 | 0.28253 | 0.28918 | 0.30502 | 0.32441 | 0.31005 | 0.31407 | 0.31488 | 0.3166 | 0.31514 | 0.30998 | 0.33447 | 0.33034 | 0.33993 | 0.33194 | 0.32206 | 0.32358 | 0.29731

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.2504 | 3.9968 | 3.9075 | 3.8921 | 3.8985 | 4.0207 | 4.2135 | 4.3032 | 4.6807 | 4.97 | 5.0716 | 5.2813 | 5.3406 | 5.2993 | 5.1865 | 5.119 | 5.171 | 5.5141 | 5.6634 | 5.6618 | 5.6072 | 5.1972 | 4.7856 | 4.4491
4 | 0.73333 | 0.67164 | 0.65173 | 0.64484 | 0.64819 | 0.65349 | 0.69803 | 0.67576 | 0.69811 | 0.76194 | 0.81491 | 0.8358 | 0.83423 | 0.82961 | 0.81668 | 0.79099 | 0.78762 | 0.87163 | 0.89266 | 0.89472 | 0.88571 | 0.87024 | 0.8301 | 0.75196
25 | 0.16268 | 0.16521 | 0.15449 | 0.14462 | 0.14748 | 0.16041 | 0.15822 | 0.15516 | 0.15485 | 0.15516 | 0.17131 | 0.16446 | 0.16518 | 0.1659 | 0.16147 | 0.15437 | 0.148 | 0.16725 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16654
26 | 0.16268 | 0.16521 | 0.15449 | 0.14462 | 0.14748 | 0.16041 | 0.15822 | 0.15516 | 0.15485 | 0.15516 | 0.17131 | 0.16446 | 0.16518 | 0.1659 | 0.16147 | 0.15437 | 0.148 | 0.16725 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16654
28 | 0.16268 | 0.16521 | 0.15449 | 0.14462 | 0.14748 | 0.16041 | 0.15822 | 0.15516 | 0.15485 | 0.15516 | 0.17131 | 0.16446 | 0.16518 | 0.1659 | 0.16147 | 0.15437 | 0.148 | 0.16725 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16757 | 0.16654
17 | 4.6627 | 4.3715 | 4.2507 | 4.1613 | 4.1716 | 4.2645 | 4.305 | 4.2069 | 4.4839 | 4.8249 | 5.0867 | 5.2199 | 5.2968 | 5.1511 | 4.9395 | 4.7615 | 4.7919 | 5.2651 | 5.4282 | 5.4822 | 5.4484 | 5.457 | 5.2508 | 4.7715
19 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
20 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
21 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
22 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
23 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741
24 | 0.28451 | 0.27126 | 0.25943 | 0.26021 | 0.25806 | 0.26224 | 0.27709 | 0.26702 | 0.27612 | 0.2864 | 0.29271 | 0.29647 | 0.29906 | 0.30641 | 0.29387 | 0.30931 | 0.31096 | 0.32218 | 0.32163 | 0.32245 | 0.32264 | 0.31165 | 0.30917 | 0.28741

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.8635 | 2.3324 | 2.9906 | 3.5729 | 4.0584 | 4.3401 | 4.1642 | 6.1226 | 5.476 | 6.5056 | 6.5361 | 6.4135 | 5.8879 | 5.6004 | 5.3908 | 5.1024 | 4.8833 | 4.7209 | 3.3338 | 3.3613 | 3.5713 | 3.888 | 1.3481 | 1.5958
4 | 0.3001 | 0.3756 | 0.48161 | 0.57539 | 0.65357 | 0.69893 | 0.6706 | 0.98598 | 0.88185 | 1.0477 | 1.0526 | 1.0328 | 0.94819 | 0.90189 | 0.86813 | 0.82169 | 0.78642 | 0.76026 | 0.53688 | 0.54131 | 0.57512 | 0.62612 | 0.2171 | 0.25699
25 | 0.057062 | 0.07142 | 0.091577 | 0.10941 | 0.12427 | 0.1329 | 0.12751 | 0.18748 | 0.16768 | 0.19921 | 0.20014 | 0.19639 | 0.18029 | 0.17149 | 0.16507 | 0.15624 | 0.14953 | 0.14456 | 0.10209 | 0.10293 | 0.10936 | 0.11906 | 0.04128 | 0.048865
26 | 0.057062 | 0.07142 | 0.091577 | 0.10941 | 0.12427 | 0.1329 | 0.12751 | 0.18748 | 0.16768 | 0.19921 | 0.20014 | 0.19639 | 0.18029 | 0.17149 | 0.16507 | 0.15624 | 0.14953 | 0.14456 | 0.10209 | 0.10293 | 0.10936 | 0.11906 | 0.04128 | 0.048865
28 | 0.057062 | 0.07142 | 0.091577 | 0.10941 | 0.12427 | 0.1329 | 0.12751 | 0.18748 | 0.16768 | 0.19921 | 0.20014 | 0.19639 | 0.18029 | 0.17149 | 0.16507 | 0.15624 | 0.14953 | 0.14456 | 0.10209 | 0.10293 | 0.10936 | 0.11906 | 0.04128 | 0.048865
17 | 1.7521 | 2.1929 | 2.8118 | 3.3593 | 3.8157 | 4.0806 | 3.9152 | 5.7565 | 5.1485 | 6.1166 | 6.1453 | 6.03 | 5.5358 | 5.2655 | 5.0684 | 4.7973 | 4.5913 | 4.4386 | 3.1345 | 3.1603 | 3.3577 | 3.6555 | 1.2675 | 1.5004
19 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
20 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
21 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
22 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
23 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
24 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.8389 | 6.1896 | 6.4512 | 6.8001 | 7.1986 | 7.4173 | 7.2958 | 6.9674 | 6.2619 | 9.6467 | 9.3857 | 9.0222 | 8.3408 | 7.9807 | 7.662 | 7.2375 | 7.0149 | 6.6829 | 4.1058 | 4.2846 | 4.5132 | 4.7829 | 5.1022 | 5.5657
4 | 0.9403 | 0.99678 | 1.0389 | 1.0951 | 1.1593 | 1.1945 | 1.1749 | 1.122 | 1.0084 | 1.5535 | 1.5115 | 1.4529 | 1.3432 | 1.2852 | 1.2339 | 1.1655 | 1.1297 | 1.0762 | 0.6612 | 0.68999 | 0.72682 | 0.77024 | 0.82166 | 0.89631
25 | 0.17879 | 0.18954 | 0.19755 | 0.20823 | 0.22043 | 0.22713 | 0.22341 | 0.21335 | 0.19175 | 0.2954 | 0.2874 | 0.27627 | 0.25541 | 0.24438 | 0.23462 | 0.22162 | 0.2148 | 0.20464 | 0.12573 | 0.1312 | 0.1382 | 0.14646 | 0.15624 | 0.17043
26 | 0.17879 | 0.18954 | 0.19755 | 0.20823 | 0.22043 | 0.22713 | 0.22341 | 0.21335 | 0.19175 | 0.2954 | 0.2874 | 0.27627 | 0.25541 | 0.24438 | 0.23462 | 0.22162 | 0.2148 | 0.20464 | 0.12573 | 0.1312 | 0.1382 | 0.14646 | 0.15624 | 0.17043
28 | 0.17879 | 0.18954 | 0.19755 | 0.20823 | 0.22043 | 0.22713 | 0.22341 | 0.21335 | 0.19175 | 0.2954 | 0.2874 | 0.27627 | 0.25541 | 0.24438 | 0.23462 | 0.22162 | 0.2148 | 0.20464 | 0.12573 | 0.1312 | 0.1382 | 0.14646 | 0.15624 | 0.17043
17 | 5.4897 | 5.8195 | 6.0655 | 6.3935 | 6.7682 | 6.9738 | 6.8595 | 6.5508 | 5.8875 | 9.0699 | 8.8245 | 8.4827 | 7.842 | 7.5035 | 7.2038 | 6.8048 | 6.5954 | 6.2833 | 3.8603 | 4.0284 | 4.2434 | 4.4969 | 4.7971 | 5.2329
19 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
20 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
21 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
22 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
23 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
24 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 4.7042e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028605 | 0.56671 | 1.4787 | 1.8453 | 2.0496 | 2.0876 | 2.0493 | 1.7498 | 1.1563 | 0.2825 | 0.0022081 | 0.00019009 | 0.00014545 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 8.1762e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02292 | 0.45112 | 1.0732 | 1.4441 | 1.7712 | 2.1034 | 1.7554 | 1.2898 | 0.61875 | 0.12927 | 0.00082623 | 0.00036148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.54113 | 1.2599 | 1.8169 | 1.8703 | 1.7759 | 1.3904 | 1.0711 | 0.45447 | 0.080235 | 0.00013022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 21.1975 | 20.3636 | 19.9498 | 20.0446 | 20.5412 | 20.0503 | 23.1111 | 27.5424 | 30.6041 | 32.0244 | 32.6336 | 33.1783 | 33.7371 | 33.4758 | 32.4916 | 30.8139 | 29.0507 | 28.4234 | 26.8642 | 26.3278 | 25.9011 | 23.698 | 20.4927 | 19.1766
4 | 3.6679 | 3.4661 | 3.3901 | 3.3871 | 3.6191 | 3.623 | 4.3553 | 5.6512 | 5.8999 | 6.2394 | 6.7176 | 6.9085 | 7.0074 | 6.9346 | 6.8905 | 6.4685 | 5.8289 | 5.6048 | 4.9041 | 4.5682 | 4.4205 | 4.3613 | 4.4205 | 4.3613
25 | 0.59983 | 0.59141 | 0.58334 | 0.58136 | 0.71805 | 0.65894 | 0.69654 | 0.83094 | 0.91507 | 0.95804 | 1.0037 | 1.0212 | 1.0534 | 1.0055 | 0.98726 | 0.88172 | 0.81072 | 0.75818 | 0.69884 | 0.6669 | 0.65403 | 0.64257 | 0.65403 | 0.64257
26 | 0.59983 | 0.59141 | 0.58334 | 0.58136 | 0.71805 | 0.65894 | 0.69654 | 0.83094 | 0.91507 | 0.95804 | 1.0037 | 1.0212 | 1.0534 | 1.0055 | 0.98726 | 0.88172 | 0.81072 | 0.75818 | 0.69884 | 0.6669 | 0.65403 | 0.64257 | 0.65403 | 0.64257
28 | 0.59983 | 0.59141 | 0.58334 | 0.58136 | 0.71805 | 0.65894 | 0.69654 | 0.83094 | 0.91507 | 0.95804 | 1.0037 | 1.0212 | 1.0534 | 1.0055 | 0.98726 | 0.88172 | 0.81072 | 0.75818 | 0.69884 | 0.6669 | 0.65403 | 0.64257 | 0.65403 | 0.64257
17 | 15.7171 | 15.1504 | 14.9178 | 14.6819 | 14.9165 | 15.7157 | 17.6123 | 20.1305 | 22.3839 | 23.4855 | 24.1851 | 24.6438 | 25.2002 | 25.4162 | 24.8692 | 23.8741 | 21.9284 | 20.7542 | 19.5635 | 18.9253 | 18.7925 | 18.0728 | 17.2653 | 16.1431
19 | 0.90918 | 0.85115 | 0.83441 | 0.83352 | 0.85125 | 0.8862 | 1.0065 | 1.1826 | 1.3199 | 1.4306 | 1.4717 | 1.5396 | 1.5969 | 1.5936 | 1.5029 | 1.3896 | 1.2735 | 1.1829 | 1.1106 | 1.097 | 1.0673 | 1.0758 | 0.99759 | 0.92121
20 | 0.90918 | 0.85115 | 0.83441 | 0.83352 | 0.85125 | 0.8862 | 1.0065 | 1.1826 | 1.3199 | 1.4306 | 1.4717 | 1.5396 | 1.5969 | 1.5936 | 1.5029 | 1.3896 | 1.2735 | 1.1829 | 1.1106 | 1.097 | 1.0673 | 1.0758 | 0.99759 | 0.92121
21 | 0.90918 | 0.85115 | 0.83441 | 0.83352 | 0.85125 | 0.8862 | 1.0065 | 1.1826 | 1.3199 | 1.4306 | 1.4717 | 1.5396 | 1.5969 | 1.5936 | 1.5029 | 1.3896 | 1.2735 | 1.1829 | 1.1106 | 1.097 | 1.0673 | 1.0758 | 0.99759 | 0.92121
22 | 0.90918 | 0.85115 | 0.83441 | 0.83352 | 0.85125 | 0.8862 | 1.0065 | 1.1826 | 1.3199 | 1.4306 | 1.4717 | 1.5396 | 1.5969 | 1.5936 | 1.5029 | 1.3896 | 1.2735 | 1.1829 | 1.1106 | 1.097 | 1.0673 | 1.0758 | 0.99759 | 0.92121
23 | 0.90918 | 0.85115 | 0.83441 | 0.83352 | 0.85125 | 0.8862 | 1.0065 | 1.1826 | 1.3199 | 1.4306 | 1.4717 | 1.5396 | 1.5969 | 1.5936 | 1.5029 | 1.3896 | 1.2735 | 1.1829 | 1.1106 | 1.097 | 1.0673 | 1.0758 | 0.99759 | 0.92121
24 | 0.90918 | 0.85115 | 0.83441 | 0.83352 | 0.85125 | 0.8862 | 1.0065 | 1.1826 | 1.3199 | 1.4306 | 1.4717 | 1.5396 | 1.5969 | 1.5936 | 1.5029 | 1.3896 | 1.2735 | 1.1829 | 1.1106 | 1.097 | 1.0673 | 1.0758 | 0.99759 | 0.92121

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.0554 | 16.8937 | 16.4177 | 16.2823 | 16.242 | 15.9827 | 16.6464 | 17.8114 | 19.8293 | 20.6405 | 21.2583 | 21.8132 | 22.2158 | 21.8586 | 21.398 | 20.8621 | 20.8188 | 21.0201 | 20.6938 | 20.4999 | 20.481 | 20.0093 | 18.5209 | 17.1605
4 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402
25 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
26 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
28 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
17 | 15.5536 | 15.1732 | 14.6456 | 14.4921 | 14.3534 | 14.3073 | 14.5447 | 15.008 | 15.3269 | 16.1863 | 16.7767 | 17.0636 | 17.1598 | 16.5925 | 16.5691 | 16.266 | 16.1402 | 15.9218 | 15.8329 | 15.8086 | 16.2128 | 16.5209 | 16.7128 | 15.8645
19 | 0.87163 | 0.84527 | 0.82003 | 0.79409 | 0.81438 | 0.80836 | 0.79721 | 0.81601 | 0.86995 | 0.90853 | 0.95626 | 0.9353 | 1.0418 | 0.96909 | 0.95936 | 0.94626 | 0.9618 | 0.9507 | 0.9209 | 0.98027 | 1.0037 | 1.0387 | 1.023 | 0.949
20 | 0.87163 | 0.84527 | 0.82003 | 0.79409 | 0.81438 | 0.80836 | 0.79721 | 0.81601 | 0.86995 | 0.90853 | 0.95626 | 0.9353 | 1.0418 | 0.96909 | 0.95936 | 0.94626 | 0.9618 | 0.9507 | 0.9209 | 0.98027 | 1.0037 | 1.0387 | 1.023 | 0.949
21 | 0.87163 | 0.84527 | 0.82003 | 0.79409 | 0.81438 | 0.80836 | 0.79721 | 0.81601 | 0.86995 | 0.90853 | 0.95626 | 0.9353 | 1.0418 | 0.96909 | 0.95936 | 0.94626 | 0.9618 | 0.9507 | 0.9209 | 0.98027 | 1.0037 | 1.0387 | 1.023 | 0.949
22 | 0.87163 | 0.84527 | 0.82003 | 0.79409 | 0.81438 | 0.80836 | 0.79721 | 0.81601 | 0.86995 | 0.90853 | 0.95626 | 0.9353 | 1.0418 | 0.96909 | 0.95936 | 0.94626 | 0.9618 | 0.9507 | 0.9209 | 0.98027 | 1.0037 | 1.0387 | 1.023 | 0.949
23 | 0.87163 | 0.84527 | 0.82003 | 0.79409 | 0.81438 | 0.80836 | 0.79721 | 0.81601 | 0.86995 | 0.90853 | 0.95626 | 0.9353 | 1.0418 | 0.96909 | 0.95936 | 0.94626 | 0.9618 | 0.9507 | 0.9209 | 0.98027 | 1.0037 | 1.0387 | 1.023 | 0.949
24 | 0.87163 | 0.84527 | 0.82003 | 0.79409 | 0.81438 | 0.80836 | 0.79721 | 0.81601 | 0.86995 | 0.90853 | 0.95626 | 0.9353 | 1.0418 | 0.96909 | 0.95936 | 0.94626 | 0.9618 | 0.9507 | 0.9209 | 0.98027 | 1.0037 | 1.0387 | 1.023 | 0.949

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.0877 | 15.3953 | 14.9968 | 14.8205 | 14.7006 | 14.2982 | 14.668 | 15.7446 | 17.4708 | 18.9711 | 19.9178 | 20.871 | 21.401 | 21.552 | 21.3812 | 21.0024 | 21.0463 | 21.1428 | 21.2529 | 21.2731 | 20.6777 | 20.372 | 19.1354 | 17.7399
4 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402
25 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
26 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
28 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
17 | 14.8764 | 14.1826 | 13.7172 | 13.5254 | 13.0716 | 12.4957 | 12.4659 | 12.6601 | 13.3751 | 14.2493 | 15.1624 | 15.7867 | 15.976 | 16.0736 | 15.8491 | 15.4347 | 15.4358 | 15.6408 | 15.392 | 15.2689 | 14.7547 | 15.3871 | 14.7424 | 13.9701
19 | 0.90092 | 0.87141 | 0.87622 | 0.85206 | 0.82399 | 0.80064 | 0.80846 | 0.82142 | 0.8822 | 0.91906 | 0.92903 | 0.96147 | 0.98485 | 0.99758 | 1.0252 | 1.0485 | 1.0484 | 1.063 | 1.0299 | 0.99842 | 0.9322 | 0.98178 | 0.91614 | 0.89603
20 | 0.90092 | 0.87141 | 0.87622 | 0.85206 | 0.82399 | 0.80064 | 0.80846 | 0.82142 | 0.8822 | 0.91906 | 0.92903 | 0.96147 | 0.98485 | 0.99758 | 1.0252 | 1.0485 | 1.0484 | 1.063 | 1.0299 | 0.99842 | 0.9322 | 0.98178 | 0.91614 | 0.89603
21 | 0.90092 | 0.87141 | 0.87622 | 0.85206 | 0.82399 | 0.80064 | 0.80846 | 0.82142 | 0.8822 | 0.91906 | 0.92903 | 0.96147 | 0.98485 | 0.99758 | 1.0252 | 1.0485 | 1.0484 | 1.063 | 1.0299 | 0.99842 | 0.9322 | 0.98178 | 0.91614 | 0.89603
22 | 0.90092 | 0.87141 | 0.87622 | 0.85206 | 0.82399 | 0.80064 | 0.80846 | 0.82142 | 0.8822 | 0.91906 | 0.92903 | 0.96147 | 0.98485 | 0.99758 | 1.0252 | 1.0485 | 1.0484 | 1.063 | 1.0299 | 0.99842 | 0.9322 | 0.98178 | 0.91614 | 0.89603
23 | 0.90092 | 0.87141 | 0.87622 | 0.85206 | 0.82399 | 0.80064 | 0.80846 | 0.82142 | 0.8822 | 0.91906 | 0.92903 | 0.96147 | 0.98485 | 0.99758 | 1.0252 | 1.0485 | 1.0484 | 1.063 | 1.0299 | 0.99842 | 0.9322 | 0.98178 | 0.91614 | 0.89603
24 | 0.90092 | 0.87141 | 0.87622 | 0.85206 | 0.82399 | 0.80064 | 0.80846 | 0.82142 | 0.8822 | 0.91906 | 0.92903 | 0.96147 | 0.98485 | 0.99758 | 1.0252 | 1.0485 | 1.0484 | 1.063 | 1.0299 | 0.99842 | 0.9322 | 0.98178 | 0.91614 | 0.89603

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.408 | 5.1912 | 5.0836 | 5.1082 | 5.2373 | 5.1097 | 5.9055 | 7.0577 | 7.8537 | 8.223 | 8.3814 | 8.523 | 8.6683 | 8.6004 | 8.3445 | 7.9083 | 7.4498 | 7.2867 | 6.8813 | 6.7419 | 6.6309 | 6.0581 | 5.2247 | 4.8826
4 | 0.937 | 0.88454 | 0.86479 | 0.86401 | 0.92433 | 0.92535 | 1.1157 | 1.4527 | 1.5173 | 1.6056 | 1.7299 | 1.7796 | 1.8053 | 1.7864 | 1.7749 | 1.6652 | 1.4989 | 1.4406 | 1.2584 | 1.1711 | 1.1327 | 1.1173 | 1.1327 | 1.1173
25 | 0.1763 | 0.17377 | 0.17135 | 0.17076 | 0.21176 | 0.19403 | 0.20531 | 0.24563 | 0.27087 | 0.28376 | 0.29746 | 0.30271 | 0.31237 | 0.298 | 0.29253 | 0.26087 | 0.23956 | 0.2238 | 0.206 | 0.19642 | 0.19256 | 0.18912 | 0.19256 | 0.18912
26 | 0.1763 | 0.17377 | 0.17135 | 0.17076 | 0.21176 | 0.19403 | 0.20531 | 0.24563 | 0.27087 | 0.28376 | 0.29746 | 0.30271 | 0.31237 | 0.298 | 0.29253 | 0.26087 | 0.23956 | 0.2238 | 0.206 | 0.19642 | 0.19256 | 0.18912 | 0.19256 | 0.18912
28 | 0.1763 | 0.17377 | 0.17135 | 0.17076 | 0.21176 | 0.19403 | 0.20531 | 0.24563 | 0.27087 | 0.28376 | 0.29746 | 0.30271 | 0.31237 | 0.298 | 0.29253 | 0.26087 | 0.23956 | 0.2238 | 0.206 | 0.19642 | 0.19256 | 0.18912 | 0.19256 | 0.18912
17 | 3.9893 | 3.8419 | 3.7814 | 3.7201 | 3.7811 | 3.9889 | 4.482 | 5.1368 | 5.7226 | 6.0091 | 6.191 | 6.3102 | 6.4549 | 6.511 | 6.3688 | 6.1101 | 5.6042 | 5.2989 | 4.9893 | 4.8234 | 4.7889 | 4.6017 | 4.3918 | 4.1
19 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
20 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
21 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
22 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
23 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995
24 | 0.26635 | 0.24894 | 0.24392 | 0.24365 | 0.24897 | 0.25945 | 0.29555 | 0.34838 | 0.38955 | 0.42276 | 0.4351 | 0.45548 | 0.47265 | 0.47168 | 0.44447 | 0.41048 | 0.37563 | 0.34846 | 0.32678 | 0.32269 | 0.31378 | 0.31634 | 0.29287 | 0.26995

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.591 | 4.289 | 4.1652 | 4.13 | 4.1196 | 4.0522 | 4.2247 | 4.5276 | 5.0523 | 5.2632 | 5.4238 | 5.5681 | 5.6728 | 5.5799 | 5.4601 | 5.3208 | 5.3095 | 5.3619 | 5.277 | 5.2266 | 5.2217 | 5.0991 | 4.7121 | 4.3584
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3.9467 | 3.8479 | 3.7107 | 3.6708 | 3.6347 | 3.6227 | 3.6844 | 3.8049 | 3.8878 | 4.1113 | 4.2648 | 4.3394 | 4.3644 | 4.2169 | 4.2108 | 4.132 | 4.0993 | 4.0425 | 4.0194 | 4.0131 | 4.1181 | 4.1982 | 4.2482 | 4.0276
19 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
20 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
21 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
22 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
23 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829
24 | 0.25508 | 0.24717 | 0.2396 | 0.23182 | 0.23791 | 0.2361 | 0.23276 | 0.2384 | 0.25458 | 0.26615 | 0.28047 | 0.27418 | 0.30612 | 0.28432 | 0.2814 | 0.27747 | 0.28213 | 0.2788 | 0.26986 | 0.28767 | 0.29469 | 0.30521 | 0.30048 | 0.27829

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.0794 | 3.8994 | 3.7958 | 3.75 | 3.7188 | 3.6142 | 3.7103 | 3.9902 | 4.439 | 4.8291 | 5.0753 | 5.3231 | 5.4609 | 5.5002 | 5.4558 | 5.3573 | 5.3687 | 5.3938 | 5.4224 | 5.4276 | 5.2729 | 5.1934 | 4.8718 | 4.509
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3.7707 | 3.5903 | 3.4693 | 3.4194 | 3.3014 | 3.1517 | 3.1439 | 3.1945 | 3.3804 | 3.6076 | 3.8451 | 4.0074 | 4.0566 | 4.082 | 4.0236 | 3.9158 | 3.9161 | 3.9694 | 3.9048 | 3.8727 | 3.739 | 3.9035 | 3.7358 | 3.535
19 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
20 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
21 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
22 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
23 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624
24 | 0.26387 | 0.25501 | 0.25646 | 0.24921 | 0.24079 | 0.23378 | 0.23613 | 0.24002 | 0.25825 | 0.26931 | 0.2723 | 0.28203 | 0.28905 | 0.29287 | 0.30115 | 0.30814 | 0.30811 | 0.31249 | 0.30257 | 0.29312 | 0.27325 | 0.28813 | 0.26844 | 0.2624

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.8635 | 2.3324 | 2.9906 | 3.5729 | 4.0584 | 4.3401 | 4.1642 | 6.1226 | 5.476 | 6.5056 | 6.5361 | 6.4135 | 5.8879 | 5.6004 | 5.3908 | 5.1024 | 4.8833 | 4.7209 | 3.3338 | 3.3613 | 3.5713 | 3.888 | 1.3481 | 1.5958
4 | 0.3001 | 0.3756 | 0.48161 | 0.57539 | 0.65357 | 0.69893 | 0.6706 | 0.98598 | 0.88185 | 1.0477 | 1.0526 | 1.0328 | 0.94819 | 0.90189 | 0.86813 | 0.82169 | 0.78642 | 0.76026 | 0.53688 | 0.54131 | 0.57512 | 0.62612 | 0.2171 | 0.25699
25 | 0.057062 | 0.07142 | 0.091577 | 0.10941 | 0.12427 | 0.1329 | 0.12751 | 0.18748 | 0.16768 | 0.19921 | 0.20014 | 0.19639 | 0.18029 | 0.17149 | 0.16507 | 0.15624 | 0.14953 | 0.14456 | 0.10209 | 0.10293 | 0.10936 | 0.11906 | 0.04128 | 0.048865
26 | 0.057062 | 0.07142 | 0.091577 | 0.10941 | 0.12427 | 0.1329 | 0.12751 | 0.18748 | 0.16768 | 0.19921 | 0.20014 | 0.19639 | 0.18029 | 0.17149 | 0.16507 | 0.15624 | 0.14953 | 0.14456 | 0.10209 | 0.10293 | 0.10936 | 0.11906 | 0.04128 | 0.048865
28 | 0.057062 | 0.07142 | 0.091577 | 0.10941 | 0.12427 | 0.1329 | 0.12751 | 0.18748 | 0.16768 | 0.19921 | 0.20014 | 0.19639 | 0.18029 | 0.17149 | 0.16507 | 0.15624 | 0.14953 | 0.14456 | 0.10209 | 0.10293 | 0.10936 | 0.11906 | 0.04128 | 0.048865
17 | 1.7521 | 2.1929 | 2.8118 | 3.3593 | 3.8157 | 4.0806 | 3.9152 | 5.7565 | 5.1485 | 6.1166 | 6.1453 | 6.03 | 5.5358 | 5.2655 | 5.0684 | 4.7973 | 4.5913 | 4.4386 | 3.1345 | 3.1603 | 3.3577 | 3.6555 | 1.2675 | 1.5004
19 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
20 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
21 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
22 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
23 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743
24 | 0.10013 | 0.12532 | 0.16069 | 0.19198 | 0.21806 | 0.2332 | 0.22374 | 0.32897 | 0.29423 | 0.34955 | 0.35119 | 0.3446 | 0.31636 | 0.30091 | 0.28965 | 0.27416 | 0.26239 | 0.25366 | 0.17913 | 0.18061 | 0.19189 | 0.20891 | 0.072433 | 0.085743

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.8389 | 6.1896 | 6.4512 | 6.8001 | 7.1986 | 7.4173 | 7.2958 | 6.9674 | 6.2619 | 9.6467 | 9.3857 | 9.0222 | 8.3408 | 7.9807 | 7.662 | 7.2375 | 7.0149 | 6.6829 | 4.1058 | 4.2846 | 4.5132 | 4.7829 | 5.1022 | 5.5657
4 | 0.9403 | 0.99678 | 1.0389 | 1.0951 | 1.1593 | 1.1945 | 1.1749 | 1.122 | 1.0084 | 1.5535 | 1.5115 | 1.4529 | 1.3432 | 1.2852 | 1.2339 | 1.1655 | 1.1297 | 1.0762 | 0.6612 | 0.68999 | 0.72682 | 0.77024 | 0.82166 | 0.89631
25 | 0.17879 | 0.18954 | 0.19755 | 0.20823 | 0.22043 | 0.22713 | 0.22341 | 0.21335 | 0.19175 | 0.2954 | 0.2874 | 0.27627 | 0.25541 | 0.24438 | 0.23462 | 0.22162 | 0.2148 | 0.20464 | 0.12573 | 0.1312 | 0.1382 | 0.14646 | 0.15624 | 0.17043
26 | 0.17879 | 0.18954 | 0.19755 | 0.20823 | 0.22043 | 0.22713 | 0.22341 | 0.21335 | 0.19175 | 0.2954 | 0.2874 | 0.27627 | 0.25541 | 0.24438 | 0.23462 | 0.22162 | 0.2148 | 0.20464 | 0.12573 | 0.1312 | 0.1382 | 0.14646 | 0.15624 | 0.17043
28 | 0.17879 | 0.18954 | 0.19755 | 0.20823 | 0.22043 | 0.22713 | 0.22341 | 0.21335 | 0.19175 | 0.2954 | 0.2874 | 0.27627 | 0.25541 | 0.24438 | 0.23462 | 0.22162 | 0.2148 | 0.20464 | 0.12573 | 0.1312 | 0.1382 | 0.14646 | 0.15624 | 0.17043
17 | 5.4897 | 5.8195 | 6.0655 | 6.3935 | 6.7682 | 6.9738 | 6.8595 | 6.5508 | 5.8875 | 9.0699 | 8.8245 | 8.4827 | 7.842 | 7.5035 | 7.2038 | 6.8048 | 6.5954 | 6.2833 | 3.8603 | 4.0284 | 4.2434 | 4.4969 | 4.7971 | 5.2329
19 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
20 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
21 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
22 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
23 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905
24 | 0.31373 | 0.33257 | 0.34663 | 0.36538 | 0.38679 | 0.39854 | 0.39201 | 0.37437 | 0.33646 | 0.51833 | 0.5043 | 0.48477 | 0.44816 | 0.42881 | 0.41168 | 0.38888 | 0.37691 | 0.35908 | 0.22061 | 0.23021 | 0.2425 | 0.25699 | 0.27415 | 0.29905

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 5.9273e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034613 | 0.71972 | 1.9075 | 2.399 | 2.4801 | 2.7139 | 2.6436 | 2.2223 | 1.4223 | 0.35596 | 0.0027822 | 0.00023571 | 0.00017599 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029796 | 0.58195 | 1.3844 | 1.8341 | 2.3025 | 2.7345 | 2.282 | 1.5736 | 0.78581 | 0.16546 | 0.00099974 | 0.000441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0.6656 | 1.5622 | 2.3074 | 2.4127 | 2.1311 | 1.7102 | 1.371 | 0.58626 | 0.1035 | 0.00016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1