## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 7 | 3
4 | 5 | 3
5 | 26 | 0
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 39.75%
4 | 6.402%
25 | 1.217%
26 | 1.217%
28 | 1.217%
17 | 37.38%
19 | 2.136%
20 | 2.136%
21 | 2.136%
22 | 2.136%
23 | 2.136%
24 | 2.136%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 9.6212 | 9.2717 | 8.1975 | 7.5384 | 7.2666 | 7.073 | 7.218 | 1.4794 | 1.4274 | 1.9201 | 1.6051 | 1.4431 | 1.6321 | 1.8983 | 1.9117 | 1.9057 | 2.1791 | 2.0538 | 1.8249 | 2.2228 | 2.3 | 2.2061 | 9.1376 | 9.6475
Minimum EV Load, [MW] | -19.7541 | -21.8682 | -24.2586 | -26.6729 | -28.9496 | -30.2436 | -29.487 | -33.5738 | -30.0764 | -46.6123 | -45.6145 | -43.9473 | -40.3302 | -38.2527 | -36.6356 | -34.5063 | -33.1126 | -31.5677 | -18.8314 | -19.3328 | -20.406 | -21.8565 | -16.5315 | -18.3536
Maximum EV Load, [MW] | 18.9963 | 21.0058 | 23.2433 | 25.5137 | 27.6844 | 28.908 | 28.1679 | 32.282 | 28.9768 | 34.6496 | 34.4881 | 33.7092 | 31.2539 | 30.0738 | 29.0326 | 27.5758 | 26.7471 | 25.8047 | 18.5973 | 19.1334 | 20.2671 | 21.7665 | 15.9198 | 17.6759

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 17.8264 | 17.2696 | 16.8354 | 16.837 | 17.2989 | 19.4035 | 24.2313 | 27.5748 | 30.526 | 31.7877 | 31.6652 | 32.3776 | 32.8518 | 32.6546 | 32.7644 | 32.9007 | 32.05 | 32.6917 | 31.4809 | 31.2421 | 29.7076 | 27.274 | 25.1322 | 23.9783
4 | 3.0855 | 2.7855 | 2.7465 | 2.7471 | 2.8211 | 3.1578 | 4.0703 | 4.6532 | 5.1153 | 5.4596 | 5.4802 | 5.4728 | 5.3343 | 5.1917 | 5.1123 | 5.1251 | 4.8883 | 4.9456 | 4.5357 | 4.545 | 4.0969 | 4.0157 | 3.7037 | 3.3238
25 | 0.55321 | 0.57716 | 0.56133 | 0.58126 | 0.60264 | 0.60648 | 0.65969 | 0.84512 | 0.94417 | 0.97365 | 0.94716 | 0.91048 | 0.88719 | 0.93605 | 0.85803 | 0.82541 | 0.77293 | 0.77487 | 0.76624 | 0.76503 | 0.69961 | 0.61289 | 0.59655 | 0.59661
26 | 0.55321 | 0.57716 | 0.56133 | 0.58126 | 0.60264 | 0.60648 | 0.65969 | 0.84512 | 0.94417 | 0.97365 | 0.94716 | 0.91048 | 0.88719 | 0.93605 | 0.85803 | 0.82541 | 0.77293 | 0.77487 | 0.76624 | 0.76503 | 0.69961 | 0.61289 | 0.59655 | 0.59661
28 | 0.55321 | 0.57716 | 0.56133 | 0.58126 | 0.60264 | 0.60648 | 0.65969 | 0.84512 | 0.94417 | 0.97365 | 0.94716 | 0.91048 | 0.88719 | 0.93605 | 0.85803 | 0.82541 | 0.77293 | 0.77487 | 0.76624 | 0.76503 | 0.69961 | 0.61289 | 0.59655 | 0.59661
17 | 19.2289 | 18.3385 | 17.9412 | 17.8332 | 18.2706 | 19.8397 | 22.8367 | 26.1868 | 28.5882 | 29.8264 | 29.9579 | 29.622 | 29.9094 | 29.6018 | 29.0575 | 29.0195 | 28.6442 | 29.1774 | 28.5543 | 27.8815 | 26.442 | 25.6211 | 23.7226 | 21.4911
19 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
20 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
21 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
22 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
23 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
24 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 20.3768 | 19.5841 | 19.0819 | 18.6748 | 18.7303 | 18.9356 | 20.2282 | 21.544 | 23.475 | 24.8222 | 25.2713 | 25.6015 | 25.6321 | 25.3988 | 24.3731 | 23.577 | 23.508 | 24.9883 | 25.7056 | 25.4943 | 24.8468 | 22.7933 | 21.2022 | 19.7916
4 | 3.2297 | 3.0147 | 2.941 | 2.9176 | 2.9009 | 3.0064 | 3.0822 | 3.0923 | 3.4791 | 3.6243 | 3.8098 | 3.7969 | 3.8773 | 3.9109 | 3.6281 | 3.5575 | 3.5663 | 3.8259 | 3.9523 | 3.9508 | 3.7929 | 3.7667 | 3.5727 | 3.3556
25 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.55435 | 0.57205 | 0.57447 | 0.59642 | 0.65281 | 0.64824 | 0.67448 | 0.64713 | 0.60692 | 0.59931 | 0.5949 | 0.59452 | 0.60835 | 0.59703 | 0.60556 | 0.60416 | 0.61441 | 0.61774
26 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.55435 | 0.57205 | 0.57447 | 0.59642 | 0.65281 | 0.64824 | 0.67448 | 0.64713 | 0.60692 | 0.59931 | 0.5949 | 0.59452 | 0.60835 | 0.59703 | 0.60556 | 0.60416 | 0.61441 | 0.61774
28 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.55435 | 0.57205 | 0.57447 | 0.59642 | 0.65281 | 0.64824 | 0.67448 | 0.64713 | 0.60692 | 0.59931 | 0.5949 | 0.59452 | 0.60835 | 0.59703 | 0.60556 | 0.60416 | 0.61441 | 0.61774
17 | 20.8497 | 19.8825 | 19.5467 | 18.7169 | 18.5856 | 19.4916 | 20.2642 | 20.7008 | 22.2884 | 23.655 | 24.619 | 24.2951 | 24.6193 | 24.2328 | 23.1528 | 22.3599 | 22.1125 | 23.9559 | 24.8671 | 24.494 | 24.0618 | 23.6684 | 22.9087 | 21.4853
19 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
20 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
21 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
22 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
23 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
24 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.4557 | 17.3781 | 16.9988 | 16.9332 | 16.9604 | 17.4796 | 18.2988 | 18.6798 | 20.2836 | 21.513 | 21.9445 | 22.8353 | 23.0872 | 22.912 | 22.4328 | 22.1459 | 22.3668 | 23.8245 | 24.4588 | 24.452 | 24.22 | 22.478 | 20.7295 | 19.2997
4 | 3.1796 | 2.9175 | 2.8329 | 2.8037 | 2.8179 | 2.8404 | 3.0296 | 2.935 | 3.03 | 3.3012 | 3.5262 | 3.615 | 3.6083 | 3.5887 | 3.5337 | 3.4246 | 3.4103 | 3.7672 | 3.8565 | 3.8653 | 3.827 | 3.7613 | 3.5908 | 3.2587
25 | 0.61118 | 0.6205 | 0.581 | 0.54467 | 0.55521 | 0.60283 | 0.59474 | 0.58348 | 0.58233 | 0.58348 | 0.64294 | 0.61774 | 0.62037 | 0.62301 | 0.6067 | 0.58056 | 0.55711 | 0.62799 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62539
26 | 0.61118 | 0.6205 | 0.581 | 0.54467 | 0.55521 | 0.60283 | 0.59474 | 0.58348 | 0.58233 | 0.58348 | 0.64294 | 0.61774 | 0.62037 | 0.62301 | 0.6067 | 0.58056 | 0.55711 | 0.62799 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62539
28 | 0.61118 | 0.6205 | 0.581 | 0.54467 | 0.55521 | 0.60283 | 0.59474 | 0.58348 | 0.58233 | 0.58348 | 0.64294 | 0.61774 | 0.62037 | 0.62301 | 0.6067 | 0.58056 | 0.55711 | 0.62799 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62539
17 | 20.1833 | 18.9461 | 18.4331 | 18.0532 | 18.0969 | 18.4915 | 18.6638 | 18.247 | 19.4237 | 20.8727 | 21.985 | 22.5506 | 22.8776 | 22.2586 | 21.3594 | 20.6031 | 20.7325 | 22.7426 | 23.4357 | 23.6651 | 23.5217 | 23.5579 | 22.6821 | 20.6459
19 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
20 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
21 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
22 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
23 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
24 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5315 | 4.3867 | 4.2738 | 4.2743 | 4.3944 | 4.9416 | 6.1968 | 7.0661 | 7.8334 | 8.1614 | 8.1296 | 8.3148 | 8.4381 | 8.3868 | 8.4154 | 8.4508 | 8.2296 | 8.3965 | 8.0817 | 8.0196 | 7.6206 | 6.9879 | 6.431 | 6.131
4 | 0.78559 | 0.70757 | 0.69744 | 0.6976 | 0.71684 | 0.80438 | 1.0416 | 1.1932 | 1.3133 | 1.4028 | 1.4082 | 1.4063 | 1.3703 | 1.3332 | 1.3126 | 1.3159 | 1.2543 | 1.2692 | 1.1626 | 1.165 | 1.0486 | 1.0274 | 0.94632 | 0.84755
25 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
26 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
28 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
17 | 4.9023 | 4.6708 | 4.5675 | 4.5395 | 4.6532 | 5.0611 | 5.8404 | 6.7114 | 7.3357 | 7.6577 | 7.6919 | 7.6045 | 7.6793 | 7.5993 | 7.4578 | 7.4479 | 7.3503 | 7.4889 | 7.3269 | 7.152 | 6.7777 | 6.5643 | 6.0707 | 5.4905
19 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
20 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
21 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
22 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
23 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
24 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1946 | 4.9885 | 4.8579 | 4.7521 | 4.7665 | 4.8199 | 5.156 | 5.4981 | 6.0001 | 6.3504 | 6.4672 | 6.553 | 6.561 | 6.5003 | 6.2337 | 6.0266 | 6.0087 | 6.3936 | 6.5801 | 6.5252 | 6.3568 | 5.8229 | 5.4092 | 5.0425
4 | 0.82309 | 0.76717 | 0.74802 | 0.74192 | 0.7376 | 0.76501 | 0.78472 | 0.78735 | 0.88793 | 0.92568 | 0.9739 | 0.97054 | 0.99144 | 1.0002 | 0.92667 | 0.9083 | 0.91058 | 0.97808 | 1.0109 | 1.0106 | 0.9695 | 0.96269 | 0.91226 | 0.8558
25 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
26 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
28 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
17 | 5.3237 | 5.0723 | 4.985 | 4.7692 | 4.7351 | 4.9706 | 5.1715 | 5.285 | 5.6978 | 6.0531 | 6.3038 | 6.2195 | 6.3038 | 6.2034 | 5.9226 | 5.7164 | 5.6521 | 6.1313 | 6.3683 | 6.2713 | 6.1589 | 6.0566 | 5.8591 | 5.489
19 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
20 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
21 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
22 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
23 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
24 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.6951 | 4.4149 | 4.3163 | 4.2993 | 4.3063 | 4.4413 | 4.6543 | 4.7534 | 5.1704 | 5.49 | 5.6022 | 5.8338 | 5.8993 | 5.8538 | 5.7292 | 5.6546 | 5.712 | 6.091 | 6.2559 | 6.2542 | 6.1939 | 5.7409 | 5.2863 | 4.9146
4 | 0.81005 | 0.7419 | 0.71992 | 0.7123 | 0.716 | 0.72186 | 0.77106 | 0.74646 | 0.77115 | 0.84166 | 0.90016 | 0.92325 | 0.9215 | 0.91641 | 0.90213 | 0.87374 | 0.87002 | 0.96282 | 0.98606 | 0.98833 | 0.97838 | 0.96129 | 0.91695 | 0.83063
25 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
26 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
28 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
17 | 5.1505 | 4.8288 | 4.6954 | 4.5967 | 4.608 | 4.7106 | 4.7554 | 4.6471 | 4.953 | 5.3297 | 5.6189 | 5.766 | 5.851 | 5.6901 | 5.4563 | 5.2596 | 5.2933 | 5.8159 | 5.9961 | 6.0558 | 6.0185 | 6.0279 | 5.8002 | 5.2708
19 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
20 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
21 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
22 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
23 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
24 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.727 | 4.6647 | 5.9812 | 7.1458 | 8.1168 | 8.6802 | 8.3283 | 12.2451 | 10.9519 | 13.0112 | 13.0722 | 12.8269 | 11.7757 | 11.2008 | 10.7815 | 10.2048 | 9.7667 | 9.4418 | 6.6676 | 6.7226 | 7.1426 | 7.776 | 2.6962 | 3.1916
4 | 0.60019 | 0.75121 | 0.96322 | 1.1508 | 1.3071 | 1.3979 | 1.3412 | 1.972 | 1.7637 | 2.0953 | 2.1052 | 2.0657 | 1.8964 | 1.8038 | 1.7363 | 1.6434 | 1.5728 | 1.5205 | 1.0738 | 1.0826 | 1.1502 | 1.2522 | 0.43419 | 0.51397
25 | 0.11412 | 0.14284 | 0.18315 | 0.21882 | 0.24855 | 0.2658 | 0.25502 | 0.37496 | 0.33536 | 0.39842 | 0.40029 | 0.39278 | 0.36059 | 0.34298 | 0.33015 | 0.31248 | 0.29907 | 0.28912 | 0.20417 | 0.20586 | 0.21872 | 0.23811 | 0.08256 | 0.097731
26 | 0.11412 | 0.14284 | 0.18315 | 0.21882 | 0.24855 | 0.2658 | 0.25502 | 0.37496 | 0.33536 | 0.39842 | 0.40029 | 0.39278 | 0.36059 | 0.34298 | 0.33015 | 0.31248 | 0.29907 | 0.28912 | 0.20417 | 0.20586 | 0.21872 | 0.23811 | 0.08256 | 0.097731
28 | 0.11412 | 0.14284 | 0.18315 | 0.21882 | 0.24855 | 0.2658 | 0.25502 | 0.37496 | 0.33536 | 0.39842 | 0.40029 | 0.39278 | 0.36059 | 0.34298 | 0.33015 | 0.31248 | 0.29907 | 0.28912 | 0.20417 | 0.20586 | 0.21872 | 0.23811 | 0.08256 | 0.097731
17 | 3.5041 | 4.3858 | 5.6236 | 6.7186 | 7.6314 | 8.1612 | 7.8303 | 11.5129 | 10.297 | 12.2331 | 12.2905 | 12.0599 | 11.0716 | 10.531 | 10.1368 | 9.5946 | 9.1827 | 8.8773 | 6.269 | 6.3206 | 6.7155 | 7.311 | 2.5349 | 3.0007
19 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
20 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
21 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
22 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
23 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
24 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 11.6777 | 12.3793 | 12.9025 | 13.6002 | 14.3973 | 14.8347 | 14.5916 | 13.9349 | 12.5239 | 19.2934 | 18.7715 | 18.0443 | 16.6815 | 15.9615 | 15.3239 | 14.4751 | 14.0297 | 13.3658 | 8.2116 | 8.5691 | 9.0265 | 9.5657 | 10.2044 | 11.1315
4 | 1.8806 | 1.9936 | 2.0778 | 2.1902 | 2.3186 | 2.389 | 2.3498 | 2.2441 | 2.0169 | 3.107 | 3.023 | 2.9059 | 2.6864 | 2.5704 | 2.4678 | 2.3311 | 2.2594 | 2.1524 | 1.3224 | 1.38 | 1.4536 | 1.5405 | 1.6433 | 1.7926
25 | 0.35759 | 0.37907 | 0.39509 | 0.41646 | 0.44086 | 0.45426 | 0.44681 | 0.42671 | 0.3835 | 0.59079 | 0.57481 | 0.55254 | 0.51081 | 0.48876 | 0.46924 | 0.44325 | 0.42961 | 0.40928 | 0.25145 | 0.2624 | 0.2764 | 0.29292 | 0.31247 | 0.34086
26 | 0.35759 | 0.37907 | 0.39509 | 0.41646 | 0.44086 | 0.45426 | 0.44681 | 0.42671 | 0.3835 | 0.59079 | 0.57481 | 0.55254 | 0.51081 | 0.48876 | 0.46924 | 0.44325 | 0.42961 | 0.40928 | 0.25145 | 0.2624 | 0.2764 | 0.29292 | 0.31247 | 0.34086
28 | 0.35759 | 0.37907 | 0.39509 | 0.41646 | 0.44086 | 0.45426 | 0.44681 | 0.42671 | 0.3835 | 0.59079 | 0.57481 | 0.55254 | 0.51081 | 0.48876 | 0.46924 | 0.44325 | 0.42961 | 0.40928 | 0.25145 | 0.2624 | 0.2764 | 0.29292 | 0.31247 | 0.34086
17 | 10.9795 | 11.639 | 12.131 | 12.787 | 13.5364 | 13.9476 | 13.7191 | 13.1016 | 11.775 | 18.1397 | 17.649 | 16.9654 | 15.684 | 15.007 | 14.4076 | 13.6095 | 13.1908 | 12.5666 | 7.7206 | 8.0567 | 8.4867 | 8.9938 | 9.5942 | 10.4658
19 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
20 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
21 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
22 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
23 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
24 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 4.7042e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028605 | 0.56671 | 1.4787 | 1.8453 | 2.0496 | 2.0876 | 2.0493 | 1.7498 | 1.1563 | 0.2825 | 0.0022081 | 0.00019009 | 0.00014545 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.7042e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028605 | 0.56671 | 1.4787 | 1.8453 | 2.0496 | 2.0876 | 2.0493 | 1.7498 | 1.1563 | 0.2825 | 0.0022081 | 0.00019009 | 0.00014545 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 8.1762e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02292 | 0.45112 | 1.0732 | 1.4441 | 1.7712 | 2.1034 | 1.7554 | 1.2898 | 0.61875 | 0.12927 | 0.00082623 | 0.00036148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.1762e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02292 | 0.45112 | 1.0732 | 1.4441 | 1.7712 | 2.1034 | 1.7554 | 1.2898 | 0.61875 | 0.12927 | 0.00082623 | 0.00036148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.54113 | 1.2599 | 1.8169 | 1.8703 | 1.7759 | 1.3904 | 1.0711 | 0.45447 | 0.080235 | 0.00013022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.54113 | 1.2599 | 1.8169 | 1.8703 | 1.7759 | 1.3904 | 1.0711 | 0.45447 | 0.080235 | 0.00013022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.3737 | 22.4525 | 21.9954 | 22.1001 | 22.6486 | 22.1064 | 25.4875 | 30.3823 | 33.7644 | 35.3332 | 36.0062 | 36.6079 | 37.2252 | 36.9366 | 35.8494 | 33.9961 | 32.0485 | 31.3556 | 29.6332 | 29.0406 | 28.5694 | 26.1358 | 22.5951 | 21.1413
4 | 4.0449 | 3.822 | 3.7381 | 3.7348 | 3.9911 | 3.9954 | 4.8043 | 6.2358 | 6.5105 | 6.8855 | 7.4137 | 7.6246 | 7.7338 | 7.6534 | 7.6047 | 7.1385 | 6.4321 | 6.1844 | 5.4104 | 5.0395 | 4.8762 | 4.8109 | 4.8762 | 4.8109
25 | 0.66131 | 0.65201 | 0.6431 | 0.64091 | 0.79191 | 0.72661 | 0.76814 | 0.9166 | 1.0095 | 1.057 | 1.1075 | 1.1268 | 1.1623 | 1.1094 | 1.0893 | 0.9727 | 0.89426 | 0.83623 | 0.77068 | 0.7354 | 0.72118 | 0.70852 | 0.72118 | 0.70852
26 | 0.66131 | 0.65201 | 0.6431 | 0.64091 | 0.79191 | 0.72661 | 0.76814 | 0.9166 | 1.0095 | 1.057 | 1.1075 | 1.1268 | 1.1623 | 1.1094 | 1.0893 | 0.9727 | 0.89426 | 0.83623 | 0.77068 | 0.7354 | 0.72118 | 0.70852 | 0.72118 | 0.70852
28 | 0.66131 | 0.65201 | 0.6431 | 0.64091 | 0.79191 | 0.72661 | 0.76814 | 0.9166 | 1.0095 | 1.057 | 1.1075 | 1.1268 | 1.1623 | 1.1094 | 1.0893 | 0.9727 | 0.89426 | 0.83623 | 0.77068 | 0.7354 | 0.72118 | 0.70852 | 0.72118 | 0.70852
17 | 17.3223 | 16.6964 | 16.4394 | 16.1789 | 16.438 | 17.3209 | 19.4159 | 22.1975 | 24.6866 | 25.9036 | 26.6763 | 27.183 | 27.7976 | 28.0362 | 27.4319 | 26.3328 | 24.1835 | 22.8865 | 21.5711 | 20.8662 | 20.7195 | 19.9245 | 19.0325 | 17.7929
19 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
20 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
21 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
22 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
23 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
24 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 19.9028 | 18.6195 | 18.0938 | 17.9442 | 17.8997 | 17.6133 | 18.3463 | 19.6333 | 21.8623 | 22.7583 | 23.4408 | 24.0537 | 24.4985 | 24.1039 | 23.5951 | 23.0032 | 22.9553 | 23.1777 | 22.8173 | 22.603 | 22.5822 | 22.0611 | 20.417 | 18.9142
4 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402
25 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
26 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
28 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
17 | 17.1417 | 16.7216 | 16.1388 | 15.9691 | 15.8159 | 15.765 | 16.0273 | 16.5391 | 16.8913 | 17.8406 | 18.4928 | 18.8098 | 18.916 | 18.2893 | 18.2635 | 17.9286 | 17.7898 | 17.5485 | 17.4502 | 17.4235 | 17.8699 | 18.2102 | 18.4223 | 17.4852
19 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
20 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
21 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
22 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
23 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
24 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 17.7292 | 16.9644 | 16.5243 | 16.3294 | 16.197 | 15.7525 | 16.161 | 17.3503 | 19.257 | 20.9143 | 21.96 | 23.013 | 23.5984 | 23.7652 | 23.5766 | 23.1582 | 23.2066 | 23.3132 | 23.4348 | 23.4571 | 22.7995 | 22.4618 | 21.0958 | 19.5543
4 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402
25 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
26 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
28 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
17 | 16.3937 | 15.6273 | 15.1132 | 14.9014 | 14.4001 | 13.7639 | 13.731 | 13.9456 | 14.7353 | 15.701 | 16.7097 | 17.3992 | 17.6083 | 17.7162 | 17.4682 | 17.0104 | 17.0117 | 17.2381 | 16.9633 | 16.8273 | 16.2592 | 16.9578 | 16.2456 | 15.3926
19 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
20 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
21 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
22 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
23 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
24 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.9738 | 5.7343 | 5.6154 | 5.6427 | 5.7853 | 5.6443 | 6.5234 | 7.7961 | 8.6754 | 9.0833 | 9.2583 | 9.4147 | 9.5752 | 9.5001 | 9.2175 | 8.7356 | 8.2292 | 8.0491 | 7.6013 | 7.4472 | 7.3247 | 6.6919 | 5.7714 | 5.3934
4 | 1.035 | 0.97708 | 0.95527 | 0.9544 | 1.021 | 1.0222 | 1.2325 | 1.6047 | 1.6761 | 1.7736 | 1.9109 | 1.9658 | 1.9941 | 1.9732 | 1.9606 | 1.8394 | 1.6557 | 1.5913 | 1.3901 | 1.2936 | 1.2512 | 1.2342 | 1.2512 | 1.2342
25 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
26 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
28 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
17 | 4.4066 | 4.2439 | 4.1771 | 4.1093 | 4.1767 | 4.4062 | 4.9509 | 5.6742 | 6.3213 | 6.6377 | 6.8387 | 6.9704 | 7.1302 | 7.1922 | 7.0351 | 6.7493 | 6.1905 | 5.8533 | 5.5113 | 5.328 | 5.2899 | 5.0832 | 4.8513 | 4.529
19 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
20 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
21 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
22 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
23 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
24 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0714 | 4.7377 | 4.601 | 4.5621 | 4.5506 | 4.4761 | 4.6667 | 5.0013 | 5.5808 | 5.8138 | 5.9912 | 6.1506 | 6.2663 | 6.1637 | 6.0314 | 5.8775 | 5.865 | 5.9228 | 5.8291 | 5.7734 | 5.768 | 5.6325 | 5.2051 | 4.8143
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.3597 | 4.2504 | 4.0989 | 4.0548 | 4.015 | 4.0017 | 4.0699 | 4.203 | 4.2946 | 4.5414 | 4.7109 | 4.7934 | 4.821 | 4.658 | 4.6513 | 4.5643 | 4.5282 | 4.4654 | 4.4399 | 4.4329 | 4.549 | 4.6375 | 4.6926 | 4.449
19 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
20 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
21 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
22 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
23 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
24 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5062 | 4.3074 | 4.1929 | 4.1423 | 4.1079 | 3.9923 | 4.0985 | 4.4077 | 4.9035 | 5.3344 | 5.6063 | 5.88 | 6.0322 | 6.0756 | 6.0266 | 5.9178 | 5.9304 | 5.9581 | 5.9897 | 5.9955 | 5.8245 | 5.7367 | 5.3816 | 4.9807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.1652 | 3.9659 | 3.8323 | 3.7772 | 3.6468 | 3.4814 | 3.4729 | 3.5287 | 3.734 | 3.9851 | 4.2473 | 4.4266 | 4.481 | 4.509 | 4.4445 | 4.3255 | 4.3259 | 4.3847 | 4.3133 | 4.2779 | 4.1302 | 4.3119 | 4.1267 | 3.9049
19 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
20 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
21 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
22 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
23 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
24 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.727 | 4.6647 | 5.9812 | 7.1458 | 8.1168 | 8.6802 | 8.3283 | 12.2451 | 10.9519 | 13.0112 | 13.0722 | 12.8269 | 11.7757 | 11.2008 | 10.7815 | 10.2048 | 9.7667 | 9.4418 | 6.6676 | 6.7226 | 7.1426 | 7.776 | 2.6962 | 3.1916
4 | 0.60019 | 0.75121 | 0.96322 | 1.1508 | 1.3071 | 1.3979 | 1.3412 | 1.972 | 1.7637 | 2.0953 | 2.1052 | 2.0657 | 1.8964 | 1.8038 | 1.7363 | 1.6434 | 1.5728 | 1.5205 | 1.0738 | 1.0826 | 1.1502 | 1.2522 | 0.43419 | 0.51397
25 | 0.11412 | 0.14284 | 0.18315 | 0.21882 | 0.24855 | 0.2658 | 0.25502 | 0.37496 | 0.33536 | 0.39842 | 0.40029 | 0.39278 | 0.36059 | 0.34298 | 0.33015 | 0.31248 | 0.29907 | 0.28912 | 0.20417 | 0.20586 | 0.21872 | 0.23811 | 0.08256 | 0.097731
26 | 0.11412 | 0.14284 | 0.18315 | 0.21882 | 0.24855 | 0.2658 | 0.25502 | 0.37496 | 0.33536 | 0.39842 | 0.40029 | 0.39278 | 0.36059 | 0.34298 | 0.33015 | 0.31248 | 0.29907 | 0.28912 | 0.20417 | 0.20586 | 0.21872 | 0.23811 | 0.08256 | 0.097731
28 | 0.11412 | 0.14284 | 0.18315 | 0.21882 | 0.24855 | 0.2658 | 0.25502 | 0.37496 | 0.33536 | 0.39842 | 0.40029 | 0.39278 | 0.36059 | 0.34298 | 0.33015 | 0.31248 | 0.29907 | 0.28912 | 0.20417 | 0.20586 | 0.21872 | 0.23811 | 0.08256 | 0.097731
17 | 3.5041 | 4.3858 | 5.6236 | 6.7186 | 7.6314 | 8.1612 | 7.8303 | 11.5129 | 10.297 | 12.2331 | 12.2905 | 12.0599 | 11.0716 | 10.531 | 10.1368 | 9.5946 | 9.1827 | 8.8773 | 6.269 | 6.3206 | 6.7155 | 7.311 | 2.5349 | 3.0007
19 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
20 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
21 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
22 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
23 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149
24 | 0.20025 | 0.25064 | 0.32138 | 0.38395 | 0.43612 | 0.4664 | 0.44749 | 0.65794 | 0.58846 | 0.6991 | 0.70238 | 0.6892 | 0.63272 | 0.60183 | 0.5793 | 0.54831 | 0.52477 | 0.50732 | 0.35826 | 0.36121 | 0.38378 | 0.41781 | 0.14487 | 0.17149

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 11.6777 | 12.3793 | 12.9025 | 13.6002 | 14.3973 | 14.8347 | 14.5916 | 13.9349 | 12.5239 | 19.2934 | 18.7715 | 18.0443 | 16.6815 | 15.9615 | 15.3239 | 14.4751 | 14.0297 | 13.3658 | 8.2116 | 8.5691 | 9.0265 | 9.5657 | 10.2044 | 11.1315
4 | 1.8806 | 1.9936 | 2.0778 | 2.1902 | 2.3186 | 2.389 | 2.3498 | 2.2441 | 2.0169 | 3.107 | 3.023 | 2.9059 | 2.6864 | 2.5704 | 2.4678 | 2.3311 | 2.2594 | 2.1524 | 1.3224 | 1.38 | 1.4536 | 1.5405 | 1.6433 | 1.7926
25 | 0.35759 | 0.37907 | 0.39509 | 0.41646 | 0.44086 | 0.45426 | 0.44681 | 0.42671 | 0.3835 | 0.59079 | 0.57481 | 0.55254 | 0.51081 | 0.48876 | 0.46924 | 0.44325 | 0.42961 | 0.40928 | 0.25145 | 0.2624 | 0.2764 | 0.29292 | 0.31247 | 0.34086
26 | 0.35759 | 0.37907 | 0.39509 | 0.41646 | 0.44086 | 0.45426 | 0.44681 | 0.42671 | 0.3835 | 0.59079 | 0.57481 | 0.55254 | 0.51081 | 0.48876 | 0.46924 | 0.44325 | 0.42961 | 0.40928 | 0.25145 | 0.2624 | 0.2764 | 0.29292 | 0.31247 | 0.34086
28 | 0.35759 | 0.37907 | 0.39509 | 0.41646 | 0.44086 | 0.45426 | 0.44681 | 0.42671 | 0.3835 | 0.59079 | 0.57481 | 0.55254 | 0.51081 | 0.48876 | 0.46924 | 0.44325 | 0.42961 | 0.40928 | 0.25145 | 0.2624 | 0.2764 | 0.29292 | 0.31247 | 0.34086
17 | 10.9795 | 11.639 | 12.131 | 12.787 | 13.5364 | 13.9476 | 13.7191 | 13.1016 | 11.775 | 18.1397 | 17.649 | 16.9654 | 15.684 | 15.007 | 14.4076 | 13.6095 | 13.1908 | 12.5666 | 7.7206 | 8.0567 | 8.4867 | 8.9938 | 9.5942 | 10.4658
19 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
20 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
21 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
22 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
23 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981
24 | 0.62746 | 0.66515 | 0.69326 | 0.73075 | 0.77358 | 0.79708 | 0.78402 | 0.74873 | 0.67292 | 1.0367 | 1.0086 | 0.96954 | 0.89631 | 0.85762 | 0.82337 | 0.77776 | 0.75383 | 0.71815 | 0.44122 | 0.46043 | 0.485 | 0.51398 | 0.54829 | 0.5981

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 5.9273e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034613 | 0.71972 | 1.9075 | 2.399 | 2.4801 | 2.7139 | 2.6436 | 2.2223 | 1.4223 | 0.35596 | 0.0027822 | 0.00023571 | 0.00017599 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 5.9273e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034613 | 0.71972 | 1.9075 | 2.399 | 2.4801 | 2.7139 | 2.6436 | 2.2223 | 1.4223 | 0.35596 | 0.0027822 | 0.00023571 | 0.00017599 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029796 | 0.58195 | 1.3844 | 1.8341 | 2.3025 | 2.7345 | 2.282 | 1.5736 | 0.78581 | 0.16546 | 0.00099974 | 0.000441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029796 | 0.58195 | 1.3844 | 1.8341 | 2.3025 | 2.7345 | 2.282 | 1.5736 | 0.78581 | 0.16546 | 0.00099974 | 0.000441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0.6656 | 1.5622 | 2.3074 | 2.4127 | 2.1311 | 1.7102 | 1.371 | 0.58626 | 0.1035 | 0.00016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0.6656 | 1.5622 | 2.3074 | 2.4127 | 2.1311 | 1.7102 | 1.371 | 0.58626 | 0.1035 | 0.00016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1