## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Load Scale Factor | 100%
Year | 2030
Load Growth (cumul.) | 110.5%
FL Growth (cumul.) | 162.9%
RES installed, [MW] | 0
ESS installed, [MW] | 0

## RES Installed
Gen ID | Node ID | Pinst, [MW]
3 | 7 | 6
4 | 5 | 6
5 | 6 | 6
6 | 29 | 0
7 | 30 | 0

## ES Installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
4 | 0 | 0
6 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
12 | 0 | 0
14 | 0 | 0
17 | 0 | 0
21 | 0 | 0
25 | 0 | 0
28 | 0 | 0

## FL Ratio
Node ID | Ratio
2 | 39.75%
4 | 6.402%
25 | 1.217%
26 | 1.217%
28 | 1.217%
17 | 37.38%
19 | 2.136%
20 | 2.136%
21 | 2.136%
22 | 2.136%
23 | 2.136%
24 | 2.136%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 19.2423 | 18.5435 | 16.3951 | 15.0767 | 14.5333 | 14.146 | 14.4361 | 2.9588 | 2.8547 | 3.8403 | 3.2102 | 2.8862 | 3.2642 | 3.7965 | 3.8233 | 3.8114 | 4.3581 | 4.1076 | 3.6498 | 4.4455 | 4.6 | 4.4122 | 18.2752 | 19.295
Minimum EV Load, [MW] | -39.5083 | -43.7365 | -48.5173 | -53.3457 | -57.8993 | -60.4872 | -58.974 | -67.1475 | -60.1528 | -93.2246 | -91.229 | -87.8946 | -80.6603 | -76.5055 | -73.2712 | -69.0125 | -66.2252 | -63.1355 | -37.6629 | -38.6655 | -40.8121 | -43.713 | -33.0629 | -36.7073
Maximum EV Load, [MW] | 37.9927 | 42.0116 | 46.4865 | 51.0274 | 55.3688 | 57.816 | 56.3357 | 64.5639 | 57.9537 | 69.2993 | 68.9761 | 67.4183 | 62.5078 | 60.1476 | 58.0651 | 55.1515 | 53.4942 | 51.6094 | 37.1946 | 38.2669 | 40.5342 | 43.533 | 31.8395 | 35.3518

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 17.8264 | 17.2696 | 16.8354 | 16.837 | 17.2989 | 19.4035 | 24.2313 | 27.5748 | 30.526 | 31.7877 | 31.6652 | 32.3776 | 32.8518 | 32.6546 | 32.7644 | 32.9007 | 32.05 | 32.6917 | 31.4809 | 31.2421 | 29.7076 | 27.274 | 25.1322 | 23.9783
4 | 3.0855 | 2.7855 | 2.7465 | 2.7471 | 2.8211 | 3.1578 | 4.0703 | 4.6532 | 5.1153 | 5.4596 | 5.4802 | 5.4728 | 5.3343 | 5.1917 | 5.1123 | 5.1251 | 4.8883 | 4.9456 | 4.5357 | 4.545 | 4.0969 | 4.0157 | 3.7037 | 3.3238
25 | 0.55321 | 0.57716 | 0.56133 | 0.58126 | 0.60264 | 0.60648 | 0.65969 | 0.84512 | 0.94417 | 0.97365 | 0.94716 | 0.91048 | 0.88719 | 0.93605 | 0.85803 | 0.82541 | 0.77293 | 0.77487 | 0.76624 | 0.76503 | 0.69961 | 0.61289 | 0.59655 | 0.59661
26 | 0.55321 | 0.57716 | 0.56133 | 0.58126 | 0.60264 | 0.60648 | 0.65969 | 0.84512 | 0.94417 | 0.97365 | 0.94716 | 0.91048 | 0.88719 | 0.93605 | 0.85803 | 0.82541 | 0.77293 | 0.77487 | 0.76624 | 0.76503 | 0.69961 | 0.61289 | 0.59655 | 0.59661
28 | 0.55321 | 0.57716 | 0.56133 | 0.58126 | 0.60264 | 0.60648 | 0.65969 | 0.84512 | 0.94417 | 0.97365 | 0.94716 | 0.91048 | 0.88719 | 0.93605 | 0.85803 | 0.82541 | 0.77293 | 0.77487 | 0.76624 | 0.76503 | 0.69961 | 0.61289 | 0.59655 | 0.59661
17 | 19.2289 | 18.3385 | 17.9412 | 17.8332 | 18.2706 | 19.8397 | 22.8367 | 26.1868 | 28.5882 | 29.8264 | 29.9579 | 29.622 | 29.9094 | 29.6018 | 29.0575 | 29.0195 | 28.6442 | 29.1774 | 28.5543 | 27.8815 | 26.442 | 25.6211 | 23.7226 | 21.4911
19 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
20 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
21 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
22 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
23 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074
24 | 1.0174 | 1.0143 | 0.95873 | 0.93801 | 0.98192 | 1.088 | 1.2392 | 1.3753 | 1.5334 | 1.6566 | 1.7036 | 1.6651 | 1.6982 | 1.6823 | 1.6605 | 1.6939 | 1.6098 | 1.5385 | 1.4529 | 1.3796 | 1.3081 | 1.301 | 1.2335 | 1.1074

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 20.3768 | 19.5841 | 19.0819 | 18.6748 | 18.7303 | 18.9356 | 20.2282 | 21.544 | 23.475 | 24.8222 | 25.2713 | 25.6015 | 25.6321 | 25.3988 | 24.3731 | 23.577 | 23.508 | 24.9883 | 25.7056 | 25.4943 | 24.8468 | 22.7933 | 21.2022 | 19.7916
4 | 3.2297 | 3.0147 | 2.941 | 2.9176 | 2.9009 | 3.0064 | 3.0822 | 3.0923 | 3.4791 | 3.6243 | 3.8098 | 3.7969 | 3.8773 | 3.9109 | 3.6281 | 3.5575 | 3.5663 | 3.8259 | 3.9523 | 3.9508 | 3.7929 | 3.7667 | 3.5727 | 3.3556
25 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.55435 | 0.57205 | 0.57447 | 0.59642 | 0.65281 | 0.64824 | 0.67448 | 0.64713 | 0.60692 | 0.59931 | 0.5949 | 0.59452 | 0.60835 | 0.59703 | 0.60556 | 0.60416 | 0.61441 | 0.61774
26 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.55435 | 0.57205 | 0.57447 | 0.59642 | 0.65281 | 0.64824 | 0.67448 | 0.64713 | 0.60692 | 0.59931 | 0.5949 | 0.59452 | 0.60835 | 0.59703 | 0.60556 | 0.60416 | 0.61441 | 0.61774
28 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.54921 | 0.55435 | 0.57205 | 0.57447 | 0.59642 | 0.65281 | 0.64824 | 0.67448 | 0.64713 | 0.60692 | 0.59931 | 0.5949 | 0.59452 | 0.60835 | 0.59703 | 0.60556 | 0.60416 | 0.61441 | 0.61774
17 | 20.8497 | 19.8825 | 19.5467 | 18.7169 | 18.5856 | 19.4916 | 20.2642 | 20.7008 | 22.2884 | 23.655 | 24.619 | 24.2951 | 24.6193 | 24.2328 | 23.1528 | 22.3599 | 22.1125 | 23.9559 | 24.8671 | 24.494 | 24.0618 | 23.6684 | 22.9087 | 21.4853
19 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
20 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
21 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
22 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
23 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161
24 | 1.0527 | 0.99777 | 0.97892 | 0.96873 | 0.96917 | 1.0602 | 1.0815 | 1.0616 | 1.0861 | 1.1445 | 1.2158 | 1.163 | 1.1778 | 1.1808 | 1.1871 | 1.1817 | 1.1627 | 1.2529 | 1.2377 | 1.273 | 1.2436 | 1.2072 | 1.2128 | 1.1161

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.4557 | 17.3781 | 16.9988 | 16.9332 | 16.9604 | 17.4796 | 18.2988 | 18.6798 | 20.2836 | 21.513 | 21.9445 | 22.8353 | 23.0872 | 22.912 | 22.4328 | 22.1459 | 22.3668 | 23.8245 | 24.4588 | 24.452 | 24.22 | 22.478 | 20.7295 | 19.2997
4 | 3.1796 | 2.9175 | 2.8329 | 2.8037 | 2.8179 | 2.8404 | 3.0296 | 2.935 | 3.03 | 3.3012 | 3.5262 | 3.615 | 3.6083 | 3.5887 | 3.5337 | 3.4246 | 3.4103 | 3.7672 | 3.8565 | 3.8653 | 3.827 | 3.7613 | 3.5908 | 3.2587
25 | 0.61118 | 0.6205 | 0.581 | 0.54467 | 0.55521 | 0.60283 | 0.59474 | 0.58348 | 0.58233 | 0.58348 | 0.64294 | 0.61774 | 0.62037 | 0.62301 | 0.6067 | 0.58056 | 0.55711 | 0.62799 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62539
26 | 0.61118 | 0.6205 | 0.581 | 0.54467 | 0.55521 | 0.60283 | 0.59474 | 0.58348 | 0.58233 | 0.58348 | 0.64294 | 0.61774 | 0.62037 | 0.62301 | 0.6067 | 0.58056 | 0.55711 | 0.62799 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62539
28 | 0.61118 | 0.6205 | 0.581 | 0.54467 | 0.55521 | 0.60283 | 0.59474 | 0.58348 | 0.58233 | 0.58348 | 0.64294 | 0.61774 | 0.62037 | 0.62301 | 0.6067 | 0.58056 | 0.55711 | 0.62799 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62917 | 0.62539
17 | 20.1833 | 18.9461 | 18.4331 | 18.0532 | 18.0969 | 18.4915 | 18.6638 | 18.247 | 19.4237 | 20.8727 | 21.985 | 22.5506 | 22.8776 | 22.2586 | 21.3594 | 20.6031 | 20.7325 | 22.7426 | 23.4357 | 23.6651 | 23.5217 | 23.5579 | 22.6821 | 20.6459
19 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
20 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
21 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
22 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
23 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796
24 | 1.069 | 1.0202 | 0.9766 | 0.97947 | 0.97154 | 0.98693 | 1.0416 | 1.0046 | 1.0381 | 1.0759 | 1.0991 | 1.113 | 1.1225 | 1.1496 | 1.1034 | 1.1603 | 1.1663 | 1.2076 | 1.2056 | 1.2087 | 1.2093 | 1.1689 | 1.1598 | 1.0796

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5315 | 4.3867 | 4.2738 | 4.2743 | 4.3944 | 4.9416 | 6.1968 | 7.0661 | 7.8334 | 8.1614 | 8.1296 | 8.3148 | 8.4381 | 8.3868 | 8.4154 | 8.4508 | 8.2296 | 8.3965 | 8.0817 | 8.0196 | 7.6206 | 6.9879 | 6.431 | 6.131
4 | 0.78559 | 0.70757 | 0.69744 | 0.6976 | 0.71684 | 0.80438 | 1.0416 | 1.1932 | 1.3133 | 1.4028 | 1.4082 | 1.4063 | 1.3703 | 1.3332 | 1.3126 | 1.3159 | 1.2543 | 1.2692 | 1.1626 | 1.165 | 1.0486 | 1.0274 | 0.94632 | 0.84755
25 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
26 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
28 | 0.16231 | 0.1695 | 0.16475 | 0.17072 | 0.17714 | 0.17829 | 0.19426 | 0.24988 | 0.2796 | 0.28844 | 0.2805 | 0.26949 | 0.2625 | 0.27716 | 0.25376 | 0.24397 | 0.22823 | 0.22881 | 0.22622 | 0.22586 | 0.20623 | 0.18022 | 0.17531 | 0.17533
17 | 4.9023 | 4.6708 | 4.5675 | 4.5395 | 4.6532 | 5.0611 | 5.8404 | 6.7114 | 7.3357 | 7.6577 | 7.6919 | 7.6045 | 7.6793 | 7.5993 | 7.4578 | 7.4479 | 7.3503 | 7.4889 | 7.3269 | 7.152 | 6.7777 | 6.5643 | 6.0707 | 5.4905
19 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
20 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
21 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
22 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
23 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258
24 | 0.29882 | 0.2979 | 0.28121 | 0.27499 | 0.28817 | 0.31998 | 0.36534 | 0.40617 | 0.45361 | 0.49056 | 0.50468 | 0.49312 | 0.50305 | 0.49828 | 0.49175 | 0.50176 | 0.47653 | 0.45514 | 0.42946 | 0.40748 | 0.38601 | 0.38389 | 0.36363 | 0.3258

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1946 | 4.9885 | 4.8579 | 4.7521 | 4.7665 | 4.8199 | 5.156 | 5.4981 | 6.0001 | 6.3504 | 6.4672 | 6.553 | 6.561 | 6.5003 | 6.2337 | 6.0266 | 6.0087 | 6.3936 | 6.5801 | 6.5252 | 6.3568 | 5.8229 | 5.4092 | 5.0425
4 | 0.82309 | 0.76717 | 0.74802 | 0.74192 | 0.7376 | 0.76501 | 0.78472 | 0.78735 | 0.88793 | 0.92568 | 0.9739 | 0.97054 | 0.99144 | 1.0002 | 0.92667 | 0.9083 | 0.91058 | 0.97808 | 1.0109 | 1.0106 | 0.9695 | 0.96269 | 0.91226 | 0.8558
25 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
26 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
28 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16265 | 0.16796 | 0.16869 | 0.17527 | 0.19219 | 0.19082 | 0.19869 | 0.19049 | 0.17843 | 0.17614 | 0.17482 | 0.1747 | 0.17885 | 0.17546 | 0.17802 | 0.1776 | 0.18067 | 0.18167
17 | 5.3237 | 5.0723 | 4.985 | 4.7692 | 4.7351 | 4.9706 | 5.1715 | 5.285 | 5.6978 | 6.0531 | 6.3038 | 6.2195 | 6.3038 | 6.2034 | 5.9226 | 5.7164 | 5.6521 | 6.1313 | 6.3683 | 6.2713 | 6.1589 | 6.0566 | 5.8591 | 5.489
19 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
20 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
21 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
22 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
23 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841
24 | 0.3094 | 0.29292 | 0.28727 | 0.28421 | 0.28434 | 0.31165 | 0.31804 | 0.31209 | 0.31943 | 0.33693 | 0.35835 | 0.34249 | 0.34693 | 0.34782 | 0.34972 | 0.34811 | 0.34242 | 0.36946 | 0.3649 | 0.3755 | 0.36667 | 0.35575 | 0.35744 | 0.32841

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.6951 | 4.4149 | 4.3163 | 4.2993 | 4.3063 | 4.4413 | 4.6543 | 4.7534 | 5.1704 | 5.49 | 5.6022 | 5.8338 | 5.8993 | 5.8538 | 5.7292 | 5.6546 | 5.712 | 6.091 | 6.2559 | 6.2542 | 6.1939 | 5.7409 | 5.2863 | 4.9146
4 | 0.81005 | 0.7419 | 0.71992 | 0.7123 | 0.716 | 0.72186 | 0.77106 | 0.74646 | 0.77115 | 0.84166 | 0.90016 | 0.92325 | 0.9215 | 0.91641 | 0.90213 | 0.87374 | 0.87002 | 0.96282 | 0.98606 | 0.98833 | 0.97838 | 0.96129 | 0.91695 | 0.83063
25 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
26 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
28 | 0.1797 | 0.1825 | 0.17065 | 0.15975 | 0.16291 | 0.1772 | 0.17477 | 0.17139 | 0.17105 | 0.17139 | 0.18923 | 0.18167 | 0.18246 | 0.18325 | 0.17836 | 0.17052 | 0.16348 | 0.18475 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1851 | 0.18397
17 | 5.1505 | 4.8288 | 4.6954 | 4.5967 | 4.608 | 4.7106 | 4.7554 | 4.6471 | 4.953 | 5.3297 | 5.6189 | 5.766 | 5.851 | 5.6901 | 5.4563 | 5.2596 | 5.2933 | 5.8159 | 5.9961 | 6.0558 | 6.0185 | 6.0279 | 5.8002 | 5.2708
19 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
20 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
21 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
22 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
23 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748
24 | 0.31428 | 0.29964 | 0.28657 | 0.28743 | 0.28505 | 0.28967 | 0.30608 | 0.29496 | 0.30501 | 0.31636 | 0.32333 | 0.32749 | 0.33034 | 0.33846 | 0.32461 | 0.34168 | 0.34349 | 0.35588 | 0.35528 | 0.35619 | 0.35639 | 0.34426 | 0.34152 | 0.31748

## UpFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.4539 | 9.3294 | 11.9624 | 14.2917 | 16.2336 | 17.3604 | 16.6566 | 24.4903 | 21.9038 | 26.0223 | 26.1443 | 25.6539 | 23.5514 | 22.4016 | 21.5631 | 20.4095 | 19.5334 | 18.8837 | 13.3353 | 13.4452 | 14.2851 | 15.5519 | 5.3923 | 6.3832
4 | 1.2004 | 1.5024 | 1.9264 | 2.3015 | 2.6143 | 2.7957 | 2.6824 | 3.9439 | 3.5274 | 4.1907 | 4.2103 | 4.1313 | 3.7927 | 3.6076 | 3.4725 | 3.2868 | 3.1457 | 3.041 | 2.1475 | 2.1652 | 2.3005 | 2.5045 | 0.86838 | 1.0279
25 | 0.22825 | 0.28568 | 0.36631 | 0.43763 | 0.49709 | 0.5316 | 0.51005 | 0.74993 | 0.67073 | 0.79684 | 0.80058 | 0.78556 | 0.72118 | 0.68597 | 0.66029 | 0.62497 | 0.59814 | 0.57825 | 0.40835 | 0.41171 | 0.43743 | 0.47622 | 0.16512 | 0.19546
26 | 0.22825 | 0.28568 | 0.36631 | 0.43763 | 0.49709 | 0.5316 | 0.51005 | 0.74993 | 0.67073 | 0.79684 | 0.80058 | 0.78556 | 0.72118 | 0.68597 | 0.66029 | 0.62497 | 0.59814 | 0.57825 | 0.40835 | 0.41171 | 0.43743 | 0.47622 | 0.16512 | 0.19546
28 | 0.22825 | 0.28568 | 0.36631 | 0.43763 | 0.49709 | 0.5316 | 0.51005 | 0.74993 | 0.67073 | 0.79684 | 0.80058 | 0.78556 | 0.72118 | 0.68597 | 0.66029 | 0.62497 | 0.59814 | 0.57825 | 0.40835 | 0.41171 | 0.43743 | 0.47622 | 0.16512 | 0.19546
17 | 7.0082 | 8.7716 | 11.2471 | 13.4371 | 15.2629 | 16.3223 | 15.6606 | 23.0259 | 20.5941 | 24.4663 | 24.581 | 24.1199 | 22.1432 | 21.0621 | 20.2737 | 19.1891 | 18.3654 | 17.7545 | 12.5379 | 12.6413 | 13.431 | 14.622 | 5.0699 | 6.0015
19 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
20 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
21 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
22 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
23 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
24 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297

## DownFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.3555 | 24.7585 | 25.805 | 27.2004 | 28.7946 | 29.6694 | 29.1831 | 27.8698 | 25.0478 | 38.5868 | 37.543 | 36.0886 | 33.363 | 31.9229 | 30.6478 | 28.9502 | 28.0594 | 26.7315 | 16.4233 | 17.1382 | 18.0529 | 19.1315 | 20.4088 | 22.2629
4 | 3.7612 | 3.9871 | 4.1557 | 4.3804 | 4.6371 | 4.778 | 4.6997 | 4.4882 | 4.0337 | 6.214 | 6.046 | 5.8117 | 5.3728 | 5.1409 | 4.9356 | 4.6622 | 4.5187 | 4.3049 | 2.6448 | 2.76 | 2.9073 | 3.081 | 3.2866 | 3.5852
25 | 0.71518 | 0.75814 | 0.79019 | 0.83291 | 0.88173 | 0.90852 | 0.89363 | 0.85341 | 0.767 | 1.1816 | 1.1496 | 1.1051 | 1.0216 | 0.97753 | 0.93848 | 0.88649 | 0.85922 | 0.81856 | 0.5029 | 0.5248 | 0.55281 | 0.58583 | 0.62494 | 0.68172
26 | 0.71518 | 0.75814 | 0.79019 | 0.83291 | 0.88173 | 0.90852 | 0.89363 | 0.85341 | 0.767 | 1.1816 | 1.1496 | 1.1051 | 1.0216 | 0.97753 | 0.93848 | 0.88649 | 0.85922 | 0.81856 | 0.5029 | 0.5248 | 0.55281 | 0.58583 | 0.62494 | 0.68172
28 | 0.71518 | 0.75814 | 0.79019 | 0.83291 | 0.88173 | 0.90852 | 0.89363 | 0.85341 | 0.767 | 1.1816 | 1.1496 | 1.1051 | 1.0216 | 0.97753 | 0.93848 | 0.88649 | 0.85922 | 0.81856 | 0.5029 | 0.5248 | 0.55281 | 0.58583 | 0.62494 | 0.68172
17 | 21.9589 | 23.2781 | 24.262 | 25.5739 | 27.0728 | 27.8953 | 27.4381 | 26.2033 | 23.55 | 36.2795 | 35.2981 | 33.9307 | 31.3681 | 30.0141 | 28.8152 | 27.2191 | 26.3816 | 25.1331 | 15.4412 | 16.1134 | 16.9735 | 17.9875 | 19.1884 | 20.9317
19 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
20 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
21 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
22 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
23 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
24 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962

## CostFlex, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
4 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
25 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
26 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
28 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
17 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
19 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
20 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
21 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
22 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
23 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795
24 | 18.6483 | 17.3183 | 15.72 | 14.49 | 13.78 | 14.0933 | 16.135 | 16.7917 | 17.96 | 19.1 | 19.0567 | 18.4617 | 18.7933 | 18.1767 | 17.7767 | 17.3033 | 18.3267 | 20.7167 | 22.455 | 23.67 | 24.1 | 23.345 | 21.5467 | 20.795

## Pg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 9.4084e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057211 | 1.1334 | 2.9574 | 3.6907 | 4.0993 | 4.1753 | 4.0986 | 3.4996 | 2.3127 | 0.56501 | 0.0044162 | 0.00038018 | 0.00029089 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.4084e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057211 | 1.1334 | 2.9574 | 3.6907 | 4.0993 | 4.1753 | 4.0986 | 3.4996 | 2.3127 | 0.56501 | 0.0044162 | 0.00038018 | 0.00029089 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.4084e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057211 | 1.1334 | 2.9574 | 3.6907 | 4.0993 | 4.1753 | 4.0986 | 3.4996 | 2.3127 | 0.56501 | 0.0044162 | 0.00038018 | 0.00029089 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00016352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04584 | 0.90224 | 2.1463 | 2.8883 | 3.5424 | 4.2069 | 3.5107 | 2.5797 | 1.2375 | 0.25853 | 0.0016525 | 0.00072295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00016352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04584 | 0.90224 | 2.1463 | 2.8883 | 3.5424 | 4.2069 | 3.5107 | 2.5797 | 1.2375 | 0.25853 | 0.0016525 | 0.00072295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00016352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04584 | 0.90224 | 2.1463 | 2.8883 | 3.5424 | 4.2069 | 3.5107 | 2.5797 | 1.2375 | 0.25853 | 0.0016525 | 0.00072295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049563 | 1.0823 | 2.5197 | 3.6337 | 3.7407 | 3.5518 | 2.7809 | 2.1421 | 0.90894 | 0.16047 | 0.00026044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049563 | 1.0823 | 2.5197 | 3.6337 | 3.7407 | 3.5518 | 2.7809 | 2.1421 | 0.90894 | 0.16047 | 0.00026044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049563 | 1.0823 | 2.5197 | 3.6337 | 3.7407 | 3.5518 | 2.7809 | 2.1421 | 0.90894 | 0.16047 | 0.00026044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.3737 | 22.4525 | 21.9954 | 22.1001 | 22.6486 | 22.1064 | 25.4875 | 30.3823 | 33.7644 | 35.3332 | 36.0062 | 36.6079 | 37.2252 | 36.9366 | 35.8494 | 33.9961 | 32.0485 | 31.3556 | 29.6332 | 29.0406 | 28.5694 | 26.1358 | 22.5951 | 21.1413
4 | 4.0449 | 3.822 | 3.7381 | 3.7348 | 3.9911 | 3.9954 | 4.8043 | 6.2358 | 6.5105 | 6.8855 | 7.4137 | 7.6246 | 7.7338 | 7.6534 | 7.6047 | 7.1385 | 6.4321 | 6.1844 | 5.4104 | 5.0395 | 4.8762 | 4.8109 | 4.8762 | 4.8109
25 | 0.66131 | 0.65201 | 0.6431 | 0.64091 | 0.79191 | 0.72661 | 0.76814 | 0.9166 | 1.0095 | 1.057 | 1.1075 | 1.1268 | 1.1623 | 1.1094 | 1.0893 | 0.9727 | 0.89426 | 0.83623 | 0.77068 | 0.7354 | 0.72118 | 0.70852 | 0.72118 | 0.70852
26 | 0.66131 | 0.65201 | 0.6431 | 0.64091 | 0.79191 | 0.72661 | 0.76814 | 0.9166 | 1.0095 | 1.057 | 1.1075 | 1.1268 | 1.1623 | 1.1094 | 1.0893 | 0.9727 | 0.89426 | 0.83623 | 0.77068 | 0.7354 | 0.72118 | 0.70852 | 0.72118 | 0.70852
28 | 0.66131 | 0.65201 | 0.6431 | 0.64091 | 0.79191 | 0.72661 | 0.76814 | 0.9166 | 1.0095 | 1.057 | 1.1075 | 1.1268 | 1.1623 | 1.1094 | 1.0893 | 0.9727 | 0.89426 | 0.83623 | 0.77068 | 0.7354 | 0.72118 | 0.70852 | 0.72118 | 0.70852
17 | 17.3223 | 16.6964 | 16.4394 | 16.1789 | 16.438 | 17.3209 | 19.4159 | 22.1975 | 24.6866 | 25.9036 | 26.6763 | 27.183 | 27.7976 | 28.0362 | 27.4319 | 26.3328 | 24.1835 | 22.8865 | 21.5711 | 20.8662 | 20.7195 | 19.9245 | 19.0325 | 17.7929
19 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
20 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
21 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
22 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
23 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154
24 | 1.0021 | 0.93797 | 0.91948 | 0.91848 | 0.93807 | 0.97669 | 1.1096 | 1.3041 | 1.4557 | 1.578 | 1.6234 | 1.6985 | 1.7617 | 1.7581 | 1.6579 | 1.5328 | 1.4045 | 1.3044 | 1.2246 | 1.2095 | 1.1767 | 1.1861 | 1.0997 | 1.0154

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 19.9028 | 18.6195 | 18.0938 | 17.9442 | 17.8997 | 17.6133 | 18.3463 | 19.6333 | 21.8623 | 22.7583 | 23.4408 | 24.0537 | 24.4985 | 24.1039 | 23.5951 | 23.0032 | 22.9553 | 23.1777 | 22.8173 | 22.603 | 22.5822 | 22.0611 | 20.417 | 18.9142
4 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402
25 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
26 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
28 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
17 | 17.1417 | 16.7216 | 16.1388 | 15.9691 | 15.8159 | 15.765 | 16.0273 | 16.5391 | 16.8913 | 17.8406 | 18.4928 | 18.8098 | 18.916 | 18.2893 | 18.2635 | 17.9286 | 17.7898 | 17.5485 | 17.4502 | 17.4235 | 17.8699 | 18.2102 | 18.4223 | 17.4852
19 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
20 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
21 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
22 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
23 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046
24 | 0.96058 | 0.93147 | 0.90359 | 0.87494 | 0.89735 | 0.8907 | 0.87838 | 0.89915 | 0.95873 | 1.0013 | 1.0541 | 1.0309 | 1.1485 | 1.0682 | 1.0575 | 1.043 | 1.0602 | 1.0479 | 1.015 | 1.0806 | 1.1064 | 1.1452 | 1.1278 | 1.046

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 17.7292 | 16.9644 | 16.5243 | 16.3294 | 16.197 | 15.7525 | 16.161 | 17.3503 | 19.257 | 20.9143 | 21.96 | 23.013 | 23.5984 | 23.7652 | 23.5766 | 23.1582 | 23.2066 | 23.3132 | 23.4348 | 23.4571 | 22.7995 | 22.4618 | 21.0958 | 19.5543
4 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402 | 0.06402
25 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
26 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
28 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173
17 | 16.3937 | 15.6273 | 15.1132 | 14.9014 | 14.4001 | 13.7639 | 13.731 | 13.9456 | 14.7353 | 15.701 | 16.7097 | 17.3992 | 17.6083 | 17.7162 | 17.4682 | 17.0104 | 17.0117 | 17.2381 | 16.9633 | 16.8273 | 16.2592 | 16.9578 | 16.2456 | 15.3926
19 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
20 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
21 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
22 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
23 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754
24 | 0.99294 | 0.96034 | 0.96565 | 0.93897 | 0.90796 | 0.88217 | 0.89081 | 0.90513 | 0.97226 | 1.013 | 1.024 | 1.0598 | 1.0857 | 1.0997 | 1.1302 | 1.1559 | 1.1558 | 1.172 | 1.1354 | 1.1006 | 1.0275 | 1.0823 | 1.0098 | 0.98754

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.9738 | 5.7343 | 5.6154 | 5.6427 | 5.7853 | 5.6443 | 6.5234 | 7.7961 | 8.6754 | 9.0833 | 9.2583 | 9.4147 | 9.5752 | 9.5001 | 9.2175 | 8.7356 | 8.2292 | 8.0491 | 7.6013 | 7.4472 | 7.3247 | 6.6919 | 5.7714 | 5.3934
4 | 1.035 | 0.97708 | 0.95527 | 0.9544 | 1.021 | 1.0222 | 1.2325 | 1.6047 | 1.6761 | 1.7736 | 1.9109 | 1.9658 | 1.9941 | 1.9732 | 1.9606 | 1.8394 | 1.6557 | 1.5913 | 1.3901 | 1.2936 | 1.2512 | 1.2342 | 1.2512 | 1.2342
25 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
26 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
28 | 0.19474 | 0.19195 | 0.18928 | 0.18862 | 0.23392 | 0.21433 | 0.22679 | 0.27133 | 0.29921 | 0.31345 | 0.32858 | 0.33438 | 0.34505 | 0.32917 | 0.32313 | 0.28816 | 0.26463 | 0.24722 | 0.22755 | 0.21697 | 0.2127 | 0.2089 | 0.2127 | 0.2089
17 | 4.4066 | 4.2439 | 4.1771 | 4.1093 | 4.1767 | 4.4062 | 4.9509 | 5.6742 | 6.3213 | 6.6377 | 6.8387 | 6.9704 | 7.1302 | 7.1922 | 7.0351 | 6.7493 | 6.1905 | 5.8533 | 5.5113 | 5.328 | 5.2899 | 5.0832 | 4.8513 | 4.529
19 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
20 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
21 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
22 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
23 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982
24 | 0.29421 | 0.27498 | 0.26943 | 0.26914 | 0.27501 | 0.2866 | 0.32647 | 0.38483 | 0.43031 | 0.46699 | 0.48062 | 0.50313 | 0.5221 | 0.52103 | 0.49097 | 0.45343 | 0.41493 | 0.38492 | 0.36097 | 0.35646 | 0.34661 | 0.34944 | 0.32351 | 0.2982

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.0714 | 4.7377 | 4.601 | 4.5621 | 4.5506 | 4.4761 | 4.6667 | 5.0013 | 5.5808 | 5.8138 | 5.9912 | 6.1506 | 6.2663 | 6.1637 | 6.0314 | 5.8775 | 5.865 | 5.9228 | 5.8291 | 5.7734 | 5.768 | 5.6325 | 5.2051 | 4.8143
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.3597 | 4.2504 | 4.0989 | 4.0548 | 4.015 | 4.0017 | 4.0699 | 4.203 | 4.2946 | 4.5414 | 4.7109 | 4.7934 | 4.821 | 4.658 | 4.6513 | 4.5643 | 4.5282 | 4.4654 | 4.4399 | 4.4329 | 4.549 | 4.6375 | 4.6926 | 4.449
19 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
20 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
21 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
22 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
23 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741
24 | 0.28177 | 0.27303 | 0.26467 | 0.25607 | 0.2628 | 0.2608 | 0.25711 | 0.26334 | 0.28121 | 0.294 | 0.30981 | 0.30287 | 0.33814 | 0.31406 | 0.31084 | 0.3065 | 0.31165 | 0.30797 | 0.29809 | 0.31777 | 0.32552 | 0.33715 | 0.33192 | 0.30741

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.5062 | 4.3074 | 4.1929 | 4.1423 | 4.1079 | 3.9923 | 4.0985 | 4.4077 | 4.9035 | 5.3344 | 5.6063 | 5.88 | 6.0322 | 6.0756 | 6.0266 | 5.9178 | 5.9304 | 5.9581 | 5.9897 | 5.9955 | 5.8245 | 5.7367 | 5.3816 | 4.9807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.1652 | 3.9659 | 3.8323 | 3.7772 | 3.6468 | 3.4814 | 3.4729 | 3.5287 | 3.734 | 3.9851 | 4.2473 | 4.4266 | 4.481 | 4.509 | 4.4445 | 4.3255 | 4.3259 | 4.3847 | 4.3133 | 4.2779 | 4.1302 | 4.3119 | 4.1267 | 3.9049
19 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
20 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
21 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
22 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
23 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985
24 | 0.29147 | 0.28169 | 0.28329 | 0.27528 | 0.26598 | 0.25824 | 0.26084 | 0.26513 | 0.28527 | 0.29748 | 0.30079 | 0.31154 | 0.31929 | 0.32351 | 0.33266 | 0.34038 | 0.34034 | 0.34518 | 0.33422 | 0.32378 | 0.30184 | 0.31827 | 0.29652 | 0.28985

## UpFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 7.4539 | 9.3294 | 11.9624 | 14.2917 | 16.2336 | 17.3604 | 16.6566 | 24.4903 | 21.9038 | 26.0223 | 26.1443 | 25.6539 | 23.5514 | 22.4016 | 21.5631 | 20.4095 | 19.5334 | 18.8837 | 13.3353 | 13.4452 | 14.2851 | 15.5519 | 5.3923 | 6.3832
4 | 1.2004 | 1.5024 | 1.9264 | 2.3015 | 2.6143 | 2.7957 | 2.6824 | 3.9439 | 3.5274 | 4.1907 | 4.2103 | 4.1313 | 3.7927 | 3.6076 | 3.4725 | 3.2868 | 3.1457 | 3.041 | 2.1475 | 2.1652 | 2.3005 | 2.5045 | 0.86838 | 1.0279
25 | 0.22825 | 0.28568 | 0.36631 | 0.43763 | 0.49709 | 0.5316 | 0.51005 | 0.74993 | 0.67073 | 0.79684 | 0.80058 | 0.78556 | 0.72118 | 0.68597 | 0.66029 | 0.62497 | 0.59814 | 0.57825 | 0.40835 | 0.41171 | 0.43743 | 0.47622 | 0.16512 | 0.19546
26 | 0.22825 | 0.28568 | 0.36631 | 0.43763 | 0.49709 | 0.5316 | 0.51005 | 0.74993 | 0.67073 | 0.79684 | 0.80058 | 0.78556 | 0.72118 | 0.68597 | 0.66029 | 0.62497 | 0.59814 | 0.57825 | 0.40835 | 0.41171 | 0.43743 | 0.47622 | 0.16512 | 0.19546
28 | 0.22825 | 0.28568 | 0.36631 | 0.43763 | 0.49709 | 0.5316 | 0.51005 | 0.74993 | 0.67073 | 0.79684 | 0.80058 | 0.78556 | 0.72118 | 0.68597 | 0.66029 | 0.62497 | 0.59814 | 0.57825 | 0.40835 | 0.41171 | 0.43743 | 0.47622 | 0.16512 | 0.19546
17 | 7.0082 | 8.7716 | 11.2471 | 13.4371 | 15.2629 | 16.3223 | 15.6606 | 23.0259 | 20.5941 | 24.4663 | 24.581 | 24.1199 | 22.1432 | 21.0621 | 20.2737 | 19.1891 | 18.3654 | 17.7545 | 12.5379 | 12.6413 | 13.431 | 14.622 | 5.0699 | 6.0015
19 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
20 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
21 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
22 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
23 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297
24 | 0.40051 | 0.50128 | 0.64275 | 0.76791 | 0.87224 | 0.93279 | 0.89498 | 1.3159 | 1.1769 | 1.3982 | 1.4048 | 1.3784 | 1.2654 | 1.2037 | 1.1586 | 1.0966 | 1.0495 | 1.0146 | 0.71652 | 0.72242 | 0.76755 | 0.83562 | 0.28973 | 0.34297

## DownFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 23.3555 | 24.7585 | 25.805 | 27.2004 | 28.7946 | 29.6694 | 29.1831 | 27.8698 | 25.0478 | 38.5868 | 37.543 | 36.0886 | 33.363 | 31.9229 | 30.6478 | 28.9502 | 28.0594 | 26.7315 | 16.4233 | 17.1382 | 18.0529 | 19.1315 | 20.4088 | 22.2629
4 | 3.7612 | 3.9871 | 4.1557 | 4.3804 | 4.6371 | 4.778 | 4.6997 | 4.4882 | 4.0337 | 6.214 | 6.046 | 5.8117 | 5.3728 | 5.1409 | 4.9356 | 4.6622 | 4.5187 | 4.3049 | 2.6448 | 2.76 | 2.9073 | 3.081 | 3.2866 | 3.5852
25 | 0.71518 | 0.75814 | 0.79019 | 0.83291 | 0.88173 | 0.90852 | 0.89363 | 0.85341 | 0.767 | 1.1816 | 1.1496 | 1.1051 | 1.0216 | 0.97753 | 0.93848 | 0.88649 | 0.85922 | 0.81856 | 0.5029 | 0.5248 | 0.55281 | 0.58583 | 0.62494 | 0.68172
26 | 0.71518 | 0.75814 | 0.79019 | 0.83291 | 0.88173 | 0.90852 | 0.89363 | 0.85341 | 0.767 | 1.1816 | 1.1496 | 1.1051 | 1.0216 | 0.97753 | 0.93848 | 0.88649 | 0.85922 | 0.81856 | 0.5029 | 0.5248 | 0.55281 | 0.58583 | 0.62494 | 0.68172
28 | 0.71518 | 0.75814 | 0.79019 | 0.83291 | 0.88173 | 0.90852 | 0.89363 | 0.85341 | 0.767 | 1.1816 | 1.1496 | 1.1051 | 1.0216 | 0.97753 | 0.93848 | 0.88649 | 0.85922 | 0.81856 | 0.5029 | 0.5248 | 0.55281 | 0.58583 | 0.62494 | 0.68172
17 | 21.9589 | 23.2781 | 24.262 | 25.5739 | 27.0728 | 27.8953 | 27.4381 | 26.2033 | 23.55 | 36.2795 | 35.2981 | 33.9307 | 31.3681 | 30.0141 | 28.8152 | 27.2191 | 26.3816 | 25.1331 | 15.4412 | 16.1134 | 16.9735 | 17.9875 | 19.1884 | 20.9317
19 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
20 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
21 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
22 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
23 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962
24 | 1.2549 | 1.3303 | 1.3865 | 1.4615 | 1.5472 | 1.5942 | 1.568 | 1.4975 | 1.3458 | 2.0733 | 2.0172 | 1.9391 | 1.7926 | 1.7152 | 1.6467 | 1.5555 | 1.5077 | 1.4363 | 0.88244 | 0.92085 | 0.97 | 1.028 | 1.0966 | 1.1962

## CostFlex, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
4 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
25 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
26 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
28 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
17 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
19 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
20 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
21 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
22 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
23 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94
24 | 18.39 | 16.6383 | 16.61 | 16.2183 | 16.525 | 18.16 | 20.06 | 20.1683 | 21.26 | 21.2117 | 20.725 | 20.6967 | 21.4317 | 21.7517 | 21.2733 | 20.7583 | 20.365 | 20.9967 | 21.4917 | 22.1133 | 22.6117 | 23.6133 | 22.5833 | 20.94

## Pg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00011855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069225 | 1.4394 | 3.8151 | 4.7979 | 4.9601 | 5.4279 | 5.2872 | 4.4445 | 2.8446 | 0.71191 | 0.0055644 | 0.00047142 | 0.00035198 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00011855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069225 | 1.4394 | 3.8151 | 4.7979 | 4.9601 | 5.4279 | 5.2872 | 4.4445 | 2.8446 | 0.71191 | 0.0055644 | 0.00047142 | 0.00035198 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00011855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069225 | 1.4394 | 3.8151 | 4.7979 | 4.9601 | 5.4279 | 5.2872 | 4.4445 | 2.8446 | 0.71191 | 0.0055644 | 0.00047142 | 0.00035198 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00020768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059592 | 1.1639 | 2.7687 | 3.6681 | 4.6051 | 5.4689 | 4.5639 | 3.1472 | 1.5716 | 0.33092 | 0.0019995 | 0.000882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00020768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059592 | 1.1639 | 2.7687 | 3.6681 | 4.6051 | 5.4689 | 4.5639 | 3.1472 | 1.5716 | 0.33092 | 0.0019995 | 0.000882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00020768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059592 | 1.1639 | 2.7687 | 3.6681 | 4.6051 | 5.4689 | 4.5639 | 3.1472 | 1.5716 | 0.33092 | 0.0019995 | 0.000882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 1.3312 | 3.1245 | 4.6148 | 4.8255 | 4.2622 | 3.4204 | 2.7419 | 1.1725 | 0.20701 | 0.00033857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 1.3312 | 3.1245 | 4.6148 | 4.8255 | 4.2622 | 3.4204 | 2.7419 | 1.1725 | 0.20701 | 0.00033857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 1.3312 | 3.1245 | 4.6148 | 4.8255 | 4.2622 | 3.4204 | 2.7419 | 1.1725 | 0.20701 | 0.00033857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Gen ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1